## Lot N°05 Peinture
| DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité ESTIMEE | Quantité ENTREPRISE | Prix en € | Total en €
CH3
| Prise en compte des prescriptions communes |  | Pour mémoire (P.M.) | [5 empty] | CH4
4.1 | Préparations générales - Protections
4.1.1 | Protection collectives, moyen de levage | P.M | [6 empty] | CH4
| selon CCTP | [7 empty] | CH5
4.1.2 | Implantation des ouvrages | P.M
selon CCTP
4.1.3 | Gestion des déchets | P.M
selon CCTP
4.2 | Protection des revêtements des sols existants
| L'Entrepreneur devra prévoir la protection de l’ensemble des sols avant l’interventions des entreprises | Ens | 1 |  |  | 0
| Localisation : • RDC, R+1, R+2 | [7 empty] | CH5
4.3 | Reprise peinture
| L'Entrepreneur devra prévoir les reprises de peinture nécessaires : - Suite à la création du cloisonnement et de l'intégration de deux bloc-porte dans les cloisons en plaque de plâtre à créer dans la salle informatique existante et le local CSD, - Et la mise en peinture des murs en plaque de plâtre avec une teinte (autre que le blanc) à définir par la MOA sur certains murs de l’espace de restauration et des salles de convivialité. Travaux de peinture en qualité soignée comprenant les travaux préparatoires et couches de peinture satinée. Brossage, ponçage, époussetage, impression, rebouchage et enduisage repassé, ponçage à sec, époussetage. - Couche d'impression préalable type EXPRIM de chez ‘SEIGNEURIE’ ou équivalent, A+ .Teneur en COV 128g/l suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/d: valeur limite 130g/l (2010) - Couches de peinture laque à base d’une dispersion polyuréthane acrylique en phase aqueuse finition satinée du type PREMIOR SATIN Bs 35% de chez ‘SEIGNEURIE’ ou équivalent. A+ Teneur en COV 90g/l suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/d: valeur limite 130g/l (2010) Coloris : RAL à définir ultérieurement en concertation avec le Maître d’Ouvrage (dito existant) | Fft | 1 |  |  | 0
Localisation : • Au RDC local CSD, et au R+1 (salle serveur) + Reprise panneaux muraux dans les salles de convivialité et salle de restauration • Ainsi que toutes les reprises nécessaires si besoin.
4.3 | Peinture anti statique salle serveur
| L'Entrepreneur devra prévoir la reprise de la peinture antistatique du sol de la salle serveur (salle serveur+ local onduleur). CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6b (NFT 36 005) Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3 - Antistatique et dissipative - Permet d'éviter l'accumulation de charges d'électricité statique - Résistivité 10(4) ohms - Composition : Résine époxy - Phase aqueuse - Bi composant - Teinte(s) : grise - Aspect du film sec : Mat - Densité : 1.10 +/- 0.05 - Teneur en COV / Emissions dans l’air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l’emploi, sont de : Cat. A/j : 140g/L 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV - A+ | Fft | 1 |  |  | 0
Localisation : • Au R+1 salle serveur + local onduleur
4.5 | Travaux de revêtement mural décoratif
| L'Entrepreneur devra prévoir la pose films polymères autocollants avec un adhésif acrylique à base d'solvants. Disponibles en surfaces blanches brillantes ou mates, dimensionnellement stables et adaptés aux applications à long terme jusqu'à 7 ans sur des surfaces plates ou semi-bombées. Classement au feu B1 et compatible avec l'impression à base de solvants, UV et latex. La prestation comprendra le rebouchage des parties dégradées, le ponçage, la révision des joints, le nettoyage, brossage, dépoussiérage, Supports: - Cloisons en plaque de plâtre - Panneaux en plaque de plâtre des cloisons modulaires | M² | 51.83 |  |  | 0
Localisation : • SUIVANT PLAN
4.5 | Vitrophanie
Fourniture et pose d'une vitrophanie (graphisme réparti sur la hauteur) compris toutes sujétions pour une parfaite finition. - Graphisme à définir par MOA - Film adhésif transparent décoratif collé face intérieure du local - Traitement anti-rayures - Classement au feu : M1 A prévoir vitrophanie sur les châssis vitrés avec l’extérieur et les cloisons vitrées. La hauteur de la vitrophanie suivant le modèle retenu pourra aller du sol (mini 60cm) au plafond, avec mise ne conformité PMR pour les surfaces vitrées au droit des ouvertures.
Localisation : • Suivant plan
| Vitrophanie Exterieure | M² | 89.96 |  |  | 0
Localisation : • RDC
| Vitrophanie Interieure | M² | 150.08 |  |  | 0
Localisation : • RDC, R+1 et R+2
4.7 | PEINTURE ANTI TAG
| Fourniture et pose d’un Vernis antigraffiti de type UNIGRAFF-BI de chez UNIKALO, ou similaire, permanent à base de résine polyuréthanne bicomposant en phase solvant y compris application de l’Hydrofond ou similaire dans la cadre d’un fond absorbant, de classement Européen catégorie A / Sous-catégorie j (selon directive 2004/42/CE), valeur limite de C.O.V. pour sous-catégorie j de 500g/l, C.O.V. max du produit 500g/l - Polyuréthanne à deux composants en phase solvant - Aspect du film Demi brillant - Incolore - Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998) de classe 1 | M² | 295.2 |  |  | 0 | façade nord est | 0
| Localisation : • toutes façades visibles au RDJ | [5 empty] | façade sud ouest | 124.05
[7 empty] | façade nord ouest | 32.45
4.8 | SIGNALETIQUE | [5 empty] | façade sud est | 71.15
| L'Entrepreneur devra prévoir la fourniture et la pose de l’ensemble de la signalétique selon la demande du MOA. La prestation comprendra selon les zones ERP ou ERT la pose d’une signalétique définissant le n° de la porte et l’activité du local. | P.M. |  |  |  |  | façade sud descente parking | 30
4.8.1 | Pour les box d'accueil | [5 empty] | façade nord descente parking | 37.55
| Profilé en acier inoxydable avec adhésif double face pour pose ou suspente sur faux plafond avec cache et passage des câbles et interrupteur par wifi - plaque de 150 mm x 150 mm - Applique encastrée perforé avec affichage de chiffres ou de lettres - Boîtier en tôle d'acier de 0,6 mm d'épaisseur, - Revêtement spécial en poudre époxy polyester blanc réfléchissant. - Masque visible en acier inoxydable brossé, | Ens | 1 |  |  | 0 |  | 295.2
Localisation : • box accueil RDC (7)
4.8.2 | Pour les bureaux
| Profilé en aluminium anodisé avec adhésif double face pour pose - plaque de 150 mm x 150 mm - Collage sur porte ou cloison selon plan - Embouts chromés - Fond PVC rigide - Protecteur anti-reflet - Traverse en U - Plaque permettent de changer le visuel (ventouse ou insertion) | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • RDC
4.8.3 | Pour les sanitaires, locaux techniques et escaliers
| Fourniture et mise en œuvre de plaque 150x150 mmm gravée posée collée avec figurines stylisées pour les blocs sanitaires (PMR, femmes, hommes) planes en aluminium avec textes et/ou dessins gravés et peints comprenant: - Conception sobre, finition soignée, - Dimension 15 x 15 cm - Texte et pictogramme selon porte (homme, femme, handicapés, …) - Collage sur porte par adhésif double face - Toutes sujétions à la bonne réalisation de l'ouvrage. - Compris nettoyage adapté des supports et fixation de la plaque. | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : selon plans et notamment : • Ensemble des portes des blocs sanitaires et portes des sanitaires accessibles • Ensemble des portes de douches • Ensemble des portes des locaux techniques et locaux de stockage • Portes des escaliers
4.8.4 | Directionnels en sortie d'étages
| Fourniture et mise en œuvre d’une signalétique verticale composée de deux profils en aluminium anodisé reliés par une tôle aluminium format d’insertion de 285 mm de large permettant l’inscription des flèches (directions à prendre) et les services sur l’étage (1 service par ligne) hauteur de ligne pour lecture selon prestations PMR - Document pris en sandwich entre une plaque de polystyrène blanc et la façade transparente en PVC semi-rigide antireflet. - Joues supérieure et inférieure en polyamide noir. - Toutes sujétions à la bonne réalisation de l'ouvrage. - Compris nettoyage adapté des supports et fixation de la plaque. | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • RDC/R+1/R+2 – nombre de service par étage
4.8.5 | Signalétique verticale ascenseurs:
| Fourniture et mise en œuvre d’une signalétique superposée verticale composée de deux profils en aluminium anodisé reliés par une tôle aluminium format d’insertion 150 mm de large suffisante pour indiquer 3 niveaux et 22 services hauteur de ligne pour lecture selon prestations PMR. - Document pris en sandwich entre une plaque de polystyrène blanc et la façade transparente en PVC semi-rigide antireflet. - Joues supérieure et inférieure en polyamide noir. - Toutes sujétions à la bonne réalisation de l'ouvrage. - Compris nettoyage adapté des supports et fixation de la plaque. | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • ascenseurs 2 x 3 – 22 services
4.8.6 | Signalétique SSI :
| Fourniture et pose des plans de sécurité incendie (intervention, évacuation, position des extincteurs, etc.) sur l’ensemble des issues de secours au RDC, à proximité des portes d’évacuation donnant aux portes d’escaliers et à proximité des ascenseurs selon plan. | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • 4 portes au RDC / ascenseurs / 9 portes d’accès aux escaliers
4.9 | VERNIS DE PROTECTION MURALE
| Travaux d’application d’un vernis de protection murale, en qualité soignée comprenant les travaux préparatoires avec protection des sols et des garde-corps et équipements, en deux couches. Vernis à base de résine polyuréthanes et acryliques, protège tous types de supports, en particuliers les murs recouverts d’une peinture décorative, pour les renforcer contre l’encrassement, les rayures, le lustrage, les projections d’eau, et pour les rendre lessivables, etc... | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Sur peinture goutelette des escaliers
4.10 | REVETEMENT DE SOL
4.10.1 | Revêtement en sol souple
| Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique, en lés de 2 m, offrant un affaiblissement acoustique de 19 dB, certifié QB UPEC A+ et classé U3 / U4 P3 E2 /3 C2, de type Tapiflex Excellence 3 ou 4 de chez Tarkett ou similaire Le revêtement peut être mis en œuvre avec des cordons de soudure multicolores permettant une transition discrète entre les lés (pour certains décors). Proposition de teinte différente du sol existant, motif varié (imitation parquet) a validé par la maitrise d’ouvrage | M² | 40.75 |  |  | 0
Localisation : • salle de convivialité au R+1 R+2 selon plans.
4.10.2 | Tapis de propreté
| Fourniture et pose d’un tapis de propreté en textile tufté à velours coupé de type Coral Brush, welcome ou Duo de chez FORBO ou équivalent. Il sera composé d’un velours coupé composé de fibres 100 % polyamide régénérée Econyl. Sa structure et ses fibres lui garantiront une efficacité remarquable (rétention de 94 % des salissures pour 6 ml), particulièrement efficace pour l’absorption de l’humidité et le brossage des semelles. Ses caractéristiques lui conféreront une grande résistance au trafic intense. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite, avec cadres à encastrer ou rampe anti-butoirs. Selon CCTP | M² | 18.1 |  |  | 0
Localisation : • Entrée au Rez-de-chaussée – suivant plans
4.11 | PLINTHE RIGIDE EN PVC POUR LVT
| Pose de plinthes décoratives rigides pour sol LVT de chez Tarkett ou similaire - Plinthes compactes en PVC avec un film décoratif et un traitement de surface PUR pour une résistance élevée à l'abrasion. Hauteur : 80 mm (gamme Ultimate), Couleurs coordonnées avec le sol existant à choisir suivant gamme de couleur suivant choix de la MOEA et de la MOE. | Ml | 59.99
Localisation : • Salle serveur au R+1, et local CSD – au droit de toutes les closions placo crées.
4.12 | NETTOYAGE GENERAL DE MISE EN SERVICE
| Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits utilisés. L’entreprise du présent lot devra un nettoyage complet de l’ensemble du chantier « intérieur » avant la réception de chantier, y compris toutes les sujétions selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Ensemble du bâtiment
4.13 | DOSSIER DE RECOLEMENT
| Les documents à fournir après exécution par l’entrepreneur seront remis en quatre (4) exemplaires sur support papier et une version informatisée compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur clef USB | Ens | 1 |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTHT
| TVA (20%) |  | 20 | 20 |  | 0 |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 |  |  | TOTTTC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU SIEGE DE LA CPAM DE LA CORREZE A TULLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
LOT 05 Peinture revêtements muraux er de Sol - Nettoyage
PHASE DCE - INDICE 01
D.P.G.F