## Lot 03.1-ELEC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
| Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etudes techniques d'Execution | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLE
| LEP en attente dans le faux plancher salle serveurs | ml | 48 |  | 0
| Barrette de terre | ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre des masses d'utilisation | ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles VDI | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | ARMOIRES ELECTRIQUES
| Modification et adaptation du TGBT Parking | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation du TGBT Bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-1 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-2 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-3 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-4 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-5 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-6 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R0-7 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R1-1 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R1-2 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R1-3 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R2-1 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R2-2 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation de l'AD R2-3 | ens | 1 |  | 0
| Modification et adaptation du TGBT Ondulable | ens | 1 |  | 0
| Protection contre la foudre (inclus dans TGBT Ondulé à créer) | PM
| Sous-Total § 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
| Chemin de câble CFO (à modifier et/ou compléter si nécessaire) | ens | 1 |  | 0
| Conduit ICT / IRO | ens | 1 |  | 0
| Dépose des câbles d'alimentations existants des UTL Contôle d'accès issus des TD Ondulé d'étages | ens | 1 |  | 0
| Modification des câblages existants selon le nouvel aménagement | ens | 1 |  | 0
| Réservation en plancher et rebouchagen au plâtre | ens | 1 |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G1,5 (éclairage…) | ens | 1 |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2,5 (PC) | ens | 1 |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G1,5 (BAES) | ens | 1 |  | 0
Issu du TGBT Parking
| Alimentation du système de lecture de plaque | ml | 35 |  | 0
| Alimentation du cumulus ECS | ml | 30 |  | 0
| Alimentation de la pompe de relevage | ml | 30 |  | 0
| Alimentation du convecteur | ml | 30 |  | 0
| Alimentation de l'extracteur de fumée | ml | 30 |  | 0
| Alimentation sonde hygrométrie local archive | ml | 30 |  | 0
| Alimentation des PC recharges vélos électriques | ml | 85 |  | 0
| Alimentation PC1 Food truck 400V 32A | ml | 55 |  | 0
| Alimentation PC2 Food truck 240V 32A | ml | 55 |  | 0
Issu du TGBT Bâtiment
| Alimentation TGBT Ondulable R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation TG Normal salle serveurs R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation Armoire Clim 1 salle serveurs R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation Armoire Clim 2 salle serveurs R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation Split salle serveurs R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation déshumidificateur salle serveurs R+1 | ml | 60 |  | 0
| Alimentation condenseur 1 en TT | ml | 85 |  | 0
| Alimentation condenseur 2 en TT | ml | 85 |  | 0
| Alimentation monosplit salle serveurs en TT | ml | 85 |  | 0
| Alimentation des Portes savons Sanitaires RDC/R+1/R+2 | ml | 290 |  | 0
Issu de l'AD R0-1
| Alimentation Porte automatique | ml | 25 |  | 0
Issu de l'AD R0-4
| Alimentation du Panoramique | ml | 10 |  | 0
| Alimentation du fauteuil | ml | 15 |  | 0
| Aliumentation scialytique | ml | 15 |  | 0
| Alimentation radio | ml | 15 |  | 0
| Alimentation compresseur | ml | 30 |  | 0
Issu de l'AD R0-7
| Alimentation du registre motorisé CO2 | ml | 30 |  | 0
Issu de l'AD R1-1
| Alimentation unités intérieures | ml | 35 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 35 |  | 0
| Alimenttaion cumulus ECS | ml | 25 |  | 0
Issu de l'AD R1-2
| Alimentation unités intérieures | ml | 20 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 25 |  | 0
| Alimenttaion cumulus ECS | ml | 25 |  | 0
Issu de l'AD R1-3
| Alimentation unités intérieures | ml | 20 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 20 |  | 0
Issu de l'AD R2-1
| Alimentation unités intérieures | ml | 20 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 20 |  | 0
Issu de l'AD R2-2
| Alimenttaion cumulus ECS | ml | 20 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 20 |  | 0
Issu de l'AD R2-3
| Alimentation unités intérieures | ml | 30 |  | 0
| Alimentation des registres motorisés CO2 | ml | 20 |  | 0
| Alimenttaion cumulus ECS | ml | 20 |  | 0
Issu TGBT Ondulable
| Alimentation du boitier RAMSES | ml | 10 |  | 0
Issu de l'onduleur 40KVA
| Alimentation du TGBT Ondulé à créer | ml | 60 |  | 0
Issu du TGBT Ondulé
| Alimentation des UTL Contrôle d'accès Parking | ml | 150 |  | 0
| Alimentation des UTL Contrôle d'accès RDC | ml | 160 |  | 0
| Alimentation des UTL Contrôle d'accès R+1 | ml | 80 |  | 0
| Alimentation des UTL Contrôle d'accès R+2 | ml | 100 |  | 0
| Alimentation du TD Ondulé salle serveurs R+1 | ml | 15 |  | 0
| Alimentation de la centrale incendie R+1 | ml | 15 |  | 0
| Modification de la coupure ventilation | ens | 1 |  | 0
| Modification de la coupure Générale électrique réseau ondulé | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE NORMAL
| Déplacement des luminaires existants selon le nouvel aménagement | ens | 1 |  | 0
| Luminaire type 1 - downlight circulation | u | 35 |  | 0
| Luminaire type 4 - pavé 600x600 bureaux SylSmart | u | 7 |  | 0
| Luminaire type 6 - luminaire étanche | u | 6 |  | 0
| Luminaire type 11 - bras articulé atelier maintenance | u | 1 |  | 0
| Bouton poussoir Piézo SylSmart | u | 23 |  | 0
| Paramétrage des luminaires SylSmart suivant le nouvel aménagement des locaux | ens | 1 |  | 0
| Formation des utilisateurs avec cours pratique | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | LE PETIT APPAREILLAGE
| Prise de courant 2P+T 10/16A simple | u | 229 |  | 0
| Prises de courant 2P+T 10/16A étanche | u | 14 |  | 0
| Prise de courant 2P+T 10/16A Recharge vélo électrique | u | 6 |  | 0
| Prise de courant 2P+T 32A - 240V - Food truck | u | 1 |  | 0
| Prise de courant 3P+N+T 32A - 400V - Food truck | u | 1 |  | 0
| Interrupteur SA étanche à voyant | u | 2 |  | 0
| Interrupteur VV étanche à voyant | u | 2 |  | 0
| Sortie de câble | u | 4 |  | 0
| Détecteurs de présence | u | 6 |  | 0
| Sonnerie sans fil (Bouton et sonnerie) | ens | 3 |  | 0
| Boitier de consolidation Rouge - Réseau ondulé 6 sorties | u | 4 |  | 0
| Boitier de consolidation Blanc - Réseau Normal 6 sorties | u | 4 |  | 0
| Sous-Total § 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Déplacement des BAES existants suivant le nouvel aménagement | ens | 1 |  | 0
| BAES 45 lm étanche | u | 4 |  | 0
| Câblage 5G1,5 (inclus dans § 2,4) | pm |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.7 |  |  |  | 0
2.8 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Déplacement des DSAF existants suivant le nouvel aménagement | ens | 1 |  | 0
| Modification du câblage des PCF DAS en attente en faux-plafonds et compléments | ens | 1 |  | 0
| Liason centrale SSI salle serveurs vers SSI bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Diffuseur sonore alarme feu - DSAF | u | 10 |  | 0
| Tableau répétiteur d'exploitation - TRE | u | 7 |  | 0
| Câblage en CR1-C1 2x1,5 des diffuseurs | ml | 165 |  | 0
| Cablage en en CR1 3p 9/10 du TRE | ml | 210 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.8 |  |  |  | 0
2.9 | VISIOPHONIE IP
| Dépose du câblage informatiques des visio^phones IP et des moniteurs intérieurs IP | ens | 1 |  | 0
| Déplacement des moniteurs IP intérieurs | ens | 1 |  | 0
| Raccordements des visiophones IP et moniteurs IP sur les nouveaux câbles informatiques mis en attente par le lot 03-2 | ens | 1 |  | 0
| Fournitoure et pose d'un switch rackable dans la baie installée par le lot 03-2 | u | 1 |  | 0
| Paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.9 |  |  |  | 0
2.10 | PREDISPOSITION POUR LE CONTRÔLE D'ACCES
| Dépose du câblage informatiques des UTL mis en attente dans les faux-plafonds | ens | 1 |  | 0
| Dépose des gaines et tubes IRO pour anciennes porte sous contrôle d'accès et rebouchage des trous | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre de gaine ICT Ø 20mm pour lecteurs de badges vers faux-plafonds | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.10 |  |  |  | 0
2.11 | GTC
| Extension du système API existant pour les nouveaux points à gérer (matériel) | ens | 1 |  | 0
| Modification et develloepement de l'imagerie selon la nouvelle liste de points | ens | 1 |  | 0
| Sonde température et hygrométrie IP | erns | 1 |  | 0
| Câblage des points GTC et mise en réseau de communication | ens | 1 |  | 0
| Fourniture d'une analyse fonctionnelle comprenant la liste de toutes les variables | ens | 1 |  | 0
| Licences d'extension LOYTEC si nécessaire | ens | 1 |  | 0
| Formation, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.11 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX DE BASE |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
3.1 | PSE N°1 : DETECTION INCENDIE PK ET LOCAUX A RISQUE
| Complément et modification du CMSI existant avec un SDI INFluence-i | ens | 1 |  | 0
| Détecteur incendie automatique | u | 74 |  | 0
| Indicateur d'action | u | 12 |  | 0
| Modification du câblage existant pour reprendre les asservissements et les périphériques | ens | 1 |  | 0
| Programmation , essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT DES PSE |  |  |  | 0
RECAPITULATIF TRAVAUX DE BASE
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
2.2 | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLE |  |  |  | 0
2.3 | ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
2.4 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS |  |  |  | 0
2.5 | EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE NORMAL |  |  |  | 0
2.6 | LE PETIT APPAREILLAGE |  |  |  | 0
2.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
2.8 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
2.9 | VISIOPHONIE IP |  |  |  | 0
2.10 | PREDISPOSITION POUR LE CONTRÔLE D'ACCES
2.11 | GTC |  |  |  | 0
Yc provision pour compte PRORATA 1,5%
| MONTANT TOTAL HT BASE |  |  |  | 0
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises BASE
RECAPITULATIF TRAVAUX EN PSE
3.1 | PSE N°1 : DETECTION INCENDIE PK ET LOCAUX A RISQUE |  |  |  | 0
Yc provision pour compte PRORATA 1,5%
| MONTANT TOTAL HT DES PSE |  |  |  | 0
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises des OPTIONS