## CDPGF
CPAM DE LA CORREZE Lot 3-2 « Electricité Courants forts et faibles » Dans le cadre des travaux d'aménagement du nouveau siège de la CPAM de la Corrèze
Quantitatif
| DÉSIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant € HT
Lot 3-2 | AMENAGEMENT DES SALLES SERVEURS/BRASSAGE ET DE LA SALLE TECHNIQUE ONDULEUR
| Travaux de dépose et de démolition : |  |  |  | 0
| Dépose de faux plafond dalle 60x60 y compris élements de fixations et supports | Ens | 1 | 0 | 0
| Menuiseries : |  |  |  | 0
Fourniture et pose de menuiseries y/c accessoires :
| Porte PP1 (Coupe feu 1/2 heure): 93 x 210 cm | U | 1 | 0 | 0
| Porte PP2 (Coupe feu 1/2 heure): 140 x 210 cm | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un garde corps aluminium | U | 1 | 0 | 0
4.1 | Plancher technique, rampes et chassis (Chaises) |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un faux plancher y/c rampes d'accès, châsis (chaises), garde corps et accessoires | Ens | 38 |  | 0
| Peinture anti-poussière dans la salle serveurs/brassage | M² | 35 |  | 0 | 45
| Fourniture et pose d'un sol souple y/c plinthe et accessoires de finition (SAS et LT Onduleur) | M² | 14.5 |  | 0 | 95
| Faux plafond : |  |  |  | 0
| Adaptation des dalles de faux plafond y/c accèssoires et supports (SAS) | M² | 8 |  | 0 | 45
| Finition peinture des murs et plafonds: |  |  |  | 0
| Peintures des murs, cloisons et reprise des supports | M² | 214.15 |  | 0 | 25
| Peintures des boiseries | Ens | 1 |  | 0 | 1500
| Fourniture des dossiers d'exécution pour validation par le C,T | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) AMENAGEMENT
LOT 2 | CLIMATISATION - VENTILATION
| Généralités |  |  |  | 5250
| Etudes d'exécution | Ens. | 1 | 2500 | 2500
| Dossier de recollement | Ens. | 1 | 1250 | 1250
| Essais et divers | Ens. | 1 | 1500 | 1500
| Installations de climatisation |  |  |  | 57610
| Armoire de climatisation complète, y compris régulation, accessoires de pose et mise en œuvre | Ens. | 2 | 11590 | 23180
| Condenseur vertical avec ventilateur hélicoïde, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | Ens. | 2 | 4325 | 8650
| Levage / Manutention | Ens. | 1 | 1800 | 1800
| Structure sur plots | Ens. | 1 | 2500 | 2500
| Liaisons frigorifiques | ML. | 75 | 180 | 13500
| Unité de climatisation split système pour le local électrique, compris réseaux frigorifiques calorifugés sur chemins de câble et goulotte de distribution, raccordement des réseaux condensats et raccordement électrique | Ens. | 1 | 2500 | 2500
| Réseaux de condensats en tube PVC calorifugé | ML. | 26 | 30 | 780
| Raccordement électrique des armoires de climatisation, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures | Ens. | 2 | 750 | 1500
| Raccordement électrique du split system, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures | Ens. | 1 | 450 | 450
| Réservations et calfeutrement pour le passage des réseaux | Ens. | 1 | 1750 | 1750
| Reprise de la sortie de toiture | Ens. | 1 | 500 | 500
| Protection mécanique des réseaux en toiture | Ens. | 1 | 500 | 500
SOUS TOTAL TTC (EURO) LOT 2 CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
Lot 3-2 | ELECTRICITE
4.2 | Généralités |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  | 0
| Dossier de recollement | Ens. | 1 |  | 0
| Essais et divers | Ens. | 1 |  | 0
Installations existantes
Sans objet, le cas échéant, les installations existantes seront modifiées et adaptées en fonction des nouveaux besoins par le Maitre d'Ouvrage.
| Tableaux électriques |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un tableau électrique Normal / Ondulée (TDN/TD OND) pour la salle informatique y/c appareils de protection et accessoires | Ens. | 1 |  | 0
| Mise en œuvre et accessoires de raccordement | Ens. | 1 |  | 0
| TERRE |  |  |  | 0
| Mise à la terre des nouvelles installations et équipements | Ens. | 1 |  | 0
| Réseaux de distributions électriques de la salle serveurs/brassage |  |  |  | 0
| Réseaux de distribution de distribution basse tension (Liaisons 1,5 mm² pour les circuits lumière, liaisons 2,5 mm² pour les circuits de prises, …, y compris repérage, canalisations principales et secondaires, goulotte de distribution, accessoires de mise œuvre) | Ens. | 1 |  | 0
| Chemin de câble (compris accessoires de mise en œuvre et supportage). | ML. | 25 |  | 0
| Goulotte 2 compartiments en PVC y compris accessoires de pose et fixations | PM | A la charge du lot informatique
| Alimentations diverses |  |  |  | 0
| - Raccordement du tableau électrique Normal / Ondulé de la salle Informatique sur les alimentations électriques laissées en attente en câble U1000R2V 5G—mm² | Ens. | 2 |  | 0
| - Alimentation électrique alarme incendie en câble U1000R2V 3G—mm², y compris raccordement, depuis TG OND | Ens. | 1 |  | 0
| - Raccordement des points de consolidation sur les alimentations électriques laissées en attente en câble U1000R2V 3G—mm² | Ens. | 4 |  | 0
| - Alimentation électrique des blocs électriques (PDUs) des baies informatiques (serveurs, baies de brassage, baie fédératrice) en câble U1000R2V 3G—mm², y compris fiche de raccordement en 16 ou 32A (selon besoins et note de calcul à fournir) y/c raccordement, | Ens. | 20 |  | 0
| - Alimentation électrique de l’UTL de contrôle d’accès de la salle informatique en câble U1000R2V 3G—mm², avec 2 ml de mou en attente de raccordement, | Ens. | 0 |  | 0
| Eclairage |  |  |  | 0
Fourniture et pose de luminaire tel que décrit au CCTP :
| - Réglette LED | U | 6 |  | 0
| Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
Fourniture et pose :
| - Télécommande d'éclairage de sécurité | PM | EXISTANT
| - Liaisons U1000R2V 4x1,5 mm² | Compris
| - Bloc d'éclairage d'évacuation à led 1 heure | U | 4 |  | 0
| Appareillages |  |  |  | 0
Fourniture et pose d'appareillage encastré ou en saillie ou sur plinthe :
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  | 0
| - Interrupteur Double allumage | U | 1 |  | 0
| - Prise de courant | U | 31 |  | 0
| - Prise de courant ondulée 16A+N+T+détrompeur | U | 30 |  | 0
Appareillage sur perche :
| - Prise de courant | U | 618 |  | 0
| - Prise de courant ondulée 16A+N+T+détrompeur | U | 618 |  | 0
| Appareillages divers |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de détecteur de présence | U | 1 |  | 0
| Point de consolidation avec connectiques rapides (1 entrée / 6 sorties) | U | 4 |  | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) ELECTRICITE
Lot 3-2 | CABLAGE VDI
4.3 | INSTALLATION VDI |  |  |  | 0
| Câble 4 paires cat 6A (Liaison entre le panneau de brassage et le point de consolidation) | ML | 47040 |  | 0
| Câblage 4 paires cat 6A (Liaison entre le points de consolidation et le poste de travail ou autres équipements à raccorder UTL, visiophone,etc...) | ML | 1480 |  | 0
| Connecteurs RJ45 y/c plastrons et accessoires: - 1 RJ45 femmelle et 1 RJ45 mâle (Liaison dans une perche) - 1 RJ45 femmelle (Lien permanent côté point de consolidation) - 1 RJ45 femmelle (autres liaisons VDI) | U | 2350 |  | 0
| Câblage 4 paires cat 6A (Câblage Ramsès) | ML | 620 |  | 0
| Distribution VDI dans les salles serveurs/brassage et local technique électrique y/c câblage, connecteurs et supports | Ens | 1 |  | 0
| Panneau de brassage (incliné) équipé de 24 ports | U | 58 |  | 0
| Points de consolidation équipé ( 8 prises RJ45) | U | 147 |  | 0
| Boitier de sol équipé (4RJ45/ 4PCN / 4PCO) | U | 6 |  | 0
4.3.5 | Equipements: |  |  |  | 0
| Guide cordon horizontal | U | 80 |  | 0
| Guide cordon verticaux | U | 20 |  | 0
| Cordons de poste de travail CAT6A 3 mètres | U | 1176 |  | 0
| Cordons à repérage lumineux CAT6A 3 ou 5 mètres (extension du câblage) | U | 1176 |  | 0
| Boite 50 écrou-cage | U | 5 |  | 0
| Plateau fixe 1U | U | 20 |  | 0
| Injecteur de lumière rechargeable pour les cordons à repérage lumineux | U | 2 |  | 0
| Obturateur de baie 1U | U | 200 |  | 0
4.3.6 | Tunnel de baies: |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un tunnel de baies composé de 10 baies informatique, porte coulissante, plafond translucide y/c supports et accessoires | Ens | 1 |  | 0
4.3.7 | PDUs : |  |  |  | 0
| Bandeau alimentation administrable (PDU) | U | 20 |  | 0
4.3.8 | Interconnexions fibre optique et cuivre entre les baies : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de liaisons cuivre et fibre optique préconnectorisé y/c supports et accessoires | Ens | 1 |  | 0
| Câble HDMI Préco. dans le bureau du dentisite | U | 1 |  | 0
4.3.9 | Support (Goulotte, chemin de câble et autres,,,) |  |  |  | 0
| Perche vide pour passage de câble | U | 5 |  | 0
| Perche C0 (1 RJ45) | U | 20 |  | 0
| Perche C1 (2 RJ45) | U | 112 |  | 0
| Perche C2 (4 RJ45) | U | 59 |  | 0
| Perche C4 (8 RJ45) | U | 43 |  | 0
| Fourniture et pose de chemin de câbles (dalle marine) 150x50 y/c supports et fixation | ML | 230 |  | 0
| Fourniture et pose de chemin de câbles (dalle marine) 300x50 y/c supports et fixation | ML | 130 |  | 0
| Fourniture et pose de chemin de câbles (dalle marine) 500x50 y/c supports et fixation | ML | 90 |  | 0
| Fourniture et pose de goulottes y/c supports et fixation | ML | 150 |  | 0
4.3.10 | Fourniture et pose d'un système de monitoring environnemental |  |  |  | 0
| Sondes de température | Ens. | 10 |  | 0
| Sondes de température / humidité | Ens. | 3 |  | 0
| Sondes coupure de courant | Ens. | 3 |  | 0
| Sondes ouverture de porte | Ens. | 2 |  | 0
| Sondes de détection d'infiltration d'eau | Ens. | 1 |  | 0
| Report d'informations / GTC | Ens. | 1 |  | 0
4.3.11 | Recette câblage y/c rapport | Ens. | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) VDI
3.5 | LOT5 - VIDEO SURVEILLANCE (A la charge du M,O)
3.5 | Fourniture et pose d'un système de vidéo surveillance |  |  |  | 0
| 3 caméras thermographique y/c licences, mise à jour et logiciel d'assistance | Ens. | 3 | 0 | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) LOT 5 VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
3.6 | LOT6 - Contrôle d'accès (A la charge du M,O)
3.6 | Fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès |  |  |  | 0
| Tunel de baies | Ens. | 1 | 0 | 0
| Portes des locaux techniques (A la charge du maitre d'ouvrage) | Ens. | 3 | 0 | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) LOT 6 CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
4.4 | ALARME INCENDIE
| Généralités |  |  |  | 0
| Etudes d'execution | Ens. | 1 |  | 0
| Dossier de recollement | Ens. | 1 |  | 0
| Détecteur incendie | Ens. | 1 |  | 0
| Flash lumineux | U | 0 | 180 | 0
| Liaisons et câblages sur chemins de câbles, goulottes, tube IRO ou autres, y compris : - Percement et rebouchage pour le passage des réseaux, - Dépose et repose des plaques de faux plafond dans les zones non concernées par les travaux d'aménagement. | Ens. | 1 |  | 0
| Repérage | Ens. | 1 |  | 0
| Essais et tests | Ens. | 1 |  | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) ALARME INCENDIE
4.5 | PERCEMENTS
| PERCEMENTS |  |  |  | 0
| Percements, carottage, ouvertures pour passage des réseaux, y compris rebouchage au degré coupe-feu, y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL TTC (EURO) PERCEMENTS
TOTAL DU PROJET H.T
TVA
TOTAL DU PROJET T.T.C