## Lot N°02 Cloison modulaire
| DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité ESTIMEE | Quantité ENTREPRISE | Prix en € | Total en €
| Prise en Compte des prestations communes |  | Pour mémoire (P.M.)
4.1 | Préparations générales - Protections
4.1.1 | Protection collectives, moyen de levage | P.M
selon CCTP
4.1.2 | Implantation des ouvrages | P.M
selon CCTP
4.1.3 | Gestion des déchets | P.M
selon CCTP
CH3
4.2 | Installations de chantier | [5 empty] | CH4
L'ensemble de la prestation d'installation de chantier est décrite dans le lit 00 "prescriptions communes"
4.2.1 | Constat d'état des lieux | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • constats d'état des lieux
4.2.2 | Protection des accès (escaliers et zones communes) | U | 1 |  |  | 0 | CH4
| selon CCTP | [5 empty] | CH5
Localisation : • Cheminement emprunté pour accès au chantier depuis R-1 et RDC
4.2.3 | Protection des accès (ascenseur) | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
| Localisation : • Uniquement le monte-charge pour accès chantier | [5 empty] | CH5
4.2.4 | Base de vie | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • Voir plan installation de chantier
4.2.5 | Mise à disposition des sanitaires du RDC et des douches | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • 13 sas des sanitaires Ceux du RDC non mis à dispositions et tous ceux des R+1 et R+2 • Voir plan implantations chantier PIC fourni
4.2.6 | Salle de réunion de chantier | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • Dans futur réfectoire au RDC, aile centrale, fond de pièce
4.2.7 | Réfectoire | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • Dans futur réfectoire au RDC, aile centrale, fond de pièce
4.2.8 | Vestiaires | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • Dans futur réfectoire au RDC, aile centrale, fond de pièce
4.2.9 | Entretien base-vie | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
Localisation : • base de vie
4.2.10 | Clôture de chantier et protections | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
4.2.11 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  | 0
selon CCTP
4.3 | BLOCS PORTES
4.3.1 | BLOCS-PORTES PREPEINTS A AME PLEINE
Fourniture et pose de blocs portes acoustique à âme pleine, parements stratifiés selon CCTP
Dimensions et localisation : • Suivant plan et carnet de repérages des portes et contôle d'accès
LOCALISATION R-1
| P07 – Atelier de Maintenance- entrée parking - Dim. 93 x 204 cm - CF 1/2h + FP Blocs portes 1 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Serrure de sûreté avec entrée de clé côté extérieur, bouton moleté côté intérieur, Serre bec de cane. Fourniture et pose d’un bandeau vertical avec gâche électromagnétique pour les portes bois intérieures, Le raccordement électrique, le passe câble et le mou de câble en attente dans le faux-plafond et/ou au-dessus de la porte si pas de faux plafond, Degrés feu : CF 1/2H + Fermes portes. | U | 1 |  |  | 0
| P09 – Atelier de Maintenance- intérieur SAS - Dim. 93 x 204 cm - CF 1/2h + FP Blocs portes 1 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Serrure de sûreté avec entrée de clé côté extérieur, bouton moleté côté intérieur, Degrés feu : CF 1/2H + Fermes portes + Oculus | U | 1 |  |  | 0
| P08- local technique - Dim. 143 x 204cm - CF 1/2h + FP Blocs portes 2 vantaux tiercés - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Serrure de sûreté avec entrée de clé côté extérieur, bouton moleté côté intérieur, Fourniture et pose d’un bandeau vertical avec une gâche électromagnétique pour les portes bois intérieures, Le raccordement électrique, le passe câble et le mou de câble en attente dans le faux-plafond et/ou au-dessus de la porte si pas de faux plafond, Degrés feu : CF 1/2H + Fermes portes + sélecteur de fermeture. | U | 1 |  |  | 0
| P10- local technique - Dim. 143 x 204cm - CF 1/2h + FP Blocs portes 2 vantaux tiercés - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Serrure de sûreté avec entrée de clé côté extérieur, bouton moleté côté intérieur, Degrés feu : CF 1/2H + Fermes portes + sélecteur de fermeture Occulus sur les deux portes | U | 1 |  |  | 0
LOCALISATION : Rez-de-Chaussée
| P0-77 séparation service médical et CES- Dim. 93 x 204 cm Blocs portes 1 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Fourniture et pose d’un bandeau vertical avec gâche électromagnétique pour les portes bois intérieures, Le raccordement électrique, le passe câble et le mou de câble en attente dans le faux-plafond et/ou au-dessus de la porte si pas de faux plafond | U | 1 |  |  | 0
| P0-78 – vestiaire CSD - Dim. 93 x 204 cm + FP Blocs portes 1 vantail - | U | 1 |  |  | 0
| P0-79 – Local RADIO CSD - Dim. 93 x 204 cm Blocs portes 1 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Porte plombée + oculus | U | 1 |  |  | 0
| P0-52 – Accès cafeteria - Dim. 93 x 204 cm +FP Blocs portes 1 vantail - Ferme porte sur le vantail + occulus | U | 1 |  |  | 0
| P0-53 – Accès Restaurant - Dim. 143 x 204 cm +FP Blocs portes 2 vantaux tiercés Ferme porte sur les vantaux, Cremone +oculus | U | 1 |  |  | 0
LOCALISATION R+1
| P1-32 Salle serveur - Dim. 143 x 204 cm + FP Blocs portes 2 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail Système anti panique ouvrant vers l’extérieur, Serrure électrique TBTS compatible avec le système de contrôle d’accès en place (raccordement à la charge du lot électricité). | U | 1 |  |  | 0
| P1-33 – LOCAL onduleur - Dim. 93 x 204 cm + FP Blocs portes 1 vantail - Ferme porte sur chaque vantail Système anti panique ouvrant vers l’extérieur, Serrure électrique 12V compatible avec le système de contrôle d’accès en place (raccordement à la charge du lot électricité). | U | 1 |  |  | 0
| P1-34 Porte Local service hébergé - Dim. 143 x 204 cm Blocs portes 2 vantaux tiercés - Ferme porte sur chaque vantail + crémone, Système anti panique ouvrant vers l’extérieur, Serrure électrique TBTS compatible avec le système de contrôle d’accès en place (raccordement à la charge du lot électricité). | U | 1 |  |  | 0
PORTE EXITANTE A MODIFIER
| P0-11 Porte sas escalier - Dim. 143 x 204 cm Rajout en DAS : voir si possibilité de la modifier si non de la changer Blocs portes 2 vantail - CF 1/2 h Ferme porte sur chaque vantail | U | 1 |  |  | 0
4.4 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES PORTES
4.4.1 | Serrures : Fourniture et mise en œuvre de serrures selon CCTP | U | 7 |  |  | 0
Localisation : • Pour l'ensemble du présent lot
4.4.2 | Garnitures : Fourniture et mise en œuvre de garnitures de portes. Toutes les portes seront équipées de garnitures à rosaces avec béquilles en forme de L en inox au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant, rosettes de finition et rosaces assorties. Les rosaces correspondent aux équipements des vantaux. Archétype pour portes ouvrantes : Type Equ’inox de Vachette ou produit équivalent. Modèle aux choix de l'architecte. Nota : Les béquilles situées à moins de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle seront du type Stainless Line de Normbau série EST 41.320 ou produit équivalent (béquilles de 320 mm de longueur). | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Pour l'ensemble du présent lot
4.4.3 | Butoirs de portes : Archétype : VACHETTE : BUTEE 4536 JAZZ (Chrome miroir ou au choix de l'architecte dans la gamme du fabriquant), ou produit équivalent. Selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Pour chaque vantail des portes du présent lot.
4.4.4 | Crémones : Fourniture et mise en œuvre de crémone pompier à levier rotatif carénée type 335 de chez VACHETTE ou produit équivalent, anodisé teinte naturelle. | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Crémone pompier pour vantail secondaire de l'ensemble des portes à deux vantaux à simple action du présent lot.
4.4.5 | Fermes portes : Archétype : Ferme porte TS93 de Dorma ou produit équivalent. Les fermes porte seront de type invisible et encastré dans les menuiseries à paumelles invisibles, de type ferme porte encastré de type ITS 96 de DORMA ou GEZE BOXER de GEZE ou équivalent. compris toutes sujétions de fixations et de finitions. Selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Pour toutes les portes coupe-feu, du présent lot. • Pour toutes les portes donnant directement sur une circulation ou un dégagement.
4.4.6 | Occulus : Fourniture et mise en œuvre d’oculus. Les oculus des portes de sécurité seront réalisés en vitrage de sécurité coupe-feu sans treillage métallique. Résistance mécanique du vitrage selon réglementation en vigueur. Montages dans joints spéciaux et sous parcloses saillantes vissées en bois dur exotique à peindre aux deux faces et à coupe d’onglet, montage suivant spécification des procès-verbaux. Les portes à 2 vantaux posséderont 1 oculus carré par vantail. Degré coupe-feu identique à celui de la porte. Finition : A peindre par le lot Peinture. | U | 7 |  |  | 0
Localisation : • Un oculus par vantail pour tous les blocs portes à créer de recoupement des circulations du présent lot. (sans objet sur ce lot) et des portes intérieures des SAS des locaux en sous-sols
4.4.7 | Organigramme : Selon CCTP Pendant le chantier, le présent lot doit également la fourniture et pose de serrures provisoires de chantier pour l’ensemble des portes. | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.8 | Barre antipanique : Selon CCTP Pendant le chantier, le présent lot doit également la fourniture et pose de serrures provisoires de chantier pour l’ensemble des portes. | U | 2 |  |  | 0
Localisation : • portes du local serveur et du local onduleur P1-31 et P1-33.
4.5 | BOX
| Mise en œuvre d’un plateau en lamellé collé en hêtre fini vernis de cloison à cloison dans les box d’accueil au RDC de 50 mm d’épaisseur à 75 cm de hauteur fini accolé au châssis vitré dans cloison mobile. Un percement pour passage de câbles de 50 mm de diamètre sera effectué de chaque côté du plateau avant plaque de retombée côté personnel y compris cache à mettre en place ; Un panneau pour retombée de 30 cm de ht disposé à 30 cm côté public sera placé sur cale côté personnel. Mise en œuvre d’habillage verticaux des 2 côtés du plateaux et horizontal en tasseaux de hêtre massif de 50x50 à chant droit fini vernis. Les habillages verticaux viendront se fixer sur un doublage latéral en isolant haute densité de 40 mm finition toile armée perforée acoustique noire dans un cadre en hêtre massif fini vernis. Dans l’habillage horizontal, il sera fait une réserve pour encastre l’éclairage posé par le lot 03 Electricité. Dimension à demander au lot 03. | U | 6 |  |  | 0
Localisation : • Les box 1 à 6 du RDC
4.6 | PORTE DE PLACARD TECHNIQUE
| Fourniture et pose de portes pour placard technique hauteur 2.04cm Ensemble stratifié comprenant : - Huisseries en bois dur avec feuillures. - Portes en panneaux pleins avec parements stratifiés dito existant - Ferrage de chaque porte par : - Charnières invisibles. - Une serrure avec 1/2 cylindre avec rosace en nylon pour les vantaux ouvrants, | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • RDC : placard de gaine box 7 – Dimension totale porte 2 vantaux : 200 x 204 cm - Quantité : 1 • RDC : porte pour gaine à créer autour de l’armoire électrique dans le local CSD : Dimension totale porte 2 vantaux : 135 x204 cm - Quantité : 1 • R+2 : Gaine pour passage câble depuis le local serveur au R+1- Dimension totale porte é1 vantail : 93 x204 cm Quantité : 1
4.7 | REPRISE DES PLINTHES
| Dépose soignée et repose après découpe des longueurs de plinthes à déposer pour la pose des cloisons modulaires perpendiculairement aux murs extérieurs et intérieurs ainsi qu’aux cloisons édifiées par le promoteur, et à l’aplomb des parties des cloisons couvrant une face d’un poteau. Dépose des plinthes existantes et stockage du local CSD et réutilisation si besoin | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • ensemble des jonctions perpendiculaires Et ensemble de pose contre poteaux
4.8 | FINITION POTEAU sur facçade extérieure en continuité des cloisons créées
| Pose de panneau medium au droit des poteaux existants, après pose de la cloison amovible afin d’isoler acoustiquement les deux bureaux créés. - Panneau medium : Panneau Medium® en fibres de bois de moyenne densité (MDF) ISOROY ou similaire traitement des fibres selon un procédé à sec, avec adjonction de résines synthétiques, et pressage sous haute température - Formats et d’épaisseurs suivant plans - Bourrage isolant entre poteau et façade en panneau ou laine de roche isolante – affaiblissement acoustique dito affaiblissement acoustique de la paroi crée | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • ensemble des jonctions perpendiculaires contre poteaux entre façade et nouvelle cloison
4.9 | MOBILIER - Meubles sur mesures
Etude de prestation selon CCTP
4.9.1 | Centre d'examen de santé (CES) :
| Meubles Cabinet Dentiste selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Infirmier selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Médecin selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Prélèvement selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Repas selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Centre d’examen de santé CES au RDC
4.9.2 | Espace soins infirmier (SSIAD):
| Meubles Soins selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Laboratoire selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Centre de soin infirmier au RDC
4.9.3 | Centre de soins dentaire (CSD) :
| Meubles Cabinet selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Meubles Laboratoires selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Centre de soin dentaire CDS au RDC
4.9.4 | Espace repas :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • salle de restauration au R+1
4.9.5 | Ilot central - Espace repas
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • salle de restauration au R+1
4.9.6 | Espace affranchissement :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Local GFE au RDC
4.9.7 | Espace GFE :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Local GFE tri – voir détail en annexe
4.9.8 | Service PN :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • service PN au R+1
4.9.9 | Espace convivialité :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • salle de convivialité au R+1, R+2 et RDC
4.9.10 | Meuble case courriers :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Local GFE tri – voir détail en annexe
4.9.11 | Etagères salle serveur :
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • salle serveur au R+1 – voir détail de détail en annexe
4.10 | BANC ATTENTE
| Meubles selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : • Banc d'attente face box accueil du RDC
4.11 | HABILLAGE BOIS
| Fourniture, fabrication et mis en œuvre d’un habillage acoustique mural en bois de hêtre constitué comme suit : - Laine de roche : Type Rockwool ou équivalent technique ép:45mm - Lattage bois : 60x45mm (pose horizontale) - Toile : Perforée brun type Batiline ou équivalent technique - Tasseau : En hêtre 40x40mm (pose verticale), finition vernis M1 | M² | 10.57 |  |  | 0
Localisation : • Attente face box accueil RDC
4.12 | PROTECTIONS CONTRE LES CHOCS
| Fourniture et pose de panneaux de protection et d'habillage de type Decochoc ou équivalent en PVC rigide antibactérien, classé Ma (Bs2d0) et coloré dans la masse : - Surface lisse ou grainée suivant produit. - Longueurs de 3 m, épaisseur 2mm minimum - Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant - Pose par encollage colle acrylique joints thermo soudés ou silicone de couleur entre panneaux suivant prescription fabricant après préparation du support existant ou créé Inclus protection des retours en tableau des portes, autour des poteaux. Référence : Décochoc de Gerflor ou équivalent Dimension : Hauteur 1.3 m Position : Sous-sol : sur les murs et portes en plaques de plâtre créés (SAS Atelier et local technique) | Ens | 1 |  |  | 0
4.13 | PATERES
| Fourniture et pose de patère simple inox avec 3 crochets porte-manteaux, y compris accessoires de fixations. | u | 2
Localisation : • Douches
4.14 | DOSSIER DE RECOLEMENT
| Les documents à fournir après exécution par l’entrepreneur seront remis en quatre (4) exemplaires sur support papier et une version informatisée compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur clef USB | Ens | 1 |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  | 20 | 20 |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU SIEGE DE LA CPAM DE LA CORREZE A TULLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
LOT 02 Cloisons Modulaires et Menuiserie
PHASE DCE - INDICE 01
D.P.G.F