## Maintenance préventive
Site de Nice Lot n°2 - Maintenance des installations électriques
| Prestations | Montants forfaitaires annuels
|  | € HT | € TTC
Lot n°2 - Maintenance des installations électriques | Maintenance préventive |  | 0
MONTANT TOTAL ANNUEL € HT |  | 0
TVA 20%
MONTANT TOTAL ANNUEL € TTC |  | 0

## Maintenance corrective
Site de Nice Lot n°2 - Maintenance des installations électriques Maintenance corrective
Main d'œuvre | Coût horaire € HT (1) (hors frais de déplacement) | TVA | Coût horaire € TTC (1) (hors frais de déplacement)
Technicien |  | 20%
(1) Lors de l'établissement de la demande de paiement par le titulaire, le coût horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail tel que défini à l'article 2.3 du CCTP (cf. "coût total de main d'oeuvre"). Les fractions d'heures sont computées en dixièmes (15 mn = 0,25 heure)
Forfait déplacement | Coût unitaire € HT (2) | TVA | Coût unitaire € TTC (2)
Déplacement pour tous techniciens dans le cadre d'une intervention |  | 20%
Montant total annuel (main d'œuvre + Forfait déplacement |  | 20%
(2) Lors de l'établissement de la demande de paiement par le titulaire, le forfait déplacement est ajouté une seule fois au coût total de l'intervention (corrective, mise en conformité), indépendamment du nombre de techniciens chargés d'exécuter la prestation.

## BPU
Lot n°2 - Site de Nice
Bordereau des prix unitaires (document contractuel)
Article | Désignation | Unité | PU en € HT
A1 | PERCEMENT - SAIGNEE
A1.1 | Saignée avec scellement de fourreau
A1.1.1 | Dans matériaux tendres ou creux
A1.1.1.1 | Saignée 3 faces développée <0,20 m | ml
A1.1.1.2 | Saignée 3 faces développée >0,20 m | ml
A1.1.2 | Dans matériaux durs
A1.1.2.1 | Saignée 3 faces développée <0,20 m | ml
A1.1.2.2 | Saignée 3 faces développée >0,20 m | ml
A1.1.3 | Dans structures béton
A1.1.3.1 | Saignée 3 faces développée <0,20 m | ml
A1.1.3.2 | Saignée 3 faces développée >0,20 m | ml
A1.2 | Percement pour encastrement / engravure y compris rebouchage et raccord
A1.2.1 | Dans matériaux tendres | ml
A1.2.2 | Dans matériaux durs | ml
A1.2.3 | Trous/percements dans matériaux tendres/creux jusqu'à diam 15 cm | U
A1.2.4 | Trous/percements dans matériaux tendres/creux diam > 15 cm | U
A1.2.5 | Scellement d'ouvrages : pattes, chassis… | U
A1.2.6 | Raccord d'enduit, plâtre ou ciment jusqu'à 20 cm² | U
A2 | DEPOSE
A2.1 | Dépose de réseau
A2.1.1 | Dépose de réseau apparent | ml
A2.1.2 | Dépose de réseau encastré dans mur ou cloison | ml
A2.1.3 | Dépose de réseau enterré | ml
A2.1.4 | Dépose goulotte distribution + câble ou conducteur | ml
A2.1.5 | Dépose goulotte installation + câble ou conducteur + appareillage | ml
A2.1.6 | Dépose chemin de câble, support + câble | ml
A2.1.7 | Deconnexion et extraction conducteurs et tubes | ml
A2.1.8 | Dépose de câble sur chemin de câble ou sous tube | ml
A2.3 | Dépose de tableau
A2.3.1 | Dépose de tableaux et d'équipement non conservé | U
A2.3.2 | Dépose de tableaux et d'équipement pour réemploi | U
A2.3.3 | Dépose coffret y compris appareillage jusqu'à 10 départs | U
A2.3.4 | Dépose coffret y compris appareillage jusqu'à 20 départs | U
A2.3.5 | Dépose armoire y compris appareillage jusqu'à 30 départs | U
A2.3.6 | Dépose armoire y compris appareillage jusqu'à 40 départs | U
A3 | RESEAU
A3.1 | Filerie
A3.1.1 | Fil H07 V.U cuivre
A3.1.1.1 | 1,5 mm² rigide | ml
A3.1.1.2 | 2,5 mm² rigide | ml
A3.1.1.3 | 6 mm² rigide | ml
A3.1.3 | Câble U 1000 R 2V
A3.1.3.15 | 3 x 1,5 mm² | ml
A3.1.3.16 | 3 x 2,5 mm² | ml
A3.1.3.17 | 3 x 4 mm² | ml
A3.1.3.18 | 3 x 6 mm² | ml
A3.1.3.19 | 3 x 10 mm² | ml
A3.1.3.20 | 3 x 16 mm² | ml
A3.1.3.21 | 3 G 1,5 mm² | ml
A3.1.3.22 | 3 G 2,5 mm² | ml
A3.1.3.23 | 3 G 4 mm² | ml
A3.1.3.24 | 3 G 6 mm² | ml
A3.1.3.25 | 4 x 1,5 mm² | ml
A3.1.3.26 | 4 x 2,5 mm² | ml
A3.1.3.29 | 4 x 10 mm² | ml
A3.1.3.30 | 4 x 16 mm² | ml
A3.1.3.31 | 4 x 25 mm² | ml
A3.1.3.32 | 4 x 35 mm² | ml
A3.1.3.33 | 4 x 50 mm² | ml
A3.1.3.43 | 5 G 1,5 mm² | ml
A3.1.3.44 | 5 G 2,5 mm² | ml
A3.1.3.45 | 5 G 4 mm² | ml
A3.1.3.46 | 5 G 6 mm² | ml
A3.1.3.47 | 5 G 10 mm² | ml
A3.2 | Tube et fixation
A3.2.1 | Tube ICTA 3422 noyés au coulage ou encastré
A3.2.1.1 | Tube ICTA de 16 | ml
A3.2.1.2 | Tube ICTA de 20 | ml
A3.2.1.3 | Tube ICTA de 25 | ml
A3.2.1.4 | Tube ICTA de 32 | ml
A3.2.1.5 | Tube ICTA de 40 | ml
A3.2.2 | Tube ICTL 3421 (ex ICD)
A3.2.2.1 | Tube ICTL de 16 | ml
A3.2.2.2 | Tube ICTL de 20 | ml
A3.2.2.3 | Tube ICTL de 25 | ml
A3.2.2.4 | Tube ICTL de 32 | ml
A3.2.2.5 | Tube ICTL de 40 | ml
A3.2.3 | Tube ICA 3321 (ex ICO)
A3.2.3.1 | Tube ICA de 16 | ml
A3.2.3.2 | Tube ICA de 20 | ml
A3.2.3.3 | Tube ICA de 25 | ml
A3.2.3.4 | Tube ICA de 32 | ml
A3.2.4 | Tube IRL 3321 (ex IRO)
A3.2.4.1 | Tube IRL de 16 | ml
A3.2.4.2 | Tube IRL de 20 | ml
A3.2.4.3 | Tube IRL de 25 | ml
A3.2.4.4 | Tube IRL de 32 | ml
A3.2.4.5 | Tube IRL de 40 | ml
A3.3 | Chemin de câble - Goulotte
A3.3.1 | Chemin de câble
A3.3.1.1 | Tôle galvanisée, hauteur d'aile 28 mm, largeur 50 mm | ml
A3.3.1.2 | Tôle galvanisée, hauteur d'aile 28 mm, largeur 75 mm | ml
A3.3.1.3 | Tôle galvanisée, hauteur d'aile 28 mm, largeur 100 mm | ml
A3.3.1.4 | Tôle galvanisée, hauteur d'aile 28 mm, largeur 150 mm | ml
A3.3.1.5 | Tôle galvanisée, hauteur d'aile 28 mm, largeur 200 mm | ml
A3.3.2 | Goulottes murales PVC
A3.3.2.6 | A 3 compartiments 160 x 50 mm pour appareillage format 45 | ml
A3.3.2.7 | A 3 compartiments 190 x 50 mm pour appareillage format 45 | ml
A3.3.2.12 | angle plat variable goulotte 160 x 50 mm | U
A3.3.2.13 | angle plat variable goulotte 190 x 50 mm | U
A3.3.2.18 | angle intérieur variable goulotte 160 x 50 mm | U
A3.3.2.19 | angle intérieur variable goulotte 190 x 50 mm | U
A3.3.2.24 | angle extérieur variable goulotte 160 x 50 mm | U
A3.3.2.25 | angle extérieur variable goulotte 190 x 50 mm | U
A3.3.2.30 | dérivation en té goulotte 190 x 50 mm | U
A3.4 | Moulure et plinthe
A3.4.1 | Moulure PVC 20 x 12,5 mm | ml
A3.4.2 | Moulure PVC 40 x 12,5 mm | ml
A3.4.3 | Moulure PVC 60 x 16 mm | ml
A3.4.4 | Moulure PVC 75 x 20 mm | ml
A3.4.5 | Plinthe PVC 50 x 20 mm | ml
A3.4.6 | Plinthe PVC 70 x 20 mm | ml
A3.5 | Colonne mobile à équiper
A3.5.1 | Double compartiment hauteur jusqu'à 3,80 m | U
A3.5.2 | Double compartiment hauteur au-delà de 3,80 m | U
A3.5.3 | Quadruple compartiment hauteur jusqu'à 3,80 m | U
A3.5.4 | Quadruple compartiment hauteur au delà de 3,80 m | U
A3.5.5 | Colonnette double compartiment Ht 0,70 m | U
A3.5.6 | Colonnette quadruple compartiment Ht 0,70 m | U
A3.6 | Jonction et dérivation
A3.6.1 | Boite de jonction pour câbles de 1,5 à 10 mm² | U
A3.6.2 | Boite de jonction pour câbles de 10 à 25 mm² | U
A3.6.9 | Boite de dérivation encastrée 60 x 60 x 25mm | U
A3.6.10 | Boite de dérivation encastrée 80 x 80 x 30mm | U
A3.6.11 | Boite de dérivation encastrée 100 x 100 x 40mm | U
A3.6.12 | Boite de dérivation encastrée 130 x 130 x 40mm | U
A3.6.13 | Boite de dérivation encastrée 160 x 130 x 40mm | U
A3.6.14 | Boite de dérivation étanche 65 x 65 x 40mm | U
A3.6.15 | Boite de dérivation étanche 80 x 80 x 45 mm | U
A3.6.16 | Boite de dérivation étanche 105 x 105 x 55 mm | U
A3.6.17 | Boite de dérivation étanche 155 x 110 x 70mm | U
A3.6.18 | Boite de dérivation étanche 180 x 140 x 80mm | U
A3.6.19 | Boite de dérivation étanche 220 x 170 x 80mm | U
A4 | APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET VDI
A4.1 | Appareillage en saillie
A4.1.1 | Standard monobloc 68 x 55
A4.1.1.1 | Interrupteur simple allumage | U
A4.1.1.2 | Interrupteur double allumage | U
A4.1.1.3 | Simple allumage avec voyant | U
A4.1.1.4 | Interrupteur bipolaire | U
A4.1.1.5 | Interrupteur va et vient | U
A4.1.1.6 | Interrupteur double va et vient | U
A4.1.1.7 | Va et vient avec voyant | U
A4.1.1.9 | Bouton poussoir | U
A4.1.1.10 | Bouton poussoir lumineux | U
A4.1.1.11 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette | U
A4.1.1.12 | Interrupteur à détection de mouvement | U
A4.1.1.13 | Détecteur de mouvement mural | U
A4.1.1.14 | Prise courant 2 x 10/16A+T à éclipse | U
A4.1.1.15 | Prise courant 2 x 10/16A+T à détrompeur | U
A4.1.1.16 | Prise de sol 2P + T, 10/16A | U
A4.1.1.25 | Lampe obus | U
A4.1.1.26 | Coup de poing arrêt urgence dévérouillage à clé contact O/F | U
A4.1.1.27 | Plus value pour gamme supérieure | U
A4.1.2 | Etanche en matière moulée
A4.1.2.1 | Interrupteur simple allumage ou va et vient | U
A4.1.2.2 | Interrupteur double allumage va et vient | U
A4.1.2.3 | Interrupteur temporisé | U
A4.1.2.4 | Bouton poussoir lumineux | U
A4.1.2.5 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette | U
A4.1.2.6 | Prise courant 2 x 10/16A+T | U
A4.1.2.7 | Prise courant 3 x 20 A+T | U
A4.1.2.8 | Prise courant 3 x 20 A+N+T | U
A4.1.2.9 | Prise courant 2 x 32 A+T | U
A4.1.2.10 | Coup de poing arrêt urgence dévérouillage à clé contact O/F | U
A4.1.2.11 | Coup de poing arrêt urgence sous boîtier verre à briser rouge | U
A4.2 | Appareillage encastré
A4.2.1 | Appareillage encastré
A4.2.1.1 | Interrupteur silencieux | U
A4.2.1.2 | Interrupteur silencieux avec voyant | U
A4.2.1.3 | Va et vient silencieux | U
A4.2.1.4 | Va et vient silencieux avec voyant | U
A4.2.1.5 | Interrupteur | U
A4.2.1.6 | Interrupteur double allumage | U
A4.2.1.7 | Interrupteur avec voyant | U
A4.2.1.8 | Interrupteur bipolaire | U
A4.2.1.9 | Interrupteur à clé | U
A4.2.1.11 | Va et vient | U
A4.2.1.12 | Double va et vient | U
A4.2.1.13 | Va et vient avec voyant | U
A4.2.1.14 | Bouton poussoir | U
A4.2.1.15 | Bouton poussoir avec voyant | U
A4.2.1.16 | Interrupteur à détection de mouvement modulaire | U
A4.2.1.17 | PC2X10/16 A + T à détrompeur | U
A4.2.1.18 | PC2 X 10/16 A + T | U
A4.2.1.19 | PC2 X 20 A + T | U
A4.2.1.23 | Double poste interrupteur et PC 2P + T horizontal ou vertical | U
A4.2.1.24 | Triple poste interrupteur et/ou PC 2P + T horizontal ou vertical | U
A4.2.1.29 | Sortie de câble | U
A4.2.1.30 | Interrupteur SA ou VV | U
A4.2.1.31 | Bouton Poussoir | U
A4.2.1.33 | Coup de poing arrêt urgence dévérouillage à clé contact O/F | U
A4.2.1.34 | Fiche droite 2P + T 16 ou 32 A 230 V | U
A4.2.1.35 | Détrompeur pour fiche 2P + T 16A | U
A4.2.1.39 | Prise de sol 2P + T, 10/16A à clapet métal, IP44-7 | U
A4.2.1.40 | Inter à clé 2 positions + plaque + enjoliveur antivandalisme | U
A4.2.2 | Matériel étanche
A4.2.2.1 | Interrupteur IP 555 | U
A4.2.2.2 | Va et vient IP 555 | U
A4.2.2.3 | Double va et vient IP 555 | U
A4.2.2.4 | Va et vient silencieux avec voyant | U
A4.2.2.5 | Bouton poussoir IP 555 | U
A4.2.2.6 | Bouton poussoir IP 555 avec voyant | U
A4.2.2.7 | PC2 X 10 A + T IP 555 | U
A4.2.2.8 | PC2 X 20 A + T IP 555 | U
A4.2.2.9 | PC3 X 20 A + T IP 555 | U
A4.2.2.12 | Interrupteur plastique IP 557 | U
A4.2.2.13 | Va et vient IP 557 | U
A4.2.2.14 | Bouton poussoir IP 557 | U
A4.2.2.15 | Interrupteur encastré IP 445 | U
A4.2.2.16 | Va et vient encastré IP 445 | U
A4.3 | Appareillage d'éclairage raccordé avec ampoule
A4.3.1 | Hublot
A4.3.1.1 | avec lampe fluocompacte 11 W (type antivandalisme) | U
A4.3.1.2 | avec lampe fluocompacte 9 W ovale tous modèles | U
A4.3.1.3 | Classe II avec lampe fluocompacte 2D 16W | U
A4.3.1.4 | Classe II avec 2 lampes fluocompactes 9 W | U
A4.3.1.5 | avec platine 12 Leds / 6500°K (blanc froid) | U
A4.3.1.6 | avec platine 18 Leds / 4000°K (blanc chaud) | U
A4.3.2 | Applique
A4.3.2.1 | Applique Linolite cl.II, prise rasoir et tube led 8W 38x310 mm | U
A4.3.2.2 | Applique Linolite cl.I, prise de courant 2x10 16A+T incorporée | U
A4.3.2.3 | Applique murale 1 lampe fluo diam 26 de 36 W | U
A4.3.2.4 | Fluorescente pour sanitaires, cl.2 - 1x18W | U
A4.3.2.5 | Fluorescente pour sanitaires, cl.2 - 1x36W | U
A4.3.2.6 | Diffuseur polycarbonate 9W fluocompacte | U
A4.3.2.7 | Diffuseur polycarbonate 11W fluocompacte | U
A4.3.2.8 | Diffuseur polycarbonate 3W LED | U
A4.3.2.9 | Diffuseur polycarbonate 5W LED | U
A4.3.3.37 | Dalle Led 300x300 18W Blanc chaud | U
A4.3.3.38 | Dalle Led 300x300 18W Blanc jour | U
A4.3.3.39 | Dalle Led 300x1200 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.40 | Dalle Led 300x1200 45W Blanc jour | U
A4.3.3.41 | Dalle Led 600x600 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.42 | Dalle Led 600x600 45W Blanc jour | U
A4.3.3.43 | Dalle Led 600x1200 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.44 | Dalle Led 600x1200 45W Blanc jour | U
A4.3.3.45 | Dalle Led étanche 300x300 18W Blanc chaud | U
A4.3.3.46 | Dalle Led étanche 300x300 18W Blanc jour | U
A4.3.3.47 | Dalle Led étanche 300x1200 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.48 | Dalle Led étanche 300x1200 45W Blanc jour | U
A4.3.3.49 | Dalle Led étanche 600x600 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.50 | Dalle Led étanche 600x600 45W Blanc jour | U
A4.3.3.51 | Dalle Led étanche 600x1200 45W Blanc chaud | U
A4.3.3.52 | Dalle Led étanche 600x1200 45W Blanc jour | U
A4.3.4 | Réglette
A4.3.4.1 | Réglette fluo y/c lampes tube fluo B1 diam 26, L= 0,60 m, 18W | U
A4.3.4.2 | Réglette fluo y/c lampes tube fluo B1 diam 26, L= 1,20 m, 36W | U
A4.3.4.3 | Réglette fluo encastré 2 tubes 18W 0,60 ml | U
A4.3.4.4 | Réglette fluo encastré 2 tubes 36W 1,20 ml | U
A4.3.4.5 | Profil équipé 1x58W starter au ml y/c accessoires | U
A4.3.4.6 | Réglette LED y/c lampes LED diam 26, L= 0,60 m, 3W | U
A4.3.4.7 | Réglette LED y/c lampes LED diam 26, L= 1,20 m, 5W | U
A4.3.4.8 | Réglette LED encastré 2 tubes 3W 0,60 ml | U
A4.3.4.9 | Réglette LED encastré 2 tubes 5W 1,20 ml | U
A4.3.6 | Spot
A4.3.6.1 | Spot sur patère y/c lampe led 3,5W GU10 | U
A4.3.6.2 | Spot semi encastré lampe led 3,5W GU10 orientable | U
A4.3.6.3 | Spot semi encastré lampe led 5,5W GU10 orientable | U
A4.3.6.4 | Spot semi encastré lampe led 7W GU10 orientable | U
A4.3.6.5 | Spot encastré lampe led 3,5W GU10 orientable | U
A4.3.6.6 | Spot encastré lampe led 5,5W GU10 orientable | U
A4.3.6.7 | Spot encastré lampe led 7W GU10 orientable | U
A4.3.6.8 | Spot encastré orientable verre anti-UV - 6 x 1W LED - D 120mm | U
A4.3.6.9 | Spot encastré orientable verre anti-UV - 15 x 1W LED - D140 | U
A4.3.6.10 | Spot équipé 12V 50W tous faisceaux | U
A4.3.6.11 | Spot orientable équipé lampe iodures métalliques | U
A4.3.7.34 | Suspension luminaire plafonnier fluorescent type potence | U
A4.3.7.35 | Suspension luminaire plafonnier fluorescent en câbles acier | U
A4.3.7.36 | type downlight lampe fluocompacte ballast électronique 2x18W | U
A4.3.7.37 | type downlight lampe fluocompacte ballast électronique 2x26W | U
A4.3.7.38 | type downlight à led 3,5W | U
A4.3.7.39 | type downlight à led 5,5W | U
A4.3.7.40 | type downlight à led 7W | U
A4.3.7.41 | PV pour fonction sur détecteur de présence | U
A4.3.8 | Divers
A4.3.8.14 | Transformateur TBT 230 V/12V, classe II 150 VA | U
A4.3.8.15 | Transformateur TBT 230 V/12V, classe II, 300 VA | U
A4.3.8.21 | Détecteur de présence | U
A4.3.9 | Eclairage extérieur
A4.3.9.7 | Projecteur IP 65 led 400 W | U
A4.4 | Bloc de sécurité
A4.4.1 | Gamme standard BAES
A4.4.1.3 | Bloc autonome LED 45 lumens | U
A4.4.1.7 | Bloc étanche LED 45 lumens | U
A4.4.1.9 | Bloc autonome portatif IP 445 : 100 lumens | U
A4.4.1.10 | Bloc autonome portatif LED 60 lumens | U
A4.4.1.11 | Boitier télécommande pour 50 blocs | U
A4.4.1.12 | Boitier télécommande pour 300 blocs | U
A4.4.1.14 | Grille de protection | U
A4.4.1.15 | Cadre d'encastrement bloc de balisage | U
A4.4.1.16 | Cadre d'encastrement bloc d'ambiance | U
A4.4.1.17 | Etiquette de signalisation pour bloc éclairage sécurité | U
A4.4.3 | Gamme SATI
A4.4.3.3 | Bloc autonome non permanent LED 45 lumens | U
A4.4.3.4 | Bloc autonome permanent LED 45 lumens | U
A4.4.3.7 | Bloc autonome non permanent étanche LED 45 lumens | U
A5 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
A5.1 | Convecteur
A5.1.1 | Convecteur électrique 500 W | U
A5.1.2 | Convecteur électrique 1000 W | U
A5.1.3 | Convecteur électrique 2000 W | U
A5.3 | Panneau rayonnant
A5.3.1 | Panneau rayonnant 500 W | U
A5.3.2 | Panneau rayonnant 1000 W | U
A5.3.3 | Panneau rayonnant 2000 W | U
A6 | TABLEAU ET EQUIPEMENT
A6.1 | Transformateur
A6.1.3.1 | Cellule DD motorisée | U
A6.1.3.2 | Coffret PASA | U
A6.1.3.3 | Chargeur 48V | U
A6.2 | Armoire électrique
A6.2.1 | Coffret SF IP55.7 une rangée de 24 pas | U
A6.2.2 | Coffret "mini opale" IP 305 une rangée de 16 pas | U
A6.4.8 | Répartiteur 80 A bipolaire | U
A6.4.9 | Répartiteur tétrapolaire 80 A | U
A6.4.10 | Répartiteur tétrapolaire 125 A | U
A6.4.11 | Répartiteur tétrapolaire 160 A | U
A6.5 | Disjoncteur
A6.5.1 | Disjoncteur unipolaire + neutre de 1 à 3 A | U
A6.5.2 | Disjoncteur unipolaire + neutre de 5 à 10 A | U
A6.5.3 | Disjoncteur unipolaire + neutre de 15 à 20 A | U
A6.5.4 | Disjoncteur unipolaire + neutre de 25 à 32 A | U
A6.5.5 | Disjoncteur modulaire déclencheur magnétothermique ou magnétique
A6.5.5.1 | Uni courbe C calibre jusqu'à 1x32A | U
A6.5.5.2 | Bi courbe C calibre jusqu'à 2x32A | U
A6.5.5.3 | Tri courbe C calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.4 | Tri courbe C calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.5 | Tétra courbe C calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.6 | Tétra courbe C calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.7 | C60 N bi courbe C autres calibres | U
A6.5.5.8 | C60 N bi courbes B ou D calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.9 | C60 N bi courbes B ou D calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.10 | C60 L bi courbes C ou B calibres 10 à 32 A | U
A6.5.5.11 | C60 L bi courbes C ou B calibres 40 à 100 A | U
A6.5.5.12 | C60 L tétra courbes C ou B calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.13 | C60 L tétra courbes C ou B calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.14 | NG125 H bi courbes C, B, D calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.15 | NG125 H bi courbes C, B, D calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.16 | NG 125H tétra C, B, D calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.17 | NG 125 H tétra C, B, D calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.18 | DT40 courbe B calibres jusqu'à 2x32A | U
A6.5.5.19 | DT40 courbe C calibres jusqu'à 2x32A | U
A6.5.5.20 | C 32H-DONC uni courbe U calibres jusqu'à 1x32A | U
A6.5.5.21 | C 32H-DONC bi courbe U calibres jusqu'à 2x32A | U
A6.5.5.22 | C60 LMA tri calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.23 | NG125 LMA tri calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.24 | XC40 bi calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.25 | XC40 bi calibres jusqu'à 40 A | U
A6.5.5.26 | CX40 tétra calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.27 | CX40 tétra calibres jusqu'à 40 A | U
A6.5.5.28 | NG 125 LH tétra courbe C calibres 10 à 32A | U
A6.5.5.29 | NG 125 LH tétra courbe C calibres 40 à 100A | U
A6.5.5.30 | Déclencheur à émission MX + OF tous types | U
A6.5.5.31 | Contact auxiliaire OF tous types | U
A6.5.5.32 | Contact signal défaut SD tous types | U
A6.5.5.33 | Module d'adaptation de tension MSU | U
A6.5.6 | Disjoncteur compact déclencheur électronique
A6.5.6.1 | NS100N calibres 40,50,80,100 A | U
A6.5.6.2 | NS 160 N tous calibres | U
A6.5.6.3 | NS 250 N calibres 160, 200, 250 A | U
A6.5.6.4 | NS400N type STR23SE 4P 4d ou similaire | U
A6.5.6.5 | Bloc Vigi type MH pour NS100 ou NS160 4 p | U
A6.5.6.6 | Bloc Vigi type MH pour NS250 4 p | U
A6.5.6.7 | Bloc Vigi type MH pour NS400 4 p | U
A6.5.6.8 | Déclencheur volumétrique MX disjoncteur HS100 à NS630 | U
A6.5.6.9 | Disjoncteur DB90 non différentiel tétra 10/30 ou 30/60 | U
A6.5.6.10 | Disjoncteur DB90 différentiel sélectif tétra 10/30 ou 30/60 | U
A6.5.6.11 | Disjoncteur DDI tétra sélectif 30/60 A 1 A [S] | U
A6.5.6.12 | GV2 - M01 à M22 | U
A6.5.6.13 | GV3 - M06 à M80 | U
A6.5.6.14 | Contacteur-disjoncteur intégral LD1-LB030+LB1-LB03 P01àP21 | U
A6.6 | Bloc différentiel
A6.6.1 | Blocs différentiels 30 mA bi polaire tous calibres | U
A6.6.2 | Blocs différentiels 30 mA tri ou tétra polaire tous calibres | U
A6.6.3 | Blocs différentiels 30 mA bi polaire tous calibres sélectifs | U
A6.6.4 | Blocs différentiels 30 mA tri ou tétra polaire tous calibres sélectifs | U
A6.6.5 | Blocs différentiels 30 mA bi polaire tous calibres SI | U
A6.6.6 | Blocs différentiels 30 mA tri ou tétra polaire tous calibres SI | U
A6.6.7 | Blocs différentiels 300 mA bi polaire tous calibres | U
A6.6.8 | Blocs différentiels 300 mA tri ou tétra polaire tous calibres | U
A6.6.9 | Blocs différentiels 300 mA bi polaire tous calibres sélectifs | U
A6.6.10 | Blocs différentiels 300 mA tri ou tétra polaire tous calibres sélectifs | U
A6.6.11 | Blocs différentiels 300 mA bi polaire tous calibres SI | U
A6.6.12 | Blocs différentiels 300 mA tri ou tétra polaire tous calibres SI | U
A6.6.13 | DT40 N VIGI 30 mA tous calibres | U
A6.6.14 | DT40 N VIGI 300 mA tous calibres | U
A6.6.15 | VIGI C60 <= 25 A bi 10 mA | U
A6.6.16 | VIGI C60 tous calibres, bi 30 ou 300 mA | U
A6.6.17 | VIGI C60 tous calibres tétra 30 ou 300 mA | U
A6.6.18 | VIGI NC 100 tous calibres tétra | U
A6.7 | Contacteur, variateur, télérupteur
A6.7.1 | Interrupteur 20A uni polaire | U
A6.7.2 | Interrupteur 20A bi polaire | U
A6.7.3 | Interrupteur 20A tri polaire | U
A6.7.4 | Interrupteur 32A uni polaire avec voyant | U
A6.7.5 | Interrupteur 32A bi polaire avec voyant | U
A6.7.6 | Inter 1 bi calibres 63 ou 100 ou tétra tous calibres | U
A6.7.7 | Contacteur bi polaire 20A | U
A6.7.8 | Contacteur tri polaire 20A, 40, 63A | U
A6.7.9 | Contacteur modulaire CTR tétra 20, 40, 63 A | U
A6.7.10 | Contacteur tripolaire LC1-K0610 ou LC1-K0910 | U
A6.7.11 | Interrupteur horaire programmable 2 canaux 10A | U
A6.7.12 | Interrupteur horaire modulaire 24H | U
A6.7.13 | Interrupteur horaire modulaire 230V 16A bi polaire | U
A6.7.14 | Inter différentiel bi ou tétra calibres 25 ou 40 A 300mA | U
A6.7.15 | Inter différentiel bi ou tétra calibres 63 A 300mA | U
A6.7.16 | Inter différentiel bi ou tétra calibres 25 ou 40 A 30mA | U
A6.7.17 | Inter différentiel bi ou tétra calibres 63 A 30mA | U
A6.7.18 | Inter différentiel bi calibre/sensibilité 63A/30 mA | U
A6.7.19 | Inter différentiel bi calibre/sensibilité 63 ou 80A/300 mA [S] | U
A6.7.20 | Inter différentiel tétra calibre/sensibilité 40, 63 ou 80/300 mA [S] | U
A6.7.21 | Inter différentiel bi ou tétra calibre 100 A | U
A6.7.22 | Télérupteur modulaire 230V 16A uni, bi, tri, tétra | U
A6.7.23 | Minuterie modulaire 230V 16A | U
A6.7.24 | Préavis d'extinction modulaire pour minuterie | U
A6.7.25 | Minuterie télérupteur avec préavis d'extinction | U
A6.7.26 | Bloc vigi 4P à associer à un NS100 ou à un NS160 | U
A6.7.27 | Bloc vigi 4P à associer à un NS250 | U
A6.7.28 | Inter Compact NS100 NA | U
A6.7.29 | Inter Compact NS160 NA | U
A6.7.30 | Inter Compact NS250 NA | U
A6.7.31 | Inter Compact NS400 NA | U
A6.7.32 | Disjoncteur NS160 | U
A6.7.33 | Disjoncteur NS250 | U
A6.7.34 | Disjoncteur NS400 | U
A6.7.35 | Disjoncteur NS630 | U
A6.7.36 | Disjoncteur NS800 | U
A6.7.37 | Inter crépusculaire IC 200 | U
A6.7.38 | Inter crépusculaire IC 2000 P | U
A6.7.39 | Ampèremètre à aiguille 72x72 ou 96x96 | U
A6.7.40 | Voltmètre à aiguille 72x72 ou 96x96 | U
A6.7.41 | Transfo de sonnerie de 4 à 63 VA | U
A6.7.42 | Transfo sécurité monophasé 250, 400, 630 VA cl.II IP55-5 | U
A6.8 | Délesteur et relais
A6.8.1 | Contacteur chauffe eau bi polaire 20A | U
A6.8.4 | Contacteur pilote modulaire bi polaire 20A heures creuses | U
A6.8.5 | Contacteur pilote modulaire tri polaire 20A heures creuses | U
A6.9 | Divers
A6.9.1 | Coffrets de coupure
A6.9.1.1 | Enveloppe plastique + inter | U
A6.9.1.2 | Coffret de coupure tôle + inter | U
A6.9.2 | Inter-sectionneurs en coffret
A6.9.2.1 | Sectionneur tripolaire calibres 10 à 63 A | U
A6.9.2.2 | Sectionneur tripolaire calibres 100 à 140 A | U
A6.9.3 | Coffret pour arrêt de chaufferie
A6.9.3.1 | Equipé d'un inter tétra I 32 A | U
A6.9.3.2 | Equipé d'un inter tétra I 32 A + bipolaire C60N calibre 10 A | U
A6.9.4 | Inter différentiel
A6.9.4.1 | Bi ou tétra calibres 25, 40, 63 A | U
A6.9.4.2 | Relais temporisé avec tore associé | U
A6.9.5 | Contrôleur permanents d'isolement
A6.9.5.1 | ISOM AS 130 | U
A6.9.5.2 | ISOM SP 001 | U
A6.9.5.3 | ISOM DS 110 | U
A6.9.5.4 | Limiteurs de surtension type 250 V | U
A6.9.6 | Inter horaires programmable annuel 2 canaux 116 programmes
A6.9.6.1 | Contacteur délesteur | U
A6.9.6.2 | Mono 2 relais | U
A6.9.6.3 | Triphasé un relai par phase | U
A6.9.6.4 | Relai temporisé | U
A6.9.6.5 | Détecteur de mouvement | U
A6.9.6.6 | Thermostat | U
A6.9.6.7 | Régulateur | U
A6.9.7 | Compteur d'énergie active, raccordable GTC/GTB
A6.9.7.1 | CE mono ou CE tri | U
A6.9.7.2 | Cer mono ou Cer tri | U
A6.9.8 | Commutateur
A6.9.8.1 | Jusqu'à PR12 | U
A6.9.8.2 | PR40 ou PR63 | U
A6.9.8.3 | Bouton poussoir lumineux sur porte armoire | U
A6.9.9 | Voyant lumineux
A6.9.9.1 | V monté sur rail | U
A6.9.9.2 | Sur porte armoire | U
A6.9.9.3 | Sonnerie : ronfleur monté sur rail | U
A6.9.10 | Parafoudre
A6.9.10.1 | PF8 mono ou PF15 mono | U
A6.9.10.2 | PF8 tri + N ou PF30r mono | U
A6.9.10.3 | PF 15 tri + N ou PF 65r mono + report | U
A6.9.10.4 | PF30r tri + N avec report ou PF65r tri + N + report | U
A6.9.10.5 | Pour installation de téléphone | U
A6.9.11 | Transformateur de séparation
A6.9.11.1 | de 100 à 400 VA | U
A6.9.11.2 | de 630 à 1000 VA | U
A6.9.12 | Lumendar
A6.9.12.1 | Interrupteur crépusculaire | U
A6.9.13 | Carillon et sonnerie
A6.9.13.1 | Carillon 8-12V filaire avec commande TBT / 53 à 80dB | U
A6.9.13.2 | Carillon 8-12V sans fil avec commande TBT / 53 à 80dB | U
A6.9.13.3 | Carillon lumineux 8-12V sans fil avec commande TBT / 53 à 80dB | U
A6.9.13.4 | Bouton poussoir modulaire pour carillon filaire | U
A6.9.13.5 | Bouton poussoir émetteur modulaire pour carillon sans fil | U
A6.9.13.6 | transformateur d'alimentation 220V/12-8V continu | U
A6.10 | Circuit terre
A6.10.3 | Barrette de coupure et de contrôle sur isolateurs | U
A6.10.4 | Grille en câble déployé cuivre 0,46x1,40 | U
A6.10.5 | Câblette cuivre nu 35 mm² | ml
A6.10.6 | Câblette cuivre nu 50 mm² | ml
A6.10.7 | Câble de terre vert/jaune H07 V.R 16 mm² sous tube IRL | ml
A6.10.8 | Regard de visite en plastique pour prise de terre | U
A6.10.9 | Liaison équipotentielle principale câble H07 V.R 16 mm² | ml
A6.10.10 | Liaison équipotentielle SdB câble H07 V.R 4 mm² | ml
A7 | INTERVENTION SPECIFIQUE
A7.1 | Etiquetage coffret ou armoire existant
A7.1.1 | Reprise étiquetage tableau | U
A7.2 | Schéma plan synoptique installation électrique
A7.2.1 | Etablissement du schéma synoptique de l'installation électrique | U
A7.2.2 | Mise à jour plans d'implantation des matériels électriques | U
A7.3 | Opération de maintenance spécifiques
A7.3.1 | Opération de maintenance avec coupure électrique générale le samedi entre 8h et 16h | U