## Lot 2 - Serre-Equipée
1 | A. TRANCHE FERME
2 | N° | Désignation des travaux | U | Qté Entr. | P.UH.T | Total H.T
3
4 | 1. | PRESCRIPTIONS GENERALES
5 |  | Etudes et plans d'exécution | Fft |  |  | 0
6 |  | Frais de chantier | Fft |  |  | 0
7 |  | Mise en service - Essais | Fft |  |  | 0
8 |  | D.O.E. | Fft |  |  | 0
9 |  | D.I.UO. | Fft |  |  | 0
10
11 |  | Sous total Installations de chantier |  |  |  | 0
12
13 | 2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX SERRE PLASTIQUE
14 | 2.1. | Dimensions - Compartimentation |  |  |  | PM
15 | 2.2. | Stabilité |  |  |  | PM
16 | 2.3. | Fondations
17 |  | Massifs de fondation, excavation à la pelle godet 8T | u |  |  | 0
18 |  | Pré-poteaux | u |  |  | 0
19 | 2.4. | Charpente
20 |  | Charpente | m² |  |  | 0
21 | 2.5. | Evacuation des eaux pluviales
22 |  | Chéneaux | ml |  |  | 0
23 |  | Cuvettes de branchement | u |  |  | 0
24 |  | Collecteur aérien | ml |  |  | 0
25 |  | Descente EP | u |  |  | 0
26 | 2.6. | Parois
27 | 2.6.1. | Double paroi gonflable
28 |  | Clips | ml |  |  | 0
29 |  | Film extérieur | m² |  |  | 0
30 |  | Film intérieur | m² |  |  | 0
31 | 2.6.2. | Parois simple film
32 |  | Clips | ml |  |  | 0
33 |  | Film | m² |  |  | 0
34 | 2.6.3. | Paroi en plaques ondulées
35 |  | Paroi en panneaux de polycarbonate ondulé - Plaques blanches | m² |  |  | 0
36 |  | Paroi en panneaux de polycarbonate ondulé - Plaques transparentes | m² |  |  | 0
37 |  | Etanchéité | Fft |  |  | 0
38 | 2.6.4. | Paroi en plaques alvéolaire
39 |  | Paroi en panneaux de polycarbonate alvéolaire 8 mm blancs | m² |  |  | 0
40 |  | Paroi en panneaux de polycarbonate alvéolaire 8 mm transparents | m² |  |  | 0
41 |  | Etanchéité | Fft |  |  | 0
42 | 2.7. | Gonflage
43 |  | Turbine avec clapet anti-retour | u |  |  | 0
44 |  | Réseau de distribution en PVC rigide | ml |  |  | 0
45 |  | Réseau de distribution en PVC souple | ml |  |  | 0
46 |  | Pièce de raccordement sur le film | u |  |  | 0
47 | 2.8. | Aération
48 | 2.8.1 | Aération en toiture
49 |  | Axes moteur avec paliers | ml |  |  | 0
50 |  | Motoréducteurs | u |  |  | 0
51 | 2.8.2. | Aération latérale
52 |  | Tube d'enroulement | ml |  |  | 0
53 |  | Tube d'entrainement téléscopique à cardan | u |  |  | 0
54 |  | Motoréducteur | u |  |  | 0
55 |  | Etanchéité | u |  |  | 0
56 |  | Bavette | ml |  |  | 0
57 |  | Filet brise-vent | m² |  |  | 0
58 | 2.8.3 | Cloisons relevables
59 |  | Tube d'enroulement | ml |  |  | 0
60 |  | Tube lest | ml |  |  | 0
61 |  | Tubes guides | u |  |  | 0
62 |  | Tubes de guidage du motoréducteur | ml |  |  | 0
63 |  | Motoréducteurs | u |  |  | 0
64 |  | Coffrets de protection des motoréducteurs | u |  |  | 0
65 |  | Dispositif de contrepoids | u |  |  | 0
66 |  | Etanchéités | Fft |  |  | 0
67 | 2.9. | Portes coulissantes
68 |  | Porte 2,00 x 3,00 ht avec remplissage PC ondulé blanc | u |  |  | 0
69 |  | Porte 2,00 x 3,00 ht avec remplissage PC ondulé transparent | u |  |  | 0
70 |  | Porte 1,60 x 3,00 ht avec remplissage PC ondulé transparent | u |  |  | 0
71 |  | Porte 2,00 x 3,00 ht avec remplissage PC alvéolaire 8 mm blanc | u |  |  | 0
72 |  | Porte 2,00 x 3,00 ht avec remplissage PC alvéolaire 8 mm transparent | u |  |  | 0
73 |  | Cylindres | Fft |  |  | 0
74 | 2.10. | Sécurisation des interventions en toiture
75 |  | Barres et crochets en extrémité de chéneau | u |  |  | 0
76
77 |  | Sous total Serre plastique |  |  |  | 0
78
79 | 3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ECRAN D'OMBRAGE ET D EPROTECTION THERMIQUE
80 | 3.1 | Toiles
81 |  | Toiles aluminisées | m² |  |  | 0
82 | 3.2. | Supports
83 |  | Profil d'accrochage des câbles | ml |  |  | 0
84 |  | Fils de support et anti-soulèvement | ml |  |  | 0
85 | 3.3. | Mécanismes
86 |  | Profils mobiles | ml |  |  | 0
87 |  | Câbles d'entraînement | ml |  |  | 0
88 |  | Chaine | u |  |  | 0
89 |  | Axes moteur | ml |  |  | 0
90 |  | Motoréducteurs | u |  |  | 0
91
92 |  | Sous total Ecran d'ombrage et de protection thermique |  |  |  | 0
93
94 | 4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX TABLES DE CULTURE
95 | 4.1. | Pieds de tables
96 |  | Pieds pour tables semi-mobiles de 1,58 x 3,75 m - hauteur 90cm | u |  |  | 0
97 |  | Tubes de translation | u |  |  | 0
98 | 4.2. | Plateaux
99 |  | Plateaux 1,58 x 3,75 m | u |  |  | 0
100 | 4.3. | Fonds
101 |  | Fonds grillagés | m² |  |  | 0
102
103 |  | Sous total Tables de culture |  |  |  | 0
104
105 | 5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAUFFAGE
106 | 5.1. | Bases de calcul
107 | 5.2. | Principe de l'installation
108 | 5.3. | Alimentation en gaz propane
109 |  | Raccordement sur sortie de la premiere detente cuves propane | u |  |  | 0
110 |  | Canalisation PEHD Gaz, inclus fourreau | ml |  |  | 0
111 |  | Protection mécanique en facade | u |  |  | 0
112 |  | Robinet coup de poing Gaz avec clé de réarmement | u |  |  | 0
113 |  | Boitier sous verre dormant avec étiquette gravée | u |  |  | 0
114 |  | Canalisation cuivre incl peinture reglementaire et supportage | ml |  |  | 0
115 |  | Vannes d'isolement Gaz et raccords démontables | u |  |  | 0
116 | 5.4. | Chauffage par air pulsé
117 | 5.4.1. | Aérothermes Gaz
118 |  | Aérothermes Gaz :
119 |  | Puissance……48.kW | u |  |  | 0
120 |  | Puissance……34.kW | u |  |  | 0
121 |  | Puissance 36.kW | u |  |  | 0
122 |  | Supports | u |  |  | 0
123 |  | Mise en service | u |  |  | 0
124 | 5.4.2. | Evacuation des fumées
125 |  | Ventouse pour aérotherme de :
126 |  | Puissance………….kW | u |  |  | 0
127 |  | Puissance………….kW | u |  |  | 0
128 |  | Puissance………….kW | u |  |  | 0
129 |  | Etanchéité de traversée de paroi | u |  |  | 0
130 | 5.5 | Brasseurs d'air
131 |  | Brasseur d'air de :
132 |  | Puissance………….W | u |  |  | 0
133 |  | Puissance………….W | u |  |  | 0
134 |  | Supports | u |  |  | 0
135
136 |  | Sous total Chauffage |  |  |  | 0
137
138 | 6. | DESCRIPTION DES TRAVAUX IRRIGATION
139 | 6.1. | Principe de l'installation |  |  |  | PM
140 | 6.2. | Alimentation en eau
141 |  | Alimentation en eau de forage | Fft |  |  | 0
142 |  | Alimentation en eau de l'étang, y compris électrovanne | Fft |  |  | 0
143 |  | Alimentation en eau de captage | Fft |  |  | 0
144 | 6.3. | Cuve tampon
145 |  | Cuve aérienne de 8 m³ utile de type Silo | u |  |  | 0
146 |  | Bâche traitée anti UV | u |  |  | 0
147 |  | Interrupteur de niveau , y compris raccordement sur coffret de commande des pompes | u |  |  | 0
148 |  | Trop-plein | Fft |  |  | 0
149 |  | Vidange, y compris vanne | Fft |  |  | 0
150 |  | Raccordement trop plein et vidange sur réseau en attente | Fft |  |  | 0
151 | 6.4. | Unité de pompage en aval de la cuve tampon
152 |  | Vanne de coupure générale | u |  |  | 0
153 |  | Surpresseur à débit variable - Débit minimum de 12 m³/h à 3 bars | u |  |  | 0
154 |  | Clapet anti-retour | u |  |  | 0
155 |  | Ballon de maintien de pression | u |  |  | 0
156 |  | Filtre à disques 100µm à contre lavage manuel | u |  |  | 0
157 |  | Manomètres | u |  |  | 0
158 |  | Vannes d'isolement | u |  |  | 0
159 |  | Réseau PVC | Fft |  |  | 0
160 |  | Etiquetage et repérage | Fft |  |  | 0
161 | 6.5. | Distribution
162 | 6.5.1 | Réseau cuve tampon
163 |  | Collecteur aérien PVC de distribution :
164 |  | diamètre XX | ml |  |  | 0
165 |  | diamètre 32 | ml |  |  | 0
166 | 6.5.2 | Réseau eau de captage
167 |  | Collecteur aérien PEHD de distribution :
168 |  | diamètre 25 | ml |  |  | 0
169 | 6.6. | Arrosage par aspersion pendulaire
170 |  | Sous-collecteur | ml |  |  | 0
171 |  | Vannes d'arrêt | u |  |  | 0
172 |  | Electrovannes 24V à débit réglable | u |  |  | 0
173 |  | Raccordement électrique des électrovannes | u |  |  | 0
174 |  | Supports de rampes | ml |  |  | 0
175 |  | Rampes suspendues | ml |  |  | 0
176 |  | Diffuseurs avec tubes, anti-gouttes et masselote | u |  |  | 0
177 |  | Bouchons de vidange | u |  |  | 0
178 | 6.7. | Brumisation Basse pression pendulaire
179 | 6.7.1 | Alimentation
180 |  | Surpresseur pour débit de 2 m³/h pour assurer les 4 bars et son ballon de pression | u |  |  | 0
181 |  | Clapet anti-retour | u |  |  | 0
182 |  | Pompe doseuse | u |  |  | 0
183 |  | Cuve 10L | u |  |  | 0
184 |  | Bipasse manuel | u |  |  | 0
185 |  | Filtre à disques 55 μm | u |  |  | 0
186 |  | Manomètres | u |  |  | 0
187 |  | Vannes d'isolement | u |  |  | 0
188 | 6.7.2 | Diffusion
189 |  | Sous-collecteur | ml |  |  | 0
190 |  | Vannes d'arrêt | u |  |  | 0
191 |  | Electrovannes 24V à débit réglable | u |  |  | 0
192 |  | Raccordement électrique des électrovannes | u |  |  | 0
193 |  | Supports de rampes | ml |  |  | 0
194 |  | Rampes | ml |  |  | 0
195 |  | Buses de brumisations avec tubes, anti-gouttes et masselote | u |  |  | 0
196 |  | Bouchons | u |  |  | 0
197 | 6.8 | Chariots d'aspersions
198 |  | Rails | ml |  |  | 0
199 |  | Bâti équipé avec mât réglable | u |  |  | 0
200 |  | Motoréducteur avec variateur de vitesse | u |  |  | 0
201 |  | Câble d'entrainement | ml |  |  | 0
202 |  | Contacts de fin de course | u |  |  | 0
203 |  | Roue codeuse de positionnement | u |  |  | 0
204 |  | Pompe doseuse et bipass | u |  |  | 0
205 |  | Filtre à tamis 100 μm | ml |  |  | 0
206 |  | Piquage avec vanne manuelle | u |  |  | 0
207 |  | Vannes d'isolement | u |  |  | 0
208 |  | Electrovanne sur chaque rampe | u |  |  | 0
209 |  | Boitier de commande manuelle | u |  |  | 0
210 |  | Rampe avec buse triplejet et dispositif anti-goutte | u |  |  | 0
211 |  | Automate de commande | u |  |  | 0
212 | 6.9 | Réseau d'arrosage manuel
213 |  | Point de puisage fixe
214 |  | Piquage, réducteur de pression, descente, vanne et raccord | u |  |  | 0
215 |  | Point de puisage mobile
216 |  | Piquage avec vanne manuelle | u |  |  | 0
217 |  | Tuyau flexible en guirlande suspendu à un rail | ml |  |  | 0
218 |  | Vanne d'arrêt avec raccord à griffes | u |  |  | 0
219
220 |  | Sous total Irrigation |  |  |  | 0
221
222 | 7. | DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRICITE
223 | 7.2. | Alimentation générale
224 |  | Disjoncteur de tête | u |  |  | 0
225 |  | Disjoncteur Serre | u |  |  | 0
226 |  | Câble U1000 R2V | ml |  |  | 0
227 | 7.1. | Mise à la terre – Liaison équipotentielle principale
228 |  | Câblette de terre avec connexion sur poteaux Serre | ml |  |  | 0
229 |  | Barrette de coupure | u |  |  | 0
230 |  | Liaison équipotentielle | Fft |  |  | 0
231 | 7.3. | Armoire SERRE
232 |  | Tableau de protection et de commande | u |  |  | 0
233 | 7.4. | Tableau Chariot d'arrosage
234 |  | Tableau Chariot d'aspersion | u |  |  | 0
235 | 7.5. | Alimentations Equipements
236 |  | Alimentation des motoréducteurs d'aération en toiture | u |  |  | 0
237 |  | Alimentation du motoréducteur d'aération latérale | u |  |  | 0
238 |  | Alimentation du motoréducteur des cloisons relevables | u |  |  | 0
239 |  | Alimentation des motoréducteurs d'écran | u |  |  | 0
240 |  | Alimentation des aérothermes Gaz | u |  |  | 0
241 |  | Alimentation des brasseurs d'air | u |  |  | 0
242 |  | Alimentation du tableau Chariot d'aspersion | u |  |  | 0
243 |  | Alimentation des pompes et EV (forage, surpresseurs) | u |  |  | 0
244 | 7.7. | Prises de courant
245 |  | PC monophasé 2P+T 10/16A type Plexo | u |  |  | 0
246 | 7.7. | Eclairage de service
247 |  | Luminaire fluorescent étanche 2x58W | u |  |  | 0
248 |  | Commande par bouton poussoir | u |  |  | 0
249
250 |  | Sous total Electricité |  |  |  | 0
251 | 8. | DESCRIPTION DES TRAVAUX REGULATION CLIMATIQUE
252 | 8.1. | Fonctions régulées
253 | 8.2. | Acquisitions
254 |  | Station météorologique :
255 |  | Girouette | u |  |  | 0
256 |  | Anémomètre | u |  |  | 0
257 |  | Solarimètre | u |  |  | 0
258 |  | Détection de pluie | u |  |  | 0
259 |  | Mât télescopique | u |  |  | 0
260 |  | Sondes Température ambiante | u |  |  | 0
261 |  | Sondes Hygrométrie | u |  |  | 0
262 |  | Boitier de sonde ventilé, y compris chaînette | u |  |  | 0
263 |  | Câblage des sondes | Fft |  |  | 0
264 |  | Câblage des contacts d'alarme | Fft |  |  | 0
265 | 8.3. | Automate - Logiciel
266 |  | Automate avec cartes E/S | Fft |  |  | 0
267 |  | Paramétrage des fonctions | Fft |  |  | 0
268 |  | Equipement pour accès à distance | Fft |  |  | 0
269 | 8.4. | Commandes
270 |  | Raccordement des actionneurs | Fft |  |  | 0
271
272 |  | Sous total Regulation Climatique |  |  |  | 0
273
274 | 9. | DESCRIPTION DES TRAVAUX ALARME TECHNIQUE
275 |  | Raccordement des contacts d'alarme | Fft |  |  | 0
276 |  | Paramétrage et raccordement au dispositif d'accès à distance | u |  |  | 0
277
278 |  | Sous total Alarme technique |  |  |  | 0
279 | 10. | REGLAGES DES INSTALLATIONS
280 |  | Réglage des fins de course | u |  |  | 0
281 |  | Paramétrage des consignes | Fft |  |  | 0
282
283 |  | Sous total Réglages des installations |  |  |  | 0
284
285 | 11. | FORMATION
286 |  | Formation sur le fonctionnement des installations | j |  |  | 0
287
288 |  | Sous total Formation |  |  |  | 0
289
290
291 |  | TOTAL TRANCHE FERME HT |  |  |  | 0
292 |  | T.V.A 20,0 % |  |  |  | 0
293 |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
294
295 | B. TRANCHES OPTIONNELLES
296
297 | 12.1 | TRANCHE 1 - CHARIOT D'ASPERSION POUR COMPARTIMENT 1 EN REMPLACEMENT DE L’ASPERSION PENDULAIRE EN BASE
298 | 12.1.1 | Suppression aspersion pendulaire fixe alimentation et diffusion
299 |  | Suppression aspersion pendulaire (moins-value) | Fft |  |  | 0
300 |  | Suppression point de puisage mobile (moins-value) | Fft |  |  | 0
301 | 12.1.2 | Chariots d'aspersions
302 |  | Rails | ml |  |  | 0
303 |  | Bâti équipé avec mât réglable | u |  |  | 0
304 |  | Motoréducteur avec variateur de vitesse | u |  |  | 0
305 |  | Câble d'entrainement | ml |  |  | 0
306 |  | Contacts de fin de course | u |  |  | 0
307 |  | Roue codeuse de positionnement | u |  |  | 0
308 |  | Pompe doseuse et bipass | u |  |  | 0
309 |  | Filtre à tamis 100 μm | ml |  |  | 0
310 |  | Piquage avec vanne manuelle | u |  |  | 0
311 |  | Vannes d'isolement | u |  |  | 0
312 |  | Electrovanne sur chaque rampe | u |  |  | 0
313 |  | Boitier de commande manuelle | u |  |  | 0
314 |  | Rampe avec buse triplejet et dispositif anti-goutte | u |  |  | 0
315 |  | Automate de commande | u |  |  | 0
316
317 |  | Sous total Tranche optionnelle N°1 |  |  |  | 0
318
319 | 12.2. | TRANCHE 2 - INSTALLATION DE LA CITERNE DE RECUPERATION DES EP
320 | 12.2.1 | Suppression de travaux prévus en base
321 |  | Suppresion de travaux prévus en base (moins-value) : cuve tampon, surpresseur, interrupteurs | Fft |  |  | 0
322 | 12.2.2 | Travaux supplémentaires
323 |  | Etiquetage et repérage | Fft |  |  | 0
324 |  | Raccordement électrique,pompe forage, surpresseur, interrupteur de niveau | Fft |  |  | 0
325 |  | En amont de la cuve EP
326 |  | Prolongement canalisation deversement , raccordement et supportage | Fft |  |  | 0
327 |  | Sur la cuve
328 |  | Interrupteurs de niveau, y compris raccordement de commande | u |  |  | 0
329 |  | Crépine à l'aspiration de la canalisation | u
330 |  | En aval de la cuve EP
331 |  | Vannes d'isolement et vanne d'arrêt | u |  |  | 0
332 |  | Surpresseur à débit variable - Débit minimum de 12 m³/h à 3 bars | u |  |  | 0
333 |  | Clapet anti-retour | u |  |  | 0
334 |  | Ballon de maintien de pression | u |  |  | 0
335 |  | Alimentation eau étang |  |  |  | 0
336 |  | Electrovanne à débit variable | u |  |  | 0
337 |  | Clapet anti-retour | u |  |  | 0
338 |  | vanne d'arrêt | u |  |  | 0
339 |  | Réseau d'eau d'irrigation
340 |  | Raccordement canalisation en té |  |  |  | 0
341 |  | Filtre à disques 100µm à contre lavage manuel vannes d'isolement manomètre | u |  |  | 0
342
343
344 |  | Sous total Tranche optionnelle N°2 |  |  |  | 0
345
346 | 12.3. | TRANCHE 3 - ECLAIRAGE PHOTOSYNTHETIQUE DU COMPARTIMENT 5 (MULTIPLICATION)
347 | 12.3.1 | Alimentation générale
348 |  | Cable d'alimentation transformation et armoire de coupure | ml |  |  | 0
349 |  | Disjoncteur principal tétrapolaire 125A | u |  |  | 0
350 |  | Disjoncteur tétrapolaire 125A | u |  |  | 0
351 | 12.3.2. | Eclairage photosynthétique
352 |  | Luminaires | u |  |  | 0
353 |  | Rails de supportage | ml |  |  | 0
354 |  | Axes et treuils | u |  |  | 0
355 |  | Motoréducteurs | u |  |  | 0
356 |  | Raccordements, coffret divisionnaire | u |  |  | 0
357 | 12.3.3. | Commande
358 |  | Disjoncteur, contacteur et relais de commande | Fft |  |  | 0
359
360 |  | Sous total Tranche optionnelle N°3 |  |  |  | 0
361
362 | 12.4. | TRANCHE 4 : RIDEAUX EN PIGNON SUD EN REMPLACEMENT DU POLYCARBONATE BLANC EN BASE
363 |  | Paroi pignon sud plaque transparent en remplacement des plaques blanches | m² |  |  | 0
364 |  | Toiles | m² |  |  | 0
365 |  | Câble de suspension, compris crochets | Fft |  |  | 0
366 |  | Perches de tirage | u |  |  | 0
367
368 |  | Sous total Tranche optionnelle N°4 |  |  |  | 0
369
370 | 12.5. | TRANCHE 5 : 20% des serres aménagées en tables semi-mobiles
371 | 12.5.1 | Pieds de tables
372 |  | Pieds pour tables semi-mobiles de 1,58 x 3,75 m - hauteur 90cm | u |  |  | 0
373 |  | Tubes de translation | u |  |  | 0
374 | 12.5.2 | Plateaux
375 |  | Plateaux 1,58 x 3,75 m | u |  |  | 0
376 | 12.5.3 | Fonds
377 |  | Fonds grillagés | m² |  |  | 0
378
379 |  | Sous total Tranche optionnelle N°5 |  |  |  | 0
380
381 | 12.6 | TRANCHE 6 : SOL BÉTON PENTÉS À 0% EN REMPLACEMENT DES SOLS PENTÉS À 0,5% EN BASE
382 |  | Adaptation plateforme pente nulle | Fft |  |  | 0
383
384 |  | Sous total Tranche optionnelle N°6 |  |  |  | 0
385
386