## BPU
BPU - Bordereaux de prix unitaires
Code prix |  |  |  | Libellé | Unité | Prix unitaire en € HT ou coefficient | Merci de compléter les 80 prix restants
|  |  |  | Article 5 CCTP - PRESTATION N°1 - Prise en charge - restitution |  | -
|  |  |  | Article 5.1 CCTP : Prise en charge - Etat des lieux |  | -
1 | E | 0 | 1 | Phase 2 : Prise en charge des différents sites et fourniture du rapport de prise en charge | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 5.2 CCTP : Réversibilité - restitution des installations |  | -
1 | R | 0 | 1 | Restitution - établissement et fourniture du guide de réversibilité | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 6 CCTP - PRESTATION N° 2 et 3 - Maintenance du système de télérelève |  | -
|  |  |  | Article 6.2 CCTP - PRESTATION N°2 - Réalisation de la maintenance préventive |  | -
|  |  |  | Maintenance préventive annuelle du fédérateur |  | -
2 | P | 0 | 1 | Réalisation d'une année de maintenance préventive du fédérateur | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des concentrateurs implantés sur un même site immobilier (incluant l'analyse de l'état des piles/batteries des modules de télérelève du même site) |  | -
2 | P | 1 | 0 | Réalisation de la maintenance d'un (1) concentrateur | U |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 1 | 1 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale de 2 concentrateurs) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 1 | 2 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 3 à 5 concentrateurs) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 1 | 3 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 6 à 10 concentrateurs) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des modules de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus, implantés sur un même site immobilier |  | -
2 | P | 2 | 0 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 1 à 10 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 1 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 11 à 40 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 2 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 41 à 70 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 3 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 71 à 110 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 4 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 111 à 150 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 5 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 151 à 200 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
2 | P | 2 | 6 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale supérieure à 200 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 6.3 CCTP - PRESTATION N°3 - Réalisation de la maintenance corrective |  | -
|  |  |  | Assistance téléphonique |  | -
3 | C | 0 | 0 | Assistance téléphonique - Support technique durant une année | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Réalisation de la maintenance corrective du fédérateur |  | -
3 | C | 1 | 0 | Réalisation d'une opération de maintenance corrective du fédérateur impliquant un déplacement | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Réalisation de la maintenance corrective des concentrateurs (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés) |  | -
3 | C | 2 | 0 | Réalisation d'une (1) opération de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | U |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 2 | 1 | Réalisation d'une quantité totale de 2 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 2 | 2 | Réalisation d'une quantité totale de 3 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 2 | 3 | Réalisation d'une quantité totale de 5 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Réalisation de la maintenance corrective des modules impulsionnels et de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus |  | -
3 | C | 3 | 0 | Réalisation d'une (1) opération de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | U |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 3 | 1 | Réalisation d'une quantité totale de 10 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 3 | 2 | Réalisation d'une quantité totale de 25 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 3 | 3 | Réalisation d'une quantité totale de 50 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 3 | 4 | Réalisation d'une quantité totale de 70 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Remplacement de piles/batteries de modules de télérelève, présentant un défaut de fonctionnement, de charge ou d'usure après analyse, conformément à l'article 6.3.6 du CCTP - déplacement non inclus (hors remplacement de piles/batteries inclus dans la maintenance préventive des modules de télérelève - prix 2P20 à 2P26) |  | -
3 | C | 4 | 0 | Remplacement de la pile/batterie pour un total d'un (1) module de télérelève | U |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 4 | 1 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 5 modules de télérelève | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 4 | 2 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 10 modules de télérelève | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 4 | 3 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 20 modules de télérelève | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 4 | 4 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 30 modules de télérelève | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
3 | C | 4 | 5 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 40 modules de télérelève | Ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 7 CCTP - Prestation N°4 - Acquisition et installation de modules de télérelève |  | -
|  |  |  | Article 7.3 CCTP - PRESTATION N°4 - Acquisition et/ou installation des modules de télérelève |  | -
|  |  |  | Pré-étude de positionnement et étude de rayonnement et de couverture |  | -
4 | I | 0 | 0 | Pré-étude de positionnement (sur une demi-journée) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 0 | 1 | Etude de rayonnement (sur une journée avec déplacement) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 0 | 2 | Etude de rayonnement (sur une journée sans déplacement) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture, installation et mise en service d’un concentrateur (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés) sur un même site immobilier (liaison avec fédérateur 4G ou supérieur à compter de 2023) |  | -
4 | I | 1 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 1 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur (pour une pose de 2 de 3 concentrateurs sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 1 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur (pour une pose de 4 à 5 concentrateurs sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 1 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.1.0, 5.I.1.1 et 5.I.1.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz hors zone ATEX sur des compteurs ou jauges existants toutes énergies et fluides confondus implantés sur un même site immobilier |  | -
4 | I | 2 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper de 1 à 3 compteurs ou jauges sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 2 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper de 3 à 10 compteurs ou jauges sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 2 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper plus de 10 compteurs ou jauges sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 2 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.2.0, 5.I.2.1 et 5.I.2.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues implantés sur un même site immobilier |  | -
4 | I | 3 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper de 1 à 3 compteurs sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 3 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper de 3 à 10 compteurs sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 3 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper plus de 10 compteurs sur un même site) | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 3 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.3.0, 5.I.3.1 et 5.I.3.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, hors zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues |  | -
4 | I | 4 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module de télérelève sur un (1) compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues hors zone ATEX | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 4 | 1 | Moins value appliquée au prix unitaire 5.I.4.0 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues |  | -
4 | I | 5 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module de télérelève sur un (1) compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 5 | 1 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.5.0 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture et installation de modules impulsionnels sur des compteurs existants |  | -
4 | I | 6 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'électricité existant PC1 | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 1 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'électricité existant PC2 | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 2 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'eau existant | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 3 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur de gaz existant | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 4 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur de fioul existant | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 5 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur une jauge de fioul existante | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 6 | 6 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'énergie thermique existant | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Fourniture et installation d'un déport d'antenne pour un module de télérelève |  | -
4 | I | 7 | 0 | Fourniture et installation d'un déport d'antenne supérieur à 10 ml pour un (1) module de télérelève | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 7 | 1 | Fourniture et installation d'un (1) coffret étanche (incluant son support éventuel) dans le cadre du déport d'un module de télérelève | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Désinstallation d’équipement de télérelève |  | -
4 | I | 8 | 0 | Désinstallation d'un concentrateur | U |  | Veuillez compléter ce prix
4 | I | 8 | 1 | Désinstallation d'un module de télérelève sur un compteur (toute énergie confondue) | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 8 CCTP - PRESTATION N°5 - Remplacement ou modification de matériels en dehors du cadre de la maintenance |  | -
|  |  |  | Article 9.1 CCTP - Remplacement de matériels obsolètes |  | -
5 | I | 0 | 0 | Pilotage et coordination (analyse du besoin, organisation des moyens, gestion des plannings, accompagnement des équipes terrain) | h |  | Veuillez compléter ce prix
5 | R | 0 | 0 | Taux horaire ingénieur | h |  | Veuillez compléter ce prix
5 | R | 0 | 1 | Taux horaire technicien | h |  | Veuillez compléter ce prix
5 | R | 0 | 1 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 9 CCTP - PRESTATION N°6 - Installation et maintenance de compteurs d'énergie |  | -
|  |  |  | Article 9.1 CCTP - Mise en œuvre des nouveaux compteurs |  | -
6 | I | 0 | 0 | Pilotage et coordination (analyse du besoin, organisation des moyens, gestion des plannings, accompagnement des équipes terrain) | h |  | Veuillez compléter ce prix
6 | I | 0 | 1 | Taux horaire ingénieur | h |  | Veuillez compléter ce prix
6 | I | 0 | 2 | Taux horaire technicien | h |  | Veuillez compléter ce prix
6 | I | 0 | 3 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 9.2 CCTP - Maintenance et vérification des compteurs |  | -
6 | M | 0 | 0 | Maintenance et vérification annuelle d'un compteur PC1 | U |  | Veuillez compléter ce prix
6 | M | 0 | 1 | Maintenance et vérification annuelle d'un compteur PC2 | U |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 10 CCTP - PRESTATION N°7 - Développement d'une interface pour le transfert des données de consommation des fournisseurs |  | -
7 | I | 0 | 0 | Pilotage projet (analyse du besoin et planification) pour le dévoppement d'une interface avec un fournisseur | U |  | Veuillez compléter ce prix
7 | I | 0 | 1 | Taux horaire ingénieur | h |  | Veuillez compléter ce prix
7 | i | 0 | 2 | Taux horaire technicien | h |  | Veuillez compléter ce prix
7 | I | 0 | 3 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff |  | Veuillez compléter ce prix
|  |  |  | Article 11 CCTP - PRESTATION N°8 - Création d'un plan de mesurage sur un site |  | -
7 | I | 0 | 0 | Diagnostic du site (pour un site de 20 composants maximum) | U |  | Veuillez compléter ce prix
7 | I | 0 | 1 | Etat des lieux du site (pour un site de 20 composants maximum) | U |  | Veuillez compléter ce prix
7 | i | 0 | 2 | Elaboration des indicateurs de performance énergétique (pour un site de 20 composants maximum) | U |  | Veuillez compléter ce prix
7 | i | 0 | 3 | Etablissement du plan de mesurage (pour un site de 20 composants maximum) | U |  | Veuillez compléter ce prix
7 | i | 0 | 4 | Coefficient à appliquer sur les prix mentionnés supra par tranche de 10 composants supplémentaires | Coeff |  | Veuillez compléter ce prix

## DQE
DQE - détail quantitatif estimatif (document non contractuel)
Code prix |  |  |  | Libellé | Unité | Prix unitaire en € HT ou Coefficient | Quantité sur marché | Total en € HT sur marché
Article 5 CCTP - PRESTATION N°1 - Prise en charge - restitution
Article 5.1 CCTP : Prise en charge - Etat des lieux
1 | E | 0 | 2 | Phase 2 : Prise en charge des différents sites et fourniture du rapport de prise en charge | Ensemble | 0 | 1 | 0
Article 5.2 CCTP : Réversibilité - restitution des installations
1 | R | 0 | 1 | Restitution - établissement et fourniture du guide de réversibilité | Ensemble | 0 | 1 | 0
Article 6 CCTP - PRESTATION N° 2 et 3 - Maintenance du système de télérelève
Article 6.2 CCTP - PRESTATION N°2 - Réalisation de la maintenance préventive
Maintenance préventive annuelle du fédérateur
2 | P | 0 | 1 | Réalisation d'une année de maintenance préventive du fédérateur | Ensemble | 0 | 4 | 0
Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des concentrateurs implantés sur un même site immobilier (incluant l'analyse de l'état des piles/batteries des modules de télérelève du même site)
2 | P | 1 | 0 | Réalisation de la maintenance d'un (1) concentrateur | U | 0 | 120 | 0
2 | P | 1 | 1 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale de 2 concentrateurs) | Ensemble | 0 | 20 | 0
2 | P | 1 | 2 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 3 à 5 concentrateurs) | Ensemble | 0 | 4 | 0
2 | P | 1 | 3 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des concentrateurs situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 6 à 10 concentrateurs) | Ensemble | 0 | 4 | 0
Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des modules de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus, implantés sur un même site immobilier
2 | P | 2 | 0 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 1 à 10 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 120 | 0
2 | P | 2 | 1 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 11 à 40 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 20 | 0
2 | P | 2 | 2 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 41 à 70 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 4 | 0
2 | P | 2 | 3 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 71 à 110 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 4 | 0
2 | P | 2 | 4 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 111 à 150 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 1 | 0
2 | P | 2 | 5 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale allant de 151 à 200 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 1 | 0
2 | P | 2 | 6 | Réalisation de la maintenance de l'ensemble des modules de télérelève de compteurs ou jauges situés sur un même site (pour une quantité totale supérieure à 200 modules toutes énergies et fluides confondus) | Ensemble | 0 | 1 | 0
Article 6.3 CCTP - PRESTATION N°3 - Réalisation de la maintenance corrective
Assistance téléphonique
3 | C | 0 | 0 | Assistance téléphonique - Support technique durant une année | Ensemble | 0 | 4 | 0
Réalisation de la maintenance corrective du fédérateur
3 | C | 1 | 0 | Réalisation d'une opération de maintenance corrective du fédérateur impliquant un déplacement sur site | U | 0 | 1 | 0
Réalisation de la maintenance corrective des concentrateurs (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés)
3 | C | 2 | 0 | Réalisation d'une (1) opération de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | U | 0 | 5 | 0
3 | C | 2 | 1 | Réalisation d'une quantité totale de 2 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 4 | 0
3 | C | 2 | 2 | Réalisation d'une quantité totale de 3 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 4 | 0
3 | C | 2 | 3 | Réalisation d'une quantité totale de 5 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 1 | 0
Réalisation de la maintenance corrective des modules impulsionnels et de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus
3 | C | 3 | 0 | Réalisation d'une (1) opération de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | U | 0 | 10 | 0
3 | C | 3 | 1 | Réalisation d'une quantité totale de 10 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 1 | 0
3 | C | 3 | 2 | Réalisation d'une quantité totale de 25 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 2 | 0
3 | C | 3 | 3 | Réalisation d'une quantité totale de 50 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 2 | 0
3 | C | 3 | 4 | Réalisation d'une quantité totale de 70 opérations de maintenance corrective impliquant un déplacement sur site | Ensemble | 0 | 1 | 0
Remplacement de piles/batteries de modules de télérelève, présentant un défaut de fonctionnement, de charge ou d'usure après analyse, conformément à l'article 6.3.6 du CCTP - déplacement non inclus (hors remplacement de piles/batteries inclus dans la maintenance préventive des modules de télérelève - prix 2P20 à 2P26)
3 | C | 4 | 0 | Remplacement de la pile/batterie pour un total d'un (1) module de télérelève | U | 0 | 5 | 0
3 | C | 4 | 1 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 5 modules de télérelève | Ensemble | 0 | 25 | 0
3 | C | 4 | 2 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 10 modules de télérelève | Ensemble | 0 | 13 | 0
3 | C | 4 | 3 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 20 modules de télérelève | Ensemble | 0 | 7 | 0
3 | C | 4 | 4 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 30 modules de télérelève | Ensemble | 0 | 2 | 0
3 | C | 4 | 5 | Remplacement de la pile/batterie pour une quantité totale de 40 modules de télérelève | Ensemble | 0 | 3 | 0
Article 7 CCTP - Prestation N°4 - Acquisition et installation de modules de télérelève
Article 7.3 CCTP - PRESTATION N°4 - Acquisition et/ou installation des modules de télérelève
Pré-étude de positionnement et étude de rayonnement et de couverture
4 | I | 0 | 0 | Pré-étude de positionnement (sur une demi-journée) | U | 0 | 4 | 0
4 | I | 0 | 1 | Etude de rayonnement (sur une journée avec déplacement) | U | 0 | 4 | 0
4 | I | 0 | 2 | Etude de rayonnement (sur une journée sans déplacement) | U | 0 | 8 | 0
Fourniture, installation et mise en service d’un concentrateur (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés) sur un même site immobilier (liaison avec fédérateur 4G ou supérieur à compter de 2023)
4 | I | 1 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur | U | 0 | 1 | 0
4 | I | 1 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur (pour une pose de 2 de 3 concentrateurs sur un même site) | U | 0 | 2 | 0
4 | I | 1 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d’un (1) concentrateur (pour une pose de 4 à 5 concentrateurs sur un même site) | U | 0 | 4 | 0
4 | I | 1 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.1.0, 5.I.1.1 et 5.I.1.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U | 0 | 1 | 0
Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz hors zone ATEX sur des compteurs ou jauges existants toutes énergies et fluides confondus implantés sur un même site immobilier
4 | I | 2 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper de 1 à 3 compteurs ou jauges sur un même site) | U | 0 | 5 | 0
4 | I | 2 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper de 3 à 10 compteurs ou jauges sur un même site) | U | 0 | 40 | 0
4 | I | 2 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondus hors zone ATEX (pour équiper plus de 10 compteurs ou jauges sur un même site) | U | 0 | 30 | 0
4 | I | 2 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.2.0, 5.I.2.1 et 5.I.2.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U | 0 | 60 | 0
Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues implantés sur un même site immobilier
4 | I | 3 | 0 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper de 1 à 3 compteurs sur un même site) | U | 0 | 4 | 0
4 | I | 3 | 1 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper de 3 à 10 compteurs sur un même site) | U | 0 | 8 | 0
4 | I | 3 | 2 | Fourniture, installation et mise en service d'un (1) module de télérelève sur un compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX (pour équiper plus de 10 compteurs sur un même site) | U | 0 | 10 | 0
4 | I | 3 | 3 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.3.0, 5.I.3.1 et 5.I.3.2 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U | 0 | 9 | 0
Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, hors zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues
4 | I | 4 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module de télérelève sur un (1) compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues hors zone ATEX | U | 0 | 5 | 0
4 | I | 4 | 1 | Moins value appliquée au prix unitaire 5.I.4.0 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U | 0 | 4 | 0
Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues
4 | I | 5 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module de télérelève sur un (1) compteur ou jauge existant toutes énergies et fluides confondues en zone ATEX | U | 0 | 2 | 0
4 | I | 5 | 1 | Moins value appliquée aux prix unitaires 5.I.5.0 pour l'emploi d'un "équipement rénové" (prix négatif) | U | 0 | 1 | 0
Fourniture et installation de modules impulsionnels sur des compteurs existants
4 | I | 6 | 0 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'électricité existant PC1 | U | 0 | 5 | 0
4 | I | 6 | 1 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'électricité existant PC2 | U | 0 | 10 | 0
4 | I | 6 | 2 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'eau existant | U | 0 | 10 | 0
4 | I | 6 | 3 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur de gaz existant | U | 0 | 5 | 0
4 | I | 6 | 4 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur de fioul existant | U | 0 | 5 | 0
4 | I | 6 | 5 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur une jauge de fioul existante | U | 0 | 1 | 0
4 | I | 6 | 6 | Fourniture et installation d'un (1) module impulsionnel sur un compteur d'énergie thermique existant | U | 0 | 10 | 0
Fourniture et installation d'un déport d'antenne pour un module de télérelève
4 | I | 7 | 0 | Fourniture et installation d'un déport d'antenne supérieur à 10 ml pour un (1) module de télérelève | U | 0 | 4 | 0
4 | I | 7 | 1 | Fourniture et installation d'un (1) coffret étanche (incluant son support éventuel) dans le cadre du déport d'un module de télérelève | U | 0 | 8 | 0
Désinstallation d’équipement de télérelève
4 | I | 8 | 0 | Désinstallation d'un concentrateur | U | 0 | 1 | 0
4 | I | 8 | 1 | Désinstallation d'un module de télérelève sur un compteur (toute énergie confondue) | U | 0 | 40 | 0
Article 8 CCTP - PRESTATION N°5 - Remplacement ou modification de matériels en dehors du cadre de la maintenance
Article 9.1 CCTP - Remplacement de matériels obsolètes
5 | I | 0 | 0 | Pilotage et coordination (analyse du besoin, organisation des moyens, gestion des plannings, accompagnement des équipes terrain) | h | 0 | 10 | 0
5 | R | 0 | 0 | Taux horaire ingénieur | h | 0 | 5 | 0
5 | R | 0 | 1 | Taux horaire technicien | h | 0 | 10 | 0
5 | R | 0 | 1 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff | 0 | 5000 | 0
Article 9 CCTP - PRESTATION N°6 - Installation et maintenance de compteurs d'énergie
Article 9.1 CCTP - Mise en œuvre des nouveaux compteurs
6 | I | 0 | 0 | Pilotage et coordination (analyse du besoin, organisation des moyens, gestion des plannings, accompagnement des équipes terrain) | h | 0 | 10 | 0
6 | I | 0 | 1 | Taux horaire ingénieur | h | 0 | 5 | 0
6 | I | 0 | 2 | Taux horaire technicien | h | 0 | 10 | 0
6 | I | 0 | 3 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff | 0 | 5000 | 0
Article 9.2 CCTP - Maintenance et vérification des compteurs
6 | M | 0 | 0 | Maintenance et vérification annuelle d'un compteur PC1 | U | 0 | 20 | 0
6 | M | 0 | 1 | Maintenance et vérification annuelle d'un compteur PC2 | U | 0 | 30 | 0
Article 10 CCTP - PRESTATION N°7 - Développement d'une interface pour le transfert des données de consommation des fournisseurs
7 | I | 0 | 0 | Pilotage projet (analyse du besoin et planification) pour le dévoppement d'une interface avec un fournisseur | U | 0 | 1 | 0
7 | I | 0 | 1 | Taux horaire ingénieur | h | 0 | 20 | 0
7 | i | 0 | 2 | Taux horaire technicien | h | 0 | 40 | 0
7 | I | 0 | 3 | Coefficient à appliquer sur la sous-traitance applicable sur le montant total d'un devis d'une prestation sous-traitée | Coeff | 0 | 5000 | 0
Article 11 CCTP - PRESTATION N°8 - Création d'un plan de mesurage sur un site
7 | I | 0 | 0 | Diagnostic du site (pour un site de 20 composants maximum) | U | 0 | 1 | 0
7 | I | 0 | 1 | Etat des lieux du site (pour un site de 20 composants maximum) | U | 0 | 1 | 0
7 | i | 0 | 2 | Elaboration des indicateurs de performance énergétique (pour un site de 20 composants maximum) | U | 0 | 1 | 0
7 | i | 0 | 3 | Etablissement du plan de mesurage (pour un site de 20 composants maximum) | U | 0 | 1 | 0
7 | i | 0 | 4 | Coefficient à appliquer sur les prix mentionnés supra par tranche de 10 composants supplémentaires | Coeff | 0 | 5000 | 0

## Synthèse DE
Synthèse des totaux estimatifs du DE par prestation incluse au marché
Code prix | Libellé | Unité | Total en € HT sur marché
Article 5 CCTP - PRESTATION N°1 - Prise en charge - restitution
| Article 5.1 CCTP : Prise en charge - Etat des lieux |  | 0
| Article 5.2 CCTP : Réversibilité - restitution des installations |  | 0
Article 6 CCTP - PRESTATION N° 2 et 3 - Maintenance du système de télérelève
Article 6.2 CCTP - PRESTATION N°2 - Réalisation de la maintenance préventive
| Maintenance préventive annuelle du fédérateur |  | 0
| Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des concentrateurs implantés sur un même site immobilier (incluant l'analyse de l'état des piles/batteries des modules de télérelève du même site) |  | 0
| Maintenance préventive annuelle de l'ensemble des modules de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus, implantés sur un même site immobilier |  | 0
Article 6.3 CCTP - PRESTATION N°3 - Réalisation de la maintenance corrective
| Assistance téléphonique |  | 0
| Maintenance corrective du fédérateur |  | 0
| Réalisation de la maintenance corrective des concentrateurs (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés) |  | 0
| Réalisation de la maintenance corrective des modules impulsionnels et de télérelève installés sur des compteurs ou jauges toutes énergies et fluides confondus |  | 0
| Remplacement de piles/batteries de modules de télérelève, présentant un défaut de fonctionnement, de charge ou d'usure après analyse, conformément à l'article 6.3.6 du CCTP - déplacement non inclus (hors remplacement de piles/batteries inclus dans la maintenance préventive des modules de télérelève - prix 2P20 à 2P26) |  | 0
Article 7 CCTP - Prestation N°4 - Acquisition et installation de modules de télérelève
Article 7.3 CCTP - PRESTATION N°4 - Acquisition et/ou installation des modules de télérelève
| Pré-étude de positionnement et étude de rayonnement et de couverture |  | 0
| Fourniture, installation et mise en service d’un concentrateur (incluant le coffret terminal complet et les accessoires associés) sur un même site immobilier (liaison avec fédérateur 4G ou supérieur à compter de 2023) |  | 0
| Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz hors zone ATEX sur des compteurs ou jauges existants toutes énergies et fluides confondus implantés sur un même site immobilier |  | 0
| Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève 169MHz en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues implantés sur un même site immobilier |  | 0
| Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, hors zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues |  | 0
| Fourniture, installation et mise en service de modules de télérelève GPRS, en zone ATEX, sur des compteurs existants toutes énergies confondues |  | 0
| Fourniture et installation de modules impulsionnels sur des compteurs existants |  | 0
| Fourniture et installation d'un déport d'antenne pour un module de télérelève |  | 0
| Désinstallation d’équipement de télérelève |  | 0
Article 8 CCTP - PRESTATION N°5 - Remplacement ou modification de matériels en dehors du cadre de la maintenance
| Article 9.1 CCTP - Remplacement de matériels obsolètes |  | 0
Article 9 CCTP - PRESTATION N°6 - Installation et maintenance de compteurs d'énergie
| Article 9.1 CCTP - Mise en œuvre des nouveaux compteurs |  | 0
| Article 9.2 CCTP - Maintenance et vérification des compteurs |  | 0
| Article 10 CCTP - PRESTATION N°7 - Développement d'une interface pour le transfert des données de consommation des fournisseurs |  | 0
| Article 11 CCTP - PRESTATION N°8 - Création d'un plan de mesurage sur un site |  | 0
Total estimatif du marché en euros HT |  |  | 0
TVA |  |  | 20%
Total estimatif du marché en euros TTC |  |  | 0