## 2-CVC PS
MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse
Cité Administrative Bât G 2 bvd. Armand Duportal - CS 81501
31015 TOULOUSE CEDEX 6
CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES RUE DANIELE CASANOVA – 31 600 SEYSSES
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire tous corps d'états par corps de métiers
Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.
Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.
LOT PLB CVC
DCE v1 décomposition en 5 métiers
Maitrise d'œuvre :
MATH Ingénierie
478 rue de la découverte - bât. 2 - étage
31670 LABEGE
| 05 62 47 49 70 | 27.05.2025 |  |  | AB |  | M.OE
bernier@math-ingenierie.fr
Les quantités données au présent CDPGF sont données à titre indicatif sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. Seules les quantités de l'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de l'entreprise.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
DECOMPOSITION DU COUT DES TRAVAUX
1 | GROS ŒUVRE , MACONNERIE |  |  | #REF!
2 | C.V.C., PLOMBERIE, SANITAIRE |  |  | 0
3 | ELECTRICITE CFO / CFA |  |  | #REF!
4 | MENUISERIES, SERRURERIE |  |  | #REF!
5 | FAUX PLANCHERS, PEINTURES |  |  | #REF!
6 |  |  |  | #REF!
7 |  |  |  | #REF!
8 |  |  |  | 0
euros hors tva
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | #REF!
|  |  |  | euros HT |  | tva |  | euros TTC
A | LTP ( ancienne cogénération ) |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
B | LTD - QA / MAF |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
C | LTD - MAH.1 / MAH.2 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
D | LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
E | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
F | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
PLB | PLOMBERIE SANITIARE CVC |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  |  |  | euros TTC
taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, à confirmer par le maitre d'ouvrage
RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS
| PSE 1 : DEPLACEMENT UE LTD - QA / MAF (montant non compris dans le prix global) |  |  | 0
| PSE 2 : RACCORDEMENT PLAFOND SUSPENDU OPTIONNEL LTP (montant non compris dans le prix global) |  |  | 0
HORS MARCHE
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - PLB CVC - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
2 | PLB CVC | [6 empty] | 0
1 | LTP ( ancienne cogénération ) | [6 empty] | 0
| DEPOSE DU SYSTÈME DE COGENERATION comprenant | ens | 1 |  |  |  | 20
Isolation des installations gaz, électrique et hydraulique
Vidange des installations gaz, électrique et hydraulique
Dépose et évacatuions de l'ensemble des réseaux gaz, électrique et hydraulique
Dépose et évacuation de la cogénération
Dépose et évacation de l'ensemble du curcuit fumée
Dépose et évacuation de l'ensemble des oragnes et accessoires liés à la cogénération
| ETIQUETAGE DE L'ENSEMBLE DES RESEAUX EXISTANTS CONSERVES | ens | 1 |  |  |  | 20
| REPRISES DES FUITES SUR RESEAU EXISTANT APPARANT | ens | 1 |  |  |  | 20
| CALORIFUGE DES RESEAUX NE L'ETANT PAS ACTUELLEMENT | ens | 1 |  |  |  | 20
| GROUPES EXTERIEURE à détente directe de type monosplit Air/Air avec support chaise | U | 2 |  |  |  | 20
| UNITES INTERIEURES de type plafonnier | U | 2 |  |  |  | 20
| CIRCUIT FRIGOROFIQUE | ens | 2 |  |  |  | 20
| RACCORDEMENTS ALIMENTATIONS ELECTRIQUE | ens | 2 |  |  |  | 20
| REGULATION permettant une fonction de secours et rotation | ens | 1 |  |  |  | 20
| RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS | ens | 1 |  |  |  | 20
| MISE EN SERVICE / GARANTIE / ESSAIS | ens | 2 |  |  |  | 20
2 | LTD - QA / MAF | [6 empty] | 0
| GROUPES EXTERIEURE à détente directe de type monosplit Air/Air avec support chaise | U | 1 |  |  |  | 20
| UNITES INTERIEURES de type plafonnier | U | 1 |  |  |  | 20
| CIRCUIT FRIGOROFIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RACCORDEMENTS ALIMENTATIONS ELECTRIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| TELECOMMANDE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS | ens | 1 |  |  |  | 20
| MISE EN SERVICE / GARANTIE / ESSAIS | ens | 1 |  |  |  | 20
3 | LTD - MAH.1 / MAH.2 | [6 empty] | 0
| GROUPES EXTERIEURE à détente directe de type monosplit Air/Air positionné en toiture du LT | U | 1 |  |  |  | 20
| UNITES INTERIEURES de type plafonnier | U | 1 |  |  |  | 20
| CIRCUIT FRIGOROFIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RACCORDEMENTS ALIMENTATIONS ELECTRIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| TELECOMMANDE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS | ens | 1 |  |  |  | 20
| MISE EN SERVICE / GARANTIE / ESSAIS | ens | 1 |  |  |  | 20
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - PLB CVC - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
4 | LTD - SOCIO / PARLOIRS | [6 empty] | 0
| GROUPES EXTERIEURE à détente directe de type monosplit Air/Air avec support chaise | U | 1 |  |  |  | 20
| UNITES INTERIEURES de type plafonnier | U | 1 |  |  |  | 20
| CIRCUIT FRIGOROFIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RACCORDEMENTS ALIMENTATIONS ELECTRIQUE | ens | 1 |  |  |  | 20
| TELECOMMANDE | ens | 1 |  |  |  | 20
| RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS | ens | 1 |  |  |  | 20
| MISE EN SERVICE / GARANTIE / ESSAIS | ens | 1 |  |  |  | 20
5 | PSE 1 : DEPLACEMENT UE LTD - QA / MAF (montant non compris dans le prix global) | [6 empty] | 0
| DEPLACEMENT UE | ens | 1 |  |  |  | 20
| Compris reprise tuyaux + calo + fluide frigo | ens | 1
6 | PSE 2 : RACCORDEMENT PLAFOND SUSPENDU OPTIONNEL LTP (montant non compris dans le prix global) | [6 empty] | 0
| RACCORDEMENT PLAFOND SUSPENDU OPTIONNEL | ens | 1 |  |  |  | 20
| Compris raccords, supports et accessoires | ens | 1