## 3-ELEC
MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse
Cité Administrative Bât G 2 bvd. Armand Duportal - CS 81501
31015 TOULOUSE CEDEX 6
CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES RUE DANIELE CASANOVA – 31 600 SEYSSES
Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F)
LOT ELEC CFO / CFA
DCE. v1 décomposition en 5 métiers
maitrise d'œuvre
MATH Ingénierie
478 rue de la découverte - bât. 2 - étage
31670 LABEGE
| 05 62 47 49 70 | 2025-05-09 | DP | m.oe.
peelman@math-ingenierie.fr
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - D.P.G.F. - ELEC - DCE v1

## DPGF
| Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | Prix unitaire | Prix total
Note préliminaire
L'offre devra impérativement être conforme au devis descriptif, l'entreprise pouvant proposer en variante, à l'agrément de la maîtrise d'oeuvre, un matériel de marque différente mais de qualité équivalente
Dans le cas ou l'entreprise ne propose pas de variante, ou du non agrément du matériel proposé, la marque préconisée dans le CCTP lui sera imposée.
le présent CDPGF, n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de son étude réalisée pour l'établissement de son offre et l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux de réalisation
Les quantités sont données à titre indicatif et l'entreprise se doit de verifier la totalité des quantités et transmettre dans son offre les prix unitaires au metre linéaire pour l'ensemble des câbles et canalisation
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 | Dépose des installations
Installation de chantier
LTP (ancienne cogénération)
| Neutralisation et déconnexion des reseau CFO de la zone en travaux | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL H.T. Dépose des installations |  |  |  |  | 0
2.2 | Installations de chantier
Installation de chantier
LTP (ancienne cogénération)
| Fourniture, la pose et le raccordement de coffrets de chantier permettant aux différents corps d’états intervenant sur le site, le raccordement de leurs appareils électriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des installation en fin de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Fourniture, la pose et le raccordement de coffrets de chantier permettant aux différents corps d’états intervenant sur le site, le raccordement de leurs appareils électriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des installation en fin de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Fourniture, la pose et le raccordement de coffrets de chantier permettant aux différents corps d’états intervenant sur le site, le raccordement de leurs appareils électriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des installation en fin de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Fourniture, la pose et le raccordement de coffrets de chantier permettant aux différents corps d’états intervenant sur le site, le raccordement de leurs appareils électriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des installation en fin de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Installations de chantier |  |  |  |  | 0
2.3 | Origine des installations
PM
TOTAL H.T. Origine des installations
2.4 | Réseau de terre
LTP (ancienne cogénération)
L'origine des installations sera le TGBT
| HO7-VK V/J 6mm² | ml | 50 |  |  | 0
| Tresse de mise à la terre 6mm² | ml | 100 |  |  | 0
0
| Mise à la terre chemin de câbles |  |  |  |  | 0
| Cuivre nu 25mm² + crapauds | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| L'origine des installations sera le TGBT |  |  |  |  | 0
| HO7-VK V/J 6mm² | ml | 25 |  |  | 0
| Tresse de mise à la terre 6mm² | ml | 15 |  |  | 0
0
| Mise à la terre chemin de câbles |  |  |  |  | 0
| Cuivre nu 25mm² + crapauds | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| L'origine des installations sera le TGBT |  |  |  |  | 0
| HO7-VK V/J 6mm² | ml | 25 |  |  | 0
| Tresse de mise à la terre 6mm² | ml | 15 |  |  | 0
0
| Mise à la terre chemin de câbles |  |  |  |  | 0
| Cuivre nu 25mm² + crapauds | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| L'origine des installations sera le TGBT |  |  |  |  | 0
| HO7-VK V/J 6mm² | ml | 25 |  |  | 0
| Tresse de mise à la terre 6mm² | ml | 15 |  |  | 0
0
| Mise à la terre chemin de câbles |  |  |  |  | 0
| Cuivre nu 25mm² + crapauds | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Réseau de terre |  |  |  |  | 0
2.5 | Armoires de protection
LTP (ancienne cogénération)
| Coffret de protection équipé | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Coffret de protection équipé | Ens | 1 |  |  | 0
| Départ dans coffret existant | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Coffret de protection équipé | Ens | 1 |  |  | 0
| Départ dans coffret existant | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Coffret de protection équipé | Ens | 1 |  |  | 0
| Départ dans coffret existant | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Armoires de protection |  |  |  |  | 0
2.6 | Distribution principale
LTP (ancienne cogénération)
Chemins de câbles
| Chemin de câbles CFO 200x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA 500x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Alimentation TD LTP | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
| Chemin de câbles CFO 200x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA 500x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Chemin de câbles dalle perforée CFA 500x54 | ml | 3 |  |  | 0
| Alimentation TD QA / MAF | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
| Chemin de câbles CFO 200x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA 500x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Alimentation TD MAH.1 / MAH.2 | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
| Chemin de câbles CFO 200x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA 500x54 | ml | 24 |  |  | 0
| Alimentation TD SOCIO / PARLOIRS | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Distribution principale |  |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire
LTP (ancienne cogénération)
Câblage CFO
| U1000 RO2V 3G1.5 - Eclairage + U.Int | ml | 64 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G2.5 - Prises de courant | ml | 10 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G6 - U.Ext | ml | 12 |  |  | 0
| U1000 RO2V 5G1.5 - BAES | ml | 10 |  |  | 0
| Tube IRL Ø20 | ml | 3 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Câblage CFO |  |  |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G1.5 - Eclairage + U.Int | ml | 46 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G2.5 - Prises de courant | ml | 10 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G6 - U.Ext | ml | 12 |  |  | 0
| U1000 RO2V 5G1.5 - BAES | ml | 10 |  |  | 0
| Tube IRL Ø20 | ml | 12 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Câblage CFO |  |  |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G1.5 - Eclairage + U.Int | ml | 46 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G2.5 - Prises de courant | ml | 10 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G6 - U.Ext | ml | 12 |  |  | 0
| U1000 RO2V 5G1.5 - BAES | ml | 10 |  |  | 0
| Tube IRL Ø20 | ml | 12 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Câblage CFO |  |  |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G1.5 - Eclairage + U.Int | ml | 46 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G2.5 - Prises de courant | ml | 10 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G6 - U.Ext | ml | 12 |  |  | 0
| U1000 RO2V 5G1.5 - BAES | ml | 10 |  |  | 0
| Tube IRL Ø20 | ml | 12 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Distribution secondaire |  |  |  |  | 0
2.8 | Equipement force et autres usages
| Compris dans §2.7 | PM
TOTAL H.T. Equipement force et autres usages
2.9 | Appareillages d'éclairage
LTP (ancienne cogénération)
| Luminaires étanche 1200mm 33W 3960lm | U | 9 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Luminaires étanche 1200mm 33W 3960lm | U | 6 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Luminaires étanche 1200mm 33W 3960lm | U | 6 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Luminaires étanche 1200mm 33W 3960lm | U | 6 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Appareillages d'éclairage |  |  |  |  | 0
2.10 | Appareillages
LTP (ancienne cogénération)
Appareillage
| Bloc 2 PC 16A 2P+T | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| Bloc 2 PC 16A 2P+T | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| Bloc 2 PC 16A 2P+T | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| Bloc 2 PC 16A 2P+T | U | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Appareillages |  |  |  |  | 0
2.11 | Eclairage de sécurité
LTP (ancienne cogénération)
| BAES IP54 | U | 1 |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| BAES IP54 | U | 1 |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| BAES IP54 | U | 1 |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| BAES IP54 | U | 1 |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
2.12 | Alarme incendie
LTP (ancienne cogénération)
Système extinction
| Matériel extinction | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Matériels |  |  |  |  | 0
| Centrale d'extinction |  | 1 |  |  | 0
| Batterie PBE 12V 7Ah |  | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel électrique de couleur jaune |  | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel double action bleu arrêt d'urgence |  | 1 |  |  | 0
| Détecteur combiné optique / thermique F-ECO1002 |  | 5 |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée F-ECO 1003 |  | 5 |  |  | 0
| Socle standard pour détecteur F-ECO1000 |  | 10 |  |  | 0
| Affiche lumineuse et sonore double signalisation |  | 2 |  |  | 0
| Diffuseur combiné sonore classe B et lumineux flash rouge pour montage mur |  | 1 |  |  | 0
| Alimentation 24V 5A coffret batteries 17Ah |  | 1 |  |  | 0
| Module PUISSDIFFSON CMSI 8000/SENSES |  | 1 |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée IQ8Quad interactif adressable |  | 1 |  |  | 0
| Socle standard pour détecteur IQ8Quad |  | 1 |  |  | 0
0
| Prestation technique |  |  |  |  | 0
| Installation DECT et accessoires (detecteur, DM, panneau lumineux....) Installation Materiel d'extinction Tirage de cable avec fourniture diverse (cable, moulure, attache..) Mise en service test d'etancheite | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Système de détection |  |  |  |  | 0
| Reprise sur détection existante | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Système de détection |  |  |  |  | 0
| Reprise sur détection existante | Ens | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Système de détection |  |  |  |  | 0
| Reprise sur détection existante | Ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Alarme incendie |  |  |  |  | 0
2.13 | VDI
LTP (ancienne cogénération)
Baie de brassage 800x800
| Baie 800x800 19'' 42U | U | 1 |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | U | 1 |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | 1 |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 550mm | U | 1 |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | 1 |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | 1 |  |  | 0
| Traversées SC | U | 24 |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | 24 |  |  | 0
0
| Baie de brassage 1000x1000 |  |  |  |  | 0
| Baie 1000x1000 19'' 42U | U | PM |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | PM |  |  | 0
| Thermomètre | U | PM |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | PM |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 720mm | U | PM |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | PM |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | PM |  |  | 0
| Traversées SC | U | PM |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | PM |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | PM |  |  | 0
0
| Baie de brassage 800x1000 |  |  |  |  | 0
| Baie 800x1000 19'' 42U | U | PM |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | PM |  |  | 0
| Thermomètre | U | PM |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | PM |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 720mm | U | PM |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | PM |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | PM |  |  | 0
| Traversées SC | U | PM |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | PM |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | PM |  |  | 0
0
| Système de Transfert Statique (STS) |  |  |  |  | 0
| STATYS 63A Triphasé | U | PM |  |  | 0
0
| Switch |  |  |  |  | 0
| AT-x530-28GTXm -50 | U | PM |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Baie de brassage 800x800 |  |  |  |  | 0
| Baie 800x800 19'' 42U | U | 1 |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | U | 1 |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | 1 |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 550mm | U | 1 |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | 1 |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | 1 |  |  | 0
| Traversées SC | U | 24 |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | 24 |  |  | 0
0
| Système de Transfert Statique (STS) |  |  |  |  | 0
| STATYS 63A Triphasé | U | PM |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Baie de brassage 800x800 |  |  |  |  | 0
| Baie 800x800 19'' 42U | U | 1 |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | U | 1 |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | 1 |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 550mm | U | 1 |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | 1 |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | 1 |  |  | 0
| Traversées SC | U | 24 |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | 24 |  |  | 0
0
| Système de Transfert Statique (STS) |  |  |  |  | 0
| STATYS 63A Triphasé | U | PM |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Baie de brassage 800x800 |  |  |  |  | 0
| Baie 800x800 19'' 42U | U | 1 |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | U | 1 |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | 1 |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 550mm | U | 1 |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | 1 |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | 1 |  |  | 0
| Traversées SC | U | 24 |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | 24 |  |  | 0
0
| Système de Transfert Statique (STS) |  |  |  |  | 0
| STATYS 63A Triphasé | U | PM |  |  | 0
0
| BAIE VIDEO QSL |  |  |  |  | 0
| Baie de brassage 800x800 |  |  |  |  | 0
| Baie 800x800 19'' 42U | U | 1 |  |  | 0
| Kit 4 ventilateurs | U | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | U | 1 |  |  | 0
| Tablette 19'' 2U | U | 1 |  |  | 0
| Panneau coulissant prof. 550mm | U | 1 |  |  | 0
| Panneau 24 ports RJ45 | U | 1 |  |  | 0
| Panneau FO + Traversées LC | U | 1 |  |  | 0
| Traversées SC | U | 24 |  |  | 0
| PDU 8 PC 16A + interrupteur | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a | U | 24 |  |  | 0
0
| Système de Transfert Statique (STS) |  |  |  |  | 0
| STATYS 63A Triphasé | U | PM |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. VDI |  |  |  |  | 0
2.14a | Rocade fibre optique EN ENCEINTE
Depuis RG SURETE 1
Fibre optique 24 brins OM4
| Vers SR SURETE QA / MAF | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE SOCIO / PARLOIRS | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE MAH1 / M1H2 | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE ADM R+1 | ml | PM |  |  | 0
| Raccordement des FO | Ens | PM |  |  | 0
0
| Depuis RG SURETE 2 |  |  |  |  | 0
| Fibre optique 24 brins OM4 |  |  |  |  | 0
| Vers SR SURETE QA / MAF | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE SOCIO / PARLOIRS | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE MAH1 / M1H2 | ml | PM |  |  | 0
| Vers SR SURETE ADM R+1 | ml | PM |  |  | 0
| Raccordement des FO | Ens | PM |  |  | 0
0
| Inter-connexion entre SR |  |  |  |  | 0
| Fibre optique 12 brins OM4 |  |  |  |  | 0
| Inter-connexion des SR | ml | PM |  |  | 0
| Raccordement des FO | Ens | PM |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Rocade fibre optique EN ENCEINTE |  |  |  |  | 0
2.14b | Rocade fibre optique HORS ENCEINTE
Depuis RG SURETE 1
Fibre optique 24 brins OM4
| Vers BAIE VIDEO SAS | ml | PM
| Vers BAIE VIDEO PARKING PERSONNEL | ml | PM
| Vers BAIE VIDEO QSL | ml | PM
| Raccordement des FO | Ens | PM
Depuis RG SURETE 2
Fibre optique 24 brins OM4
| Vers BAIE VIDEO SAS | ml | PM
| Vers BAIE VIDEO PARKING PERSONNEL | ml | PM
| Vers BAIE VIDEO QSL | ml | PM
| Raccordement des FO | Ens | PM
Inter-connexion entre SR
Fibre optique 12 brins OM4
| Inter-connexion des SR | ml | PM
| Raccordement des FO | Ens | PM
TOTAL H.T. Rocade fibre optique HORS ENCEINTE
2.15 | Onduleur
LTP (ancienne cogénération)
Onduleur 40kVA
| SOCOMEC MASTERYS | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Onduleur 40kVA |  |  |  |  | 0
| SOCOMEC MASTERYS | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Onduleur 40kVA |  |  |  |  | 0
| SOCOMEC MASTERYS | U | 1 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Onduleur 40kVA |  |  |  |  | 0
| SOCOMEC MASTERYS | U | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Onduleur |  |  |  |  | 0
2.16 | Vidéo-protection
LTP (ancienne cogénération)
Caméra dôme
| FLEXIDOME outdoor 3100i IR - 2 MP Référence Bosch : NDE-3702-AL | U | 2 |  |  | 0
| Prise RJ45 Plexo | U | 2 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a dans baie | U | 2 |  |  | 0
| Recette de l'installation | U | 2 |  |  | 0
0
| Câblage CFA - Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| 1x4 paires cat.6a | ml | 40 |  |  | 0
0
| LTD - QA / MAF |  |  |  |  | 0
| Caméra dôme |  |  |  |  | 0
| FLEXIDOME outdoor 3100i IR - 2 MP Référence Bosch : NDE-3702-AL | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 Plexo | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a dans baie | U | 1 |  |  | 0
| Recette de l'installation | U | 1 |  |  | 0
0
| Câblage CFA - Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| 1x4 paires cat.6a | ml | 20 |  |  | 0
0
| LTD - MAH.1 / MAH. 2 |  |  |  |  | 0
| Caméra dôme |  |  |  |  | 0
| FLEXIDOME outdoor 3100i IR - 2 MP Référence Bosch : NDE-3702-AL | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 Plexo | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a dans baie | U | 1 |  |  | 0
| Recette de l'installation | U | 1 |  |  | 0
0
| Câblage CFA - Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| 1x4 paires cat.6a | ml | 20 |  |  | 0
0
| LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  |  |  | 0
| Caméra dôme |  |  |  |  | 0
| FLEXIDOME outdoor 3100i IR - 2 MP Référence Bosch : NDE-3702-AL | U | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 Plexo | U | 1 |  |  | 0
| Noyaux RJ45 cat.6a dans baie | U | 1 |  |  | 0
| Recette de l'installation | U | 1 |  |  | 0
0
| Câblage CFA - Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| 1x4 paires cat.6a | ml | 20 |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
R E C A P I T U L A T I F
| Dépose des installations |  |  |  |  | 0
| Installations de chantier |  |  |  |  | 0
| Réseau de terre |  |  |  |  | 0
| Armoires de protection |  |  |  |  | 0
| Distribution principale |  |  |  |  | 0
| Distribution secondaire |  |  |  |  | 0
| Appareillages d'éclairage |  |  |  |  | 0
| Appareillages |  |  |  |  | 0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| Alarme incendie |  |  |  |  | 0
| VDI |  |  |  |  | 0
| Onduleur |  |  |  |  | 0
| Vidéo-protection |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  | 0