# ANNEXE 4 AU CCTP : QUESTIONNAIRE TECHNIQUE (A remplir OBLIGATOIREMENT par le candidat)

- Fourniture, installation, qualifications et mise en production d’un système de production et de distribution d’eau pour hémodialyse au CHU de Reims

- I : Questions posées pour l’information du Centre Hospitalier Universitaire

- E : Questions posées pour évaluation par le Centre Hospitalier Universitaire

| Informations demandées | Réponses |  |
| --- | --- | --- |
| FOURNISSEUR |  |  |
| Nom |  | I |
| Adresse |  | I |
| Personne à contacter |  | I |
| Coordonnées téléphoniques |  | I |
| Adresse mail |  | I |
| IDENTIFICATION |  |  |
| Dénomination commerciale de l’appareil |  | I |
| Constructeur de l’appareil (nom et adresse) |  | I |
| 1ère année de commercialisation |  | I |
| 1ère année de commercialisation en France |  | I |
| Délai de livraison |  | I |
| Lieu/pays de fabrication |  | I |
| Durée de garantie |  | E |
| Liste de référence des sites installés avec le même système |  | I |
| CONFORMITE A LA REGLEMENTATION ET NORMES EN VIGUEUR |  |  |
| Autorisation de mise sur le marché |  |  |
| - Marquage CE (fournir certificat) pour l'ensemble des éléments de la proposition |  | I |
| - Classe de l’appareil (DM) |  | I |
| - Date et durée de validité |  | I |
| - Organisme notifié |  | I |
| - Liste exhaustive des normes validées |  | I |

| - Questions | - Réponses du candidat |  |
| --- | --- | --- |
| - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |  |  |
| Durée de désinfection en mode « chaleur » | ………………………… minutes | E |
| Durée de vie garantie des membranes d’osmose | ……………………....mois | E |
| En cas d’alarme, passage de façon automatique en simple osmose pendant le traitement |  | E |
| DUREE D’INSTALLATION |  |  |
| Durée d’installation et respect du planning proposé (La durée d’installation indiquée ci-contre sera contractuelle et ne devra pas excéder celle indiquée dans le CCTP). | ……………………………..semaines | I |
| INFORMATIQUE |  |  |
| Prérequis quant à l’installation sur un poste informatique du logiciel de supervision et d’aide à la maintenance |  | I |
| Caractéristiques du processeur |  | I |
| RAM (en Mo) |  | I |
| Capacité du disque dur (en Go) |  | I |
| Débit si connexion réseau (en Mb/s) |  | I |
| Ecran : préciser la taille et la résolution |  | I |
| Système d’exploitation |  | I |
| ENVIRONNEMENT SERVEUR - Concerne les candidats pour lesquels un serveur est nécessaire pour le bon fonctionnement du logiciel de supervision et d’aide à la maintenance |  | I |
| Le Candidat doit explicitement stipuler ci-contre le ou les systèmes d’exploitation supportés et nécessaires au fonctionnement de sa solution en précisant pour chacun d'entre eux : • le nom commercial ; • le niveau si le système d'exploitation est commercialement décliné en plusieurs niveaux ; • la version ; • la durée minimum pendant laquelle le Candidat s’engage à garantir le support de sa solution avec un niveau et une version du système d'exploitation dès lors que la version majeure suivante de ce dernier est commercialisée par son éditeur ; • les délais dans lesquels le Candidat s’engage à porter sa solution sur la nouvelle version majeure du système d'exploitation dès lors que celle-ci est commercialisée par son éditeur. |  | I |
| Le Candidat doit explicitement stipuler ci-contre le ou les systèmes de gestion de base de données supportés et nécessaires au fonctionnement de sa solution en précisant pour chacune d'entre elles : • le nom commercial ; • le niveau si le système de gestion de base de données relationnelle est commercialement décliné en plusieurs niveaux ; • la version ; • la durée minimum pendant laquelle le Candidat s’engage à garantir le support de sa solution avec un niveau et une version du système de gestion de base de données relationnelle dès lors que la version majeure suivante de ce dernier est commercialisée par son éditeur ; • les délais dans lesquels le Candidat s’engage à porter sa solution sur la nouvelle version majeure du système de gestion de base de données relationnelle dès lors que celle-ci est commercialisée par son éditeur. |  | I |
| • Si le Candidat utilise un autre système de gestion de base de données que ceux préconisés par le CHU de REIMS, celui-ci devra préciser si ce système supporte les sauvegardes en base ouverte et s’il possède un connecteur Avamar (éditeur EMC). |  | I |
| De façon générale, si le logiciel / progiciel fourni par le Candidat nécessite la mise en œuvre sur un serveur d’un ou plusieurs logiciels / progiciels supplémentaires, le Candidat doit préciser ci-contre pour chacun de ces logiciels / progiciels supplémentaires : • le nom commercial ; • le niveau ; • la version ; • la durée minimum pendant laquelle le Candidat s’engage à garantir le support de sa solution avec un niveau et une version du logiciel / progiciel supplémentaire dès lors que la version majeure suivante de ce dernier est commercialisée par son éditeur ; • les délais dans lesquels le Candidat s’engage à porter son logiciel / progiciel sur la nouvelle version majeure du logiciel / progiciel supplémentaire dès lors que celle-ci est commercialisée par son éditeur. |  | I |