## PDG
LESQUIN
Aéroport Rénovation Centrale Electrique
DCE
D.P.G.F.
LOT N°1 : GROS OEUVE ETENDU
Indice B du 20 Juin 2025
MAITRE D'OUVRAGE | DGAC- SNA Nord | Aéroport de Lille Lesquin | 06 14 75 84 62
59814 Lesquin
CONDUITE D’OPERATIONS | DGAC- SNIA Nord | Aéroport de Lille Lesquin | 7 14 75 84 62
59815 Lesquin
BUREAU D’ÉTUDES MANDATAIRE | KHEOPS INGENIERIE | 281 rue Salvador Allende | 4 20 50 62 18
|  | 59121 LOOS | contact@kheops-ingenierie,fr

## Détail indB
D.P.G.F.
Indice B du 20 Juin 2025
REP | DESIGNATION | U | QTE | PU | PRIX TOTAL EN €HT
LOT N°1 : GROS OEUVE ETENDU
2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Etudes d'execution - DOE |  |  |  | 0
| Clôtures et signalisation |  |  |  | 0
| Cloison bois G14 |  |  |  | 0
3.1 | DEMOLITION INTERIEURE Superficie
| Dépose des menuiseries intérieures |  |  |  | 0
| Dépose des cuves à fuel |  |  |  | 0
| Dépose des équipements techniques intérieures |  |  |  | 0
| La dépose de blocs portes |  |  |  | 0
| Démolition massif groupe électrogène |  |  |  | 0
| Dépose du IPE pont roulant |  |  |  | 0
| Dépose de porte coulisante G19 |  |  |  | 0
| Dépose du réseau de chauffage |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX SUR CANIVEAUX
| Sciage et démolition du dallage pour création de caniveaux |  |  |  | 0
| La création des caniveaux BA, avec cornière métallique. |  |  |  | 0
| Dépose des anciens échappements |  |  |  | 0
| Local G17b - fermeture partielle du caniceau |  |  |  | 0
3.3 | CREATION D'OUVERTURE ET CAROTTAGES
3.3.1.a | carrotage DN200 |  |  |  | 0
3.3.1.b | Création passage de cable 70x30cm & coffrage linteau béton 110cm |  |  |  | 0
3.3.2 | Elargissement portes int |  |  |  | 0
| Agrandissement porte ext |  |  |  | 0
3.4 | MURS COUPE-FEU 2H
| Maconnerie CF 2h - Béton cellulaire Type LYTONGUE - Ht 5m |  |  |  | 0
| Condamnation passage |  |  |  | 0
| Reprise béton pour passage mur CF |  |  |  | 0
0
3.5 | TRAVAUX EN TOITURE ET ETANCHEITE
| Condamner lanterneaux toiture + reprise en toiture - local G19 |  |  |  | 0
| Carottage + reprise en toiture - local G17 |  |  |  | 0
3.6 | DEVOIEMENT DU RENIFLAR ET ALIMENTATION DU GENERATEUR ELECTRIQUE
| Dévoiement Reniflar |  |  |  | 0
| Dévoiement Alimentation groupe électrogène (depuis l'extérieur jusqu'au nouveau GE) |  |  |  | 0
4 | TRANCHEES & RESEAUX
| Travaux de terrassement. |  |  |  | 0
| Création des chambres de tirage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des foureaux |  |  |  | 0
| Remblai, réfection des enrobés et finitions |  |  |  | 0
| Bordures |  |  |  | 0
5.1 | BLOC-PORTE COUPE-FEU 1H
| Porte int - Bois - 90x240 - Béquille - CF1h |  |  |  | 0
| Porte Tierce - Bois - 140x240 - Béquille - CF1h |  |  |  | 0
| Porte int 2 Vantaux - Bois - 140x240 - Béquille - CF1h |  |  |  | 0
| Porte int - Bois - 77x210 - Béquille - CF1h |  |  |  | 0
| Porte int - Bois - 77x210 - Béquille - CF1h |  |  |  | 0
| Barre anti-panique |  |  |  | 0
| béquille - serrure rep 10 |  |  |  | 0
5.3 | TRAPPES ACCES CANIVEAUX
| Trappe pleine en 2 éléments |  |  |  | 0
6.1 | CLOISON GRILLAGEE
| Founiture et pose de cloison griallagée en acier |  |  |  | 0
| Platines |  |  |  | 0
| Divers |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0