## BPU Lot 1
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [6 empty] | D.Q.E
BPU - Lot n°1
TRAVAUX |  | Unité | PRIX € HT |  |  |  | Montant unitaire € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
ASC-MO | TAUX HORAIRE | [6 empty] | Taux horaire
ASC-MO1 | Prix horaire de la main-d'œuvre déplacement compris | h |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-GSM | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE) | [6 empty] | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE)
ASC-GSM1 | Uniquement pour l'ajout d'un kit GSM sur un appareil non équipé au démarrage du contrat : Prix annuel comprenant : Abonnement + Carte SIM + Gestion globale de la partie GSM + … | F |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES | [5 empty] | TOTAL € HT - DQE |  | 0
ASC-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance)
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture, pose, main d'oeuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier.
Article | OPÉRATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
ASCENSEURS ET/OU ASCENSEURS DE CHARGE
MACHINERIE
1 | Rack VF pour machine 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
2 | Rack VF pour machine 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
3 | Rack VF pour machine > 10 kW | U |  |  | 0
4 | Circuit électronique principal de manœuvre | U |  |  | 0
5 | Circuit électronique annexe ou d'extension | U |  |  | 0
6 | Circuit électronique de puissance | U |  |  | 0
7 | Câbles de traction /m Ø ≤ 10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
8 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
9 | Câbles de traction /m 13 mm ≤ Ø ≤ 16mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
10 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier électronique + ensemble de capteurs) | U |  |  | 0
11 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou châssis machine | U |  |  | 0
12 | Câbles plats ou courroie de traction /m - quel que soit le type (avec attaches et serres câbles/coins) | ml |  |  | 0
13 | Rebobinage Moteur 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
14 | Rebobinage Moteur 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
15 | Rebobinage Moteur > 10 kW | U |  |  | 0
16 | Moteur/pompe ≤ à 20 CV | U |  |  | 0
17 | Moteur/pompe > 20 CV | U |  |  | 0
18 | Kit joints de vérin | U |  |  | 0
19 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
20 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
LIMITEUR DE VITESSE
21 | Limiteur de vitesse complet (y.c cablette et poulie tendeuse et contact) | U |  |  | 0
22 | Plus-value commande à distance | U |  |  | 0
23 | Câble limiteur appareil /m | ml |  |  | 0
24 | Poulie de renvoi du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
25 | Poulie tendeuse du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
26 | Contact de limiteur de vitesse (seul) | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
27 | Éclairage de gaine base 2 niveaux (type leds) | U |  |  | 0
28 | Éclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U |  |  | 0
29 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
30 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
31 | Circuit électronique d'interface palier | U |  |  | 0
32 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | U |  |  | 0
33 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
34 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
35 | Boitier de commande cuvette (type Inspection) | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
36 | Bouton palier ou cabine | U |  |  | 0
37 | Téléalarme conforme (à minima compatible 4G voLTE) | U |  |  | 0
38 | Passerelle GSM 4G voLTE | U |  |  | 0
39 | Kit VOIP pour téléalarme | U |  |  | 0
40 | Circuit électronique d'interface cabine | U |  |  | 0
41 | Remplacement porte-cabine automatique complète (même cinématique que l'existant) | U |  |  | 0
42 | Remplacement porte-cabine automatique complète (type 4VBOC) | U |  |  | 0
43 | Remplacement porte palière automatique complète (même cinématique que l'existant) - y compris finitions | U |  |  | 0
44 | Remplacement porte palière battante complète - y compris finitions | U |  |  | 0
45 | Remplacement du seuil cabine de type à l'identique - y compris support | U |  |  | 0
46 | Moteur porte de cabine | U |  |  | 0
47 | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | U |  |  | 0
48 | Remplacement d'une carte électronique de commande ou boitier de commande de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
49 | Galets porte (jeu de 2 galets + 2 contre galets) | U |  |  | 0
50 | Courroie ou cablette d'entraînement de l'opérateur | U |  |  | 0
51 | Détecteur d'obstacle toute hauteur complet | U |  |  | 0
52 | Antennes du détecteur d'obstacle toute hauteur (y compris fixations) | U |  |  | 0
53 | Boitier électronique du détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0
MONTE-CHARGES ET/OU DES APPAREILS ÉLÉVATEURS A MOBILITÉ RÉDUITE
MACHINERIE
54 | Boite rouge à clés | U |  |  | 0
55 | Câbles de traction /m (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
56 | Kit joints de vérin (appareil à ciseaux) | U |  |  | 0
57 | Kit joints de vérin (appareil avec vérin latéral) | U |  |  | 0
58 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
59 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
60 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
61 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse | U |  |  | 0
62 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
63 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
64 | Serrure complète | U |  |  | 0
65 | Levier de serrure | U |  |  | 0
66 | Shunt et percuteur de porte palière battante ou portillon | U |  |  | 0
67 | Remplacement poignée de porte battante | U |  |  | 0
68 | Motorisation pour porte ou portillon | U |  |  | 0
69 | Bouton cabine ou palier | U |  |  | 0
70 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque. | U |  |  | 0
71 | Contact à clé | U |  |  | 0
72 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0
73 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U |  |  | 0
SUITE
74 | Forfait horaire MO technicien y compris déplacement | Heure |  |  | 0
75 | Éclairage cabine tube fluorescent | U |  |  | 0
76 | Éclairage cabine halogène | U |  |  | 0
77 | Éclairage tube LED | U |  |  | 0
78 | Éclairage secours en cabine | U |  |  | 0
79 | Miroir cabine y compris fixation (prix au m²) | M² |  |  | 0
80 | Pèse charge sur point fixe (type jauge de contrainte) | U |  |  | 0
81 | Pèse charge électronique avec alarme | U |  |  | 0
82 | Came mobile | U |  |  | 0
83 | Cellule toute hauteur | U |  |  | 0
84 | Cellule toute hauteur 3D | U |  |  | 0
85 | Cellule reflex | U |  |  | 0
86 | Remplacement de la boîte d’inspection sur le toit de la cabine | U |  |  | 0
87 | Plaque de charge/instruction en inox gravé | U |  |  | 0
88 | Installation d'un frein de guide (type EBRA charge 630KG) | U |  |  | 0
89 | Balustrade antichute fixe 700 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
90 | Balustrade antichute fixe 1100 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
91 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 700 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
92 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 1100 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
93 | Habillage complet de la cabine en inox 18/10 parois-sol-plafond- fronton et retours de porte |  |  |  | 0
94 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
95 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
96 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
97 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
98 | Habillage complet de la cabine en stratifié compact dur granité épaisseur 4m/m - Parois-sol revêtement caoutchouc-plafond- fronton et retour de porte en inox-éclairage LED |  |  |  | 0
99 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
100 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
101 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
102 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
103 | Faux plafond en cabine stratifié blanc avec éclairage à leds intégré |  |  |  | 0
104 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
105 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
106 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
107 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
108 | Remplacement revêtement sol cabine en pierre reconstituée d'un seul tenant Cabine 900 KG | U |  |  | 0
109 | Sol revêtement caoutchouc |  |  |  | 0
110 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
111 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
112 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
113 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
114 | Porte-cabine complète à 2 vantaux en inox (opérateur VF-vantaux seuil et support de seuil en inox) latérale ou centrale |  |  |  | 0
115 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
116 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
117 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
118 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
119 | Seuil de porte autom. cabine ALU (700 à 900) |  |  |  | 0
120 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
121 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
122 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
123 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
124 | Tôles garde pied rétractable 750 mm (avec asservissement électrique) finition inox |  |  |  | 0
125 | PL = 700 | U |  |  | 0
126 | PL = 800 | U |  |  | 0
127 | PL = 900 | U |  |  | 0
128 | PL =1000 | U |  |  | 0
129 | PL = 1100 | U |  |  | 0
130 | PL = 1200 | U |  |  | 0
131 | Habillage inox vantail de porte automatique cabine | U |  |  | 0
132 | Remplacement du moteur de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
133 | Remplacement du moteur VF de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
134 | Bras d’opérateur de porte | U |  |  | 0
135 | Porte battante grand oculus complète - Huisserie 90 cm - reprise boîte à boutons et serrure existantes - Y compris calfeutrement et mise en peinture (coloris au choix du maitre d'ouvrage) | U |  |  | 0
136 | Vantail de porte battante grand oculus en tôle - Huisserie de 90 cm - avec mise en peinture | U |  |  | 0
137 | Remplacement complet porte palière automatique en tôle à 2 vantaux ouverture latérale ou centrale - Reprise boite à bouton existante - avec le calfeutrement et mise en peinture PL de 80 cm | U |  |  | 0
138 | Remplacement vantail inox de porte automatique latérale ou centrale PL de 90 cm | U |  |  | 0
139 | Habillage complet porte palière battante en inox |  |  |  | 0
140 | PL = 800 | U |  |  | 0
141 | PL = 900 | U |  |  | 0
142 | PL =1000 | U |  |  | 0
143 | PL = 1100 | U |  |  | 0
144 | PL = 1200 | U |  |  | 0
145 | Bras de ferme porte | U |  |  | 0
146 | Serrure de porte battante à l’identique (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
147 | Serrure Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
148 | Serrure étanche Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
149 | Serrure de porte automatique à l’identique | U |  |  | 0
150 | Chariot de porte automatique équipé (galets, contre galets etc…) | U |  |  | 0
151 | Roulettes ou contre galets de suspension de porte automatique | U |  |  | 0
152 | Nettoyage serrure suite à peinture ou autre | U |  |  | 0
153 | Butée de porte palière battante | U |  |  | 0
154 | Shunt ou contact de porte (battante ou automatique) | U |  |  | 0
155 | Poignée de porte battante | U |  |  | 0
156 | 2ème contact sur panneau non contacté des portes palières automatiques | U |  |  | 0
157 | Ferme porte LEVASSEUR (ou équivalent) | U |  |  | 0
158 | Ferme porte PEIGNEIN (ou équivalent) | U |  |  | 0
159 | Ferme porte DICTATOR (ou équivalent) | U |  |  | 0
160 | Remplacement armoire de commande DAV | U |  |  | 0
161 | Batterie de secours (DAV) | U |  |  | 0
162 | Carte contrôleur DAV | U |  |  | 0
163 | Sirène 65 dB en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
164 | Lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
165 | Combiné sirène + lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes | U |  |  | 0
166 | Récepteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
167 | Émetteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
168 | Boitier coup de poing pompier | U |  |  | 0
169 | Kit d'adaptation du système de déverrouillage des serrures à l'arrêté du 18 novembre 2004 | U |  |  | 0
170 | Plaque signalétique DAV | U |  |  | 0
171 | Bouton cabine/palier anti-vandale | U |  |  | 0
172 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 1 bouton lumineux | U |  |  | 0
173 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 2 boutons lumineux | U |  |  | 0
174 | Lumineux palier anti-vandale "Hors service" | U |  |  | 0
175 | Indicateur de position et direction palier à encastrer dans boîte à bouton palière et conforme à l'arrêté du 26/02/2007 | U |  |  | 0
176 | Indicateur de position et direction palier | U |  |  | 0
177 | Indicateur de position et direction en cabine à encastrer dans boîte à bouton palière | U |  |  | 0
178 | Indicateur de position et direction cabine | U |  |  | 0
179 | Synthèse vocale | U |  |  | 0
180 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (3 à 5 niveaux) avec un contac à clé | U |  |  | 0
181 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (6 à 10 niveaux) avec un contac à clé |  |  |  | 0
182 | Sirène d’alarme avec son bloc chargeur autonome | U |  |  | 0
183 | Système de téléalarme Amphitech complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette) | U |  |  | 0
184 | Système de téléalarme ANEP BOX TX complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette + capteurs et aimants) | U |  |  | 0
185 | KIT GSM universel 4G pour téléalarme - Installation en machinerie haute | U |  |  | 0
186 | KIT GSM universel - 4G pour téléalarme - Installation en machinerie basse | U |  |  | 0
187 | Plastron téléalarme en cabine | U |  |  | 0
188 | Module téléalarme à intégrer dans la boîte à bouton cabine | U |  |  | 0
189 | Module téléalarme Amphitech sur toit de cabine | U |  |  | 0
190 | Boîtier téléalarme ANEP BOX TX sur toit de cabine | U |  |  | 0
191 | Module téléalarme sous cabine ou en cuvette | U |  |  | 0
192 | Remplacement de canalisations électriques fixes en gaine pour 4 niveaux manœuvre à blocage ou collective | U |  |  | 0
193 | Niveau supplémentaire pour canalisation électrique fixe en gaine | U |  |  | 0
194 | Remplacement câble pendentifs souple en gaine pour 4 niveaux | U |  |  | 0
195 | Niveau supplémentaire pour pendentif souple en gaine | U |  |  | 0
196 | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides : 4 niveaux | U |  |  | 0
197 | Par niveaux supplémentaire | U |  |  | 0
198 | Éclairage de gaine(tube LED) pour un 4 niveaux | U |  |  | 0
199 | Niveau supplémentaire pour éclairage gaine(tube LED) | U |  |  | 0
200 | Télérupteur éclairage gaine | U |  |  | 0
201 | Élément de commande de l'éclairage en gaine | U |  |  | 0
202 | Contact de fin de course en gaine | U |  |  | 0
203 | Capteur de sélection pour lecteur à bande | U |  |  | 0
204 | Bande de sélection (type PRS) | ml |  |  | 0
205 | Support pour bande de sélection | U |  |  | 0
206 | Système de détection d'eau en cuvette avec suppression des accès de l'ascenseur aux étages extrêmes + signalisation palière Rch - Installation sur armoire électronique | U |  |  | 0
207 | Pompe de vidange cuvette | U |  |  | 0
208 | Bouton-stop en fond de cuvette | U |  |  | 0
209 | Joint torique pour piston hydraulique | U |  |  | 0
210 | Huile hydraulique | Litre |  |  | 0
211 | Bloc anti dérive pour ascenseur hydraulique 630KG | U |  |  | 0
212 | Amortisseur cabine / contre-poids |  |  |  | 0
213 | Charge 400 KG | U |  |  | 0
214 | Charge 630 KG | U |  |  | 0
215 | Charge 1000 KG | U |  |  | 0
216 | Charge 1500 KG |  |  |  | 0
217 | Disjoncteur 30mA sur tableau D.T.U. | U |  |  | 0
218 | Disjoncteur de force pour ascenseurs 630KG/1000KG | U |  |  | 0
219 | Barre/crosse de rétablissement | U |  |  | 0
220 | Grillage machinerie (au m²) | m² |  |  | 0
221 | Boite rouge métallique | U |  |  | 0
222 | Mini coffre à clés | U |  |  | 0
223 | Barre d’accrochage échelle pour accès machinerie | U |  |  | 0
224 | Support d’échelle avec son verrou en matériel « Antivandale » | U |  |  | 0
225 | Échelle d'accès aluminium longueur jusque 4,5 m | U |  |  | 0
226 | Échelle avec crinoline entre 3 et 6 m | U |  |  | 0
227 | Échelle d'accès massif machinerie ou cuvette jusque 1 m | U |  |  | 0
228 | Protection antichute massif machinerie | U |  |  | 0
229 | Contre balancement de la trappe (contrepoids ) | U |  |  | 0
230 | Contre balancement de la trappe (vérin) | U |  |  | 0
231 | Crochet de maintien trappe ouverte | U |  |  | 0
232 | Pancarte machinerie | U |  |  | 0
233 | Crochet de manutention en machinerie avec estampillage | U |  |  | 0
234 | Estampillage crochet de manutention | U |  |  | 0
235 | Protection des points rentrants sur limiteur de vitesse | U |  |  | 0
236 | Protection des points rentrants sur poulie treuil | U |  |  | 0
237 | Protection des points rentrants sur poulie de déflexion | U |  |  | 0
238 | Verrou renforcé sur trappe d’accès machinerie | U |  |  | 0
239 | Verrou renforcé contacté pour portillon ou trappe local poulies | U |  |  | 0
240 | Rebobinage moteur 1 vitesse 5 kW | U |  |  | 0
241 | Rebobinage moteur 1 vitesse 9 kW | U |  |  | 0
242 | Rebobinage moteur 2 vitesses 5 kW | U |  |  | 0
243 | Rebobinage moteur 2 vitesses 9 kW | U |  |  | 0
244 | Moteur 5 KW | U |  |  | 0
245 | Moteur 9 KW | U |  |  | 0
246 | Moteur 15 KW | U |  |  | 0
247 | Moteur 20 KW | U |  |  | 0
248 | Machine à réduction complète pour 400 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
249 | Machine à réduction complète pour 525 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
250 | Machine à réduction complète pour 675 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
251 | Machine à réduction complète pour 1000 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
252 | Machine gearless complète pour 400 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
253 | Machine gearless complète pour 525 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
254 | Machine gearless complète pour 675 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
255 | Machine gearless complète pour 1000 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
256 | Kit frein double noyau - Charge 400 kg et jusqu'à 900 kg | U |  |  | 0
257 | Remplacement câble de traction diamètre 8 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
258 | Remplacement câble de traction diamètre 9,45 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
259 | Remplacement câble de traction diamètre 12 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
260 | Remplacement câble de traction diamètre 13 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
261 | Variation de fréquence jusque 5 kW | U |  |  | 0
262 | Variation de fréquence jusque 9 kW | U |  |  | 0
263 | Variation de fréquence jusque 15 kW | U |  |  | 0
264 | Variation de fréquence jusque 20 kW | U |  |  | 0
265 | Éclairage machinerie (200 lux au sol) 2 tubes LED | U |  |  | 0
266 | Éclairage de secours en machinerie | U |  |  | 0
267 | Tableau électrique D.T.U. en machinerie (1 appareil) | U |  |  | 0
268 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (origine constructeur : Otis-Schindler- Koné-Tyssen etc) | U |  |  | 0
269 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné etc) | U |  |  | 0
270 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
271 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
272 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc ….) | U |  |  | 0
273 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
274 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (autre: Sprinte-MEA- Sodimas etc.) | U |  |  | 0
275 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (autre: Autinor-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
276 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : Otis-Schindler Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
277 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : (autre: Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
278 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) | U |  |  | 0
279 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) à commande à distance | U |  |  | 0
280 | Poulie tendeuse (contactée) | U |  |  | 0
281 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W140 | U |  |  | 0
282 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W160 | U |  |  | 0
283 | Cablette de limiteur de vitesse (Prix au mètre) | ml |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nom de l'entreprise : |  |  | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant le pouvoir à engager la société :

## BPU Lot 2
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [6 empty] | D.Q.E
BPU - Lot n°2
TRAVAUX |  | Unité | PRIX € HT |  |  |  | Montant unitaire € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
ASC-MO | TAUX HORAIRE | [6 empty] | Taux horaire
ASC-MO1 | Prix horaire de la main-d'œuvre déplacement compris | h |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-GSM | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE) | [6 empty] | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE)
ASC-GSM1 | Uniquement pour l'ajout d'un kit GSM sur un appareil non équipé au démarrage du contrat : Prix annuel comprenant : Abonnement + Carte SIM + Gestion globale de la partie GSM + … | F |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES | [5 empty] | TOTAL € HT - DQE |  | 0
ASC-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance)
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture, pose, main d'oeuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier.
Article | OPÉRATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
ASCENSEURS ET/OU ASCENSEURS DE CHARGE
MACHINERIE
1 | Rack VF pour machine 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
2 | Rack VF pour machine 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
3 | Rack VF pour machine > 10 kW | U |  |  | 0
4 | Circuit électronique principal de manœuvre | U |  |  | 0
5 | Circuit électronique annexe ou d'extension | U |  |  | 0
6 | Circuit électronique de puissance | U |  |  | 0
7 | Câbles de traction /m Ø ≤ 10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
8 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
9 | Câbles de traction /m 13 mm ≤ Ø ≤ 16mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
10 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier électronique + ensemble de capteurs) | U |  |  | 0
11 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou châssis machine | U |  |  | 0
12 | Câbles plats ou courroie de traction /m - quel que soit le type (avec attaches et serres câbles/coins) | ml |  |  | 0
13 | Rebobinage Moteur 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
14 | Rebobinage Moteur 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
15 | Rebobinage Moteur > 10 kW | U |  |  | 0
16 | Moteur/pompe ≤ à 20 CV | U |  |  | 0
17 | Moteur/pompe > 20 CV | U |  |  | 0
18 | Kit joints de vérin | U |  |  | 0
19 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
20 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
LIMITEUR DE VITESSE
21 | Limiteur de vitesse complet (y.c cablette et poulie tendeuse et contact) | U |  |  | 0
22 | Plus-value commande à distance | U |  |  | 0
23 | Câble limiteur appareil /m | ml |  |  | 0
24 | Poulie de renvoi du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
25 | Poulie tendeuse du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
26 | Contact de limiteur de vitesse (seul) | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
27 | Éclairage de gaine base 2 niveaux (type leds) | U |  |  | 0
28 | Éclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U |  |  | 0
29 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
30 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
31 | Circuit électronique d'interface palier | U |  |  | 0
32 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | U |  |  | 0
33 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
34 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
35 | Boitier de commande cuvette (type Inspection) | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
36 | Bouton palier ou cabine | U |  |  | 0
37 | Téléalarme conforme (à minima compatible 4G voLTE) | U |  |  | 0
38 | Passerelle GSM 4G voLTE | U |  |  | 0
39 | Kit VOIP pour téléalarme | U |  |  | 0
40 | Circuit électronique d'interface cabine | U |  |  | 0
41 | Remplacement porte-cabine automatique complète (même cinématique que l'existant) | U |  |  | 0
42 | Remplacement porte-cabine automatique complète (type 4VBOC) | U |  |  | 0
43 | Remplacement porte palière automatique complète (même cinématique que l'existant) - y compris finitions | U |  |  | 0
44 | Remplacement porte palière battante complète - y compris finitions | U |  |  | 0
45 | Remplacement du seuil cabine de type à l'identique - y compris support | U |  |  | 0
46 | Moteur porte de cabine | U |  |  | 0
47 | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | U |  |  | 0
48 | Remplacement d'une carte électronique de commande ou boitier de commande de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
49 | Galets porte (jeu de 2 galets + 2 contre galets) | U |  |  | 0
50 | Courroie ou cablette d'entraînement de l'opérateur | U |  |  | 0
51 | Détecteur d'obstacle toute hauteur complet | U |  |  | 0
52 | Antennes du détecteur d'obstacle toute hauteur (y compris fixations) | U |  |  | 0
53 | Boitier électronique du détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0
MONTE-CHARGES ET/OU DES APPAREILS ÉLÉVATEURS A MOBILITÉ RÉDUITE
MACHINERIE
54 | Boite rouge à clés | U |  |  | 0
55 | Câbles de traction /m (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
56 | Kit joints de vérin (appareil à ciseaux) | U |  |  | 0
57 | Kit joints de vérin (appareil avec vérin latéral) | U |  |  | 0
58 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
59 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
60 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
61 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse | U |  |  | 0
62 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
63 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
64 | Serrure complète | U |  |  | 0
65 | Levier de serrure | U |  |  | 0
66 | Shunt et percuteur de porte palière battante ou portillon | U |  |  | 0
67 | Remplacement poignée de porte battante | U |  |  | 0
68 | Motorisation pour porte ou portillon | U |  |  | 0
69 | Bouton cabine ou palier | U |  |  | 0
70 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque. | U |  |  | 0
71 | Contact à clé | U |  |  | 0
72 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0
73 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U |  |  | 0
SUITE
74 | Forfait horaire MO technicien y compris déplacement | Heure |  |  | 0
75 | Éclairage cabine tube fluorescent | U |  |  | 0
76 | Éclairage cabine halogène | U |  |  | 0
77 | Éclairage tube LED | U |  |  | 0
78 | Éclairage secours en cabine | U |  |  | 0
79 | Miroir cabine y compris fixation (prix au m²) | M² |  |  | 0
80 | Pèse charge sur point fixe (type jauge de contrainte) | U |  |  | 0
81 | Pèse charge électronique avec alarme | U |  |  | 0
82 | Came mobile | U |  |  | 0
83 | Cellule toute hauteur | U |  |  | 0
84 | Cellule toute hauteur 3D | U |  |  | 0
85 | Cellule reflex | U |  |  | 0
86 | Remplacement de la boîte d’inspection sur le toit de la cabine | U |  |  | 0
87 | Plaque de charge/instruction en inox gravé | U |  |  | 0
88 | Installation d'un frein de guide (type EBRA charge 630KG) | U |  |  | 0
89 | Balustrade antichute fixe 700 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
90 | Balustrade antichute fixe 1100 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
91 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 700 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
92 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 1100 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
93 | Habillage complet de la cabine en inox 18/10 parois-sol-plafond- fronton et retours de porte |  |  |  | 0
94 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
95 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
96 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
97 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
98 | Habillage complet de la cabine en stratifié compact dur granité épaisseur 4m/m - Parois-sol revêtement caoutchouc-plafond- fronton et retour de porte en inox-éclairage LED |  |  |  | 0
99 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
100 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
101 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
102 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
103 | Faux plafond en cabine stratifié blanc avec éclairage à leds intégré |  |  |  | 0
104 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
105 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
106 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
107 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
108 | Remplacement revêtement sol cabine en pierre reconstituée d'un seul tenant Cabine 900 KG | U |  |  | 0
109 | Sol revêtement caoutchouc |  |  |  | 0
110 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
111 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
112 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
113 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
114 | Porte-cabine complète à 2 vantaux en inox (opérateur VF-vantaux seuil et support de seuil en inox) latérale ou centrale |  |  |  | 0
115 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
116 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
117 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
118 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
119 | Seuil de porte autom. cabine ALU (700 à 900) |  |  |  | 0
120 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
121 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
122 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
123 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
124 | Tôles garde pied rétractable 750 mm (avec asservissement électrique) finition inox |  |  |  | 0
125 | PL = 700 | U |  |  | 0
126 | PL = 800 | U |  |  | 0
127 | PL = 900 | U |  |  | 0
128 | PL =1000 | U |  |  | 0
129 | PL = 1100 | U |  |  | 0
130 | PL = 1200 | U |  |  | 0
131 | Habillage inox vantail de porte automatique cabine | U |  |  | 0
132 | Remplacement du moteur de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
133 | Remplacement du moteur VF de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
134 | Bras d’opérateur de porte | U |  |  | 0
135 | Porte battante grand oculus complète - Huisserie 90 cm - reprise boîte à boutons et serrure existantes - Y compris calfeutrement et mise en peinture (coloris au choix du maitre d'ouvrage) | U |  |  | 0
136 | Vantail de porte battante grand oculus en tôle - Huisserie de 90 cm - avec mise en peinture | U |  |  | 0
137 | Remplacement complet porte palière automatique en tôle à 2 vantaux ouverture latérale ou centrale - Reprise boite à bouton existante - avec le calfeutrement et mise en peinture PL de 80 cm | U |  |  | 0
138 | Remplacement vantail inox de porte automatique latérale ou centrale PL de 90 cm | U |  |  | 0
139 | Habillage complet porte palière battante en inox |  |  |  | 0
140 | PL = 800 | U |  |  | 0
141 | PL = 900 | U |  |  | 0
142 | PL =1000 | U |  |  | 0
143 | PL = 1100 | U |  |  | 0
144 | PL = 1200 | U |  |  | 0
145 | Bras de ferme porte | U |  |  | 0
146 | Serrure de porte battante à l’identique (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
147 | Serrure Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
148 | Serrure étanche Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
149 | Serrure de porte automatique à l’identique | U |  |  | 0
150 | Chariot de porte automatique équipé (galets, contre galets etc…) | U |  |  | 0
151 | Roulettes ou contre galets de suspension de porte automatique | U |  |  | 0
152 | Nettoyage serrure suite à peinture ou autre | U |  |  | 0
153 | Butée de porte palière battante | U |  |  | 0
154 | Shunt ou contact de porte (battante ou automatique) | U |  |  | 0
155 | Poignée de porte battante | U |  |  | 0
156 | 2ème contact sur panneau non contacté des portes palières automatiques | U |  |  | 0
157 | Ferme porte LEVASSEUR (ou équivalent) | U |  |  | 0
158 | Ferme porte PEIGNEIN (ou équivalent) | U |  |  | 0
159 | Ferme porte DICTATOR (ou équivalent) | U |  |  | 0
160 | Remplacement armoire de commande DAV | U |  |  | 0
161 | Batterie de secours (DAV) | U |  |  | 0
162 | Carte contrôleur DAV | U |  |  | 0
163 | Sirène 65 dB en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
164 | Lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
165 | Combiné sirène + lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes | U |  |  | 0
166 | Récepteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
167 | Émetteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
168 | Boitier coup de poing pompier | U |  |  | 0
169 | Kit d'adaptation du système de déverrouillage des serrures à l'arrêté du 18 novembre 2004 | U |  |  | 0
170 | Plaque signalétique DAV | U |  |  | 0
171 | Bouton cabine/palier anti-vandale | U |  |  | 0
172 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 1 bouton lumineux | U |  |  | 0
173 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 2 boutons lumineux | U |  |  | 0
174 | Lumineux palier anti-vandale "Hors service" | U |  |  | 0
175 | Indicateur de position et direction palier à encastrer dans boîte à bouton palière et conforme à l'arrêté du 26/02/2007 | U |  |  | 0
176 | Indicateur de position et direction palier | U |  |  | 0
177 | Indicateur de position et direction en cabine à encastrer dans boîte à bouton palière | U |  |  | 0
178 | Indicateur de position et direction cabine | U |  |  | 0
179 | Synthèse vocale | U |  |  | 0
180 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (3 à 5 niveaux) avec un contac à clé | U |  |  | 0
181 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (6 à 10 niveaux) avec un contac à clé |  |  |  | 0
182 | Sirène d’alarme avec son bloc chargeur autonome | U |  |  | 0
183 | Système de téléalarme Amphitech complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette) | U |  |  | 0
184 | Système de téléalarme ANEP BOX TX complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette + capteurs et aimants) | U |  |  | 0
185 | KIT GSM universel 4G pour téléalarme - Installation en machinerie haute | U |  |  | 0
186 | KIT GSM universel - 4G pour téléalarme - Installation en machinerie basse | U |  |  | 0
187 | Plastron téléalarme en cabine | U |  |  | 0
188 | Module téléalarme à intégrer dans la boîte à bouton cabine | U |  |  | 0
189 | Module téléalarme Amphitech sur toit de cabine | U |  |  | 0
190 | Boîtier téléalarme ANEP BOX TX sur toit de cabine | U |  |  | 0
191 | Module téléalarme sous cabine ou en cuvette | U |  |  | 0
192 | Remplacement de canalisations électriques fixes en gaine pour 4 niveaux manœuvre à blocage ou collective | U |  |  | 0
193 | Niveau supplémentaire pour canalisation électrique fixe en gaine | U |  |  | 0
194 | Remplacement câble pendentifs souple en gaine pour 4 niveaux | U |  |  | 0
195 | Niveau supplémentaire pour pendentif souple en gaine | U |  |  | 0
196 | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides : 4 niveaux | U |  |  | 0
197 | Par niveaux supplémentaire | U |  |  | 0
198 | Éclairage de gaine(tube LED) pour un 4 niveaux | U |  |  | 0
199 | Niveau supplémentaire pour éclairage gaine(tube LED) | U |  |  | 0
200 | Télérupteur éclairage gaine | U |  |  | 0
201 | Élément de commande de l'éclairage en gaine | U |  |  | 0
202 | Contact de fin de course en gaine | U |  |  | 0
203 | Capteur de sélection pour lecteur à bande | U |  |  | 0
204 | Bande de sélection (type PRS) | ml |  |  | 0
205 | Support pour bande de sélection | U |  |  | 0
206 | Système de détection d'eau en cuvette avec suppression des accès de l'ascenseur aux étages extrêmes + signalisation palière Rch - Installation sur armoire électronique | U |  |  | 0
207 | Pompe de vidange cuvette | U |  |  | 0
208 | Bouton-stop en fond de cuvette | U |  |  | 0
209 | Joint torique pour piston hydraulique | U |  |  | 0
210 | Huile hydraulique | Litre |  |  | 0
211 | Bloc anti dérive pour ascenseur hydraulique 630KG | U |  |  | 0
212 | Amortisseur cabine / contre-poids |  |  |  | 0
213 | Charge 400 KG | U |  |  | 0
214 | Charge 630 KG | U |  |  | 0
215 | Charge 1000 KG | U |  |  | 0
216 | Charge 1500 KG |  |  |  | 0
217 | Disjoncteur 30mA sur tableau D.T.U. | U |  |  | 0
218 | Disjoncteur de force pour ascenseurs 630KG/1000KG | U |  |  | 0
219 | Barre/crosse de rétablissement | U |  |  | 0
220 | Grillage machinerie (au m²) | m² |  |  | 0
221 | Boite rouge métallique | U |  |  | 0
222 | Mini coffre à clés | U |  |  | 0
223 | Barre d’accrochage échelle pour accès machinerie | U |  |  | 0
224 | Support d’échelle avec son verrou en matériel « Antivandale » | U |  |  | 0
225 | Échelle d'accès aluminium longueur jusque 4,5 m | U |  |  | 0
226 | Échelle avec crinoline entre 3 et 6 m | U |  |  | 0
227 | Échelle d'accès massif machinerie ou cuvette jusque 1 m | U |  |  | 0
228 | Protection antichute massif machinerie | U |  |  | 0
229 | Contre balancement de la trappe (contrepoids ) | U |  |  | 0
230 | Contre balancement de la trappe (vérin) | U |  |  | 0
231 | Crochet de maintien trappe ouverte | U |  |  | 0
232 | Pancarte machinerie | U |  |  | 0
233 | Crochet de manutention en machinerie avec estampillage | U |  |  | 0
234 | Estampillage crochet de manutention | U |  |  | 0
235 | Protection des points rentrants sur limiteur de vitesse | U |  |  | 0
236 | Protection des points rentrants sur poulie treuil | U |  |  | 0
237 | Protection des points rentrants sur poulie de déflexion | U |  |  | 0
238 | Verrou renforcé sur trappe d’accès machinerie | U |  |  | 0
239 | Verrou renforcé contacté pour portillon ou trappe local poulies | U |  |  | 0
240 | Rebobinage moteur 1 vitesse 5 kW | U |  |  | 0
241 | Rebobinage moteur 1 vitesse 9 kW | U |  |  | 0
242 | Rebobinage moteur 2 vitesses 5 kW | U |  |  | 0
243 | Rebobinage moteur 2 vitesses 9 kW | U |  |  | 0
244 | Moteur 5 KW | U |  |  | 0
245 | Moteur 9 KW | U |  |  | 0
246 | Moteur 15 KW | U |  |  | 0
247 | Moteur 20 KW | U |  |  | 0
248 | Machine à réduction complète pour 400 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
249 | Machine à réduction complète pour 525 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
250 | Machine à réduction complète pour 675 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
251 | Machine à réduction complète pour 1000 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
252 | Machine gearless complète pour 400 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
253 | Machine gearless complète pour 525 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
254 | Machine gearless complète pour 675 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
255 | Machine gearless complète pour 1000 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
256 | Kit frein double noyau - Charge 400 kg et jusqu'à 900 kg | U |  |  | 0
257 | Remplacement câble de traction diamètre 8 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
258 | Remplacement câble de traction diamètre 9,45 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
259 | Remplacement câble de traction diamètre 12 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
260 | Remplacement câble de traction diamètre 13 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
261 | Variation de fréquence jusque 5 kW | U |  |  | 0
262 | Variation de fréquence jusque 9 kW | U |  |  | 0
263 | Variation de fréquence jusque 15 kW | U |  |  | 0
264 | Variation de fréquence jusque 20 kW | U |  |  | 0
265 | Éclairage machinerie (200 lux au sol) 2 tubes LED | U |  |  | 0
266 | Éclairage de secours en machinerie | U |  |  | 0
267 | Tableau électrique D.T.U. en machinerie (1 appareil) | U |  |  | 0
268 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (origine constructeur : Otis-Schindler- Koné-Tyssen etc) | U |  |  | 0
269 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné etc) | U |  |  | 0
270 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
271 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
272 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc ….) | U |  |  | 0
273 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
274 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (autre: Sprinte-MEA- Sodimas etc.) | U |  |  | 0
275 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (autre: Autinor-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
276 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : Otis-Schindler Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
277 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : (autre: Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
278 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) | U |  |  | 0
279 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) à commande à distance | U |  |  | 0
280 | Poulie tendeuse (contactée) | U |  |  | 0
281 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W140 | U |  |  | 0
282 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W160 | U |  |  | 0
283 | Cablette de limiteur de vitesse (Prix au mètre) | ml |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nom de l'entreprise : |  |  | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant le pouvoir à engager la société :

## BPU Lot 3
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [6 empty] | D.Q.E
BPU - Lot n°3
TRAVAUX |  | Unité | PRIX € HT |  |  |  | Montant unitaire € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
ASC-MO | TAUX HORAIRE | [6 empty] | Taux horaire
ASC-MO1 | Prix horaire de la main-d'œuvre déplacement compris | h |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-GSM | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE) | [6 empty] | Forfait Annuel Exploitation GSM (4G voLTE)
ASC-GSM1 | Uniquement pour l'ajout d'un kit GSM sur un appareil non équipé au démarrage du contrat : Prix annuel comprenant : Abonnement + Carte SIM + Gestion globale de la partie GSM + … | F |  |  |  |  | 0 |  | 0
ASC-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES | [5 empty] | TOTAL € HT - DQE |  | 0
ASC-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance)
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture, pose, main d'oeuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier.
Article | OPÉRATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
ASCENSEURS ET/OU ASCENSEURS DE CHARGE
MACHINERIE
1 | Rack VF pour machine 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
2 | Rack VF pour machine 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
3 | Rack VF pour machine > 10 kW | U |  |  | 0
4 | Circuit électronique principal de manœuvre | U |  |  | 0
5 | Circuit électronique annexe ou d'extension | U |  |  | 0
6 | Circuit électronique de puissance | U |  |  | 0
7 | Câbles de traction /m Ø ≤ 10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
8 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
9 | Câbles de traction /m 13 mm ≤ Ø ≤ 16mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
10 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier électronique + ensemble de capteurs) | U |  |  | 0
11 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou châssis machine | U |  |  | 0
12 | Câbles plats ou courroie de traction /m - quel que soit le type (avec attaches et serres câbles/coins) | ml |  |  | 0
13 | Rebobinage Moteur 3,5 kW ≤ P ≤ 7,5 kW | U |  |  | 0
14 | Rebobinage Moteur 7,5 kW < P ≤ 10 kW | U |  |  | 0
15 | Rebobinage Moteur > 10 kW | U |  |  | 0
16 | Moteur/pompe ≤ à 20 CV | U |  |  | 0
17 | Moteur/pompe > 20 CV | U |  |  | 0
18 | Kit joints de vérin | U |  |  | 0
19 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
20 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
LIMITEUR DE VITESSE
21 | Limiteur de vitesse complet (y.c cablette et poulie tendeuse et contact) | U |  |  | 0
22 | Plus-value commande à distance | U |  |  | 0
23 | Câble limiteur appareil /m | ml |  |  | 0
24 | Poulie de renvoi du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
25 | Poulie tendeuse du limiteur de vitesse (avec contact électrique) | U |  |  | 0
26 | Contact de limiteur de vitesse (seul) | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
27 | Éclairage de gaine base 2 niveaux (type leds) | U |  |  | 0
28 | Éclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U |  |  | 0
29 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
30 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
31 | Circuit électronique d'interface palier | U |  |  | 0
32 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | U |  |  | 0
33 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
34 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
35 | Boitier de commande cuvette (type Inspection) | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
36 | Bouton palier ou cabine | U |  |  | 0
37 | Téléalarme conforme (à minima compatible 4G voLTE) | U |  |  | 0
38 | Passerelle GSM 4G voLTE | U |  |  | 0
39 | Kit VOIP pour téléalarme | U |  |  | 0
40 | Circuit électronique d'interface cabine | U |  |  | 0
41 | Remplacement porte-cabine automatique complète (même cinématique que l'existant) | U |  |  | 0
42 | Remplacement porte-cabine automatique complète (type 4VBOC) | U |  |  | 0
43 | Remplacement porte palière automatique complète (même cinématique que l'existant) - y compris finitions | U |  |  | 0
44 | Remplacement porte palière battante complète - y compris finitions | U |  |  | 0
45 | Remplacement du seuil cabine de type à l'identique - y compris support | U |  |  | 0
46 | Moteur porte de cabine | U |  |  | 0
47 | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | U |  |  | 0
48 | Remplacement d'une carte électronique de commande ou boitier de commande de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
49 | Galets porte (jeu de 2 galets + 2 contre galets) | U |  |  | 0
50 | Courroie ou cablette d'entraînement de l'opérateur | U |  |  | 0
51 | Détecteur d'obstacle toute hauteur complet | U |  |  | 0
52 | Antennes du détecteur d'obstacle toute hauteur (y compris fixations) | U |  |  | 0
53 | Boitier électronique du détecteur d'obstacle toute hauteur | U |  |  | 0
MONTE-CHARGES ET/OU DES APPAREILS ÉLÉVATEURS A MOBILITÉ RÉDUITE
MACHINERIE
54 | Boite rouge à clés | U |  |  | 0
55 | Câbles de traction /m (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ml |  |  | 0
56 | Kit joints de vérin (appareil à ciseaux) | U |  |  | 0
57 | Kit joints de vérin (appareil avec vérin latéral) | U |  |  | 0
58 | Huile Hydraulique pour vidange / Qté 20 litres | U |  |  | 0
59 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U |  |  | 0
GAINE & CUVETTE
60 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ml |  |  | 0
61 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse | U |  |  | 0
62 | Bouton d'arrêt en cuvette | U |  |  | 0
63 | Prise de courant en cuvette | U |  |  | 0
PALIERS & CABINE
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrement et finition extérieure par la pose d'un couvre-joint en acier inoxydable empêchant la dégradation du calfeutrement
64 | Serrure complète | U |  |  | 0
65 | Levier de serrure | U |  |  | 0
66 | Shunt et percuteur de porte palière battante ou portillon | U |  |  | 0
67 | Remplacement poignée de porte battante | U |  |  | 0
68 | Motorisation pour porte ou portillon | U |  |  | 0
69 | Bouton cabine ou palier | U |  |  | 0
70 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque. | U |  |  | 0
71 | Contact à clé | U |  |  | 0
72 | Clef individuelle pour contact à clef | U |  |  | 0
73 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U |  |  | 0
SUITE
74 | Forfait horaire MO technicien y compris déplacement | Heure |  |  | 0
75 | Éclairage cabine tube fluorescent | U |  |  | 0
76 | Éclairage cabine halogène | U |  |  | 0
77 | Éclairage tube LED | U |  |  | 0
78 | Éclairage secours en cabine | U |  |  | 0
79 | Miroir cabine y compris fixation (prix au m²) | M² |  |  | 0
80 | Pèse charge sur point fixe (type jauge de contrainte) | U |  |  | 0
81 | Pèse charge électronique avec alarme | U |  |  | 0
82 | Came mobile | U |  |  | 0
83 | Cellule toute hauteur | U |  |  | 0
84 | Cellule toute hauteur 3D | U |  |  | 0
85 | Cellule reflex | U |  |  | 0
86 | Remplacement de la boîte d’inspection sur le toit de la cabine | U |  |  | 0
87 | Plaque de charge/instruction en inox gravé | U |  |  | 0
88 | Installation d'un frein de guide (type EBRA charge 630KG) | U |  |  | 0
89 | Balustrade antichute fixe 700 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
90 | Balustrade antichute fixe 1100 mm sur toit de cabine | U |  |  | 0
91 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 700 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
92 | Balustrade antichute amovible ou rétractable 1100 mm sur toit de cabine avec asservissement électrique | U |  |  | 0
93 | Habillage complet de la cabine en inox 18/10 parois-sol-plafond- fronton et retours de porte |  |  |  | 0
94 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
95 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
96 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
97 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
98 | Habillage complet de la cabine en stratifié compact dur granité épaisseur 4m/m - Parois-sol revêtement caoutchouc-plafond- fronton et retour de porte en inox-éclairage LED |  |  |  | 0
99 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
100 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
101 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
102 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
103 | Faux plafond en cabine stratifié blanc avec éclairage à leds intégré |  |  |  | 0
104 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
105 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
106 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
107 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
108 | Remplacement revêtement sol cabine en pierre reconstituée d'un seul tenant Cabine 900 KG | U |  |  | 0
109 | Sol revêtement caoutchouc |  |  |  | 0
110 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
111 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
112 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
113 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
114 | Porte-cabine complète à 2 vantaux en inox (opérateur VF-vantaux seuil et support de seuil en inox) latérale ou centrale |  |  |  | 0
115 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
116 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
117 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
118 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
119 | Seuil de porte autom. cabine ALU (700 à 900) |  |  |  | 0
120 | Cabine 400 KG | U |  |  | 0
121 | Cabine 630 KG | U |  |  | 0
122 | Cabine 1000 KG | U |  |  | 0
123 | Cabine 1500 KG | U |  |  | 0
124 | Tôles garde pied rétractable 750 mm (avec asservissement électrique) finition inox |  |  |  | 0
125 | PL = 700 | U |  |  | 0
126 | PL = 800 | U |  |  | 0
127 | PL = 900 | U |  |  | 0
128 | PL =1000 | U |  |  | 0
129 | PL = 1100 | U |  |  | 0
130 | PL = 1200 | U |  |  | 0
131 | Habillage inox vantail de porte automatique cabine | U |  |  | 0
132 | Remplacement du moteur de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
133 | Remplacement du moteur VF de l'opérateur de porte | U |  |  | 0
134 | Bras d’opérateur de porte | U |  |  | 0
135 | Porte battante grand oculus complète - Huisserie 90 cm - reprise boîte à boutons et serrure existantes - Y compris calfeutrement et mise en peinture (coloris au choix du maitre d'ouvrage) | U |  |  | 0
136 | Vantail de porte battante grand oculus en tôle - Huisserie de 90 cm - avec mise en peinture | U |  |  | 0
137 | Remplacement complet porte palière automatique en tôle à 2 vantaux ouverture latérale ou centrale - Reprise boite à bouton existante - avec le calfeutrement et mise en peinture PL de 80 cm | U |  |  | 0
138 | Remplacement vantail inox de porte automatique latérale ou centrale PL de 90 cm | U |  |  | 0
139 | Habillage complet porte palière battante en inox |  |  |  | 0
140 | PL = 800 | U |  |  | 0
141 | PL = 900 | U |  |  | 0
142 | PL =1000 | U |  |  | 0
143 | PL = 1100 | U |  |  | 0
144 | PL = 1200 | U |  |  | 0
145 | Bras de ferme porte | U |  |  | 0
146 | Serrure de porte battante à l’identique (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
147 | Serrure Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
148 | Serrure étanche Kronenberg ou prudhomme + adaptation (compatible avec système DAV) | U |  |  | 0
149 | Serrure de porte automatique à l’identique | U |  |  | 0
150 | Chariot de porte automatique équipé (galets, contre galets etc…) | U |  |  | 0
151 | Roulettes ou contre galets de suspension de porte automatique | U |  |  | 0
152 | Nettoyage serrure suite à peinture ou autre | U |  |  | 0
153 | Butée de porte palière battante | U |  |  | 0
154 | Shunt ou contact de porte (battante ou automatique) | U |  |  | 0
155 | Poignée de porte battante | U |  |  | 0
156 | 2ème contact sur panneau non contacté des portes palières automatiques | U |  |  | 0
157 | Ferme porte LEVASSEUR (ou équivalent) | U |  |  | 0
158 | Ferme porte PEIGNEIN (ou équivalent) | U |  |  | 0
159 | Ferme porte DICTATOR (ou équivalent) | U |  |  | 0
160 | Remplacement armoire de commande DAV | U |  |  | 0
161 | Batterie de secours (DAV) | U |  |  | 0
162 | Carte contrôleur DAV | U |  |  | 0
163 | Sirène 65 dB en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
164 | Lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes palières | U |  |  | 0
165 | Combiné sirène + lampe flash en gaine pour contrôle du déverrouillage des portes | U |  |  | 0
166 | Récepteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
167 | Émetteur du système de détection de présence cabine au niveau | U |  |  | 0
168 | Boitier coup de poing pompier | U |  |  | 0
169 | Kit d'adaptation du système de déverrouillage des serrures à l'arrêté du 18 novembre 2004 | U |  |  | 0
170 | Plaque signalétique DAV | U |  |  | 0
171 | Bouton cabine/palier anti-vandale | U |  |  | 0
172 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 1 bouton lumineux | U |  |  | 0
173 | Boîte à bouton palière anti-vandale - 2 boutons lumineux | U |  |  | 0
174 | Lumineux palier anti-vandale "Hors service" | U |  |  | 0
175 | Indicateur de position et direction palier à encastrer dans boîte à bouton palière et conforme à l'arrêté du 26/02/2007 | U |  |  | 0
176 | Indicateur de position et direction palier | U |  |  | 0
177 | Indicateur de position et direction en cabine à encastrer dans boîte à bouton palière | U |  |  | 0
178 | Indicateur de position et direction cabine | U |  |  | 0
179 | Synthèse vocale | U |  |  | 0
180 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (3 à 5 niveaux) avec un contac à clé | U |  |  | 0
181 | Boîte à bouton cabine anti vandale finiton inox (6 à 10 niveaux) avec un contac à clé |  |  |  | 0
182 | Sirène d’alarme avec son bloc chargeur autonome | U |  |  | 0
183 | Système de téléalarme Amphitech complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette) | U |  |  | 0
184 | Système de téléalarme ANEP BOX TX complet (1 module avec boucle magnétique en cabine - 1 module sur toit de cabine et 1 module en fond de cuvette + capteurs et aimants) | U |  |  | 0
185 | KIT GSM universel 4G pour téléalarme - Installation en machinerie haute | U |  |  | 0
186 | KIT GSM universel - 4G pour téléalarme - Installation en machinerie basse | U |  |  | 0
187 | Plastron téléalarme en cabine | U |  |  | 0
188 | Module téléalarme à intégrer dans la boîte à bouton cabine | U |  |  | 0
189 | Module téléalarme Amphitech sur toit de cabine | U |  |  | 0
190 | Boîtier téléalarme ANEP BOX TX sur toit de cabine | U |  |  | 0
191 | Module téléalarme sous cabine ou en cuvette | U |  |  | 0
192 | Remplacement de canalisations électriques fixes en gaine pour 4 niveaux manœuvre à blocage ou collective | U |  |  | 0
193 | Niveau supplémentaire pour canalisation électrique fixe en gaine | U |  |  | 0
194 | Remplacement câble pendentifs souple en gaine pour 4 niveaux | U |  |  | 0
195 | Niveau supplémentaire pour pendentif souple en gaine | U |  |  | 0
196 | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides : 4 niveaux | U |  |  | 0
197 | Par niveaux supplémentaire | U |  |  | 0
198 | Éclairage de gaine(tube LED) pour un 4 niveaux | U |  |  | 0
199 | Niveau supplémentaire pour éclairage gaine(tube LED) | U |  |  | 0
200 | Télérupteur éclairage gaine | U |  |  | 0
201 | Élément de commande de l'éclairage en gaine | U |  |  | 0
202 | Contact de fin de course en gaine | U |  |  | 0
203 | Capteur de sélection pour lecteur à bande | U |  |  | 0
204 | Bande de sélection (type PRS) | ml |  |  | 0
205 | Support pour bande de sélection | U |  |  | 0
206 | Système de détection d'eau en cuvette avec suppression des accès de l'ascenseur aux étages extrêmes + signalisation palière Rch - Installation sur armoire électronique | U |  |  | 0
207 | Pompe de vidange cuvette | U |  |  | 0
208 | Bouton-stop en fond de cuvette | U |  |  | 0
209 | Joint torique pour piston hydraulique | U |  |  | 0
210 | Huile hydraulique | Litre |  |  | 0
211 | Bloc anti dérive pour ascenseur hydraulique 630KG | U |  |  | 0
212 | Amortisseur cabine / contre-poids |  |  |  | 0
213 | Charge 400 KG | U |  |  | 0
214 | Charge 630 KG | U |  |  | 0
215 | Charge 1000 KG | U |  |  | 0
216 | Charge 1500 KG |  |  |  | 0
217 | Disjoncteur 30mA sur tableau D.T.U. | U |  |  | 0
218 | Disjoncteur de force pour ascenseurs 630KG/1000KG | U |  |  | 0
219 | Barre/crosse de rétablissement | U |  |  | 0
220 | Grillage machinerie (au m²) | m² |  |  | 0
221 | Boite rouge métallique | U |  |  | 0
222 | Mini coffre à clés | U |  |  | 0
223 | Barre d’accrochage échelle pour accès machinerie | U |  |  | 0
224 | Support d’échelle avec son verrou en matériel « Antivandale » | U |  |  | 0
225 | Échelle d'accès aluminium longueur jusque 4,5 m | U |  |  | 0
226 | Échelle avec crinoline entre 3 et 6 m | U |  |  | 0
227 | Échelle d'accès massif machinerie ou cuvette jusque 1 m | U |  |  | 0
228 | Protection antichute massif machinerie | U |  |  | 0
229 | Contre balancement de la trappe (contrepoids ) | U |  |  | 0
230 | Contre balancement de la trappe (vérin) | U |  |  | 0
231 | Crochet de maintien trappe ouverte | U |  |  | 0
232 | Pancarte machinerie | U |  |  | 0
233 | Crochet de manutention en machinerie avec estampillage | U |  |  | 0
234 | Estampillage crochet de manutention | U |  |  | 0
235 | Protection des points rentrants sur limiteur de vitesse | U |  |  | 0
236 | Protection des points rentrants sur poulie treuil | U |  |  | 0
237 | Protection des points rentrants sur poulie de déflexion | U |  |  | 0
238 | Verrou renforcé sur trappe d’accès machinerie | U |  |  | 0
239 | Verrou renforcé contacté pour portillon ou trappe local poulies | U |  |  | 0
240 | Rebobinage moteur 1 vitesse 5 kW | U |  |  | 0
241 | Rebobinage moteur 1 vitesse 9 kW | U |  |  | 0
242 | Rebobinage moteur 2 vitesses 5 kW | U |  |  | 0
243 | Rebobinage moteur 2 vitesses 9 kW | U |  |  | 0
244 | Moteur 5 KW | U |  |  | 0
245 | Moteur 9 KW | U |  |  | 0
246 | Moteur 15 KW | U |  |  | 0
247 | Moteur 20 KW | U |  |  | 0
248 | Machine à réduction complète pour 400 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
249 | Machine à réduction complète pour 525 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
250 | Machine à réduction complète pour 675 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
251 | Machine à réduction complète pour 1000 kg - avec châssis, poulie et câbles de traction | U |  |  | 0
252 | Machine gearless complète pour 400 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
253 | Machine gearless complète pour 525 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
254 | Machine gearless complète pour 675 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
255 | Machine gearless complète pour 1000 kg - avec les câbles de traction | U |  |  | 0
256 | Kit frein double noyau - Charge 400 kg et jusqu'à 900 kg | U |  |  | 0
257 | Remplacement câble de traction diamètre 8 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
258 | Remplacement câble de traction diamètre 9,45 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
259 | Remplacement câble de traction diamètre 12 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
260 | Remplacement câble de traction diamètre 13 mm (prix au mètre) | ml |  |  | 0
261 | Variation de fréquence jusque 5 kW | U |  |  | 0
262 | Variation de fréquence jusque 9 kW | U |  |  | 0
263 | Variation de fréquence jusque 15 kW | U |  |  | 0
264 | Variation de fréquence jusque 20 kW | U |  |  | 0
265 | Éclairage machinerie (200 lux au sol) 2 tubes LED | U |  |  | 0
266 | Éclairage de secours en machinerie | U |  |  | 0
267 | Tableau électrique D.T.U. en machinerie (1 appareil) | U |  |  | 0
268 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (origine constructeur : Otis-Schindler- Koné-Tyssen etc) | U |  |  | 0
269 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné etc) | U |  |  | 0
270 | Remplacement d’une armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
271 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire (autre :Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
272 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc ….) | U |  |  | 0
273 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (origine constructeur : Otis-Schindler-Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
274 | Remplacement armoire de commande collective descente 10 niveaux en microprocesseur à variation de fréquence (autre: Sprinte-MEA- Sodimas etc.) | U |  |  | 0
275 | Par niveau supplémentaire ou en moins pour remplacement armoire VF (autre: Autinor-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
276 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : Otis-Schindler Koné-Thyssen etc …) | U |  |  | 0
277 | Remplacement d’une carte logique à microprocesseur : (autre: Sprinte-MEA-Sodimas etc.) | U |  |  | 0
278 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) | U |  |  | 0
279 | Limiteur de vitesse (toute vitesse) à commande à distance | U |  |  | 0
280 | Poulie tendeuse (contactée) | U |  |  | 0
281 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W140 | U |  |  | 0
282 | Remplacement de la poulie d'adhérence sur treuil W160 | U |  |  | 0
283 | Cablette de limiteur de vitesse (Prix au mètre) | ml |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nom de l'entreprise : |  |  | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant le pouvoir à engager la société :

## DPGF Travaux Lot 1
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [7 empty] | D.Q.E
DPGF Travaux - Lot n°1
Identification de l'appareil | Site | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Main d'Œuvre € H.T. | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours) | Main d'oeuvre + Matériel € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
EHS31 | Résidence Les Flamboyants | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS31 | Résidence Les Flamboyants | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS31 | Résidence Les Flamboyants | Installation d'un garde-pieds fixe sous la porte cabine - Face 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS31 | Résidence Les Flamboyants | Installation d'un garde-pieds fixe sous la porte cabine - Face 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS31 | Résidence Les Flamboyants | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS32 | Résidence Les Flamboyants | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS32 | Résidence Les Flamboyants | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS32 | Résidence Les Flamboyants | Installation d'un garde-pieds fixe sous la porte cabine - Face 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS32 | Résidence Les Flamboyants | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS78 | Résidence Les Flamboyants | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS78 | Résidence Les Flamboyants | Installation d'un garde-pieds fixe sous la porte cabine - Face 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS78 | Résidence Les Flamboyants | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS78 | Résidence Les Flamboyants | Mise en conformité de la balustrade sur le toit de cabine (hauteur, plinthes, etc.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS78 | Résidence Les Flamboyants | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SL8H8 | Cité U Paul Appell | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SL8H9 | Cité U Paul Appell | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SL8I0 | Cité U Paul Appell | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SL8I9 | Cité U Paul Appell | Ajout au RDC d'un bouton à clé d'appel prioritaire pour l'ascenceur |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RW961 | Resto'U Paul Appell | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
|  | Les prix sont entendus toutes sujétions : fourniture, pose, main-d'œuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements, enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier. | [5 empty] | MONTANT TOTAL |  | 0
|  | Nom de l'entreprise : | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir à engager la société :

## DPGF Travaux Lot 2
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [7 empty] | D.Q.E
DPGF Travaux - Lot n°2
Identification de l'appareil | Site | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Main d'Œuvre € H.T. | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours) | Main d'oeuvre + Matériel € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
AZD77 | Resto'U Croenbourg | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AZD83 | Resto'U Croenbourg | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS34 | Résidence Les Cattleyas | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS34 | Résidence Les Cattleyas | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS34 | Résidence Les Cattleyas | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS34 | Résidence Les Cattleyas | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS35 | Résidence Les Cattleyas | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS35 | Résidence Les Cattleyas | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS35 | Résidence Les Cattleyas | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS35 | Résidence Les Cattleyas | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS36 | Résidence Les Cattleyas | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS36 | Résidence Les Cattleyas | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS36 | Résidence Les Cattleyas | Mise en conformité de l'éclairage en machinerie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS36 | Résidence Les Cattleyas | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Remplacement du limiteur de vitesse cabine, de la poulie tendeuse et du câble |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Installation d'une signalisation sonore à l'arrivée de la cabine au niveau |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Installation d'un indicateur de position et direction au niveau principal |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Remplacement des commandes et signalisations en cabine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FY916 | Résidence Les Houblonnières | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GB364 | Cité U Gallia | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GB364 | Cité U Gallia | Remplacement des 2 contacts à clé Schindler |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS38 | Resto'U Esplanade | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS38 | Resto'U Esplanade | Remplacement des 2 portes cabine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS39 | Resto'U Esplanade | Remplacement complet de l'armoire de manœuvre et des 2 portes cabine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EHS40 | Resto'U Esplanade | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HB034 | Cité U Alfred Weiss I | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2596 | Cité U Alfred Weiss II | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2596 | Cité U Alfred Weiss II | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2596 | Cité U Alfred Weiss II | Installation d'un dispositif d'accès en cuvette |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2596 | Cité U Alfred Weiss II | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2597 | Cité U Alfred Weiss II | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2597 | Cité U Alfred Weiss II | Installation d'un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes sur l'éclairage machinerie et gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2597 | Cité U Alfred Weiss II | Mise en conformité de la séparation grillagée toute hauteur en gaine |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2597 | Cité U Alfred Weiss II | Installation d'un dispositif d'accès en cuvette |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H2597 | Cité U Alfred Weiss II | Remise en état des portes palières (Remplacement galets + contre galets + patins de porte + nettoyage des rails + seuil + contacts de serrures + câblettes) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JLE04 | Resto'U Gallia | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JVN59 | Résidence Bruckhof | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
|  | Les prix sont entendus toutes sujétions : fourniture, pose, main-d'œuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements, enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier. | [5 empty] | MONTANT TOTAL |  | 0
|  | Nom de l'entreprise : | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir à engager la société :

## DPGF Travaux Lot 3
Accord-cadre n°25 006 : Maintenance des Ascenceurs, Elévateurs et Monte-Charges | [7 empty] | D.Q.E
DPGF Travaux - Lot n°3
Identification de l'appareil | Site | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Nb d'heures de Main d'Œuvre de réalisation | Coût Main d'Œuvre € H.T. | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours) | Main d'oeuvre + Matériel € H.T. | Quantité | Prix total € H.T.
JJT40 | Cité U Expression | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BJ752 | Résidence Les Hauts de l'Illberg | Remplacement téléalarme par du Anep Box avec passerelle GSM Anep 4G et 5G |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
|  | Les prix sont entendus toutes sujétions : fourniture, pose, main-d'œuvre, déplacement, y compris la dépose des équipements, enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matériel et nettoyage y compris transport à pied d'œuvre , nettoyage du chantier. | [5 empty] | MONTANT TOTAL |  | 0
|  | Nom de l'entreprise : | Tampon & Signature :
Date :
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir à engager la société :

## Récap
Récap
BPU
| HT | ETS
Lot 1 | 0 | 0
Lot 2 | 0 | 0
Lot 3 | 0 | 0
DPGF Travaux
| HT | ETS
Lot 1 | 0 | 0
Lot 2 | 0 | 0
Lot 3 | 0 | 0