## Lot 05_pomb_chauf_CVC
CENTRE PENITENTIAIRE D'AITON
Extension Greffe et ELSP
DPGF Lot 05 - Plomberie-Sanitaire - Chauffage - CVC
Entreprise :
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
Installations de chantier
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Branchements de chantier Eau | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
BATIMENT Extension (SHON 212,00 m²)
PLOMBERIE/SANITAIRE
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Réseau EU | ens | 1 |  | 0
| Réseau EF | ens | 1 |  | 0
| Réseau ECS | ens | 1 |  | 0
| Production ECS, ballon 200l | ens | 1 |  | 0
| Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 2 |  | 0
| WC suspendu, en porcelaine sanitaire, norme Hand | u | 3 |  | 0
| barre d'appui coudée pour wc Hand | u | 1 |  | 0
| Lavabo mural, en porcelaine sanitaire + robinetterie | u | 3 |  | 0
| robinetterie de douche compris coulisseau pour douchette | u | 2 |  | 0
| Kitchenette : 180 x 60 cm | u | 2 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
CHAUFFAGE VENTILATION
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Radiateurs électriques à inertie 1500w | u | 0 |  | 0
| Radiateurs électriques à inertie 1000w | u | 0 |  | 0
| Radiateurs électriques à inertie 500w | u | 0 |  | 0
| Système de régulation, programmable | ens | 1 |  | 0
| Groupe VMC double flux thermosynamique | u | 1 |  | 0
| bouches d'extraction hygrorèglables 120 à 200 m3/h | u | 10 |  | 0
| bouches de souflage règlable 50 à 200 m3/h | u | 10 |  | 0
| réseau Gaine de ventilation | ml | 56 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL EXTENSION GREFFE ELSP | [5 empty] | 0
BUREAU GREFFE ACTUEL + SAS ANTHROPOMETRIE + SNITAIRE PMR
SANITAIRE PMR
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déconnection et dépose de canalisations EU, EF, ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose de WC et lavabo | ens | 1 |  | 0
| Raccordement Réseau EU, EF, ECS | ens | 1 |  | 0
| WC suspendu, en porcelaine sanitaire, norme Hand | ens | 1 |  | 0
| Lavabo PMR mural, en porcelaine sanitaire + robinetterie | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
CHAUFFAGE VENTILATION
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déplacement radiateur au droit de l'ouverture créée sur extension Greffe et sas bureau greffe | ens | 2 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL GREFFE ACTUEL | [5 empty] | 0
HALL ENTREE SORTIE + BOX D'ATTENTE + FOUILLE
Modification gaines et bouches de ventilation des box d'attente
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| déplacement des grilles de soufflage | u | 3 |  | 0
| réalisation de pièces de liaison | u | 3 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
PLOMBERIE/SANITAIRE
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| dépose de bac douche, compris déconnection d'alimentation | u | 1 |  | 0
| dépose de lavabo, compris déconnection d'alimentation | u | 1 |  | 0
| Réseau EU | ens | 1 |  | 0
| Réseau EF | ens | 1 |  | 0
| Réseau ECS | ens | 1 |  | 0
| WC suspendu, en porcelaine sanitaire, norme Hand | u | 1 |  | 0
| Lavabo mural, en porcelaine sanitaire + robinetterie | u | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL accueil détenus, attente fouille | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0
| TOTAL €HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL €TTC | [5 empty] | 0