## Lot 06_Electricité
CENTRE PENITENTIAIRE D'AITON
Extension Greffe et ELSP
DPGF Lot 06 - Electricité
Entreprise :
| Désignation | U | Q | PU €HT | TOTAL €HT | Sous Total €HT
Installations de chantier
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Branchements de chantier Electricité | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
BATIMENT Extension (SHON 212,00 m²)
ELECTRICITE / VDI / SSI / VIDEO
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| alimentation générale depuis TD | ens | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaire RDC | ens | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaire R+1 | ens | 1 |  | 0
| Points lumineux éclairage RDC et R+1, compris inter cablage et raccordements | u | 21 |  | 0
| prise de courant 2P+T RDC et R+1, compris inter cablage et raccordements | u | 24 |  | 0
| Alimentation Électrique en attente pour caisson VMC | ens | 1 |  | 0
| Alimentation Électrique en attente pour Ballon ECS | ens | 1 |  | 0
| Borne VDI-N local info, compris câblage VDI jusqu'au SR de proximité et câblage, PC ondulées jusqu'au TD PCVDI | u | 8 |  | 0
| Blocs Autonome de secours (BAES) | u | 5 |  | 0
| Détecteur incendie (DI) | u | 8 |  | 0
| Déclencheur Manuel (DM) | u | 3 |  | 0
| raccordement sur centrale SSI, compris mise à jour du carnet d'identité SSI | ens | 1 |  | 0
| Caméra exterieure entrée greffe, SAS EJP compris raccordement sur réseau vidéo, mise à jour supervision, .. | u | 1 |  | 0
| Caméras interieurs compris raccordement sur réseau vidéo, mise à jour supervision, .. | u | 5 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL EXTENSION GREFFE ELSP | [5 empty] | 0
BUREAU GREFFE ACTUEL + SAS ANTHROPOMETRIE + SNITAIRE PMR
BANQUE D'ACCUEIL
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déplacement de points d'accès VDI | ens | 2 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
DEPLACEMENT POSTE DE SIAISIE BIOMETRIQUE
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déplacement de prise VDI et PC | ens | 1 |  | 0
| Déplacement de bureau, équipement informatique et imprimante carte | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
DEPLACEMENT D EQUIPEMENTS
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déplacement du sas vers bureau greffe : - Imprimante, - Photocopieur - Fax - Coffre - Fontaine à eau - Armoire - Classeur dossiers suspendus | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL GREFFE ACTUEL | [5 empty] | 0
HALL ENTREE SORTIE + BOX D'ATTENTE + FOUILLE
CONTRÔLE D'ACCES
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Electrosserrures porte 1 et 2 (entrée/sortie zone Greffe, compris védéophone et raccordement au PCI | ens | 2 |  | 0
| Electro serrure porte d'accès bureau greffe, compris lecteur de badge et commande depuis bureau greffe | ens | 1 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL accueil détenus, attente fouille | [5 empty] | 0
BUREAU VESTIAIRE
ELECTRICITE / VDI / SSI
| Sujestion spéciale pour intervention en établissement pénitentiaire | forf | 1 |  | 0
| Déplacement de points d'accès VDI | ens | 1 |  | 0
| Points lumineux , compris inter cablage et raccordements | u | 1 |  | 0
| prise de courant 2P+T RDC et R+1, compris inter cablage et raccordements | u | 2 |  | 0
0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL BUREAU VESTIAIRE | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0
| TOTAL €HT | [5 empty] | 0
| TOTAL €HT | [5 empty] | 0
| TOTAL €HT | [5 empty] | 0