## Charte Interphonie
Charte Exploitation - SDI 210
Domaine Technique : Interphonie de marque Castel
Implantation : Tous sites CDC
Objectifs : Une cohérence dans les équipements déployés sur le patrimoine pour : - Permettre à l’exploitant d'avoir une parfaite maîtrise et connaissance des équipements pour assurer un service fiable et qualitatif ; - Limiter les références de matériels ( permettre au mainteneur de constituer un stock de pièces-détachées) ; - Gagner en réactivité en cas de pannes & limiter les périodes d’indisponibilités des équipements ;
| Léxique : | Eff. Enerj. (Efficacité Energétique)
Domaine T | Détails |  | Localisation | Eff.Enrj
Interphone | Materiels | Leur positionnement devra etre conforme à la « loi handicap » : 3 leds associées à 3 pictogrammes et à 3 synthèses vocales permettant de signaler l’appel, l’établissement de la communication et le déclenchement de la gâche,boucle induction magnetique. Les interphones de sécurité devront respecter les norme des EAS ils seront de type IP CR1
Principes CDC
| implantation materiels | SDI210 defini : -Le positionnement des armoires (hors cote PPRI) -Le switch de raccordement au le reseau metier (voir annexe 1) -Validation du plan de cheminement du passage des câbles
| informatique | La technologie de raccordement se devra être de type POE câble categorie 6 minimun blindé FTP maximun réseau (100m) et de type CR1 pour les interphones de sécurité, Toute demande d’adresse IP devra etre adressé a SDI210 en fournissant l’adress Mac de l’équipement conformement au tableau fourni (voir annexe 2), La programmation des interphones est realisé par le Maintneur SDI210 .
| Libellé | . Les libellés des clés sont de type XXXXXXXX et cette codification est donnée exclusivement par SDI 100.
Annexe 1: shema de principe d'installation
Annexe 2: Tableau a remplir demande IP
Annexe 3 : Fiche interphone

## Annexe 2
demandeur |  |  | CDC
Materiel | Mac adress | Switch | Nom normalisé | IP | Masque | GW | Port | Vlan