## Charte Intrusion
Charte Exploitation - SDI 210
Domaine Technique : Intrusion de marque Honeywell
Implantation : Tous sites CDC
Objectifs : Une cohérence dans les équipements déployés sur le patrimoine pour : - Permettre à l’exploitant d'avoir une parfaite maîtrise et connaissance des équipements pour assurer un service fiable et qualitatif ; - Limiter les références de matériels ( permettre au mainteneur de constituer un stock de pièces-détachées) ; - Gagner en réactivité en cas de pannes & limiter les périodes d’indisponibilités des équipements ;
| Léxique : | Eff. Enerj. (Efficacité Energétique)
Domaine T | Détails |  | Localisation | Eff.Enrj
Centrale intrusion | Materiels | nos centrales sont de marque honeywell type galaxy Dimension ou flex (Annexe 5 )son installation sera prevu avec un clavier TouchCenter plus (Annexe 3 ) L'alimentation est faite par Module Ethernet POE Un Transmetteur téléphonique sera a prevoir selon les sites pour télésurveillance, Materiels de detection: Detecteur de chocs Viper (annexe 4) Détecteur volumétrique de type Honeywell serie IS3000 et DT8000 Contact d’ouverture de type DO 4 fils (alarme+AP) 22cm tête plate Barriere infrarouge de type Miniris 2 (Annexe 6) Detecteur laser de type optex RLS 3060 (annexe 7 ) Bouton anti agression avec rearmement clé en metal, Cette liste peut être modifié après validation pas SDI210
Principes CDC
| implantation materiels | SDI210 defini : -Le positionnement des armoires (hors cote PPRI) -Le switch de raccordement au le reseau metier (voir annexe 1) -Validation du plan de cheminement du passage des câbles
| informatique | Toute demande d’adresse IP devra etre adressé a SDI210 en fournissant l’adress Mac de l’équipement conformement au tableau fourni (voir annexe 2), La programmation des Armoires est realisé par le Maintneur SDI210 . Le raccordemand s'effectuera soit sur un switch CDC (metier ) soit directement sur le reseau Vidéo
| Libellé | . Les libellés des clés sont de type XXXXXXXX et cette codification est donnée exclusivement par SDI 100. -Les alarmes devront être du point a point ou par zone selon les demandes de l’exploitant SDI 100.
| Plans | Les points d'alarmes devront être integrés a l'IHM de la videosurveillance (security center )
| Licence | Prevoir les licences Sécurity center en adequations avec l'opération réalisée et faire une image avant et aprés injection, injection de celle-ci .
Annexe 1: shema de principe d'installation
Annexe 2: Tableau a remplir demande IP
Annexe 3 : Galaxy Touch center
Annexe 4: fiche technique Detecteur de chocs Viper
Annexe 5: centrale de marque honeywell type galaxy Dimension
Annexe 6: Barriere infrarouge de type Miniris 2
Annexe 7 : shema de principe installation DR

## Annexe 2
demandeur |  |  | CDC
Materiel | Mac adress | Switch | Nom normalisé | IP | Masque | GW | Port | Vlan