## BPU consommables
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
| Intitulé | FOURNITURE DE DISPOSITFS MEDICAUX POUR CHIRURGIE - ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE
Le titulaire liste dans le Bordereau des prix unitaires toutes les références nécessaires pour répondre à l'intitulé du lot, il peut ajouter des lignes si nécessaire Seules les références indiquées dans le BPU pourront être commandées dans le cadre du marché.
Tout dispositif médical listé au Bordereau des Prix Unitaires ci-dessous, peuvent : - faire l'objet d'une mise en dépôt permanent ou temporaire à la demande du CHU de Rouen - faire l'objet d'une mise à disposition de l'ancillaire/équipement associé en quantité suffisante à la demande du CHU de Rouen
Lot | Intitulé & Caractéristiques techniques | Montant HT annuel | Caractéristiques techniques du fournisseur | Références / Marques / Fabricant | Liste en SUS (oui/non) | Code LPPR | Tarif de remboursement LPP | Tx Tva | Tarif HT | Remise en % sur Prix Tarif | PU HT | PU TTC | Cdt | PU HT Condt | PU TTC Condt | Délai de livraison (jours) | Minimum commande | Observations
1 | Dispositifs pour arthroplastie de la hanche Avec proposition de : - Prothèse de hanche de 1ère intention : type autoblocante de Muller, tige avec ou sans ciment, tige avec ou sans collerette - Prothèse de hanche avec verrouillage, tige anatomique : sans ciment non modulaire, verrouillage optionnel par clavette - Cotyles simple et double mobilité avec et sans ciment : sans ciment avec plots d'ancrage, sans ciment de reconstruction, sans ciment céramique Minimum requis : 7 ancillaires tige et cotyle | 260000
2 | Dispositifs pour arthroplastie de reconstruction de la hanche Avec proposition de : - Plaque de renfort acétabulaire dit "de Bursh-Schneider" | 50000
3 | Dispositifs pour arthroplastie de la hanche Avec proposition de : - Prothèse totale de hanche de type à cimenter, type "Charnley-Kerboull" - Cotyle à double mobilité, avec ou sans ciment, standard et de reconstruction - Prothèse de hanche intermédiaire pour traumatologie | 65000
4 | Prothèse de hanche intermédiaire pour traumatologie, avec possibilité de pose par voie antérieure | 210000
5 | Implant modulaire de reconstruction massive, notamment pour la hanche et le genou, y compris des clous d'arthrodèse, pour la chirurgie adulte et pédiatrique | 200000
6 | Implant pour la chirurgie carcinologique (notamment fémur distal) | 100000
7 | Implant sur mesure de reconstruction massive pour tout type de segment et d'articulation | 50000
8 | Implant sur mesure de reconstruction massive en cas de reprise et de gros défect osseux au niveau du bassin | 50000
9 | Guide de coupe sur mesure, dans le cadre de reconstruction massive Avec proposition de guide de perçage Le candidat répond avec un dispositif inscrit sur la liste des codes LPP | 6000
10 | Dispositifs pour arthroplastie de l'épaule Avec proposition de : - Tige convertible (anatomique/inversée) - Glène inversée et vis - Glène anatomique - Tige longue inversée - Tige fracture - Tige fracture anatomique - Fil de suture | 135000
11 | Prothèse de tête radiale à cupule flottante métallique (coude) | 5000
12 | Prothèse totale de coude | 40000
13 | Dispositifs pour arthroplastie du genou avec assistance robotisée et mise à disposition d'un ancillaire optimisé Avec proposition de : - Prothèse totale de genou de 1ère intention à plateau fixe, sans ciment et à cimenter - Prothèse de genou de révision type contrainte ou à charnière, à cimenter - Prothèse unicompartimentaire Le fournisseur proposera ses conditions de mise à disposition gratuite | 160000
14 | Dispositifs pour arthroplastie du genou Avec proposition de : - Prothèse totale de genou de 1ère intention à plateau fixe, sans ciment et à cimenter - Prothèse de genou de révision type contrainte ou à charnière, à cimenter - Prothèse unicompartimentaire | 27000
15 | Dispositifs pour arthroplastie du genou de type prothèse de genou hypoallergénique avec charnière | 5000
16 | Système permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en chirurgie orthopédique | 10000
17 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en rhumatologie | 10000
18 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en chirurgie plastique | 10000
19 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en dermatologie | 10000
20 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen de verrouillage distal Clou fémoral adulte et pédiatrique, en titane | 18000
21 | Système d'enclouage verrouillé rétrograde pour fémur Clou supracondylien | 3000
22 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen Clou tibial en titane | 25000
23 | Système de fixation céphalodiaphysaire de l'extrémité supérieure du fémur Avec ancrage céphalique Avec proposition de : - Implant standard - Implant long pour fixation céphalodiaphysaire de l'extrémité | 130000
24 | Système d'enclouage verouillé par vis ou autre moyen Clou huméral avec option rétrograde | 23000
25 | Clou droit centro-médullaire pour fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, standard, canulé | 35000
26 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen Clou de cheville | 2000
27 | Système de vis-plaque à compression pour fracture trochantérienne composé de : - Plaque - Vis céphalique - Vis de compression - Broche | 15000
28 | Système de vis perforées pour ostéosynthèse Adulte et pédiatrie Stérile Pour fracture métaphysaire, fracture du col du fémur ou autres Avec proposition d'accessoires pour vis perforées (broche-guide, mèches, rondelles…) | 12000
29 | Système de vis canulées et/ou vis à compression pour ostéosynthèse Stérile Comprenant les diamètres : 1,7mm - 2,2mm - 3mm - 4mm - 5mm et 7mm Broche stérile de Kirschner associée et autres | 5000
30 | Plaque d'ostéosynthèse à tête de vis verrouillées et visseries associées Pour petits et gros fragments Adulte et pédiatrie Avec système de cerclage compatible, stérile | 150000
31 | Plaque d'ostéosynthèse à tête de vis verrouillées et visseries associées Pour petits et gros fragments Adulte et pédiatrie Avec vis verrouillable, orientables et non orientables, en titane stériles ou non stériles | 150000
32 | Plaque d'ostéosynthèse standard et visseries associées Monoaxial non verrouillé | 2000
33 | Plaque d'ostéosynthèse du radius et de la clavicule A vis repositionnable Corticale et verrouillée Stérile | 20000
34 | Plaque pour fracture péri prothétique Permettant une ostéosynthèse par câble et plaque de type "courpied" | 25000
35 | Plaque d'ostéotomie notamment tibiale supérieure et fémorale verrouillée et multiaxiale Avec proposition de plaque, vis, cage de fusion et substitut osseux Avec proposition de guide de coupe sur mesure | 15000
36 | Plaque d'ostéosynthèse du grand trochanter avec crochet (type plaque de courpied) | 5000
37 | Plaque du médio-pied Large gamme de plaque attendue | 5000
38 | Implant pour arthrodèse d'orteil | 3000
39 | Ecarteur d'Intermann Deux tailles différentes | 5000
40 | Prothèse de cheville avec guide de coupe sur mesure | 5000
41 | Plaque d'arthrodèse de cheville | 5000
42 | Plaque d'arrière pied | 5000
43 | Système de fixation par bouton ajustable (par bouton, suture pour préparation de greffe, suture relais, broche…) pour ligamentoplastie du genou | 23000
44 | Vis d'interférence résorbable, fémur et tibia (vis, suture pour préparation de greffe, suture relais, broche…) pour ligamentoplastie du genou | 3000
45 | Dispositifs de suture méniscale "All inside" flexible sous arthroscopie Avec proposition de : - Pousse noeud coupe fil - Suture | 8000
46 | Disposittifs de réparation du ménisque du genou "In Out" | 3000
47 | Dispositifs à usage unique filaire pour le traitement de la syndesmose Avec proposition de plaques adaptées | 10000
48 | Dispositifs pour traitement de l'instabilité de l'épaule notamment sous arthroscopie Avec proposition de : - crochet - suture - autres accessoires | 2000
49 | Dispositifs pour réparation de la coiffe des rotateurs notamment sous arthroscopie Mini invasif | 2500
50 | Dispositifs pour réduction des luxations acromio-claviculaire notamment sous arthroscopie | 1000
51 | Dispositifs de traitement de la disjonction acromio-claviculaire par abord conventionnel | 3000
52 | Ancre pour chirurgie de l'épaule Notamment de 1er et de 2nd rang | 15000
53 | Système d'ancrage pour ténodèse du biceps | 1000
54 | Système de butée à ciel ouvert avec vis et broches associées (intervention de Latarjet) | 2000
55 | Broche de Kirschner non filetée Adulte et pédiatrie Non stérile Le candidat propose des broches non filetées : - 1 pointe mousse, 1 pointe trocart - 2 pointes trocarts | 7000
56 | Broche de Kirschner non filetée Adulte et pédiatrie Stérile Le candidat propose des broches non filetées : - 1 pointe mousse, 1 pointe trocart - 2 pointes trocarts stérile | 15000
57 | Clou Steinman | 1200
58 | Ciment chirurgical avec antibiotiques Avec proposition de : - Ciment avec gentamycine de viscosité moyenne - Ciment avec antibiotique autre que la gentamycine - Seringue à ciment pour préparation sous vide | 60000
59 | Susbtitut osseux synthétique | 35000
60 | Système de fixation externe adaptable à tous les membres Proposition d'extension à un système hybride | 100000
61 | Kit de fixateur externe circulaire avec des verrins pour reconstruction et correction des déformations | 15000
62 | Agrafe superélastique pour chirurgie de la main et du pied Adaptée au contexte pédiatrique | 3000
63 | Agrafe de compression pour arthrodèse du médio-pied Pour chirurgie adulte et pédiatrique | 1000
64 | Implant sur mesure de reconstruction massive pour tout type de segment et d'articulation Pour la chirurgie pédiatrique | 5000
65 | Plaque pour chirurgie du thorax en entonnoir (pectus excavatum) Pour la chirurgie pédiatrique | 2000
66 | Système de fixation externe pédiatrique Avec proposition de : - Système monoplan - Système hybride - Système de fixateur externe pour allongement et correction multiaxiale | 5000
67 | Système d'enclouage centro-médullaire élastique Pour fracture simple des membres inférieurs De type clou de "Métaizeau" Pour la chirurgie pédiatrique | 2500
68 | Système d'enclouage flexible pour les fractures complexes Pour la chirurgie pédiatrique | 2000
69 | Système d'enclouage verrouillé pour diaphyse fémorale avec point d'entrée trochantérique Pour la chirurgie pédiatrique | 4500
70 | Système d'enclouage médullaire motorisé Pour la chirurgie pédiatrique | 15000
71 | Plaque d'ostéosynthèse pour hémiépiphysiodèse En 8 Pour la chirurgie pédiatrique | 7000
72 | Ancre à vissage Pour la chirurgie pédiatrique Le candidat propose une gamme comportant des diamètres inférieur et égal à 4mm | 1000
73 | Système de vis perforées pour ostéosynthèse Pédiatrie Le candidat propose notamment un diamètre de 1mm Stérile Avec proposition d'accessoires pour vis perforée (broche-guide, mèche, rondelles…) | 10000
74 | Guide de coupe et de pose, avec dispositifs d'ostéosynthèse associés | 10000
75 | Guide de coupe | 10000
76 | Vis et plaques pédiatriques pour ostéotomie de la hanche Verrouillé et mono axial Stérile | 12000
77 | Système d'ancrage mini et micro Pour chirurgie de la main | 15000
78 | Vis canulée pour chirurgie de la main et du poignet A compression autotaraudeuse | 2000
79 | Mini plaque et/ou cupule à tête de vis verrouillée pour arthrodèse du carpe Radiotransparente | 5000
80 | Vis à deux pas de vis différent A deux niveaux de filetage différent | 5000
81 | Implant d'arthrodèse intra médullaire IP et IPD du pouce En cas d'arthrose invalidante et résistante au traitement médical | 4000
82 | Plaque avec possibilité de verrouillage pour les différents os de la main | 21000
83 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone Ronde | 50000
84 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone Le candidat propose plusieurs formes, plusieur volumes et plusieurs textures | 50000
85 | Prothèse d'expansion (expanseur cutané) et site d'injection Le candidat propose - Plusieurs formes : ronde, croissant, rectangle… - Plusieurs volumes | 5000
86 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone (CH du Belvédère) Le candidat propose - Plusieurs formes : ronde, croissant, rectangle… - Plusieurs volumes | 45000
87 | Système de fixation externe des doigts avec distraction réglable | 5000
88 | Fixateur externe d'allongement pour métacarpien | 1000
89 | Agraphe pour arthrodèse intracarpienne | 5000
90 | Prothèse trapézo-métacarpienne Simple mobilité | 14000
91 | Prothèse trapézo-métacarpienne Double mobilité | 13000
92 | Prothèse/interface en pyrocarbone pour chirurgie de la main | 1000
93 | Tige de reconstruction des tendons fléchisseurs | 5000
94 | Pompe d'irrigation et d'aspiration pour chirurgie orthopédique A usage unique | 60000
95 | Vis d'ostéosynthèse Partiellement filetée Percée (permettant l'injection de ciment) Adapté aux procédures par voie percutanée sous guidage radiologique (pour radiologie interventionnelle)

## Ancillaires-équipements
Le fournisseur renseigner les modèles et références des ancillaires/équipements mis à disposition, si concerné Les prix indiqués seront les prix facturés, dans le cadre d'une perte, d'un vol ou d'une casse uniquement
Lot | Intitulé & Caractéristiques techniques | Référence | Prix HT | TVA | Prix TTC
1 | Dispositifs pour arthroplastie de la hanche Avec proposition de : - Prothèse de hanche de 1ère intention : type autoblocante de Muller, tige avec ou sans ciment, tige avec ou sans collerette - Prothèse de hanche avec verrouillage, tige anatomique : sans ciment non modulaire, verrouillage optionnel par clavette - Cotyles simple et double mobilité avec et sans ciment : sans ciment avec plots d'ancrage, sans ciment de reconstruction, sans ciment céramique Minimum requis : 7 ancillaires tige et cotyle
2 | Dispositifs pour arthroplastie de reconstruction de la hanche Avec proposition de : - Plaque de renfort acétabulaire dit "de Bursh-Schneider"
3 | Dispositifs pour arthroplastie de la hanche Avec proposition de : - Prothèse totale de hanche de type à cimenter, type "Charnley-Kerboull" - Cotyle à double mobilité, avec ou sans ciment, standard et de reconstruction - Prothèse de hanche intermédiaire pour traumatologie
4 | Prothèse de hanche intermédiaire pour traumatologie, avec possibilité de pose par voie antérieure
5 | Implant modulaire de reconstruction massive, notamment pour la hanche et le genou, y compris des clous d'arthrodèse, pour la chirurgie adulte et pédiatrique
6 | Implant pour la chirurgie carcinologique (notamment fémur distal)
7 | Implant sur mesure de reconstruction massive pour tout type de segment et d'articulation
8 | Implant sur mesure de reconstruction massive en cas de reprise et de gros défect osseux au niveau du bassin
9 | Guide de coupe sur mesure, dans le cadre de reconstruction massive Avec proposition de guide de perçage Le candidat répond avec un dispositif inscrit sur la liste des codes LPP
10 | Dispositifs pour arthroplastie de l'épaule Avec proposition de : - Tige convertible (anatomique/inversée) - Glène inversée et vis - Glène anatomique - Tige longue inversée - Tige fracture - Tige fracture anatomique - Fil de suture
11 | Prothèse de tête radiale à cupule flottante métallique (coude)
12 | Prothèse totale de coude
13 | Dispositifs pour arthroplastie du genou avec assistance robotisée et mise à disposition d'un ancillaire optimisé Avec proposition de : - Prothèse totale de genou de 1ère intention à plateau fixe, sans ciment et à cimenter - Prothèse de genou de révision type contrainte ou à charnière, à cimenter - Prothèse unicompartimentaire Le fournisseur proposera ses conditions de mise à disposition gratuite
14 | Dispositifs pour arthroplastie du genou Avec proposition de : - Prothèse totale de genou de 1ère intention à plateau fixe, sans ciment et à cimenter - Prothèse de genou de révision type contrainte ou à charnière, à cimenter - Prothèse unicompartimentaire
15 | Dispositifs pour arthroplastie du genou de type prothèse de genou hypoallergénique avec charnière
16 | Système permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en chirurgie orthopédique
17 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en rhumatologie
18 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en chirurgie plastique
19 | Dispositifs permettant la préparation de plasma riche en plaquettes (PRP) pour des indications en dermatologie
20 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen de verrouillage distal Clou fémoral adulte et pédiatrique, en titane
21 | Système d'enclouage verrouillé rétrograde pour fémur Clou supracondylien
22 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen Clou tibial en titane
23 | Système de fixation céphalodiaphysaire de l'extrémité supérieure du fémur Avec ancrage céphalique Avec proposition de : - Implant standard - Implant long pour fixation céphalodiaphysaire de l'extrémité
24 | Système d'enclouage verouillé par vis ou autre moyen Clou huméral avec option rétrograde
25 | Clou droit centro-médullaire pour fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, standard, canulé
26 | Système d'enclouage verrouillé par vis ou autre moyen Clou de cheville
27 | Système de vis-plaque à compression pour fracture trochantérienne composé de : - Plaque - Vis céphalique - Vis de compression - Broche
28 | Système de vis perforées pour ostéosynthèse Adulte et pédiatrie Stérile Pour fracture métaphysaire, fracture du col du fémur ou autres Avec proposition d'accessoires pour vis perforées (broche-guide, mèches, rondelles…)
29 | Système de vis canulées et/ou vis à compression pour ostéosynthèse Stérile Comprenant les diamètres : 1,7mm - 2,2mm - 3mm - 4mm - 5mm et 7mm Broche stérile de Kirschner associée et autres
30 | Plaque d'ostéosynthèse à tête de vis verrouillées et visseries associées Pour petits et gros fragments Adulte et pédiatrie Avec système de cerclage compatible, stérile
31 | Plaque d'ostéosynthèse à tête de vis verrouillées et visseries associées Pour petits et gros fragments Adulte et pédiatrie Avec vis verrouillable, orientables et non orientables, en titane stériles ou non stériles
32 | Plaque d'ostéosynthèse standard et visseries associées Monoaxial non verrouillé
33 | Plaque d'ostéosynthèse du radius et de la clavicule A vis repositionnable Corticale et verrouillée Stérile
34 | Plaque pour fracture péri prothétique Permettant une ostéosynthèse par câble et plaque de type "courpied"
35 | Plaque d'ostéotomie notamment tibiale supérieure et fémorale verrouillée et multiaxiale Avec proposition de plaque, vis, cage de fusion et substitut osseux Avec proposition de guide de coupe sur mesure
36 | Plaque d'ostéosynthèse du grand trochanter avec crochet (type plaque de courpied)
37 | Plaque du médio-pied Large gamme de plaque attendue
38 | Implant pour arthrodèse d'orteil
39 | Ecarteur d'Intermann Deux tailles différentes
40 | Prothèse de cheville avec guide de coupe sur mesure
41 | Plaque d'arthrodèse de cheville
42 | Plaque d'arrière pied
43 | Système de fixation par bouton ajustable (par bouton, suture pour préparation de greffe, suture relais, broche…) pour ligamentoplastie du genou
44 | Vis d'interférence résorbable, fémur et tibia (vis, suture pour préparation de greffe, suture relais, broche…) pour ligamentoplastie du genou
45 | Dispositifs de suture méniscale "All inside" flexible sous arthroscopie Avec proposition de : - Pousse noeud coupe fil - Suture
46 | Disposittifs de réparation du ménisque du genou "In Out"
47 | Dispositifs à usage unique filaire pour le traitement de la syndesmose Avec proposition de plaques adaptées
48 | Dispositifs pour traitement de l'instabilité de l'épaule notamment sous arthroscopie Avec proposition de : - crochet - suture - autres accessoires
49 | Dispositifs pour réparation de la coiffe des rotateurs notamment sous arthroscopie Mini invasif
50 | Dispositifs pour réduction des luxations acromio-claviculaire notamment sous arthroscopie
51 | Dispositifs de traitement de la disjonction acromio-claviculaire par abord conventionnel
52 | Ancre pour chirurgie de l'épaule Notamment de 1er et de 2nd rang
53 | Système d'ancrage pour ténodèse du biceps
54 | Système de butée à ciel ouvert avec vis et broches associées (intervention de Latarjet)
55 | Broche de Kirschner non filetée Adulte et pédiatrie Non stérile Le candidat propose des broches non filetées : - 1 pointe mousse, 1 pointe trocart - 2 pointes trocarts
56 | Broche de Kirschner non filetée Adulte et pédiatrie Stérile Le candidat propose des broches non filetées : - 1 pointe mousse, 1 pointe trocart - 2 pointes trocarts stérile
57 | Clou Steinman
58 | Ciment chirurgical avec antibiotiques Avec proposition de : - Ciment avec gentamycine de viscosité moyenne - Ciment avec antibiotique autre que la gentamycine - Seringue à ciment pour préparation sous vide
59 | Susbtitut osseux synthétique
60 | Système de fixation externe adaptable à tous les membres Proposition d'extension à un système hybride
61 | Kit de fixateur externe circulaire avec des verrins pour reconstruction et correction des déformations
62 | Agrafe superélastique pour chirurgie de la main et du pied Adaptée au contexte pédiatrique
63 | Agrafe de compression pour arthrodèse du médio-pied Pour chirurgie adulte et pédiatrique
64 | Implant sur mesure de reconstruction massive pour tout type de segment et d'articulation Pour la chirurgie pédiatrique
65 | Plaque pour chirurgie du thorax en entonnoir (pectus excavatum) Pour la chirurgie pédiatrique
66 | Système de fixation externe pédiatrique Avec proposition de : - Système monoplan - Système hybride - Système de fixateur externe pour allongement et correction multiaxiale
67 | Système d'enclouage centro-médullaire élastique Pour fracture simple des membres inférieurs De type clou de "Métaizeau" Pour la chirurgie pédiatrique
68 | Système d'enclouage flexible pour les fractures complexes Pour la chirurgie pédiatrique
69 | Système d'enclouage verrouillé pour diaphyse fémorale avec point d'entrée trochantérique Pour la chirurgie pédiatrique
70 | Système d'enclouage médullaire motorisé Pour la chirurgie pédiatrique
71 | Plaque d'ostéosynthèse pour hémiépiphysiodèse En 8 Pour la chirurgie pédiatrique
72 | Ancre à vissage Pour la chirurgie pédiatrique Le candidat propose une gamme comportant des diamètres inférieur et égal à 4mm
73 | Système de vis perforées pour ostéosynthèse Pédiatrie Le candidat propose notamment un diamètre de 1mm Stérile Avec proposition d'accessoires pour vis perforée (broche-guide, mèche, rondelles…)
74 | Guide de coupe et de pose, avec dispositifs d'ostéosynthèse associés
75 | Guide de coupe
76 | Vis et plaques pédiatriques pour ostéotomie de la hanche Verrouillé et mono axial Stérile
77 | Système d'ancrage mini et micro Pour chirurgie de la main
78 | Vis canulée pour chirurgie de la main et du poignet A compression autotaraudeuse
79 | Mini plaque et/ou cupule à tête de vis verrouillée pour arthrodèse du carpe Radiotransparente
80 | Vis à deux pas de vis différent A deux niveaux de filetage différent
81 | Implant d'arthrodèse intra médullaire IP et IPD du pouce En cas d'arthrose invalidante et résistante au traitement médical
82 | Plaque avec possibilité de verrouillage pour les différents os de la main
83 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone Ronde
84 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone Le candidat propose plusieurs formes, plusieur volumes et plusieurs textures
85 | Prothèse d'expansion (expanseur cutané) et site d'injection Le candidat propose - Plusieurs formes : ronde, croissant, rectangle… - Plusieurs volumes
86 | Prothèse mammaire implantable pré-remplie de gel de silicone (CH du Belvédère) Le candidat propose - Plusieurs formes : ronde, croissant, rectangle… - Plusieurs volumes
87 | Système de fixation externe des doigts avec distraction réglable
88 | Fixateur externe d'allongement pour métacarpien
89 | Agraphe pour arthrodèse intracarpienne
90 | Prothèse trapézo-métacarpienne Simple mobilité
91 | Prothèse trapézo-métacarpienne Double mobilité
92 | Prothèse/interface en pyrocarbone pour chirurgie de la main
93 | Tige de reconstruction des tendons fléchisseurs
94 | Pompe d'irrigation et d'aspiration pour chirurgie orthopédique A usage unique
95 | Vis d'ostéosynthèse Partiellement filetée Percée (permettant l'injection de ciment) Adapté aux procédures par voie percutanée sous guidage radiologique (pour radiologie interventionnelle)