## Slide 1
ETHERNET
Armoire Sous-Station – Toiture
Extenbus
Architecture GTC URSSAF - Nantes
PC avec Internet
Navigateur Internet
Modem Routeur
ADSL
PC avec Internet
Navigateur Internet
REDY Din 4G – XXL
Tablette/PC
Extenbus :
- Pour les données : 2 paires 0,4 mm2 – UTP5
1 Conducteur pour la continuité de masse entre les armoires
2 décembre 2024
RS 485
5 x Compteurs
de Chaleur
= Bornier Extenbus
Ext DIN P9
X mètres
Ext DIN P9
RS 485
SMS
CTA et PAC Wesper
RS 485
Arm TD – R+6
RS 485
Ext DIN P9
X mètres
CTA Accueil
ArmTD – R+3
Armoire TD – R+2
Armoire TD – R+1
Page 1
Switch
Ecran
Tactile 10’’
5 x Sous-Compteurs
Electriques
RS 485
Ext DIN P9
RS 485
24 x BDV
24 x BDV
X mètres
Arm TD – R+8
Arm TD – R+7
RS 485
Ext DIN P9
26 x BDV
Arm TD – R+5
Arm TD – R+4
RS 485
Ext DIN P9
23 x BDV
RS 485
Ext DIN P9
24 x BDV
RS 485
Ext DIN P9
24 x BDV
24 x BDV
Ext DIN P9
RS 485
24 x BDV
Ext DIN P2
Suite du Bus
page suivante

## Slide 2
ETHERNET
Architecture GTC URSSAF - Nantes
PC avec Internet
Navigateur Internet
Modem Routeur
ADSL
PC avec Internet
Navigateur Internet
2 décembre 2024
Page 2
Extenbus :
- Pour les données : 2 paires 0,4 mm2 – UTP5
1 Conducteur pour la continuité de masse entre les armoires
= Convertisseur RS232/RS485
X mètres
Ext DIN P9
TIC – PME-PMI
Compteur
ACE 6000
RS 485
RS 232
TGBT
X mètres
Armoire Sous-Station – Sous-Sol

## Slide 3
Armoire Sous-Station - Toiture
Implantation de l’Unité Centrale REDY P6 et de l’Extension P9.
Page 3
Extension P9
REDY 4G - P6 - XXL
Futur
Existant
X
X
X
X
X
X
X
X
2 décembre 2024

## Slide 4
Armoire TD R+8 à R+1
Implantation de l’Extension P9.
Page 4
Extension P9
Futur
Existant
X
X
2 décembre 2024

## Slide 5
Armoire Sous-Station – Sous-Sol
Implantation des Extensions P9 et P2.
Page 5
Extension P9
Futur
Existant
X
X
X
X
X
X
Extension P2
2 décembre 2024