## LOT04_CH_Ventil_Plomb_GTC
20% | 5.5% | 10% | 20%
Rénovation du siège de l'Urssaf - Pays de la Loire (44)
URSSAF des Pays-de-la-Loire
2025-06-19
LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC
|  |  |  | Qté estimée - MOE | [11 empty] | Qté - Entreprise
| § CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Sous-Sol | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | Qté - Totale | Sous-Sol | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | Qté - Totale | P.U. (€HT) | Total (€HT) | TVA
| 3 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - COMMUN CHANTIER | [26 empty] | 0
| 3.1 | Installations de chantier spécifiques du présent lot | [26 empty] | 0
|  | Démarches administratives | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Mise en sécurité des zones de travail | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Approvisionnement et stockage sur site | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Nettoyage et évacuation des déchets | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Gestion des déchets | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.2 | Dossier d'études | [26 empty] | 0
|  | Relevés & Etudes d'exécution | Ens | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.3 | Compte-prorata | [26 empty] | 0
|  | Participation au compte-prorata | Mois | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.4 | Synthèse technique | [26 empty] | 0
|  | La synthèse des terminaux en faux plafond | Ens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | La réalisation d’un plan par niveau du R+1 au R+8 compilant les plans de plafond et les équipements techniques | Ens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Analyse de ces plans | Ens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.5 | Formations | [26 empty] | 0
|  | Formations à l’attention des utilisateurs et de l’Exploitant du site | Ens | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.6 | Schémas de locaux techniques | [26 empty] | 0
|  | F&P de schéma de locaux techniques | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - VENTILATION | [26 empty] | 0
| 4.1 | Traitement d'air | [26 empty] | 0
| 4.1.1 | Rétrofit de la centrale de traitement d’air DF existante | [26 empty] | 0
|  | Rétrofit de la CTA existante | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Mise en service du fabricant | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Renvoie des informations sur la GTC | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Reprises de plots anti vibratiles | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.1.2 | Ventilateur de conduit | [26 empty] | 0
|  | F&P de ventilateurs de conduit | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2 | Distribution | [26 empty] | 0
| 4.2.1 | Reprise des réseaux - RDC | [26 empty] | 0
|  | Reprises des réseaux pour installation des modules de régulation et des grilles de ventilation | Ens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.2 | Gaines circulaires galva | [26 empty] | 0
|  | F&P de gaines circulaires galva | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 | ml | 6 | 45 | 45 | 210 | 135 | 140 | 170 | 112 | 158 | 55 | 0 | 1076 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 | ml | 0 | 18 | 95 | 65 | 58 | 58 | 60 | 85 | 52 | 75 | 0 | 566 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø200 | ml | 0 | 37 | 4 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | 51 | 0 | 169 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø250 | ml | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 46 | 45 | 40 | 40 | 36 | 0 | 261 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø315 | ml | 0 | 0 | 56 | 55 | 50 | 42 | 47 | 51 | 38 | 50 | 0 | 389 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø355 | ml | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.3 | Gaines rectangulaires galva | [26 empty] | 0
|  | F&P de gaines rectangulaires galva | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 350x300h | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 400x350h | kg | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 216 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 450x350h | kg | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 240 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.4 | Gaines circulaire flexibles alu | [26 empty] | 0
|  | F&P de gaines circulaires flexibles aluminium | ml | 0 | 4 | 40 | 45 | 42 | 48 | 38 | 45 | 50 | 50 | 0 | 362 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.5 | Calorifuges finition kraft aluminium | [26 empty] | 0
|  | F&P de calorifuges finition kraft aluminium | m² | 0 | 0 | 207 | 273 | 212 | 220 | 250 | 242 | 234 | 277 | 0 | 1915 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.6 | Clapets coupe-feu | [26 empty] | 0
|  | F&P de clapets coupe-feu | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 1h - Ø125 | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 1h - Ø315 | U | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 1h - Ø355 | U | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 2h - Ø125 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 2h - Ø200 | U | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 2h - Ø355 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.7 | Bouche coupe-feu | [26 empty] | 0
|  | F&P de bouche coupe-feu | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 1h - Ø125 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 1h - Ø160 | U | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.8 | Régulateur de débit constant | [26 empty] | 0
|  | F&P de régulateur de débit constant | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 15-50 m³/h - Ø125 | U | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 50-100 m³/h - Ø125 | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 100-180 m³/h - Ø125 | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 180-300 m³/h - Ø160 | U | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 450-800 m³/h - Ø250 | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.9 | Registres d'équilibrage manuels | [26 empty] | 0
|  | Accessoires de gaines | PM | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10 | Registres de régulation motorisés | [26 empty] | 0
| 4.2.10.1 | Registre motorisé à débit variable pour l’équilibrage des antennes | U | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.2 | Boîte de mesure de débit | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’un convertisseur de débit en signal | U | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.3 | Registre motorisé à débit variable | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø200 | U | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø250 | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø315 | U | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.4 | Capteur d’ambiance de CO2 et de température | U | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 51 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.5 | Registre motorisé bi débits | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 | U | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 44 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø200 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.6 | Sonde de détection de présence | U | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 44 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.7 | Sonde de température | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.10.8 | Registre motorisé tout ou rien ventilation - Reprographie | U | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.11 | Pièges à son cylindriques | [26 empty] | 0
|  | Reemplois de pièges à son cylindriques | PM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.12 | Dépose gaines de traitement d’air | [26 empty] | 0
|  | Dépose de réseaux de ventilation | ml | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.13 | Dépose des extracteurs de désenfumage | [26 empty] | 0
|  | Dépose des extracteurs de désenfumage | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2.14 | Carottage | [26 empty] | 0
|  | Carottage des nervures secondaires | Ens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3 | Terminaux | [26 empty] | 0
| 4.3.1 | Bouche d'extraction VMC autoréglables | [26 empty] | 0
|  | F&P de bouches d’extraction VMC autoréglables Ø125 | U | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.2 | Diffuseurs à jet hélicoïdal circulaire à ailettes fixes | [26 empty] | 0
|  | Dépose et stockage des grilles existantes | U | 6 | 17 | 22 | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 | 52 | 36 | 0 | 352 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Pose des diffuseurs récupérés | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 - Soufflage | U | 0 | 0 | 4 | 23 | 19 | 22 | 15 | 21 | 30 | 10 | 0 | 144 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 - Soufflage | U | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P de diffuseur à jet hélicoïdal circulaire à ailettes fixe | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 - Soufflage | U | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 - Soufflage | U | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 16 | 0 | 55 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.3 | Diffuseurs circulaires métallique à noyaux réglables | [26 empty] | 0
|  | F&P de diffuseurs circulaires métallique noyaux réglables - Reprise | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 - Reprise | U | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 - Reprise | U | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 116 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.4 | Grille de soufflage ou reprise acier | [26 empty] | 0
|  | F&P de grille de soufflage ou reprise | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.5 | Grille de transfert | [26 empty] | 0
| 4.3.5.1 | Grille de transfert acoustique | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 100 m³/h | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 200 m³/h | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.5.2 | Grille de transfert coupe-feu | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 100 m³/h | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 150 m³/h | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.3.6 | Grille extérieur circulaire en aluminium | [26 empty] | 0
|  | F&P d’une grille circulaire extérieur Ø125 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CHAUFFAGE | [26 empty] | 0
| 5.1 | Vidange des installations de chauffage | [26 empty] | 0
|  | Prévoir une vidange des réseaux de chauffage si les organes de coupure sont inexistants ou défectueux | Ens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5.2 | Emission de chaleur | [26 empty] | 0
| 5.2.1 | Radiateur acier | [26 empty] | 0
|  | Dépose et repose des radiateurs existants | U | 0 | 4 | 24 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 412 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5.2.2 | Réseaux en acier noir | [26 empty] | 0
|  | F&P d’un réseau en acier noir | Ens | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5.2.3 | Robinet thermostatiques | [26 empty] | 0
|  | F&P de robinets thermostatiques - Provision 10% | U | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 53 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5.2.4 | Calorifuges isolant flexible | [26 empty] | 0
|  | F&P de calorifuges isolant flexible | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 5.3 | Dépose chauffage | [26 empty] | 0
|  | Dépose ancien réseau EG accueil | Ens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - PLOMBERIE | [26 empty] | 0
| 6.1 | Eau froide | [26 empty] | 0
| 6.1.1 | Réseaux en cuivre à souder
|  | F&P de réseaux en cuivre à souder | Ens | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.1.2 | Calorifuges isolant flexible
|  | F&P de calorifuges isolant flexible | Ens | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.2 | Eau chaude | [26 empty] | 0
| 6.2.1 | Génération
| 6.2.1.1 | Chauffe-eaux instantanés électrique | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.2.2 | Distribution
| 6.2.2.1 | Réseaux en cuivre à souder | Ens | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.3 | Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales | [26 empty] | 0
| 6.3.1 | Vidanges PVC Eaux Usées siphonnées
|  | F&P de vidanges PVC Eaux Usées siphonnées | Ens | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Reprise attente EU espaces café | Ens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.3.2 | Vidanges PVC Eaux Usées sous dallage
|  | F&P d’un réseau d’évacuation eau usée sous dallage | Ens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4 | Sanitaires | [26 empty] | 0
| 6.4.1 | Equipements
| 6.4.1.1 | Type 1 – Lavabos céramique sur colonne | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P de lavabos céramique sur colonne | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P de mitigeurs monocommandes à levier | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.2 | Type 2 – Timbre office | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’un timbre office | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P de mitigeurs monocommandes à levier | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.3 | Type 3 – Eviers rectangulaires 1 bac inox | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’éviers rectangulaires 1 cuve, inox | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’un meuble sous évier 120cm, 3 portes | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P de mitigeurs monocommandes à levier | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.4 | Type 4 – Attentes Espace café | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’attentes EF + EU | Ens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.5 | Sanibroyeur | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P d’une pompe de relevage EU | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.6 | Siphons de sol inox | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.1.7 | Mise en œuvre de joint d’étanchéité | Ens | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 6.4.2 | Dépose plomberie
| 6.4.2.1 | Dépose équipements plomberie | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Dépose équipements plomberie douches local entretien | Ens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Dépose équipements plomberie salle à manger 712 au R+7 | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | [26 empty] | 0
| 7.1 | Capteurs, périphériques, actionneurs, câblage | [26 empty] | 0
| 7.1.1 | Vanne de régulation
|  | Vannes de régulation existantes, conservées | pts | [10 empty] | 4 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.2 | Sondes de température à immersion - eau
|  | Sondes de température existantes, conservées | pts | [10 empty] | 4 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.3 | Sondes de température extérieures
|  | Sondes de température existantes,conservées | pts | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.4 | Pressostats d’eau
|  | Pressostats existants, conservés | pts | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.5 | Registres à débit variable
|  | F&P des bus terrains | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.6 | Sondes de température ambiante / sondes de qualité d’air
|  | bus terrains communs avec le bus des Registres à débit variable | pm | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.7 | Registres tout ou peu & détecteurs de présence
|  | F&P d’un report de l’état de commande de chaque détecteur de présence | pts |  | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 44 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.8 | Pressostats d’air
|  | Fourniture et pose de pressostats d’air | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.9 | Autres entrées et sorties
|  | Raccordement sur les nouveaux automates des entrées et sorties existantes, filerie existante conservée + entrées et sorties ajoutées, filerie décrite dans les § précédents | pts | 32 | 53 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 250 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.1.10 | Équipements communicants
|  | F&P des câbles permettant de récupérer les points COM disponibles sur les équipements communicants : CTA terrasse, PAC terrasse, CTA Accueil, PAC Accueil. | ens |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2 | Compteurs | [26 empty] | 0
| 7.2.1 | Compteurs de calories (chaud)
|  | Raccordement sur l'automate de la filerie issue des 5 compteurs existants conservés. | com | [10 empty] | 5 | 5 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.2 | Compteurs de calories (chaud/froid)
|  | F&P de compteurs de calories, sans modifier le réseau hydraulique (débitmètre à ultrasons et sonde T° contact) | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.3 | Raccordement compteurs électriques triphasés (lot électricité)
|  | Raccordement, dans l’armoire électrique de régulation, du bus terrains depuis les compteurs (communicants) passé par le lot 05 – Électricité | com | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Raccordement, dans l’armoire électrique de régulation, du câble de report d’informations du compteur ENEDIS « type Tarif Jaune » passé par le lot 05 – Électricité. | com | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.4 | Modification armoire électrique N9
|  | F&P d’un interrupteur 4 x 20A, pouvoir de coupure adaptée sous Q0 | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Raccordement en aval de cet interrupteur des disjoncteurs existants D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.5 | Compteurs électriques triphasés
|  | F&P de compteurs électriques triphasés | ens | [10 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.6 | Compteurs électriques monophasés
|  | F&P de compteurs électriques monophasés | ens | 2 | 2 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.2.7 | Compteurs eau froide
|  | F&P de 2 compteurs eau froide | ens | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.3 | Automatisme | [26 empty] | 0
| 7.3.1 | Choix du système technique
|  | Justification des points techniques | pm | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.3.2 | Panoplie automatisme
|  | F&P d’une panoplie d’automatisme | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.3.3 | Réseau GTC
|  | F&P du bus de communication entre les ULI aux différents niveaux | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | F&P du cordon de brassage entre l’automate principal et une prise RJ45 à proximité | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.3.4 | Écrans tactiles
|  | F&P d’écrans tactiles | ens |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 7.4 | Ingénierie de developpement | [26 empty] | 0
|  | Développement informatique, Recette, Test, Mise en service, Maintenance | ens | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Total du LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC Tranche Ferme (en €HT) | [27 empty] | 0
|  | TVA : | 5.5% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 10% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 20% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | Total du LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC Tranche Ferme (en €TTC) | [27 empty] | 0
| 8 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – TRANCHE OPTIONNELLE 1 – Remplacement de la CTA | [26 empty] | 0
|  | Moins-value : article 4.1.1 de la Tranche Ferme supprimé en affermissant la TO 1 | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 8.1 | Dépose d’équipements de traitement d’air | [26 empty] | 0
|  | Travaux de dépose et d’évacuation d’équipements de traitement d’air | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | CTA batterie chaude avec échangeur à roue | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Pièces de transformation galva | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Registres et clapets | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Panoplie électrique | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Châssis support | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Compris moyen de levage et évacuation | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 8.2 | Centrale de traitement d’air DF, échangeur à roue, batterie change over, 26 000 m3/h, | [26 empty] | 0
|  | F&P de centrales de traitement d’air DF, échangeur à roue, 26 000 m3/h : | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 8.2.1 | Supportage CTA | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Modification et adaptation du support CTA existant | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 8.2.2 | Calorifuges finition isoxale | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 9 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – TRANCHE OPTIONNELLE 2 – Remplacement de la PAC | [26 empty] | 0
| 9.1 | PAC | [26 empty] | 0
|  | Groupe de production d’eau glacée à condensation par air - R32 | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 9.2 | Supportage PAC | [26 empty] | 0
|  | Modification et adaptation du support PAC existant | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 9.3 | Ballon Tampon | [26 empty] | 0
|  | F&P d’un ballon tampon - 500L | Ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 9.4 | Compteurs de calories (chaud / froid) | [26 empty] | 0
|  | F&P de compteurs de calories - Hélice et sondes de température à immersion | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Moins-value : article 7.2.2 de la Tranche Ferme supprimé en affermissant la TO 2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 10 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – TRANCHE OPTIONNELLE 3 – Vannes d'isolement | [26 empty] | 0
| 10.1 | Vidange des installations de chauffage | [26 empty] | 0
|  | Prévoir une vidange des colonnes de chauffage Nord, Sud, Est et Ouest | U | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 10.2 | Mise en place de vannes d'isolement | [26 empty] | 0
|  | F&P de vannes d’isolement ¼ tours à boisseau sphérique sur A/R chauffage | U | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 168 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 11 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – TRANCHE OPTIONNELLE 4 – Remplacement des bouches de soufflage | [26 empty] | 0
|  | Moins-value : article 4.3.2 - Dépose et stockage des grilles existantes, de la Tranche Ferme supprimé en affermissant la TO 4 | U | 6 | 17 | 22 | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 | 52 | 36 | 0 | 352 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Moins-value : article 4.3.2 - Pose des diffuseurs récupérés, de la Tranche Ferme supprimé en affermissant la TO 4 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø125 - Soufflage | U | 0 | 0 | 4 | 23 | 19 | 22 | 15 | 21 | 30 | 10 | 0 | 144 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Ø160 - Soufflage | U | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 11.1 | Diffuseurs circulaires métallique à noyaux réglables | [26 empty] | 0
|  | F&P de diffuseurs circulaires métallique noyaux réglables | U | 0 | 0 | 17 | 23 | 19 | 22 | 15 | 21 | 30 | 10 | 0 | 157 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Total du LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC PSE (en €HT) | [27 empty] | 0
|  | TVA : | 5.5% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 10% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 20% |  | Montant (€ HT) : | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | Total du LOT 04 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - GTC PSE (en €TTC) | [27 empty] | 0