## LOT05_ELECTRICITE
20% | 5.5% | 10% | 20%
Rénovation du siège de l'Urssaf - Pays de la Loire (44)
URSSAF des Pays-de-la-Loire
2025-06-19
LOT 05 : Électricité
|  |  |  | Qté estimée - MOE | [11 empty] | Qté - Entreprise
| § CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | SS | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | Qté - Totale | SS | RDC | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | Qté - Totale | P.U. (€HT) | Total (€HT) | TVA
| 3 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME | [26 empty] | 0
| 3.1 | Dossier d'étudess | [26 empty] | 0
|  | Relevés & Etudes d'exécution | Ens | 0.33333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 0.33333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.2 | Installations de chantier | [26 empty] | 0
| 3.2.2 | Alimentation électrique base vie | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.2.3 | Coffrets de chantier & éclairage de chantier | Ens | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.3 | Installations de chantier spécifiques du présent lot | [26 empty] | 0
|  | ensemble de l’opération | Ens | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.4 | Amiante | [26 empty] | 0
|  | Mode Opératoire SS4 | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.5 | Compte prorata | [26 empty] | 0
|  | Participation au compte-prorata durant l’ensemble du chantier. | Ens | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.6 | Consignation / repérage / dépose ou curage | [26 empty] | 0
| 3.6.1 | CFO | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.6.2 | Cfa | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.6.3 | SSI | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7 | Distribution (CFO, Cfa, SSI) | [26 empty] | 0
| 3.7.1 | Cheminements existants | pm
| 3.7.2 | Chemins de câbles CFO : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.3 | Chemins de câbles Cfa : dépose calfeutrements existants puis rebouchage CF | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.4 | Distribution horizontale (CFO, Cfa) : cornes de fixation des câbles | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.5 | Distribution horizontale (SSI) : cornes de fixation des câbles | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.6 | Incorporations dans les cloisons fixes ou modulaires | Ens |  | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.7 | Moulures PVC, verticales | ml |  | 40 | 30 | 125 | 115 | 125 | 115 | 105 | 135 | 110 |  | 900 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.8 | Goulottes PVC 2 compartiments, horizontales (longueur moyenne 30 cm) | ml |  | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |  | 58 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.9 | Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales | ml |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 308 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.7.10 | Goulottes PVC 1 compartiment, horizontales, SS4 | ml |  |  | 44 | [8 empty] | 44 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8 | CFO Courants forts | [26 empty] | 0
| 3.8.1 | Mises à la terre : liaisons équipotentielles | Ens | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8.2 | Armoires électriques
|  | 3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : contacteur pour coupure PC | Ens | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : centrale de mesure | Ens | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.2.1. Modifications du Tableau Général Basse Tension (TGBT) : autres modifications | Ens | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.2.2. Modification des Armoires divisionnaires | Ens | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8.3 | Alimentations
|  | 3.8.3.1. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – postes de travail | ml |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2500 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.3.2. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – salles de réunion | compris
|  | 3.8.3.3. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – salles de formation | compris
|  | 3.8.3.4. Alimentations des prises de courant 230V – sous contacteur – autres locaux | ml |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 540 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.3.5. Alimentations NON coupées par la GTC | Ens |  |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 50 | 80 |  | 310 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.3.6. Alimentations spécifiques 12/24V | pm
|  | 3.8.3.7. Alimentations spécifiques 230V | ml |  | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 980 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.3.8. Alimentations spécifiques 400V | pm
|  | 3.8.3.9. Alimentations de l’éclairage normal | ml |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2500 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.3.10. Alimentations de l’éclairage de sécurité | ml |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 900 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8.4 | Prises de courants
|  | 3.8.4.1. Prises de courant 16A+T (coupée par la GTC) | U |  | 22 | 28 | 79 | 84 | 93 | 92 | 75 | 102 | 94 |  | 669 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.4.2. Prises de courant 16A+T (NON coupée par la GTC) | U |  |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |  | 35 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.4.3. Prise 16A+T étanche | U |  | 7 | [9 empty] | 7 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8.5 | Éclairage normal
|  | 3.8.5.1. Interrupteurs simple allumage | U |  | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 |  | 101 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.2. Interrupteurs va-et-vient | U |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 |  | 40 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.3. Détecteur de présence plafonnier – existants (repose) | U |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.4. Détecteur de présence plafonnier | U |  | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 |  | 60 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.5. Type 1 - Downlight leds existants (repose) | U |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 36 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.6. Type 2 - Downlight leds à encastrer | U |  | 2 | 0 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 |  | 131 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.5.7. Type 3 - Dalles leds à encastrer | U |  | 31 | 46 | 55 | 57 | 53 | 59 | 54 | 60 | 62 |  | 477 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.8.6 | Éclairage de sécurité
|  | 3.8.6.1. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) existants (repose) | U |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.6.2. Blocs Autonome Eclairage Sécurité (BAES) | U |  | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |  | 58 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.8.6.3. BAES d’ambiance | pm
|  | 3.8.6.4. Télécommande BAES (vérification) | U |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.9 | Courants faibles | [26 empty] | 0
| 3.9.1 | Alarmes anti-intrusion, contrôle d’accès, autres systèmes | pm
| 3.9.2 | Informatique
|  | 3.9.2.1. Baies de brassage : bandeau 24 portes dans coffret existant | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.2. Lignes informatiques RJ45 neuves | ml | 40 | 510 | [8 empty] | 60 | 610 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.3. Lignes informatiques RJ45 réemployées | U |  |  | 18 | 66 | 78 | 84 | 85 | 67 | 89 | 83 |  | 570 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.4. Prises informatiques RJ45 | U | 1 | 13 | 10 | 58 | 70 | 76 | 77 | 59 | 81 | 75 | 2 | 522 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.5. Prises informatiques RJ45 (bornes Wifi) - quantité = nb de bornes (2 prises par borne) | U |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 34 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.6. Lignes informatiques RJ45 non réemployées | U |  |  | 111 | 100 | 70 | 104 | 48 | 165 | 35 | 31 |  | 664 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | 3.9.2.7. Recette informatique | U | 1 | 15 | 14 | 62 | 74 | 80 | 81 | 63 | 85 | 79 | 2 | 556 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10 | Sécurité incendie | [26 empty] | 0
| 3.10.1 | Phases provisoires pendant les travaux | Ens | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.2 | Conception et choix de matériel | pm
| 3.10.3 | Équipement de Contrôle et Signalisation (ECS) | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.4 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.5 | Équipement de Contrôle et de Signalisation d’Alarme Vocale (ECSAV) | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.6 | Déclencheurs manuels (DM) | U | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.7 | Détecteurs automatiques incendie (DAI) | U | 42 | 57 | 15 | 25 | 20 | 21 | 21 | 23 | 27 | 13 | 5 | 269 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.8 | Diffuseurs sonores (DS) | U | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 66 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.9 | Flashs lumineux | U |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 27 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.10 | Modules déportés (MD) pour Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) | U |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.11 | Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) | U |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.12 | Essai et mise en service (phases provisoires) | Ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.13 | Essai et mise en service (avant Réception) | Ens |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.14 | Liaison vers le transmetteur téléphonique SSI existant | Ens |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.10.15 | Formation | Ens |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.11 | Sûreté : PPMS | [26 empty] | 0
| 3.11.1 | Mutualisation des équipements | pm
| 3.11.2 | Déclencheurs manuels « sûreté » (DM PPMS) | U |  | 8 | [9 empty] | 8 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 3.11.3 | Tableau de report d’alarme | U | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Total du LOT 05 : Électricité Tranche Ferme (en €HT) | [27 empty] | 0
|  | TVA : | 5.5% | [11 empty] | Montant (€ HT) : | [13 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 10% | [11 empty] | Montant (€ HT) : | [13 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 20% | [11 empty] | Montant (€ HT) : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Montant TVA : | 0
|  | Total du LOT 05 : Électricité Tranche Ferme (en €TTC) | [27 empty] | 0
| 4 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES - PSE
| 4.1 | PSE 1 :
| 4.1.1 |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.1.2 |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.1.3 |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.1.4 |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
| 4.2 | PSE 2 :
|  |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  |  | U | [23 empty] | 0 |  | 0 | 20%
|  | Total du LOT 05 : Électricité PSE (en €HT) | [27 empty] | 0
|  | TVA : | 5.5% | Montant (€ HT) : |  | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 10% | Montant (€ HT) : |  | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | TVA : | 20% | Montant (€ HT) : |  | 0 | [22 empty] | Montant TVA : | 0
|  | Total du LOT 05 : Électricité PSE (en €TTC) | [27 empty] | 0