## PDG
Aménagement d'une salle de serveurs informatiques au R+9
D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
DPGF LOT N°03 Électricité CFO/CFA
Maîtrise d'ouvrage: | Maîtrise d'oeuvre:
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS |  | B.E. BâtiTECH
2 Rue Docteur Delafontaine |  | 6 Boulevard Pesaro
93200 SAINT-DENIS |  | 92000 NANTERRE
Tél.: 01 56 65 98 89
Email: be-batitech.fr
Adresse du site concernée:
HOPITAL DELAFONTAINE |  | FADI RIFAI ARCHITECTE SAS
2 Rue du Docteur Delafontaine |  | 32 Rue Paul Belmondo 75012 PARIS
93200 SAINT DENIS |  | Tél. : 01 42 21 98 67
Email: agence@fadirifaiarchitectes.com
2025-03-27

## CFF
Déménagement de la salle serveur au BMC 9 et remise en propreté de la DSN | [5 empty] | B.E. bâtiTECH
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS | [5 empty] | DCE V2.0 - Mai 2025
ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COÛT DES TRAVAUX
LOT : COURANTS FORTS - FAIBLES
D.P.G.F.
| DESCRIPTIF DES OUVRAGES | U | Quantités MOE | Quantités Entreprise | P.U. | TOTAL H.T.
3 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Etudes | Ens | 1
3.1.2 | L'alimentation de chantier | Ens | 1
3.1.3 | Eclairage provisoire de chantier | Ens | 1
3.1.4 | Continuité de service | P.M
3.1.5 | Consignation | Ens | 1
3.1.6 | Dépose / Repose faux plafond | Ens | 1
3.1.7 | Dépose et mise en décharge | Ens | 1
Sous total Travaux préparatoires
3.2 | Mise à la terre
3.2.1 | Mise à la terre | Ens | 1
3.2.2 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1
Sous total Mise à la terre
3.3 | Modification du TGBT
| Modification Tableau Général Basse Tension | Ens | 1
Sous total Modification du TGBT
3.4 | Modification du TD Ondulé
| Modification du TD Ondulé | Ens | 1
Sous total Modification du TD Ondulé
3.5 | Modification des TD Ondulé technique et médical
| Modification des TD Ondulé technique et médical | Ens | 1
Sous total Modification des TD Ondulé technique et médical
3.6 | Liaison TGBT existant - Tableau divisionnaire CVC
| Liaison TGBT existant - Tableau divisionnaire CVC | ml | 230
Sous total Liaison TGBT existant - Tableau divisionnaire CVC
3.7 | Liaison TD Ondulé existant - Tableaux divisionnaires
| Liaison TD Ondulé existant - Tableau divisionnaire OND BAIE INFO 1 | ml | 106
| Liaison TD Ondulé existant - Tableau divisionnaire OND BAIE INFO 2 | ml | 156
Sous total Liaison TD Ondulé existant - Tableaux divisionnaires
3.8 | Tableaux divisionnaires
3.8.1 | TD CVC | Ens | 1
3.8.2 | TD OND BAIE INFO 1 | Ens | 1
3.8.3 | TD OND BAIE INFO 2 | Ens | 1
Sous total Tableaux divisionnaires
3.9 | Création des gaines techniques
3.9.1 | Création des gaines techniques | m² | 14
| Trappe de visite | Ens | 13
3.9.2 | Protections métalliques anti-chocs | ml | 65
Sous total Création des gaines techniques
3.10 | Cheminement
3.10.1 | Chemins de cables
| Chemin de câbles CFO | ml | 185
| Chemin de câbles Cfai | ml | 161
| Chemin de câbles CFO capoté | ml | 75
| Chemin de câbles Cfai capoté | ml | 57
3.10.2 | Goulottes et moulures | ml | 10
Sous total Cheminement
3.11 | Distribution secondaire
| U1000RO2V 3G1,5 | ml | 24
| U1000RO2V 3G2,5 | ml | 20
Sous total Distribution secondaire
3.12 | Eclairage
3.12.1.1 | Luminaires
| Luminaire linéaire | U | 6
Sous total Eclairage
3.13 | Commande d'éclairage
3.13.1 | Commande d'éclairage manuelle
| Simple allumage lumineux | U | 1
Sous total Commande d'éclairage
3.14 | Eclairage de sécurité
3.14.1 | BAES | U | 1
| Télécommande de mise au repos | U | 1
3.14.2 | Câble U1000R2V 5G1.5 | ml | 6
Sous total Eclairage de sécurité
3.15 | Prises de courant
3.15.1 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 5
Sous total Prises de courant
3.16 | Alimentations diverses
Equipements Electriques
| Baie serveur n°1 | Ens | 1
| Baie serveur n°1 | Ens | 1
| Baie info I.1 | Ens | 1
| Baie info I.1 | Ens | 1
| Baie info I.2 | Ens | 1
| Baie info I.2 | Ens | 1
| Baie info I.3 | Ens | 1
| Baie info I.3 | Ens | 1
| Baie info I.4 | Ens | 1
| Baie info I.4 | Ens | 1
| Baie info I.5 | Ens | 1
| Baie info I.5 | Ens | 1
| Baie info I.6 | Ens | 1
| Baie info I.6 | Ens | 1
| Baie info I.7 | Ens | 1
| Baie info I.7 | Ens | 1
| Baie info I.8 | Ens | 1
| Baie info I.8 | Ens | 1
| Baie info I.9 | Ens | 1
| Baie info I.9 | Ens | 1
| Contrôle d'accès | Ens | 1
| Système d'extinction à gaz | Ens | 1
Equipements CVC
| Unité intérieure n°1 | Ens | 1
| Unité intérieure n°2 | Ens | 1
| Unité intérieure n°3 | Ens | 1
| Unité intérieure n°4 | Ens | 1
| Unité extérieure n°1 | Ens | 1
| Unité extérieure n°2 | Ens | 1
| Unité extérieure n°3 | Ens | 1
| Unité extérieure n°4 | Ens | 1
Sous total Alimentations diverses
3.17 | Informatique et téléphonie
3.17.1 | Prises RJ45 | U | 3
3.17.2 | Câblage | ml | 30
3.17.3 | Baie informatique et serveur | U | 10
3.17.4 | Composants passifs | Ens | 1
3.17.5 | PDU manageable | U | 20
3.17.6 | Rocade optique (12 brins type multimode OM5)
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Stérilisation | ml | 205
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Maternité | ml | 300
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Sous-sol | ml | 165
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Pharmacie | ml | 80
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Labo entrée | ml | 100
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Labo milieu | ml | 150
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Magasin général | ml | 160
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Réanimation | ml | 151
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Urgence | ml | 200
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Radiologie | ml | 130
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Prélèvement | ml | 102
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Consultation externe | ml | 220
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique R+2 | ml | 95
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique R+4 | ml | 85
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique R+5 | ml | 80
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique R+6 | ml | 75
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique R+8 | ml | 65
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique I.F.S.I | ml | 245
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Cuisine | ml | 265
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Recette perception | ml | 470
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Accueille urgence pédiatrique | ml | 300
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Vaguemestre | ml | 300
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Direction général | ml | 200
3.17.6 | Rocade optique (24 brins type multimode OM5)
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Admissions | ml | 95
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Salle blanche | ml | 370
3.17.6 | Rocade optique (12 brins type monomode OM5)
| Répartiteur baie serveur N°1 – Répartiteur baie informatique Maternité | ml | 300
3.17.7 | Rocade informatique | ml | 90
3.17.8 | Recettage de l'installation cuivre | U | 3
3.17.9 | Recettage de l'installation fibre optique | P.M
Sous total Informatique et téléphonie
3.18 | Système d'extinction à gaz
3.18.1 | Extinction automatique | P.M
3.18.2 | Dispositif Electriqque de Commande et Temporisation | U | 1
3.18.3 | Détecteur optique de fumée conventionnel | U | 8
3.18.4 | Indicateur d'action | U | 1
3.18.5 | Boîtier de commande manuelle extinction double action | U | 1
3.18.6 | Panneaux lumineux "évacuation immédiate" | U | 3
3.18.7 | Panneaux lumineux "entrée interdite" | U | 1
3.18.8 | Diffuseur sonore d'alarme feu NF S 32-001 | U | 1
3.18.9 | Matériel d'extinction
3.18.9.1 | Réservoirs de gaz extincteur inerte | Ens | 1
3.18.9.2 | Réseau de distribution du gaz extincteur inerte
3.18.9.3 | Stockage des réservoirs DEFINERT
3.18.9.4 | Tests d'infiltrométrie
3.18.9.5 | Réservoirs de gaz extincteur inerte
3.18.9.6 | Vanne
3.18.9.7 | Manocontact
3.18.9.8 | Clapet anti-retour simple
3.18.9.9 | Clapet anti-retour avec dérivation
3.18.9.10 | Flexible décharge
3.18.9.11 | Raccord
3.18.9.12 | Passage gaz
3.18.9.13 | Supports de fixation
3.18.9.14 | Supportage du réseau de distribution
3.18.9.15 | Diffuseur à atténuation de bruit
3.18.10 | Câblage | ml | 85
3.18.11 | Essais - Réception
3.18.11.1 | Mise en service - essais et réception | Ens | 1
3.18.11.2 | Point particulier lié à l'extinction automatique | P.M
3.18.11 | Formation du personnel | Ens | 1
Sous total Système d'extinction à gaz
3.19 | Contrôle d'accès
3.19.1 | Lecteur de badges | U | 1
3.19.2 | Bouton poussoir de sortie | U | 1
3.19.3 | Ventouse électromagnétique | Ens | 3
3.19.4 | Boîtier bris de glace vert | U | 3
3.19.5 | Câblage | Ens | 1
3.19.6 | Programmation
Sous total Contrôle d'accès
3.20 | Système de vidéosurveillance
3.20.1 | Caméra | U | 1
3.20.2 | Câblage | Ens | 1
3.20.3 | Programmation
Sous total Système de vidéosurveillance
3.21 | Conclusion des travaux
| Conclusion des travaux | P.M
Sous total Conclusion des travaux
TOTAL travaux H.T.
TVA 20%
TOTAL travaux TTC
[7 empty] | T5 : | 6
2