## PDG
Aménagement d'une salle de serveurs informatiques au R+9
D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
DPGF LOT N°04 Chauffage - Ventilation - Climatisation
Maîtrise d'ouvrage: | Maîtrise d'oeuvre:
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS |  | B.E. BâtiTECH
2 Rue Docteur Delafontaine |  | 6 Boulevard Pesaro
93200 SAINT-DENIS |  | 92000 NANTERRE
Tél.: 01 56 65 98 89
Email: be-batitech.fr
Adresse du site concernée:
HOPITAL DELAFONTAINE |  | FADI RIFAI ARCHITECTE SAS
2 Rue du Docteur Delafontaine |  | 32 Rue Paul Belmondo 75012 PARIS
93200 SAINT DENIS |  | Tél. : 01 42 21 98 67
Email: agence@fadirifaiarchitectes.com
2025-03-27

## CVC
Centre Hospitalier de Saint-Denis | [5 empty] | B.E. bâtiTECH
Déménagement de la salle serveurs au BMC 9 |  |  |  |  | DCE V1.2
DPGF
|  | U | Qtés MOE | Qtés Entreprise | P.U. | TOTAL H.T.
Descriptions techniques des ouvrages
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Etudes | Ens | 1
3.1.2 | Alimentation d'eau froide de chantier | Ens | 1
3.1.3 | Dépose | Ens | 1
Sous - total
4 | Travaux plomberie
4.1 | Déplacement eau pluvial existant | Ens | 1
Sous - total
5 | Travaux de CLIMATISATION
5.1 | Armoires de climatisation | U | 4
5.2 | Condenseurs extérieurs | U | 4
5.3 | Distribution fluide frigorigène y compris calorifuge et protection | ml | 150
5.4 | évacuation des Condensats | Ens | 1
5.5 | Branchement électrique | Ens | 1
5.5 | Système de détection de fuite | Ens | 1
5.6 | Armoire électrique | Ens | 1
Sous - total
6 | Travaux de GTB
| GTB suivant descriptif | Ens | 1
Sous - total
7 | Travaux de ventilation
6.1 | Caisson d'extraction | U | 1
6.2 | Bouches | U | 1
6.3 | Réseau | ml | 20
6.4 | Rejet | Ens | 1
6.5 | trappe de visite des conduit | Ens | 1
Sous - total
8 | Conclusion des travaux
| Conclusion des travaux (DOE, essais,…..) | Ens | 1
Sous - total
TOTAL travaux H.T.
TVA 20%
TOTAL travaux TTC
ù