## PDG
Maître d'Ouvrage
DDFIP de la Savoie
Pôle Pilotage et Ressources
Gestion Budgétaire et Immobilière
5 rue GIRARD MADOUX
73000 CHAMBERY
Opération
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
422 rue de la République
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Lot SSI
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Phase
DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Document
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-05-02 | Création du document | MG | DB

## DPGF
Préambule :
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire. Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE
1.1 | Travaux d'accompagnement
Méthode d'intervention de l'entreprise :
| Visite de repérage | PM
| Travaux en horaires décalés | PM
| Nettoyage journalier du chantier | PM
Déposes :
| Dépose et évacuations du SSI | ens | 1 |  | 0
| Dépose des Détecteurs | U | 24 |  | 0
| Démantelement des détecteurs ioniques | U | 20 |  | 0
| Dépose des Déclencheurs Manuels | U | 8 |  | 0
| Dépose des Diffuseurs Sonores | U | 8 |  | 0
| Dépose des câblages existants | ens | 1 |  | 0
| Total 1.1 : Travaux d'accompagnement |  |  |  | 0
1.2 | Présentation du SSI
| Protection du SSI (2x16A - Pdc 20 - 300mA) | ens | 1 |  | 0
| Alimentation du SSI (CR1 3x1,5mm²) | ml | 25 |  | 0
| Reprise schéma TGBT existant | ens | 1 |  | 0
| Total 1.2 : Présentation du SSI |  |  |  | 0
1.3 | Conseption des zones | PM
1.4 | Fonctionnement | PM
1.5 | Composant de l'installation
1.5.1 | ECS / CMSI | ens | 1 |  | 0
| AES | ens | 1 |  | 0
1.5.2 | Détecteur Optique de fumée | U | 38 |  | 0
| Provision Détecteur Optique de fumée | U | 3 |  | 0
1.5.3 | Déclencheur Manuel | U | 14 |  | 0
| Provision Déclencheur Manuel | U | 2 |  | 0
1.5.4 | Diffuseur Sonore | U | 12 |  | 0
| Diffuseur Sonore et Visuel | U | 1 |  | 0
| Diffuseur Visuel (Flash) | U | 11 |  | 0
| Provision Diffuseur Sonore | U | 2 |  | 0
| Provision Diffuseur Sonore et Visuel | U | 2 |  | 0
| Provision Diffuseur Visuel (Flash) | U | 2 |  | 0
1.5.5 | Révision Maintien Magnétique | ens | 1 |  | 0
| Provision Ventouse | U | 2 |  | 0
1.5.6 | Signalétique PCF | U | 8 |  | 0
1.5.7 | Tableau Répétiteur d'Exploitation | U | 1 |  | 0
| Total 1.5 : Composant de l'installation |  |  |  | 0
1.6 | Câblage et Mode de transmission
Canalisations et câblages suivant tableau CCTP :
| Câbles CR1 2 x 1,5mm² AE Tableau Répétiteur | ml | 40 |  | 0
| Câbles CR1 1p 8/10e BUS Tableau Répétiteur | ml | 40 |  | 0
| Câbles CR1 1p 8/10e (1er et dernier détecteur ou déclencheur manuel) | ens | 1 |  | 0
| Câbles C2 1p 8/10e Détecteurs et déclencheurs | ens | 1 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² (diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux) | ens | 1 |  | 0
| Conduits de distribution | ens | 1 |  | 0
| Total 1.6 : Câblage et Mode de transmission |  |  |  | 0
1.7 | Réception et Mise en service
| Essais, Réglages et Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Dossier Technique SSI | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Total 1.7 : Réception et Mise en service |  |  |  | 0
| Total 1 : INSTALLATION SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE | H.T. | 0 | €
| TOTAL GENERAL H.T | H.T. | 0 | €
| TVA 20 % |  | 0 | €
| TOTAL GENERAL T.T.C | T.T.C | 0 | €
Le :
L'entrepreneur

## TAB-MARQUES
TABLEAU DES MARQUES - A RENSEIGNER PAR L'ENTREPRISE
Equipement |  | Marque | Type | Fiche technique à joindre
Système de sécurité incendie
| ECS / CMSI |  |  | X
| AES |  |  | X
| Déclencheur manuel |  |  | X
| Détecteur optique |  |  | X
| Diffuseur sonore |  |  | X
| Diffuseur sonore et lumineux |  |  | X
| Flash lumineux |  |  | X
| Ventouse pour porte CF |  |  | X