## Feuil1
BPU FOURNITURE MATERIELS ELECTRIQUES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Juin 2025
Code Article | Designation des produits | Reference (le candidat devra préciser ses références dans les cellules vides) | Marque/fabriquant ou équivalent | Conditionnement fournisseur (à compléter par le candidat) | Délais de livraison maximum 5 jours ouvrés à compter de l'émission du bon de commande) | Si le produit est dit "vert" (Cf art 3.2 CCTP) préciser l'écolabel dans la colonne | Délais de livraison (en jours ouvrés) maximum 5 jours ouvrés à partir de l'émission de la commande | Prix Unitaire HT | Prix unitaire TTC
Appareillages et systèmes d'installation
1 | Mureva Styl va-et-vient en saillie Gris anthracite | MUR35021 | Mureva Schneider
2 | Mureva Styl va-et-vient en saillie Blanc RAL 9003 | MUR39021 | Mureva Schneider
3 | Mureva Styl va-et-vient encastré Gris anthracite | MUR35037 | Mureva Schneider
4 | Mureva Styl va-et-vient encastré Blanc RAL 9004 | MUR39037 | Mureva Schneider
5 | Mureva Styl va-et-vient lumineux en saillie Gris anthracite | MUR35024 | Mureva Schneider
6 | Mureva Styl poussoir en saillie Gris anthracite | MUR35026 | Mureva Schneider
7 | Mureva Styl poussoir en saillie Blanc RAL 9003 | MUR39026 | Mureva Schneider
8 | Mureva Styl poussoir lumineux en saillie Gris anthracite | MUR35028 | Mureva Schneider
9 | Mureva Styl double va-et-vient en saillie Gris anthracite | MUR35022 | Mureva Schneider
10 | Mureva Styl Prises de courant 16 A en saillie Gris anthracite | MUR35031 | Mureva Schneider
11 | Mureva Styl Prises de courant 16 A en saillie Blanc RAL 9003 | MUR39030 | Mureva Schneider
12 | Mureva Styl Prises de courant 16 A encastré Gris anthracite | MUR35036 | Mureva Schneider
13 | Mureva Styl Prises de courant 16 A encastré Blanc RAL 9004 | MUR39036 | Mureva Schneider
14 | Mureva Styl 2 Prises de courant 16 A en saillie Gris anthracite | MUR36028 | Mureva Schneider
15 | Mureva Styl 2 Prises de courant 16 A en saillie Blanc RAL 9003 | MUR36027 | Mureva Schneider
16 | Mureva Styl 3 Prises de courant 16 A en saillie Gris anthracite | MUR36037 | Mureva Schneider
17 | Mureva Styl 3 Prises de courant 16 A en saillie Blanc RAL 9004 | MUR36039 | Mureva Schneider
18 | Alréa va-et-vient appareillage complet | ALB62051P | Alréa Schneider
19 | Alréa va-et-vient embase + enjoliveur | ALB61051P | Alréa Schneider
20 | Alréa poussoir à fermeture appareillage complet | ALB62053P | Alréa Schneider
21 | Alréa poussoir à fermeture embase + enjoliveur | ALB61053P | Alréa Schneider
22 | Alréa poussoir à fermeture porte-étiquette appareillage complet | ALB62062P | Alréa Schneider
23 | Alréa poussoir à fermeture porte-étiquette embase + enjoliveur | ALB61062P | Alréa Schneider
24 | Alréa double va-et-vient appareillage complet | ALB62056P | Alréa Schneider
25 | Alréa double va-et-vient embase + enjoliveur | ALB61056P | Alréa Schneider
26 | Alréa double poussoir O/F embase + enjoliveur | ALB61083P | Alréa Schneider
27 | Alréa va-et-vient + poussoir O/Ft embase + enjoliveur | ALB61081P | Alréa Schneider
28 | Alréa 2P+T appareillage complet | ALB62273P | Alréa Schneider
29 | Alréa 2P+T embase + enjoliveur | ALB61273P | Alréa Schneider
30 | Alréa double 2P+T appareillage complet | ALB62473P | Alréa Schneider
31 | Alréa cat. 6 - blindé embase + enjoliveur | ALB61348P | Alréa Schneider
32 | Alréa Sortie de câble appareillage complet | ALB57288P | Alréa Schneider
33 | Alréa Obturateurs appareillage complet | ALB62420P | Alréa Schneider
34 | Alréa Obturateurs embase + enjoliveur | ALB61420P | Alréa Schneider
35 | Alréa Cadres standard | ALB61441P | Alréa Schneider
36 | Alréa Cadres standard double | ALB61442P | Alréa Schneider
37 | Odace Styl Plaques de finition 1 poste Blanc brillant RAL 9003 | S520702 | Odace Schneider
38 | Odace Styl Plaques de finition 1 poste Alu | S520702E | Odace Schneider
39 | Odace Styl Plaques de finition 1 poste Anthracite | S540702 | Odace Schneider
40 | Odace Styl Plaques de finition 1 poste Cobalt | S550702 | Odace Schneider
41 | Odace Styl Plaques de finition 2 poste Blanc brillant RAL 9004 entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520704 | Odace Schneider
42 | Odace Styl Plaques de finition 2 poste Alu entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520704E | Odace Schneider
43 | Odace Styl Plaques de finition 2 poste Anthracite entraxe 71 mm horizontal / vertical | S540704 | Odace Schneider
44 | Odace Styl Plaques de finition 2 poste Cobalt entraxe 71 mm horizontal / vertical | S550704 | Odace Schneider
45 | Odace Styl Plaques de finition 3 poste Blanc brillant RAL 9004 entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520706 | Odace Schneider
46 | Odace Styl Plaques de finition 3 poste Alu entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520706E | Odace Schneider
47 | Odace Styl Plaques de finition 3 poste Anthracite entraxe 71 mm horizontal / vertical | S540706 | Odace Schneider
48 | Odace Styl Plaques de finition 3 poste Cobalt entraxe 71 mm horizontal / vertical | S550706 | Odace Schneider
49 | Odace Styl Plaques de finition 4 poste Blanc brillant RAL 9004 entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520708 | Odace Schneider
50 | Odace Styl Plaques de finition 4 poste Alu entraxe 71 mm horizontal / vertical | S520708E | Odace Schneider
51 | Odace Styl Plaques de finition 4 poste Anthracite entraxe 71 mm horizontal / vertical | S540708 | Odace Schneider
52 | Odace Styl Plaques de finition 4 poste Cobalt entraxe 71 mm horizontal / vertical | S550708 | Odace Schneider
53 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient Blanc | S520204 | Odace Schneider
54 | Commandes d'éclairage simples poussoir Blanc | S520206 | Odace Schneider
55 | Commandes d'éclairage simples permutateur Blanc | S520205 | Odace Schneider
56 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient lumineux Blanc | S520263 | Odace Schneider
57 | Commandes d'éclairage simples poussoir lumineux Blanc | S520276 | Odace Schneider
58 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient Alu | S530204 | Odace Schneider
59 | Commandes d'éclairage simples poussoir Alu | S530206 | Odace Schneider
60 | Commandes d'éclairage simples permutateur Alu | S530205 | Odace Schneider
61 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient lumineux Alu | S530263 | Odace Schneider
62 | Commandes d'éclairage simples poussoir lumineux Alu | S530276 | Odace Schneider
63 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient Anthracite | S540204 | Odace Schneider
64 | Commandes d'éclairage simples poussoir Anthracite | S540206 | Odace Schneider
65 | Commandes d'éclairage simples permutateur Anthracite | S540205 | Odace Schneider
66 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient lumineux Anthracite | S540263 | Odace Schneider
67 | Commandes d'éclairage simples poussoir lumineux Anthracite | S540276 | Odace Schneider
68 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient Cobalt | S550204 | Odace Schneider
69 | Commandes d'éclairage simples poussoir Cobalt | S550206 | Odace Schneider
70 | Commandes d'éclairage simples permutateur Cobalt | S550205 | Odace Schneider
71 | Commandes d'éclairage simples va-et-vient lumineux Cobalt | S550263 | Odace Schneider
72 | Commandes d'éclairage simples poussoir lumineux Cobalt | S550276 | Odace Schneider
73 | Commandes d'éclairage simples double va-et-vient Blanc | S520214 | Odace Schneider
74 | Commandes d'éclairage double poussoir Blanc | S520216 | Odace Schneider
75 | Commandes d'éclairage va-et-vient + poussoir Blanc | S520285 | Odace Schneider
76 | Commandes d'éclairage va-et-vient lumineux + va-et-vient Blanc | S520273 | Odace Schneider
77 | Commandes d'éclairage simples double va-et-vient Alu | S530214 | Odace Schneider
78 | Commandes d'éclairage double poussoir Alu | S530216 | Odace Schneider
79 | Commandes d'éclairage va-et-vient + poussoir Alu | S530285 | Odace Schneider
80 | Commandes d'éclairage simples double va-et-vient Anthracite | S540214 | Odace Schneider
81 | Commandes d'éclairage double poussoir Anthracite | S540216 | Odace Schneider
82 | Commandes d'éclairage va-et-vient + poussoir Anthracite | S540285 | Odace Schneider
83 | Commandes d'éclairage simples double va-et-vient Cobalt | S550214 | Odace Schneider
84 | Commandes d'éclairage double poussoir Cobalt | S550216 | Odace Schneider
85 | Commandes d'éclairage va-et-vient + poussoir Cobalt | S550285 | Odace Schneider
86 | Prises de courant 2P+T afleurante Blanc | S520052 | Odace Schneider
87 | Prises de courant 2P+T 1 à puits Blanc | S520059 | Odace Schneider
88 | Prises de courant 2P+T afleurante Alu | S530052 | Odace Schneider
89 | Prises de courant 2P+T 1 à puits Alu | S530059 | Odace Schneider
90 | Prises de courant 2P+T afleurante Anthracite | S540052 | Odace Schneider
91 | Prises de courant 2P+T 1 à puits Anthracite | S540059 | Odace Schneider
92 | Prises de courant 2P+T afleurante Cobalt | S550052 | Odace Schneider
93 | Prises de courant 2P+T 1 à puits Cobalt | S550059 | Odace Schneider
94 | Sorties de câble Blanc | S520662 | Odace Schneider
95 | Sorties de câble Alu | S530662 | Odace Schneider
96 | Sorties de câble Anthracite | S540662 | Odace Schneider
97 | Sorties de câble Cobalt | S550662 | Odace Schneider
98 | Obturateurs Blanc | S520666 | Odace Schneider
99 | Obturateurs Alu | S530666 | Odace Schneider
100 | Obturateurs Anthracite | S540666 | Odace Schneider
101 | Obturateurs Cobalt | S550666 | Odace Schneider
102 | Prises de communication RJ45 Catégorie 6A - blindé Blanc | S520477 | Odace Schneider
103 | Prises de communication RJ45 Catégorie 6A - blindé Anthracite | S540477 | Odace Schneider
104 | Prises de communication RJ45 Catégorie 6A - blindé Cobalt | S550477 | Odace Schneider
105 | Détecteurs de présence et de mouvements toutes charges Blanc | S520523 | Odace Schneider
106 | Détecteurs de présence et de mouvements toutes charges Alu | S530523 | Odace Schneider
107 | Détecteurs de présence et de mouvements toutes charges Anthracite | S540523 | Odace Schneider
108 | Détecteurs de présence et de mouvements toutes charges Cobalt | S550523 | Odace Schneider
109 | Boîtes pour montage en saillie 1 poste | S520762 | Odace Schneider
110 | Boîtes pour montage en saillie 2 postes entraxe 71 mm | S520764 | Odace Schneider
111 | voyant à LED basse consommation | S520291 | Odace Schneider
112 | voyant à LED basse consommation | S520292 | Odace Schneider
113 | voyant à LED forte luminosité | S520290 | Odace Schneider
114 | voyant à LED forte luminosité | S520293 | Odace Schneider
115 | ressorts | S520299 | Odace Schneider
116 | sachet de 10 griffes et vis associées | S520690 | Odace Schneider
117 | sachet de 10 rallonge pour griffes | S520691 | Odace Schneider
118 | Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes Fixation au mur-encastré | 0 784 54 | Legrand
119 | Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes Fixation au plafond | 0 488 04 | Legrand
120 | Plexo va-et-vient en saillie Gris | 0 697 11L | Plexo Legrand
121 | Plexo va-et-vient en saillie Anthracite | 0 697 61L | Plexo Legrand
122 | Plexo va-et-vient en saillie Blanc | 0 697 51L | Plexo Legrand
123 | Plexo va-et-vient encastré Gris | 0 698 11L | Plexo Legrand
124 | Plexo va-et-vient encastré anthracite | 0 698 81L | Plexo Legrand
125 | Plexo va-et-vient lumineux en saillie Gris | 0 697 13L | Plexo Legrand
126 | Plexo va-et-vient lumineux en saillie anthracite | 0 697 36L | Plexo Legrand
127 | Plexo poussoir en saillie Gris | 0 697 20L | Plexo Legrand
128 | Plexo poussoir en saillie anthracite | 0 697 90L | Plexo Legrand
129 | Plexo poussoir en saillie Blanc | 0 697 60L | Plexo Legrand
130 | Plexo poussoir en encastré Gris | 0 698 20L | Plexo Legrand
131 | Plexo poussoir lumineux en saillie Gris | 0 697 22L | Plexo Legrand
132 | Plexo poussoir lumineux en saillie anthracite | 0 697 82L | Plexo Legrand
133 | Plexo poussoir lumineux en saillie blanc | 0 697 62L | Plexo Legrand
134 | Plexo poussoir lumineux en encastré Gris | 0 698 32L | Plexo Legrand
135 | Plexo double va-et-vient en saillie Gris | 0 697 15L | Plexo Legrand
136 | Plexo double va-et-vient en saillie anthracite | 0 697 75L | Plexo Legrand
137 | Plexo double va-et-vient en saillie Blanc | 0 697 55L | Plexo Legrand
138 | Plexo double va-et-vient en encastré Gris | 0 698 15L | Plexo Legrand
139 | Plexo Prises de courant 16 A en saillie Gris | 0 697 31L | Plexo Legrand
140 | Plexo Prises de courant 16 A en saillie anthracite | 0 697 91L | Plexo Legrand
141 | Plexo Prises de courant 16 A en saillie Blanc | 0 697 81L | Plexo Legrand
142 | Plexo Prises de courant 16 A encastré Gris | 0 698 31L | Plexo Legrand
143 | Plexo Prises de courant 16 A encastré anthracite | 0 698 60L | Plexo Legrand
144 | Plexo 2 Prises de courant 16 A en saillie Gris | 0 697 68L | Plexo Legrand
145 | Plexo 2 Prises de courant 16 A en saillie anthracite | 0 697 88L | Plexo Legrand
146 | Interrupteur ou va-et-vient 20AX 250V~ Mosaic 1 module - blanc | 077060L | Mosaic Legrand
147 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc | 077011L | Mosaic Legrand
148 | Permutateur 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc | 077021L | Mosaic Legrand
149 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc | 077111L | Mosaic Legrand
150 | Obturateur Mosaic 1 module - blanc | 0 770 70 | Mosaic Legrand
151 | Obturateur Mosaic 2 modules - blanc | 0 770 71 | Mosaic Legrand
152 | Mosaic Prises Soluclip 2P+Tsurface spéciales goulottes à clippage direct | 077101L | Mosaic Legrand
153 | Mosaic Prises Soluclip 2 x2P+T-4modules surface spéciales goulottes à clippage direct | 077102L | Mosaic Legrand
154 | Mosaic Prises Soluclip 3 x 2P+T-6 modules surface spéciales goulottes à clippage direct | 077103L | Mosaic Legrand
155 | Mosaic Prises Soluclip 4 x 2P+T-8 modules surface spéciales goulottes à clippage direct | 077104L | Mosaic Legrand
156 | Mosaic cat. 6A STP - 1 modules | 0 765 73 | Mosaic Legrand
157 | Mosaic cat. 6A STP - 2 modules | 0 765 76 | Mosaic Legrand
158 | Mosaic cat. 6 FTP - 2 modules | 0 76565 | Mosaic Legrand
159 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc | 078802L | Mosaic Legrand
BOITES ET ENTREES DE CABLES
160 | Boîtes pour cloisons creuses étanches à l'air ø 67 mm entraxe 71 mm prof. 40 mm | 52061 | EUROHM
161 | Boîtes double pour cloisons creuses étanches à l'air ø 67 mm entraxe 71 mm prof. 40 mm | 52064 | EUROHM
162 | Boîtes triple pour cloisons creuses étanches à l'air ø 67 mm entraxe 71 mm prof. 40 mm | 52066 | EUROHM
163 | Boîtes quadruple pour cloisons creuses étanches à l'air ø 67 mm entraxe 71 mm prof. 40 mm | 52068 | EUROHM
164 | Capuchons clipsables ø 16 mm | IMT35036 | Schneider
165 | Capuchons clipsables ø 20 mm | IMT35037 | Schneider
166 | Capuchons clipsables ø 25 mm | IMT35038 | Schneider
167 | Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Pas du filetage : 2,4 mm | 0 801 97 | Legrand
168 | Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Pas du filetage : 1,06 mm | 0 89748 | Legrand
169 | Entrées de câbles IP 55 gris clair RAL 7035 lot de 10 pour câble ou conduit ø 4-20 | ISM71071 | Schneider
170 | Entrées de câbles IP 55 gris clair RAL 7035 lot de 10 pour câble ou conduit ø 4-25 | ISM71072 | Schneider
171 | Entrées de câbles IP 55 gris clair RAL 7035 lot de 10 pour câble ou conduit ø 4-32 | ISM71073 | Schneider
172 | Entrées de câbles IP 55 gris clair RAL 7035 lot de 10 pour câble ou conduit ø 4-40 | ISM71074 | Schneider
173 | Entrées de câbles IP 67 M12 lot de 50 | IMT36179 | Schneider
174 | Entrées de câbles IP 67 M16 lot de 50 | IMT36180 | Schneider
175 | Entrées de câbles IP 67 M20 lot de 50 | IMT36181 | Schneider
176 | Entrées de câbles IP 67 M25 lot de 50 | IMT36182 | Schneider
177 | Presse-étoupes IP 68 M 12 lot de 50 | ISM71501 | Schneider
178 | Presse-étoupes IP 68 M 16 lot de 20 | ISM71502 | Schneider
179 | Presse-étoupes IP 68 M 20 lot de 20 | ISM71503 | Schneider
180 | Presse-étoupes IP 68 M 25 lot de 10 | ISM71504 | Schneider
COLONNES ET ACCESSOIRES
181 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm anodisé a = 2,54 m et 2,70 y b y 3,10 m | ISM20106 | Schneider
182 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm Blanc polaire RAL 9003 a = 2,54 m et 2,70 y b y 3,10 m | SM20107P | Schneider
183 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm anodisé a = 2,94 m et 3,10 y b y 3,50 m | ISM20108 | Schneider
184 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm Blanc polaire RAL 9004 a = 2,94 m et 3,10 y b y 3,50 m | ISM20109P | Schneider
185 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm anodisé a = 3,34 m et 3,50 y b y 3,90 m | ISM20110 | Schneider
186 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm Blanc polaire RAL 9005 a = 3,34 m et 3,50 y b y 3,90 m | ISM20111P | Schneider
187 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm anodisé a = 3,74 m et 3,90 y b y 4,30 m | SM20122 | Schneider
188 | Colonnes autoporteuses à clipsage direct fixes à vérin 2 faces 90x116 mm Blanc polaire RAL 9005 a = 3,74 m et 3,90 y b y 4,30 m | ISM20123P | Schneider
189 | socles rond pour colonnes mobiles | ISM20808 | Schneider
190 | clips de mise à la terre 20 pièces | ISM10952 | Schneider
191 | Couvercles aluminium anodisé | ISM10950 | Schneider
192 | Couvercles PVC Blanc polaire RAL 9003 | ISM10900P | Schneider
193 | Joints de faux-plafond | ISM20811P | Schneider
194 | Boîtiers de prises vides à équiper 3 postes 45x45 mm | ISM20420 | Schneider
195 | Boîtiers de prises vides à équiper 4 postes 45x45 mm | ISM20421 | Schneider
196 | Boîtiers de prises vides à équiper 5 postes 45x45 mm | ISM20422 | Schneider
197 | Boîtiers de prises vides à équiper 6 postes 45x45 mm | ISM20423 | Schneider
198 | Boîtiers de prises vides à équiper 8 postes 45x45 mm | ISM20424 | Schneider
199 | Embases pour colliers de câblage adhésive | 0 320 68 | Legrand
200 | Colliers auto-agrippants Noir Larg 16 mm Long 150 mm | 0 331 84 | Legrand
201 | Colliers auto-agrippants Noir Larg 16 mm Long 300 mm | 1 331 87 | Legrand
202 | Jeu de fixation par aimant | 0 734 72 | Legrand
203 | Jeu de fixation latérale | 0 734 71 | Legrand
204 | Blocs nourrices équipés à câbler 4 prises 2P+T | 0 73401 | Legrand
205 | Pour salles de réunion avec table centrale Courant fort--8 prises 2P+T avec puits inclinés | 53574 | Legrand
206 | Gaine Tressée 29mm
CONDUITS ET ACCESSOIRES
207 | Conduits ICTA Standard Ø16 mm avec tire-fils
208 | Conduits ICTA Standard Ø20 mm avec tire-fils
209 | Conduits ICTA Standard Ø25 mm avec tire-fils
210 | Conduits ICTA Standard Ø32 mm avec tire-fils
211 | Conduits ICTA Standard Ø40 mm avec tire-fils
212 | Conduits ICTA TurboGliss - courants faibles Ø20 mm Avec tire-fils
213 | Conduits ICTA TurboGliss - courants faibles Ø25 mm Avec tire-fils
214 | Conduits IRL tulipés ø 16 mm
215 | Conduits IRL tulipés ø 20 mm
216 | Conduits IRL tulipés ø 25 mm
217 | manchons IRL tulipés ø 16 mm
218 | manchons IRL tulipés ø 20 mm
219 | manchons IRL tulipés ø 25 mm
220 | coudes IRL tulipés ø 16 mm
221 | coudes IRL tulipés ø 20 mm
222 | coudes IRL tulipés ø 25 mm
223 | collier ø 16-32 Gris RAL 7035 lot de 100 | ENN47930 | Schneider
224 | collier ø 40-63 Gris RAL 7035 lot de 100 | ENN47960 | Schneider
225 | collier pour extérieur ø 16-32 Noir lot de 100 | ENN47935 | Schneider
226 | collier pour extérieur ø 40-63 Noir lot de 100 | ENN47965 | Schneider
227 | Chevilles filetées ø (mm) perçage 6 lot de 200 | ENN48935 | Schneider
228 | Chevilles filetées ø (mm) perçage 8 lot de 100 | ENN48934 | Schneider
229 | Colliers d'installation 132 mm largeur : 9 mm lot de 100
230 | Colliers d'installation 194 mm largeur : 9 mm lot de 100
231 | Colliers d'installation 273 mm largeur : 9 mm lot de 100
232 | Colliers d'installation 370 mm largeur : 9 mm lot de 100
233 | Embases a visser pour collier d'installation lot de 100
234 | Embases avec cheville 6.5 pour collier d'installation lot de 100
235 | Colliers de câblage largeur 2,5 mm longueur 120 mm
236 | Colliers de câblage largeur 2,5 mm longueur 160 mm
237 | Colliers de câblage largeur 2,5 mm longueur 200 mm
238 | Colliers de câblage largeur 3,6 mm longueur 150 mm
239 | Colliers de câblage largeur 3,6 mm longueur 200 mm
240 | Colliers de câblage largeur 3,6 mm longueur 300 mm
241 | Embases pour colliers de câblage | IMT46450 | Schneider
242 | Boite IP55 80X80X45
243 | BOITE DéRIVATION 225X175X65MM 10E IP55
244 | Boite IP55 105X105X55 1/4T
INFORMATIQUE
245 | Panneaux de brassage cat. 6 équipés de 24 connecteurs RJ 45 fTP | 0 337 61 | Legrand
246 | Panneaux de brassage cat. 6A équipés de 24 connecteurs RJ 45 STP | 0 337 72 | Legrand
247 | Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 6 FTP | 0 337 64 | Legrand
248 | Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 6A STP | 0 337 75 | Legrand
249 | Câble RJ45 Catégorie 6A F/FTP 4P - Couronne de 100m
250 | Câble CAT6 4 paires AWG24 F/UTP - Couronne de 100m
251 | CABLE F/UTP CAT.6 LSOH-FR 4P TOURET 500M
252 | CABLE 2X4P F/UTP X 500 M
CABLES ET RALLONGES
253 | Câble HO7VK 16 mm² J/V
254 | Câble HO7VK 16 mm² Bleu
255 | Câble HO7VK 16 mm² Noir
256 | Câble HO7VK 16 mm² Marron
257 | Câble HO7VK 16 mm² rouge
258 | Câble HO7VK 10 mm² J/V
259 | Câble HO7VK 10 mm² Bleu
260 | Câble HO7VK 10 mm² Noir
261 | Câble HO7VK 10 mm² Marron
262 | Câble HO7VK 10 mm² rouge
263 | Câble HO7VK 6 mm² J/V
264 | Câble HO7VK 6 mm² Bleu
265 | Câble HO7VK 6 mm² Noir
266 | Câble HO7VK 6 mm² Marron
267 | Câble HO7VK 6 mm² rouge
268 | Câble HO7VK 4 mm² J/V
269 | Câble HO7VK 4 mm² Bleu
270 | Câble HO7VK 4 mm² Noir
271 | Câble HO7VK 4 mm² Marron
272 | Câble HO7VK 4 mm² rouge
273 | Câble HO7VU 2,5 mm² J/V
274 | Câble HO7VU 2,5 mm² Bleu
275 | Câble HO7VU 2,5 mm² Noir
276 | Câble HO7VU 2,5 mm² Marron
277 | Câble HO7VU 2,5 mm² rouge
278 | Câble HO7VU 1,5 mm² J/V
279 | Câble HO7VU 1,5 mm² Bleu
280 | Câble HO7VU 1,5 mm² Noir
281 | Câble HO7VU 1,5 mm² Marron
282 | Câble HO7VU 1,5 mm² rouge
283 | Câble RO2V 3G 2,5mm²
284 | Câble RO2V 5G 2,5mm²
285 | Câble RO2V 3G 1,5mm²
286 | Câble RO2V 4G 1,5mm²
287 | Câble RO2V 5G 1,5mm²
288 | Câble H07RN-F 3 G 2,5 mm² -câble Titane
289 | Câble souple H05VV-F 3x2,5 mm² blanc
290 | Câble souple H05VV-F 3x1,5 mm² blanc
291 | Prolongateur 3G2.5mm² HO7 RN-F - 03m - | câble Titanex - prises Legrand | Legrand
292 | Prolongateur 3G2.5mm² HO7 RN-F - 05m - | câble Titanex - prises Legrand | Legrand
293 | Prolongateur 3G2.5mm² HO7 RN-F - 10m - | câble Titanex - prises Legrand | Legrand
294 | Prolongateur 3G2.5mm² HO7 RN-F - 20m - | câble Titanex - prises Legrand | Legrand
295 | Adaptateur 2 sorties 3G2.5 HO7 RN-F 1 mètre - NF 16A mono (2P+T)
296 | Prolongateur double 3G2.5 HO7 RN-F - 3m - NF 16A mono (2P+T)
297 | Prolongateur double 3G2.5 HO7 RN-F - 5m - NF 16A mono (2P+T)
298 | Bloc caoutchouc Legrand 50553 monté sur 10m de 3G2.5 Titanex
299 | Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - blanc |  | Legrand
300 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite |  | Legrand
301 | Connecteur secteur Femelle, Type E – Français 2P+T, 250 V 16A |  | Legrand
302 | Prise en caoutchouc 2P+T 16A/250V IP44 noir |  | Legrand
303 | Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension |  | Legrand
TUBES ET AMPOULES
304 | LEDtube T5 MASTER (HF) High Efficiency 8W 1050lm - 840 Blanc Froid ¦ 55cm - Équivalent 14W
305 | LEDtube T5 MASTER (HF) High Efficiency 12W 1050lm - 840 Blanc Froid ¦85 cm - Équivalent 39W
306 | Philips Corepro LED Ampoule de tube ¦ G13 ¦ 8W ¦ 60cm ¦840 Starter LED incl
307 | Philips Corepro LED Ampoule de tube ¦ G13 ¦14,5W ¦ 120cm ¦840 Starter LED incl
308 | Philips Corepro LED Ampoule de tube ¦ G13 ¦20W ¦ 150cm ¦840 Starter LED incl
309 | LED GU 5,3 -12V 7,9W 4000K
310 | Ampoule fluocompacte G24q-2, 18 W, 4000K,
311 | Ampoule fluocompacte G24q-3, 26 W, 4000K,
312 | Ampoule fluocompacte G24d-1, 13 W, 4000K,
313 | Ampoule fluocompacte G24d-2, 18 W, 4000K,
314 | Ampoule fluocompacte G24d-3, 26 W, 4000K,
PETITS MATERIELS
315 | Borne de raccordement Bt 60 | WAG 221-2411 | WAGO
316 | Borne de raccordement COMPACT, 2 conducteurs Bt 100 | WAG 221-412
317 | Borne de raccordement COMPACT 3 conducteurs Bt 50 | WAG 221-413
318 | Borne de raccordement COMPACT 5 conducteurs Bt 25 | WAG 221-415
319 | Borne de raccordement COMPACT 2 conducteurs Bt 100 | WAG 2273-202
320 | Borne de raccordement COMPACT 3 conducteurs Bt 100 | WAG 2273-203
321 | Borne de raccordement COMPACT 4 conducteurs Bt 100 | WAG 2273-204
322 | Borne de raccordement COMPACT 5 conducteurs Bt 100 | WAG 2273-205
323 | Borne de raccordement COMPACT 8 conducteurs Bt 50 | WAG 2273-208
324 | Borne de raccordement COMPACT 3 conducteurs max 6mm² Bt 30 | WAG 221-613
325 | Lot de 10 rubans d'isolation couleurs mélangées
326 | Lot de 10 rubans d'isolation BLANC
327 | PIRO CCT SENSOR 10W/3-4-5700K | 50750 | ARIC
328 | Downlight à encastrement réglable ou plafonnier, LED et driver intégrés, CCT et détecteur PIR | 100010 | Miidex Lighting
329 | CHARTRES ESSENTIEL LED BLANC | SL532146 | SARLAM
328 | JULIE 1200 LED IP65 4200 840 | 96665577 | THORN
329 | JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS |  | THORN
330 | ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI'
TESTEURS
331 | Multimètre , Testeur électrique Fluke T6-600/EU | FLUKE
332 | Testeur de tension VAT/DDT - pointes de touche IP2X CA 762 | CHAUVIN ARNOUX
CONVECTEURS
333 | CHAMANE H 750 BL | M119112 | INTUIS
334 | CHAMANE H 1000 BL | M119113 | INTUIS
335 | CHAMANE H 1250 BL | M119114 | INTUIS
336 | CHAMANE H 1500 BL | M119115 | INTUIS
337 | CHAMANE V 1000 BL | M119213 | INTUIS
338 | CHAMANE V 1500 BL | M119215 | INTUIS
339 | CHAMANE P 750 BL | M119412 | INTUIS
340 | CHAMANE P 1000 BL | M119413 | INTUIS
341 | CHAMANE P 1500 BL | M119415 | INTUIS
FOURNITURE MATERIELS ELECTRIQUES HORS BPU
Coefficient de revente en % appliqué sur la base de prix unitaires pour les fournitures hors BPU (sur demande de devis)