## Slide 1
RITA ASTRIDE
Mode froid :
1 réseau d’eau glacée qui distribue les terminaux suivants :
Des gainables 4 tubes (RITA ASTRIDE) ;
Des VC (ventilo convecteurs) en froid seul pour les locaux techniques sensibles « Bât. NRJ ».
2 VRV qui distribue les terminaux suivants :
Des plafonniers gainables (localisés sur les plans).
TGBT
Poste HTA/BT
DIRISI 2

## Slide 2
Salle PFICS
LTR info
Mode froid :
1 réseau d’eau glacée qui distribue les terminaux suivants :
Des gainables 4 tubes (PFICS) ;
Des VC pour les LTR Informatiques.
2 VRV qui distribue les terminaux suivants :
Des plafonniers gainables (localisés sur les plans) ;

## Slide 3
Mode froid :
2 VRV qui distribue les terminaux suivants :
Des plafonniers gainables (localisés sur les plans) ;