## Slide 1
Niveau 2
Niveau 1
RdC
Bât. PFICS
Bât. NRJ
Sirènes bâtiments
DI optique
DM
Détection précoce
Façade déportée (Visu+Action)
Sirènes bâtiments
DI optique
DM
Détection précoce
Façade déportée (Visu+Action)
Sirènes bâtiments
DI optique
DM
Façade déportée (Visu+Action)
Sirènes bâtiments
DI optique
DM
Interconnection avec RdC PFICS
Centrale SSI (aveugle avec VTP + AES)
TRE vers poste de sécurité
VRD à créer pour 2 Fo 6 brun CR1