## Feuil1
Service d’infrastructure de la Défense Nord Ouest Maître d'ouvrage : BCO de RENNES Maître d'œuvre : BMO de RENNES
EPF LOT 2
OPERATION : RVC (35) – Cesson sévigné – COMSIC – Quartier Leschi Création de la filière « supports » et PFICS « plate-forme interconnexion systèmes » COSI n°445 876
Stade : DCE
Numéro COSI : 445 876
RVC (35) - Cesson sévigné - COMSIC - Quartier Leschi
Création de la filière "supports" et PFICS "plate-forme interconnexion systèmes"
EPF
ST1 - CVC
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Rideau d’air chaud
1.1 | Rideau d’air chaud pour SAS + pose encastré
| Total 1 | 0
2 | Ventilation
2.1 | CTA type 1
2.2 | CTA type 2
2.3 | CTA type 3
2.4 | CTA type 4
2.5 | Equipements des centrales
2.6 | Conduits de ventilation
2.7 | Bouches et grilles
2.8 | Dispositifs de sécurité (CCF télécommandés)
2.9 | Armoires électriques
| Total 2 | 0
3 | Chauffage (rafraichissement) par DRV/VRV :
3.1 | Unité de condensation
Terminaux par plafonnier gainable
Tuyauteries du circuit frigorifique
Armoire à détente directe
| Total 3 | 0
4 | Climatisation par Groupe Froid :
4.1 | Régime d'EG
4.2 | Sous station primaire - secondaire
4.3 | Refroidissement
4.4 | Ventilo-convecteurs
4.5 | Armoire d'eau glacée
| Total 4 | 0
5 | Traitement de l'air des salles RITA ASTRIDE et salle de cours PFICS :
5.1 | Aérochauffeur
5.2 | Gaine textile
Destratificateurs
| Total 5 | 0
6 | Chauffage divers :
6.1 | Vestiaires et sanitaires, panneaux rayonnants
6.2 | Locaux de stockages, circulation, radiateurs en acier
6.3 | Complément de chauffage pour douches, ventilo convecteurs
6.4 | Désenfumage
6.5 | Systèmes de détection d'eau
6.6 | Armoires CVC
6.7 | Régulation
6.8 | Vannes d'isolement
6.9 | Vannes d'équilibrage
6.10 | Régulateur de pression différentielle
6.11 | Vanne de régulation
6.12 | Clapet anti-retour
6.13 | Disconnecteur
6.14 | Manchons anti-vibratiles
6.15 | Filtres à eau
6.16 | Purgeur d'air automatique
6.17 | Purgeur d'ai manuel
6.18 | Vidanges
6.19 | Soupapes de sécurité
6.20 | Adoucisseur d'eau
6.21 | Isolation thermique dont circuits hydrauliques
6.22 | Clapets coupe-feu
| Total 6 | 0
| ST1 - CVC |  | 0
ST2 - Sous station
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Travaux préparatoires
2 | Sous station d'échange
2.1 | Raccordement échangeur au réseau primaire existant
2.2 | Réalisation de 2 circuits de chauffage régulés
2.3 | Comptage calorifugeage
2.4 | Travaux de peinturage des canalisations
2.5 | Travaux de calorifugeage des canalisations
2.6 | Travaux de raccordements des équipements
| Total 2 | 0
3 | Réalisation des réseaux secondaires et de distribution intérieure
4 | Installation des radiateurs
5 | Raccordement du réseau secondaire aux aérochauffeurs
6 | Pompes de circulation
7 | GTC
8 | Réseaux hydrauliques
| ST2 - Sous station |  | 0
ST3 - Plomberie sanitaire
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Alimentations :
1.1 | Réseau alimentation EFS
1.2 | Réseau alimentation ECS
1.3 | Réseau alimentation EDA
1.4 | Raccordements sanitaires
1.5 | Ballons de stockage
| Total 1 | 0
2 | Evacuations :
2.1 | Réseau EU
2.2 | Réseau EP
2.3 | Réseau EV
2.4 | Ventilation primaire - secondaire
| Total 2 | 0
3 | Appareils sanitaires :
3.1 | Douche
3.2 | Lavabo ou vasque
3.3 | WC suspendu
3.4 | Urinoir
3.5 | Cabines préfabriquées
3.6 | Adoucisseur d'eau
| Total 3 | 0
4 | Divers et accessoires :
4.1 | Plans de travail
4.2 | Robinetterie
4.3 | Purges et vidanges
4.4 | Vidoir
4.5 | Essais réglages et mise en service
4.6 | Plans d'exe et DOE
| Total 4 | 0
| ST3 - Plomberie sanitaire |  | 0
ST4 - Electricité HT
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Alimentations :
1.1 | Raccordement au réseau HTA
1.2 | Réalisation des fouilles
1.3 | Réalisation des liaisons extérieures (tranchées, fourreaux, grillage, etc.)
1.4 | Réalisation des liaisons extérieures pour les télécommandes et la GTE nouveau postes et boucle existante
1.5 | Accessoires de raccordement HTA
| Total 1 | 0
2 | Poste de transformation HTA/BT :
2.1 | Transformateur HTA/BT
2.2 | Cellules HTA SF6 Free
2.3 | TGBT (tableau général), protections, disjoncteurs, sectionneurs
2.4 | Mise à la terre du poste complet
| Total 2 | 0
3 | Distribution :
3.1 | Câbles HTA
3.2 | Gaines de cheminements, accessoires et scellement
3.3 | Raccordement HTA
| Total 3 | 0
4 | Essais, mesures, documentation :
4.1 | Essais diélectriques sur cables HTA et transfo
4.2 | Paramétrage des protections
4.3 | Conformité
4.4 | DOE
| Total 4 | 0
5 | Aménagements complémentaires :
5.1 | Aménagement des locaux postes HTA/BT existants à créer
5.2 | Dévoiement et jonction des cables
5.3 | Adaptation des supports et caniveaux
5.4 | Circuit de terre et liaisons équipotentielles
5.5 | Alimentations 48 VCC secourue
5.6 | Repérage
5.7 | Auxiliaires électriques et accessoires de sécurité
| Total 5 | 0
6 | Prise mobile 45 kVA pour groupe électrogène mobile
| ST4 - Electricité HT |  | 0
ST5 - Electricité BT
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Alimentations :
1.1 | TGBT provisoire pour les installations de chantier + groupe électrogène de location et cuve à fioul associée
1.2 | Alimentation générale BT
1.3 | Câble type R2v + cheminement
1.4 | Disjoncteur général
1.5 | Accessoires de raccordement HTA
| Total 1 | 0
2 | Distribution :
2.1 | Fourniture TGBT
2.2 | AGBT
2.3 | TGO
2.4 | ASI triphasé MODULAIRE minimum 100 kW - REP ASI
2.5 | Batterie de condensateurs - REP BC
2.6 | Tableaux divisionnaires avec disjoncteurs, interrupteurs différentiels (TDS, TDHQ)
2.7 | Liaisons TGBT
| Total 2 | 0
3 | Circuits :
3.1 | Circuit prises
3.2 | Circuit éclairage
3.3 | Alimentation équipements spéciaux
3.4 | Centrales de mesures
3.5 | Coffret PFI
3.6 | Coffret CTOS
3.7 | Coffret Travées
3.8 | Colonne autoportante et auto-lestée
3.9 | Prise CFO PL
3.10 | Canalisations préfabriquées DC, LTR DIRISI, etc.
3.11 | PDU et IT switch
3.12 | Chemins de câbles
3.13 | Installation en goulotte
3.14 | Gaine type CAPRI
3.15 | Alimentation électrique des travées véhicules PL et alimentation électrique dédiée aux VBMR
3.16 | Transformateurs d'isolement BT-BT
| Total 3 | 0
4 | Mise à la terre, protection :
4.1 | Réseau de terre avec boucle à fond de fouille
4.2 | Liaison équipotentielle principale + secondaire
4.3 | Arrêt d'urgence pour mise en sécurité
| Total 4 | 0
5 | Essais, vérifications, conformité :
5.1 | Mesures d'isolement, continuité, contrôle de prise de terre
5.2 | Essais en charge
5.3 | DOE
| Total 5 | 0
| ST5 - Electricité BT |  | 0
ST6 - Baies CEM
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Baies CEM :
1.1 | F&P Baies CEM
1.2 | F&P équipements spécifiques
1.3 | Documents techniques
1.4 | Essais et mesures de conformité
| ST6 - Baies CEM |  | 0
ST7 - Protection incendie
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Balisage et issues de secours :
1.1 | BAES
1.2 | Eclairage d'ambiance
1.3 | Eclairage locaux électriques
1.4 | Diffuseurs lumineux
| Total 1 | 0
2 | Système d'alarme incendie :
2.1 | Détection incendie précoce
2.2 | Détection incendie optique multiplicateurs
2.3 | ECS
2.4 | CMSI
2.5 | Indicateurs d'action
2.6 | Report pc sécurité
2.7 | Diffuseurs sonores
2.8 | EA1
2.9 | Tableaux répétiteurs ou coffrets de reports
2.10 | Déclencheurs manuels
| Total 2 | 0
3 | Prestations complémentaires :
3.1 | Cablage
3.2 | Ordinateur maintenance
3.3 | Signalétique
| Total 3 | 0
| ST7 - Protection incendie |  | 0
ST8 - Eclairage intérieur et extérieur
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Travaux préliminaires :
1.1 | Entretoises, dispositifs de supportage des luminaires
1.2 | Calepinage et adaptation des luminaires
1.3 | Supports d'isolation
| Total 1 | 0
2 | Travaux d'éclairage :
2.1 | Eclairage type 1
2.2 | Eclairage type 2
2.3 | Eclairage type 3
2.4 | Eclairage type 4
2.5 | Eclairage type 5
2.6 | Eclairage type 6
2.7 | Eclairage type 7
2.8 | Eclairage type 8
2.9 | Eclairage type 9
2.10 | Eclairage type 10 candélabre
2.11 | Eclairage type 11 applique murale
2.14 | Systèmes de commandes
2.15 | Commandes manuelles
2.16 | Détecteur de présence et mouvement
2.17 | Contrôleur associé détecteurs
| Total 2 | 0
3 | Essais, vérifications, conformité :
3.1 | Essais et contrôles
3.2 | Mise en place des scénarii
3.3 | DOE
| Total 3 | 0
| ST8 - Eclairage intérieur et extérieur |  | 0
ST9 - Serrurerie, ferronnerie
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Travaux préliminaires, protection :
1.1 | Préparation et montage
1.2 | Vérification de l'état des supports
1.3 | Portection des ouvrages
| Total 1 | 0
2 | Ouvrages :
2.1 | Réalisation de soffites coupe-feu
2.2 | Structure PPV
2.3 | Supports des caniveaux techniques
2.4 | Consoles & accessoires pour galerie technique et/ou caniveaux
2.5 | Emmarchement et platelage pour CTA
2.6 | Chaises supports
| Total 2 | 0
3 | Essais, vérifications, conformité :
3.1 | Essais et contrôles
| Total 3 | 0
| ST9 - Serrurerie, ferronnerie |  | 0
ST10 - Réseaux techniques et ouvrages divers
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Reprises de voiries
2 | Réseaux VRD (HTA, BT)
3 | Réseaux VRD (CFA DIRISI, CFA PASSDEF, SSI (GTE + GTB), Incendie)
4 | Réseau de chaleur primaire
5 | Dévoiement des réseaux CFA existants
6 | Alimentation BT ESIC et DIVOPS
7 | CdC CFA
8 | Regards et chambres de tirages
9 | Regards de tirage (sécurisés)
10 | Supports de vidéoprojecteur 360°
11 | Massifs supports des éclairages publics
12 | Socle pour les installations de génie climatique
13 | Socle en béton pour les armoires électriques des travées PL
| ST10 - Réseaux techniques et ouvrages divers |  | 0
ST11 - Production photovoltaïque BT
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Alimentations/équipements :
1.1 | Equipements basse tension
1.2 | Panneaux photovoltaïques (PPV) en monocristallins
1.3 | Onduleur et support de maintien
| Total 1 | 0
2 | Circuits :
2.1 | Passage des câbles
2.2 | Coffrets électriques courant continu
2.3 | Installations intérieures de protection foudre (IIPF), dont courants forts et courants faibles
2.4 | Cablage panneaux
2.5 | Coupures d'urgence
2.6 | Systèmes d'onduleurs et de raccordement au réseau BT
| Total 2 | 0
3 | Essais, vérifications, conformité :
3.1 | Essais et contrôles, mise en service
3.2 | Vérification par caméra thermique
3.3 | Etudes d'exe, notes de calculs
3.4 | DOE
| Total 3 | 0
| ST11 - Production photovoltaïque BT |  | 0
ST12 - Contrôles essais et mise en service
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Electricité courants forts Haute tension
2 | Electricité courants forts Basse Tension
3 | Essais ASI (assistance BE)
4 | Essais BT normal
5 | Essais climatisation (assistance BE partie "production")
6 | Essais et réception Traitement d'air - ventilation
7 | Contrôle et essais CVC
| ST12 - Contrôles essais et mise en service |  | 0
ST13 - GTB
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Baie informatique
2 | Cablage
3 | PDU
4 | Switch
5 | Automate CVC
6 | Automate Electricité
7 | Régulateur
8 | contrôle-commande
9 | Protection des équipements
10 | Plans d'exe et DOE
11 | Interface de communication
12 | PC Supervision
12 | Homologation
| ST13 - GTB |  | 0
ST14 - Nettoyage
Article | Désignation | Montant article | Montant ST
1 | Nettoyage des salles techniques
2 | Nettoyage des équipements techniques sensibles
| ST14 - Nettoyage |  | 0
| Montant TOTAL |  | 0
Récapitulatif des travaux :
| ST1 - CVC | 0
| ST2 - Sous station | 0
| ST3 - Plomberie sanitaire | 0
| ST4 - Electricité HT | 0
| ST5 - Electricité BT | 0
| ST6 - Baies CEM | 0
| ST7 - Protection incendie | 0
| ST8 - Eclairage intérieur et extérieur | 0
| ST9 - Serrurerie, ferronnerie | 0
| ST10 - Réseaux techniques et ouvrages divers | 0
| ST11 - Production photovoltaïque BT | 0
| ST12 - Contrôles essais et mise en service | 0
| ST13 - GTB | 0
| ST14 - Nettoyage | 0
| Total général des travaux HT | 0
| Montant TVA (20%) | 0
| Montant TTC | 0