## Electricité
DCE - Février 2025
CCI - Département de La Réunion
Aménagement de combles en bureaux
LOT n°03 ELECTRICITE CFO / CFA - CDPGF
Réf. | Désignation | Unité | Qtté MOE | Qtté Ent | P.U (€) | Prix (€)
GENERALITES
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service / autocontrôles / essais | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
OUVRAGES COURANTS FORTS
Dépose / Adaptation des installations existantes
| Dépose des équipements et des installations électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Déplacement projecteur en façade RDC pour passage chutes de canalisation plomberie | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Réseau de terre
| Distribution de terre / réseau équipotentiel / mise à la terre des masses métalliques | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Intervention dans le TD
| Modification et adaptation dans TD | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Distribution électrique
| Câblage terminal, y compris corne de fixation | ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte PVC 2 compartiments | ml | 50 |  |  | 0
| Onduleur rackable mono/mono 2kVA | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Appareillage
| Prise de courant normale | U | 25 |  |  | 0
| Poste de travail PT1 (3PCN / 1 RJ45) | U | 5 |  |  | 0
| Poste de travail PT2 (4PCN / 2 RJ45) | U | 4 |  |  | 0
| Interrupteur SA / VV | U | 6 |  |  | 0
| Interrupteur SA / VV à voyant | U | 2 |  |  | 0
| Interrupteur DA | U | 1 |  |  | 0
| Bouton poussoir / télérupteur | U | 3 |  |  | 0
| Bouton poussoir à voyant | U | 3 |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 3 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Appareil d'éclairage
| Luminaire type 1 - Dalle LED 600x600 | U | 9 |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Dalle LED 1200x300 | U | 4 |  |  | 0
| Luminaire type 2 Bis - Dalle LED 1200x300 (capteur intégré avec gestion intelligente) | U | 10 |  |  | 0
| Luminaire type 3 - Réglette tubulaire étanche LED 1200 | U | 4 |  |  | 0
| Luminaire type 4 - Hublot étanche LED | U | 4 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Appareil de ventilation
| Brasseur d'air avec commande 3 vitesses | U | 5 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Alimentations spécifiques
| Caisson d'insufflation | U | 1 |  |  | 0
| Plafonnier climatisation | U | 5 |  |  | 0
| Cassette climatisation | U | 2 |  |  | 0
| Extracteur VMC | U | 1 |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique instantané | U | 1 |  |  | 0
| Baie VDI | U | 1 |  |  | 0
| Fontaine à eau | U | 1 |  |  | 0
| Imprimante multifonction | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
| BAES 45 lumens | U | 5 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
OUVRAGES COURANTS FAIBLES
Distribution principale
| Rocade fibre optique 6FO Local Info principal (RDC) / Baie Info (R+3), y compris tiroir optique, accessoires de brassage | ens | 1 |  |  | 0
(PM: Fourreautage et carottage à la charge du présent lot)
| Goulotte PVC 1 compartiment | ml | 10 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Câblage informatique / VDI
| Baie VDI en coffret mural 19" 16U équipé | ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 (postes de travail / Wifi / Imprimante) | U | 24 |  |  | 0
| Câble cat 7, y compris corne de fixation | ml | 700 |  |  | 0
| Connecteurs RJ45 sur panneau de brassage | U | 24 |  |  | 0
| Cordons de brassage 2m | U | 24 |  |  | 0
| Recette des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Câble HDMI avec 2 prises HDMI (liaison Bureau / Ecran) | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
Système de sécurité Incendie
| Déplacement des DM et Diffuseurs sonores | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| LOT N°03 ELECTRICITE CFO / CFA - TOTAL GENERAL | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0
OPTIONS
| Remplacement de l'ensemble des équipements dans TD | ens | 1 |  |  | 0
| Remplacement télécommande BAES dans TD | U | 1 |  |  | 0
| Remplacement éclairage Terrasse par luminaire type 3 - Réglette tubulaire étanche LED 1200 | U | 5 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0