## Clim
DCE - Février 2025
CCI - Département de La Réunion
Aménagement de combles en bureaux
LOT n°04 PLOMBERIE - CDPGF
Réf. | Désignation | Unité | Qtté MOE | Qtté Ent | P.U (€) | Prix (€)
4.0 | GENERALITES
| Etudes d'exécution - PAC | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - Autocontrôles - Réception - DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Prélèvement et analyse eau | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.1,1 | Réseaux EF / EC
| Raccordement sur alimentation AEP existante, y compris réseau principal en sous-face de plancher | ens | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement sur réseau général AEP | U | 1 |  |  | 0
Canalisation cuivre terminale EF/EC posée en apparent
| * DN 16X1 moyen | ml | 36 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 5 |  |  | 0
| Attente fontaine | U | 1 |  |  | 0
| Chauffe-eau instantané | U | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.1,4 | Réseaux EU / EV
Fourniture et pose des réseaux EU/EV en chute ou en apparent, jusqu'aux réseaux existants
| * DN40/DN50 | ml | 50 |  |  | 0
| * DN80 | ml
| * DN100 | ml
| Ventilation primaire | U | 1 |  |  | 0
| Raccrodement sur réseaux EU/EV existants | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.2 | Equipements sanitaires
| WC suspendu PMR, y compris distributeur de papier hygiénique et barre de relevage | U | 1 |  |  | 0
| WC suspendu, y compris distributeur de papier hygiénique | U | 2 |  |  | 0
| Lavabo PMR | U | 1 |  |  | 0
| Lave-mains | U | 2 |  |  | 0
| Siphon de sol pour douche | U | 1 |  |  | 0
| Colonne de douche | U | 1 |  |  | 0
| Barre de maintien de douche et siège relevable | ens | 1 |  |  | 0
| Distributeur de savon | U | 3 |  |  | 0
| Miroir | U | 3 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.3 | Sécurité Incendie
| Plans d'intervention de l'établissement | U | 1 |  |  | 0
| Plans d'évacuation | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un extincteur à eau + additif de 6 kg | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un extincteur CO2 | U | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
| TOTAL - PLOMBERIE | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0