## PAGE DE GARDE
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'ŒUVRE GENERALE : BET :
DISP PARIS |  | MF ARCHITECTE
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00
DPGF TRAVAUX
MISE EN CONFORMITE PMR M.A. OSNY
PHASE DCE – INDICE 02
SITE DE L’OPERATION :
M.A. OSNY , Route départementale 927, 95524 Osny
Montant TOTAL TRAVAUX HT INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE A |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE B PARLOIR |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE C POLE SOCIO-EDUCATIF |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE D HEBERGEMENT A1-A2 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX TTC |  |  | 0

## 1-Installation de chantier
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR M.A.OSNY
I. INSTALLATION DE CHANTIER
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
1 | INSTALLATION DE CHANTIER / LIMITE DE PRESTATION
1.1 | Constat d’état des lieux avant travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2 | CANTONNEMENT DE LA BASE VIE
2.1 | Fourniture et pose de deux Bugalow de chantier y compris raccordement (Elec+eau) + autorisation administrative attenante. Bungalow servant de Vestiaire + salle de réunion et couvrant l'ensemble de la durée des travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose WC chimique couvrant l'ensemble de la durée des travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2.3 | Echaffaudages et Protections de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.4 | Nettoyage quotidien du chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.5 | Cloisonnement de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.6 | Panneau de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.7 | Signalétique de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.8 | Gestion et tri des déchets de chantier | PM
2.9 | Bennes de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
3 | NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE
3.1 | Avant phase OPR | ENS | 1 |  |  | 0
3.2 | Avant phase Réception définitive | ENS | 1 |  |  | 0
3.3 | Lors de la mise en service du bât par une entreprise spécialisée | ENS | 1 |  |  | 0
3.4 | Documents fin de travaux | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION DE CHANTIER
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 2-ZONE A EXT-Abri Familles
DPGF TRAVAUX PAR POSTE CONFORMITE PMR M.A.OSNY
II. ZONE A
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
1 | CHEMINEMENT EXTERIEUR PMR
1.1 | Bande de guidage
1.1.1 | Mise en œuvre d'une bande de guidage au sol dito existant (méthacrylate extérieur) le long du cheminement d'accès à la M.A en complément de celui déjà mis en œuvre | ML | 135 |  |  | 0
2 | ABRI DE FAMILLES
2.1 | Accès bâtiment
2.1.1 | Décapage sol existant au droit de l'accès PMR créé. Mise en oeuvre d'une plateforme surélevée permettant l'accès de plein pied au bâtiment. Création espace de manœuvre PMR permettant l'accès au bâtiment. Pose revêtement bitumineux en finition type dito existant. | M2 | 8 |  |  | 0
2.1.2 | Modification cheminement extérieur existant de part et d'autre de l'espace de manœuvre créé par mise en œuvre de deux pente 12% sur 0,25m de largeur. Finition sol en bitume dito existant | ENS | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Fourniture et pose d'un chasse roues latéral | ML | 2.2 |  |  | 0
2.1.4 | Dépose soigneuse pour Fourniture et pose d'un nouveau bloc porte vitré 2UP Tiercé | U | 1 |  |  | 0
2.1.5 | Bande de signalisation pour surface vitrée sécurité | ENS | 1 |  |  | 0
2.1.4 | Reprise bande de guidage au sol en méthacrylate dito existant par-dessus partie chemeinement rénovée. | ML | 5 |  |  | 0
2.1.5 | Repise des bordures existantes | ENS | 1 |  |  | 0
| Total : ACCES BATIMENT |  |  |  |  | 0
3 | SALLE D'ATTENTE
3.1 | Fourniture et pose banque d'accueil PMR | U | 1 |  |  | 0
4 | WC PMR
4.1 | consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
4.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
4.3 | Neutralisation réseau plomberie/CVC en place. | ENS | 1 |  |  | 0
4.4 | Dépose soigneuse pour repose Bloc porte existant | ENS | 1 |  |  | 0
4.5 | Dépose cloison sanitaire existante y compris bloc porte et appareillages tech en place. Curage général mur et sol du local. Mise en décharge de l'ensemble | ENS | 1 |  |  | 0
4.6 | Dépose faux plafond existant y compris éclairage attenant. Mise en décharge de l'ensemble | M² | 5 |  |  | 0
4.7 | Cloison séparative en carreaux de plâtre HYDRO ep=7cm | M² | 5 |  |  | 0
4.8 | Rebouchage sol pour mise en oeuvre étanchéité liquide sol y compris relevées en pied de murs et cloisons | M² | 5 |  |  | 0
4.8 | Ragréage autolissant | M² | 5 |  |  | 0
4.9 | Fourniture et pose sol en carrelage | M² | 5 |  |  | 0
4.10 | Fourniture et pose faience murale h=1,80m | M² | 22.5 |  |  | 0
4.11 | Fourniture et pose faux plafond 600*600 | M² | 5 |  |  | 0 | ²
4.12 | Reprise à l'identique de la distribution en plomberie y compris raccordement en pvc à l'évacuation | ENS | 1 |  |  | 0
4.13 | Révision positionnement et altImétrie de tt les appreillages elec existants y compris fourniture et pose goulotte pour raccordement en applique du sèche-main existant | ENS | 1 |  |  | 0
4.14 | Reprise VMC existante | ENS | 1 |  |  | 0
4.15 | Dalle LED 600*600 en faux plofond | U | 2 |  |  | 0
4.16 | Peinture murale en deux couches du local | M² | 10 |  |  | 0
4.17 | Fourniture et pose appareillage sanitaire PMR (WC+Lavabo) y compris miroir | ENS | 1 |  |  | 0
4.18 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Total : WC PMR |  |  |  |  | 0
5 | SANITAIRE EXISTANT
5.1 | Dépose sol existant. Mise en décharge de l'ensemble. | M² | 3 |  |  | 0
5.2 | Reprise étanchéité liquide dans locaL y compris remontée en pied de murs et cloisons | M² | 3 |  |  | 0
5.3 | Fourniture et pose carrelage au sol | M² | 3 |  |  | 0
5.4 | Reprise après dépose de la faïence existante h=1,80m | M² | 12.5 |  |  | 0
5.5 | Reprise du faux plafond existant | M² | 3 |  |  | 0
5.6 | Reprise appareillage Elec + éclaige + VMC existante | ENS | 1 |  |  | 0
5.7 | Pose lave main + miroir y compris raccordement à l'évacuation existante | ENS | 1 |  |  | 0
5.8 | Peinture murale en deux couches | M² | 6.5 |  |  | 0
| Total : WC PMR |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE A
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 3-Zone B Parloir
DPGF TRAVAUX PAR POSTE CONFORMITE PMR M.A.OSNY
III. ZONE B PARLOIR
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
CHEMINEMENT DETENUS
1 | ACCES EXT DEPUIS COUR ECROU
1.1 | Rampe extérieur PMR en béton | M² | 5 |  |  | 0
1.2 | Chasse roues / garde de corps à barreaudage horizpntal | ML | 4 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
2 | INTERIEUR BATIMENT
2.1 | Fourniture et pose d'une tablette PMR au niveau du bureau d'écrou. Fixation murale type antivandale | U | 1 |  |  | 0
2.2 | Condamnation serrure bloc porte du BOX attente. Dépose soigneuse pour repose de l'écran TV y compris caisson de protection. Dépose du faux plafond ajouré en métal déployé y compris mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
2.3 | Dépose assise existante et curage du sol PVC existant. Dépose cloison séparative avec local adjacent pour agrandissement et création BOX accueil PMR. | ENS | 1 |  |  | 0
2.4 | Ragréage autolissant | M² | 4 |  |  | 0
2.5 | Fourniture et pose du sol PVC | M² | 4 |  |  | 0
2.6 | Fourniture et pose Plinthe en bois | ML | 8 |  |  | 0
2.7 | Repose luminaire soigneusement déposé y compris raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
2.8 | Fourniture et pose faux plafond en métal déployé dito existant | M² | 4 |  |  | 0
2.9 | Peinture RAL dito existant des murs et plinthes | M² | 20 |  |  | 0
2.10 | Changement de sens d'ouverture du bloc porte du dégagement existant | ENS | 1 |  |  | 0
2.11 | Dépose soigneuse pour repose grille barreaudée existante. Découpe (tablette bois existante + cloison ) au droit de l'accueil du bureau SURV pour pose tablette PMR. Fixation murale type anti vandale y compris tt finition de mise en œuvre | ENS | 1 |  |  | 0
2.12 | Reprise partielle peinture murale Ext + Int du local SURV. RAL dito existant | ENS | 1 |  |  | 0
2.13 | Sous-Total 2 |  |  |  |  | 0
3 | WC + DOUCHE EXISTANTS
3.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
3.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
3.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
3.4 | Dépose cloison séparative entre WC et douche existante y compris faux plafond plein attenant. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
3.5 | Dépose sans repose du bloc porte du local douche y compris l'ensemble des appareillages sanitaires dans WC + douche | ENS | 1 |  |  | 0
3.6 | Rebouchage mur de l'Ex local douche depuis dégagement en carreaux de plâtre hydro tt hauteur ep = 10cm | M² | 3 |  |  | 0
3.7 | Dépose sol carrelage existant. Mise en décharge de l'ensemble. | M² | 5 |  |  | 0
3.9 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 6 |  |  | 0
3.10 | Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe diamant au droit de la douche PMR | M² | 5 |  |  | 0
3.11 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 25 |  |  | 0
3.12 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
3.14 | Fourniture et pose bouton poussoir + pommeau de douche PMR | ENS | 1 |  |  | 0
3.15 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
3.16 | Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages Elec existants | ENS | 1 |  |  | 0
3.17 | Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans local | M² | 5 |  |  | 0
3.18 | Reprise VMC du local existant y compris connexion au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
3.20 | Reprise en peinture du mur créé coté couloir RAL dito existant | M² | 3 |  |  | 0
3.21 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui et miroir | ENS | 1 |  |  | 0
3.22 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
CHEMINEMENT FAMILLES
4 | WC EXISTANTS
4.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
4.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
4.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
4.4 | Dépose mur périmétrique pour agrandissement coté couloir du WC existant | M² | 4 |  |  | 0
4.5 | Mise en œuvre cloison en carreaux de plâtre Hydro tt hauteur ep=10cm | M² | 12 |  |  | 0
4.6 | Dépose sol carrelage existant. Mise en décharge de l'ensemble. | M² | 3 |  |  | 0
4.7 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 5 |  |  | 0
4.8 | Ragréage autolissant. | M² | 4 |  |  | 0
4.9 | Reprise du réseau plomberie au droit du lavabo y compris raccordement à l'évacuation existante | ENS | 1 |  |  | 0
4.10 | Révision positionnement et altimétrie de tt les appareillages elec existants | ENS | 1 |  |  | 0
4.11 | Pose sol carrelage dans l'ensemble du local. | M² | 4 |  |  | 0
4.12 | Fourniture et pose faience murale h=1,80m | M² | 8 |  |  | 0
4.13 | Peinture murale en deux couches du local y compris reprise en peinture du mur créé RAL dito existant coté couloir | M² | 4 |  |  | 0
4.14 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui inox et miroir | ENS | 1 |  |  | 0
4.15 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE B PARLOIR
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 4-Zone C Pôle socio-éducatif
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR M.A.OSNY
IV. ZONE C POLE SOCIO-EDUCATIF
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
RDC
1 | INSTALLATION ASC PMR EXT VITRE
1.1 | DT | ENS | 1 |  |  | 0
1.2 | Eude EXE | ENS | 1 |  |  | 0
1.3 | Dépose des vitrages existants au RDC et R+1 y compris barreaudage de sécurité. Mise en décharge de l'ensemble | ENS | 1 |  |  | 0
1.4 | Implantation, excavation et fondations | ENS | 1 |  |  | 0
1.5 | Scillage des allège pour création ouvertures en façades (RDC/R+1) y compris installation des protections | ENS | 1 |  |  | 0
1.6 | Échafaudage | PM
1.7 | Installation de l'ascenseur y compris raccordement ELEC | ENS | 1 |  |  | 0
1.8 | Rampe d'accès PMR | ENS | 1 |  |  | 0
1.9 | Reprise en maçonnerie des tableaux et seuils | ENS | 1 |  |  | 0
1.10 | Peinture et finition | ENS | 1 |  |  | 0
1.11 | Nettoyage fin de travaux | ENS | 1 |  |  | 0
1.12 | Teste de mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
2 | WC PMR VESTIARE POLE SPORTIF
2.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
2.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
2.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
2.4 | Dépose cloisons séparatrives entre WC existants y compris blocs portes et faux plafond attenants. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
2.5 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires (BLOCS WC) existants. | ENS | 1 |  |  | 0
2.6 | Dépose sol carrelage existant en limite du local créé. Mise en décharge de l'ensemble. | M² | 4 |  |  | 0
2.7 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 4 |  |  | 0
2.8 | Ragréage autolissant. | M² | 4 |  |  | 0
2.9 | Cloison séparative mi hauteur entre lave-main et urinoir | M² | 3 |  |  | 0
2.10 | Fourniture et pose bloc porte à âme pleine ouvrant 83cm | U | 1 |  |  | 0
2.11 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
2.12 | Pose sol carrelage dans l'ensemble du local créé | M² | 4 |  |  | 0
2.13 | Révision positionnement et altymétrie de tt les appreillages Elec existants | ENS | 1 |  |  | 0
2.14 | Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans local créé | M² | 4 |  |  | 0
2.15 | Reprise VMC du local créé y compris connexion au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
2.16 | Fourniture et pose faience murale h=1,80m | M² | 20 |  |  | 0
2.17 | Peinture murale en deux couches du local y compris reprise en peinture du mur créé coté vestaire RAL dito existant | M² | 8 |  |  | 0
2.18 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui et miroir en inox | ENS | 1 |  |  | 0
2.19 | Fourniture et pose lave main + Urinoir coté vestiaire | ENS | 1 |  |  | 0
2.20 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
2.21 | Sous-Total 2 |  |  |  |  | 0
R+1
3 | SANITAIRE PMR + PERSONNEL CREES
3.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
3.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
3.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
3.4 | Dépose cloisons séparatrives selon plan démolition y compris blocs portes et faux plafond attenants. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
3.5 | Dépose des deux têtes de murs au droit du couloir de circulation | ENS | 1 |  |  | 0
3.6 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires (BLOCS WC) existants. | ENS | 1 |  |  | 0
3.7 | Dépose sol existant dans l'ensemble de la zone projet . Mise en décharge de l'ensemble. | M² | 12 |  |  | 0
3.8 | Reprise du tableau de la baie au droit du couloir pour pose bloc porte PMR (ouvrant 83cm) | ENS | 1 |  |  | 0
3.9 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons dans les sanitaires à créer | M² | 10.5 |  |  | 0
3.10 | Ragréage autolissant. | M² | 12 |  |  | 0
| Rebouchage en carreaux de plâtre de l'ancienne porte accès sanitaire personnel | M² | 3 |  |  | 0
3.11 | Cloison en carreaux de verre au droit du sanitaire PMR créé | M² | 2.5 |  |  | 0
3.12 | Fourniture et pose en tunnel du bloc porte à âme pleine ouvrant 83cm pour sanitaire PMR créé | U | 1 |  |  | 0
3.13 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
3.14 | Pose sol carrelage antidérapant dans l'ensemble des sanitaires créés | M² | 12 |  |  | 0
3.16 | Travaux de reprise et mie en conformité Elec dans l'ensemble de la zone travaux . Mise en conformité des installations dans sanitaire PMR à créér | ENS | 1 |  |  | 0
3.17 | Fourniture et pose faux plafond 600*600 dans locaux créés | M² | 15 |  |  | 0
3.19 | Reprise VMC dans sanitaires créés y compris connexion au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
3.20 | Fourniture et pose faience murale h=1,80m dans les deux sanitaires créés | M² | 16 |  |  | 0
3.22 | Peinture murale en deux couches du local y compris reprise en peinture du mur du couloir de circulation créé RAL dito existant | M² | 9 |  |  | 0
3.23 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui dans sanitaire PMR créé | ENS | 1 |  |  | 0
3.24 | Fourniture et pose lavabo et wc dans sanitaire dédié au personnel | ENS | 1 |  |  | 0
3.25 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE C POLE SOCIO-EDUCATIF
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 5-Zone D HEBERGEMENT A1-A2
FICHE TRAVAUX PAR POSTE "CONFORMITE PMR M.A.OSNY"
V. ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
QUARTIER ARRIVANTS "N"
1 | CELLULE PMR TYPE 02
1.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
1.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
1.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
2.3.1 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
1.4 | Dépose des cloisons intérieures existantes Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
1.5 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires existants. | ENS | 1 |  |  | 0
1.6 | Curage général murs et sol. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
1.7 | Travaux préparatoires sol y compris rebouchage pour mise en œuvre ragréage auto-lissant. | M² | 11 |  |  | 0
1.8 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 13.5 |  |  | 0
1.9 | Ragréage auto-lissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamont de la douche PMR à carreler | M² | 12 |  |  | 0
1.10 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 5 |  |  | 0
1.11 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
1.12 | Cloison en carreaux de plâtre HYDRO | M² | 7 |  |  | 0
1.14 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
1.15 | Mise en conformité électrique de l'ensemble de la cellule PMR y compris déplacement du poste TV ET branchement | ENS | 1 |  |  | 0
1.16 | Révision VMC existante dans cellule | ENS | 1 |  |  | 0
1.19 | Peinture murale en deux couches du local y compris radiateur existant RAL à définir | M² | 40 |  |  | 0
1.20 | Peinture sol béton rénové | M² | 11 |  |  | 0
1.21 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en inox y compris barre d'appui | ENS | 1 |  |  | 0
1.22 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
1.23 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
1.24 | Armoire 2 portes PMR + étagère d'angle + patères de sécurité (RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
1.25 | Lit pénitentiare simple PMR | ENS | 1 |  |  | 0
1.26 | Repose radiateur déposé | ENS | 1 |  |  | 0
1.26 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
QUARTIER SECURITE "S"
2 | CELLULE PMR TYPE 01
2.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
2.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
2.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
2.3.1 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
2.4 | Dépose des cloisons intérieures existantes Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
2.5 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires existants. | ENS | 1 |  |  | 0
2.6 | Curage général murs et sol. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
2.7 | Travaux préparatoires sol y compris rebouchage pour mise en œuvre ragréage auto-lissant. | M² | 11 |  |  | 0
2.8 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 13.5 |  |  | 0
2.9 | Ragréage auto-lissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamont de la douche PMR à carreler | M² | 12 |  |  | 0
2.10 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 5 |  |  | 0
2.11 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
2.12 | Cloison en carreaux de plâtre HYDRO | M² | 7 |  |  | 0
2.13 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
2.14 | Mise en conformité électrique de l'ensemble de la cellule PMR y compris déplacement du poste TV ET branchement | ENS | 1 |  |  | 0
2.15 | Révision VMC existante dans cellule | ENS | 1 |  |  | 0
2.16 | Peinture murale en deux couches du local y compris radiateur existant RAL à définir | M² | 40 |  |  | 0
2.17 | Peinture sol béton rénové | M² | 11 |  |  | 0
2.18 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en inox y compris barre d'appui | ENS | 1 |  |  | 0
2.19 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
2.20 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
2.21 | Armoire 2 portes PMR + étagère d'angle + patères de sécurité (RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
2.22 | Lit pénitentiare simple PMR | ENS | 1 |  |  | 0
2.23 | Repose radiateur déposé | ENS | 1 |  |  | 0
2.24 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 2 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
QUARTIER "E"
3 | CELLULE PMR TYPE 01
3.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
3.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
3.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
4.3.1 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
3.4 | Dépose des cloisons intérieures existantes Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
3.5 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires existants. | ENS | 1 |  |  | 0
3.6 | Curage général murs et sol. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
3.7 | Travaux préparatoires sol y compris rebouchage pour mise en œuvre ragréage auto-lissant. | M² | 11 |  |  | 0
3.8 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 13.5 |  |  | 0
3.9 | Ragréage auto-lissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamont de la douche PMR à carreler | M² | 12 |  |  | 0
3.10 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 5 |  |  | 0
3.11 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
3.12 | Cloison en carreaux de plâtre HYDRO | M² | 7 |  |  | 0
3.13 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
3.14 | Mise en conformité électrique de l'ensemble de la cellule PMR y compris déplacement du poste TV ET branchement | ENS | 1 |  |  | 0
3.15 | Révision VMC existante dans cellule | ENS | 1 |  |  | 0
3.16 | Peinture murale en deux couches du local y compris radiateur existant RAL à définir | M² | 40 |  |  | 0
3.17 | Peinture sol béton rénové | M² | 11 |  |  | 0
3.18 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en inox y compris barre d'appui | ENS | 1 |  |  | 0
3.19 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
3.20 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
3.21 | Armoire 2 portes PMR + étagère d'angle + patères de sécurité (RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
3.22 | Lit pénitentiare simple PMR | ENS | 1 |  |  | 0
3.23 | Repose radiateur déposé | ENS | 1 |  |  | 0
3.24 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
QUARTIER "W"
4 | CELLULE PMR TYPE 01
4.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
4.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
4.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
4.3.1 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
4.4 | Dépose des cloisons intérieures existantes Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
4.5 | Dépose sans repose de l'ensemble des appareillages sanitaires existants. | ENS | 1 |  |  | 0
4.6 | Curage général murs et sol. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
4.7 | Travaux préparatoires sol y compris rebouchage pour mise en œuvre ragréage auto-lissant. | M² | 11 |  |  | 0
4.8 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 13.5 |  |  | 0
4.9 | Ragréage auto-lissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamont de la douche PMR à carreler | M² | 12 |  |  | 0
4.10 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 5 |  |  | 0
4.11 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
4.12 | Cloison en carreaux de plâtre HYDRO | M² | 7 |  |  | 0
4.13 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
4.14 | Mise en conformité électrique de l'ensemble de la cellule PMR y compris déplacement du poste TV ET branchement | ENS | 1 |  |  | 0
4.15 | Révision VMC existante dans cellule | ENS | 1 |  |  | 0
4.16 | Peinture murale en deux couches du local y compris radiateur existant RAL à définir | M² | 40 |  |  | 0
4.17 | Peinture sol béton rénové | M² | 11 |  |  | 0
4.18 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en inox y compris barre d'appui | ENS | 1 |  |  | 0
4.19 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
4.20 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
4.21 | Armoire 2 portes PMR + étagère d'angle + patères de sécurité (RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
4.22 | Lit pénitentiare simple PMR | ENS | 1 |  |  | 0
4.23 | Repose radiateur déposé | ENS | 1 |  |  | 0
4.24 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
5 | CELLULE PMR EXISTANTE
5.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
5.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
5.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
5.3.1 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
5.4 | Dépose sans repose du sol PVC existant dans douche PMR | M² | 4 |  |  | 0
5.5 | Dépose sans repose des équipements sanitaires ( WC + Douche+Lavabo) existants | ENS | 1 |  |  | 0
5.6 | Dépose de la faïence murale existante. Mise en décharge de l'ensemble | M² | 20 |  |  | 0
5.7 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 5 |  |  | 0
5.8 | Ragréage auto-lissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamont de la douche PMR à carreler | M² | 4 |  |  | 0
5.9 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc.…) | M² | 25 |  |  | 0
5.11 | Reprise totale du réseau plomberie y compris bâti support depuis gaine tech existante | ENS | 1 |  |  | 0
5.12 | Mise en conformité électrique de l'ensemble de la cellule PMR | ENS | 1 |  |  | 0
5.13 | Révision VMC existante dans cellule | ENS | 1 |  |  | 0
5.14 | Peinture murale en deux couches des murs (cellule) hors douche PMR y compris radiateur existant RAL à définir | M² | 40 |  |  | 0
5.15 | Reprise peinture sol béton de la cellule | M² | 10 |  |  | 0
5.16 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR et miroir en INOX y compris barre d'appui | ENS | 1 |  |  | 0
5.17 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
5.18 | Repose radiateur déposé | ENS | 1 |  |  | 0
4.19 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
6 | CIRCULATION EXT VERS CDPR
5.1 | Changement sens ouverture porte accès vers cour depuis hebergement | ENS | 1 |  |  | 0
5.2 | Rampe PMR | ENS | 1 |  |  | 0
5.3 | chasses roues | ML | 8 |  |  | 0
5.3.1 | Reprise sol béton granulé extérieur y compris tt sujétion de bonne mise en œuvre | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0