## MODE APPLICATION DES PRIX
Sauf spécifications contraires, les prix du présent bordereau comprennent :
1 | Les fournitures et les mises en œuvre, conformément aux stipulations du CCTP, de tous les matériels nécessaires aux travaux, y compris consommables, petites fournitures annexes,
2 | Les manutentions et les mises en place ou en œuvre,
3 | Les transports,
4 | Toutes les sujétions d’échafaudages, échelles, moyens de levage, jusqu’à 3,00m de hauteur. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le plancher de l’échafaudage, ou le barreau d’échelle sur lequel est positionné l’opérateur pour exécuter la tâche, ou la hauteur à laquelle les matériaux sont à poser avec l’engin de levage,
5 | Les locations d’engins ou de matériels nécessaires (hors moyens énumérés dans la catégorie G « divers »),
6 | L’évacuation des gravats générés par les travaux, étant entendu qu’elle comprend le chargement, le transport et la mise en décharge publique à l'extérieur du site militaire (déchetterie au choix de l'entrepreneur, frais de décharge à la charge de l’entrepreneur),
7 | Les nettoyages de chantier et l’enlèvement des déchets ainsi collectés,
8 | Les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail, y compris protections individuelles et collectives,
9 | Toutes autres sujétions pour la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art et conformité aux textes en vigueur.
CATÉGORIE A : DÉMOLITIONS
Les prix de cette catégorie rémunèrent les démolitions. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les inconvénients que pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et prendre toutes dispositions pour limiter les gênes et nuisances : empiétement sur le domaine public ou privé, bruits, poussière, boue, etc. Il devra s'assurer que tous les réseaux à supprimer (eau, gaz, électricité, canalisations diverses, etc…) ont été neutralisés.
Les prix A10100 à A10500 :
Rémunère la démolition d'ouvrages, ainsi que toutes les sujétions liées à cette démolition, à savoir : protection des revêtements pouvant être conservés, sciages et / ou percements nécessaires à la démolition et permettant de limiter les vibrations, la mise en péril des ouvrages voisins, etc.
Le prix A10600 :
Rémunère l'opération complète de démolition de maçonneries en granit comprenant : l'ensemble des moyens à mettre en œuvre, les découpes en place, les carottages, la protection des ouvrages voisins, la découpe éventuelle des gravats, leur évacuation, etc.
Les prix A11000, A11100 et A11900 :
Rémunèrent la mise en place éventuelle des guides, l'exécution du sciage, la découpe éventuelle des gravats, la protection des revêtements pouvant être conservés, l'aspiration de l'eau de lubrification, etc... La longueur mesurée sera la longueur périmétrique de l’ouverture d’une baie. Les sciages complémentaires pour l’évacuation éventuelle de produits de démolition sont réputés être inclus dans la prestation.
Le prix A11200 :
Rémunère la mise en place des fixations, l'exécution du carottage, la protection des revêtements pouvant être conservés, l'aspiration de l'eau de lubrification, le rebouchage éventuel des trous de fixation, l'évacuation des gravats, etc.
Les prix A11600, A1700 et A11800 :
Rémunèrent la démolition de cloisons, les protections nécessaires, le traitement des gravats dans des sites autorisés dont les peintures contiennent du plomb en quantité supérieure à la réglementation.
Le prix A12000 :
Rémunère la démolition de plafond au plâtre, la démolition du lattage ou autre nature de support, l'arrachage des pointes, la protection des revêtements et matériels existants.
Le prix A12100 :
Rémunère la démolition de plafond au plâtre, la démolition du lattage ou autre nature de support, l'arrachage des pointes, la protection des revêtements et matériels existants ainsi que le traitement des gravats dans des sites autorisés dont les peintures contiennent du plomb en quantité supérieure à la réglementation.
CATÉGORIE B - DÉPOSES
Les prix de cette catégorie rémunèrent les déposes, les protections de préservation des abords.
Le prix B10300 :
Rémunère la fouille du support sur une profondeur de 5cm sur tout le périmètre de la pièce à découper, sa découpe au chalumeau en tenant compte d'un retrait de la partie restante d'au moins 2cm du nu de la face support, la mise en place de moyens de sécurité adaptés au site, l'évacuation des aciers et le rebouchage soigné du trou restant à l'aide d'un mortier de ciment.
CATÉGORIE C - TERRASSEMENTS
Le prix C10100 :
Rémunère le terrassement dans terrain de toute nature exécuté mécaniquement avec finition manuelle des abords, la mise en dépôt et reprise éventuelle des déblais, leur chargement et leur évacuation. Les petits éléments en béton ainsi que le rocher ne nécessitant pas l'usage d'un brise roche rencontrés lors du terrassement ne seront pas pris en compte.
Le prix C10200 :
Rémunère les mêmes prestations que le prix C10100 pour terrassements en tranchée compris remblaiement soigné de la tranchée, compactage, évacuation des matériaux impropres au remblaiement et évacuation des excédents. Les sur largeurs d'ouverture des tranchées prises en considération pour le règlement (sauf indication particulière formulée dans la commande) seront de 0,20m de part et d'autre de l'ouvrage à réaliser et / ou conduit à poser, avec une largeur minimum de 0,60 m jusqu'à 1,30m de profondeur et 0,80m jusqu'à 2,50m de profondeur. Les terrassements exécutés par l'entrepreneur en dehors des profils autorisés ou pour ses propres installations de quelque nature qu'elles soient ne seront pas pris en compte.
Le prix C10300 :
Rémunère les mêmes prestations que le prix C10200 pour travaux exécutés manuellement.
Le prix C10400 :
Idem au prix C10200 pour terrassements en puits.
Le prix C10500 :
Rémunère les mêmes prestations que le prix C10400 pour travaux exécutés manuellement.
CATÉGORIE D – BÉTONS-MAÇONNERIES
Le prix D10100 :
Rémunère la fourniture et la mise en œuvre de tuyauterie PVC série évacuation en tranchée ou en ouvrages de bâtiment compris façon de pente, parties en attente, façon de cunette, raccordement au regard existant, etc... Le lit de pose étant payé par application du prix C11003 suivant une épaisseur de 0,20m en dessus et en dessous de la tuyauterie.
Le prix D10400 :
Rémunère l'exécution de coffrage pour "parements ordinaires " tels que définis par les DTU 21 et 23-1 en bois jointif ou métallique compris toutes fournitures nécessaires à son exécution, sa mise en œuvre et sa dépose après séchage et durcissement du béton. Ils seront réglés au m2 de surface d'ouvrage coffrée. Les surfaces courbes ne font pas l'objet d'un règlement particulier.
Le prix D10500 :
Idem prix D0400 mais pour coffrages pour "parement soigné".
Le prix D0600 :
Idem prix D10500 mais pour surfaces courbes.
Les prix D10800 et D10900 :
Rémunèrent la fourniture et la mise en œuvre de Béton à Caractère Normalisé (BCN) prêt à l'emploi appartenant à la classe de résistance mentionnée, pour l'exécution d'ouvrages divers compris toutes sujétions de mise en œuvre : de hauteur, d'accessibilité, de vibrage, de surfaçage, de cure, d'incorporation d'adjuvants éventuels, de présence d'armatures, etc.… ; Ils seront réglés au m3 de béton mis en place, aucune plus-value n'étant appliquée par temps froid ou chaud.
Le prix D11800 :
Rémunère l'exécution de planchers préfabriqués comprenant la fourniture et la pose des poutrelles, des entrevous isolants, l'exécution de la dalle de répartition avec son armature, et de la fourniture d'une note de calcul avec plan de pose justifiant la poutraison à mettre en place.
Le prix D12900 :
Ce prix sera réglé au mètre carré en place, recouvrements non comptés.
Le prix D14000 :
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité courante à base de brai de pétrole (densité 0.90) sur soubassement enterré en béton ou sur enduit ciment, application à la brosse par couche successive.
CATÉGORIE E - CARRELAGES - FAÏENCES
Les prix comprennent toutes les fournitures, l'exécution des joints, les nettoyages soignés, toutes les sujétions de raccordements avec les ouvrages existants, les formes de pentes vers les siphons dans les pièces humides, les coupes des carreaux pour changement de pente éventuelle, contournement des obstacles, etc...
CATÉGORIE F - CLÔTURES
Les prix comprennent les terrassements et l'évacuation des déblais. Ils tiennent compte des sujétions d'accès, d'approvisionnement des divers matériels et matériaux, des recommandations de pose, des obligations de fermeture provisoire de la clôture en cours de réfection en fin de journée. Sauf stipulation contraire du maître d’œuvre, il sera systématiquement fourni une note de calcul des fondations des poteaux de clôture et portail.
Le prix F10000 :
Rémunère la dépose de clôtures existantes, comprenant la dépose du grillage, des fils supports, des fils barbelés et / ou du concertina du bavolet, des poteaux et des plaques béton. Le massif de fixation sera laissé en place, les aciers restant apparents seront coupés à 2 cm en retrait du dessus du massif, le trou restant sera bouché à l'aide d'un mortier de ciment.
Le prix F11500 :
Ce prix comprend la fourniture et pose de panneaux en 2,48m de large avec des mailles de 200mm par 50mm. Le fil d’acier galvanisé avec peinture blanche ou verte au choix du maître d’œuvre. Le poteau sera galvanisé avec peinture blanche ou verte au choix du maître d’œuvre. Il sera scellé dans une fondation béton.
Le prix F12200 :
Ce prix comprend le scellement des poteaux par massif de béton. Le portail sera équipé d’une serrure et deux clés seront fournies. Le portail sera galvanisé à chaud avec une peinture époxy en finition blanche ou verte au choix du maître d’œuvre.
Le prix F12300 :
Ce prix comprend le scellement des poteaux par massif de béton. Le portail sera équipé d’une serrure et deux clés seront fournies. Le portail sera galvanisé à chaud avec une peinture époxy en finition blanche ou verte au choix du maître d’œuvre.
Les prix F12400 et F12500 :
Ces prix comprennent le scellement des poteaux par massif de béton. Le portail sera équipé d’une serrure et deux clés seront fournies. Le portail sera galvanisé à chaud avec une peinture époxy en finition blanche ou verte au choix du maître d’œuvre.
Le prix F12600 :
Ce prix comprend le scellement des poteaux par massif de béton. Le portail sera équipé d’une serrure et deux clés seront fournies. Le portail sera galvanisé à chaud avec une peinture époxy en finition blanche ou verte au choix du maître d’œuvre.
Le prix F13100 :
Ce prix comprend le scellement des poteaux par massif de béton pour les différents poteaux. Les poteaux 80mm X 50mm X 4mm de tension seront galvanisés et espacés de 48 mètres. Les poteaux de soutien 50mm X 50mm X 4mm seront espacés au maximum tous les 4 mètres. Le grillage sera constitué par un croisement de fils verticaux et horizontaux, soudés à chaque intersection. Les fils de lisière auront un diamètre 3.40 mm et les autres fils 3mm. Des poteaux d’angles seront posés et scellés à chaque changement de direction équipés de cannes d’ancrage.
Le prix F13300 :
Ce prix comprend la fourniture et pose de barreaudage en acier galvanisé, épaisseur de galvanisation 80 microns. La surface à prendre en compte est la surface du tableau des menuiseries à protéger. Les barreaux horizontaux seront espacés au plus de 110mm, les longueurs maximales entre le barreaudage et la maçonnerie sera également au plus de 110mm. Les barreaux verticaux seront espacés au plus de 50cm, avec un minimum de 2 barreaux. Les barreaux verticaux seront tous scellés, la longueur de scellement sera au minimum de 5cm.
CATÉGORIE G – DIVERS
Le prix G10100 :
Rémunère les prestations d’une visite préalable, celle-ci durant une heure environ.
Le prix G10400 :
Rémunère les prestations par un organisme agréé, de contrôle et de vérifications de l’étanchéité d’un tronçon de réseau d’évacuation d’eaux usées ou d’eaux pluviales ainsi que les éventuels regards de raccordement attenants.
Les prix G10900 :
Rémunèrent les coûts horaires d’utilisation effective sur site d’une nacelle autotractée (y compris chauffeur, consommables, etc…) en fonction de la hauteur.
Le prix G11000 :
Rémunère l’amenée et le repli d’une nacelle autotractée avec chauffeur sur site.
Le prix G11100 :
Rémunère le transport sur site, le déchargement, le montage toutes sujétions comprises, le démontage, le chargement et l’évacuation du site militaire de l’échafaudage. Celui-ci est rémunéré à la surface mise en place, partant du point d’appui, jusqu’à la lisse haute du garde-corps le plus élevé, sur la longueur mise en place. Pour les échafaudages présentant des découpes, les surfaces non mises en œuvre seront déduites du calcul de surface. Ce prix ne rémunère pas les échafaudages dont la hauteur est inférieure à 3,00m, ces derniers étant réputés rémunérés dans les prix unitaires de mise en œuvre des matériaux indiqués au BPU.
Le prix G11200 :
Rémunère les différents travaux situés au-dessus d'une horizontale tracée à 3,00 mètres du sol (plancher de travail). Il ne s'applique pas au montant des travaux situés en dessous de ce repère. Il prend en compte le respect des règles de sécurité imposées par le décret du 8 janvier 1965 concernant les travaux en hauteur. Pour le calcul de ce prix, la surface mise en œuvre au titre du prix G11100 est multipliée par le nombre de jours mis en œuvre. La prestation sera rémunérée à la journée pour les journées réellement œuvrées, c'est-à-dire du début d’utilisation à la fin d’utilisation de l’ouvrage. Les jours où l’échafaudage n’est utilisé que moins d’une demi-journée ou une demi-journée ne sont donc pas rémunérés.
Le prix G12000 :
Rémunère la location journalière de baraquements de chantier (bungalow/bloc sanitaire/WC chimique/mobiliers) avec transports catégorisé CT1, CT3 et CT4 selon le type de matériel. La prestation inclus la mise en place et le raccordement aux réseaux d’eaux usées, pluviales et adduction d’eau potable existants (Longueur jusqu’à 5.00 ml).

## BPU
| BPU - Bordereau de Prix Unitaires |  |  | nombre de Prix Unitaire(s) en € H.T. à compléter : | 264
N° du Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire € H.T.
A00000 | CATÉGORIE A - DÉMOLITIONS
A10100 | Démolition d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie de moëllons |  | -
A10101 | à l'aide d'engin mécanique | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10102 | à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10200 | Démolition d'ouvrage en béton armé de toutes natures |  | -
A10201 | à l'aide d'engin mécanique | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10202 | à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10300 | Refouillement dans mur, dalle en béton, maçonneries de granit ou moëllons de toutes natures : section inférieure à 900 cm² |  | -
A10301 | quantités inférieures à 4 dcm3 | décimètre cube (dm3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10302 | quantités supérieures ou égales à 4 dcm3 | décimètre cube (dm3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10400 | Repiquage d'enduit sur une profondeur moyenne de 0,01 m au marteau à aiguilles | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10500 | Repiquage à vif au marteau à aiguilles de parois d'ouvrage en béton sur une profondeur moyenne de 0,015 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10600 | Démolition de maçonneries granit exécutée en percement de mur comprenant exécution préalable de trous à la perforatrice sur parement pour limiter les arrachements | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10700 | Démolition de revêtement de sol dur (chape ciment jusqu'à 5 cm d'épaisseur ), y compris toutes sujestions de protection des ouvrages avoisinants, sciage des euils, etc… |  | -
A10701 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10702 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10800 | Démolition de revêtement de faîence ou grès mural avec conservation du support, y compris toutes sujestions de protection des supports et revêtements conservés | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10900 | Démolition d'enduits de toutes natures, dégradations des joints |  | -
A10901 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A10902 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11000 | Sciage de béton armé ou non pour ouverture de baie dans voile béton comprenant découpe avec précautions de non détérioration d'ouvrages existants |  | -
A11001 | de 0.00 m à 0.10 m d'épaisseur | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11002 | de 0.10 m à 0.20 m d'épaisseur | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11003 | de 0.20 m à 0.40 m d'épaisseur | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11004 | de 0.40 m à 0.60 m d'épaisseur | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11100 | Même travail qu'au prix A11000 mais au sol, pour dalle ou dallage béton, armé ou non, jusqu'à 15 cm d'épaisseur |  | -
A11101 | 0.00 m < longueur < 40 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11102 | longueur > 40 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11200 | Carottage dans voile béton ou plancher jusque 15 cm d'épaisseur compris mise en position |  | -
A11201 | jusque 70 mm de diamètre | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11202 | de 71 à 100 mm de diamètre | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11203 | de 100 mm à 150 mm de diamètre | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11204 | de 150 mm à 200 mm de diamètre | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11205 | de 400 mm de diamètre | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11300 | Démolition de cloisons en briques, agglos enduits ou non, carreaux plâtre y compris les menuiseries éventuelles pour ouvrages jusque 8 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires |  | -
A11301 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11302 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11400 | Identique au prix A11300 mais pour cloison supérieure à 8 cm jusque 13 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires |  | -
A11401 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11402 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11500 | Identique au prix A11300 mais pour cloison supérieure à 13 cm et jusque 20 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires |  | -
A11501 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11502 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11600 | Idem A11300 avec peinture au plomb |  | -
A11601 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11602 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11700 | Idem A1140 avec peinture au plomb |  | -
A11701 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11702 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11800 | Idem A11500 avec peinture au plomb |  | -
A11801 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11802 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A11900 | Sciage de cloisons telles que définies en A11300, A11400, et A11500 pour ouverture de baie comprenant découpe, évacuation des gravats, précautions de non détérioration d'ouvrages existants | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A12000 | Démolition de plafond au plâtre y compris le lattage ou autre nature de support, l'arrachage des pointes et l'évacuation des gravats | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
A12100 | Idem A12000 avec peinture au plomb | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B00000 | CATÉGORIE B - DÉPOSES |  | -
B10100 | Dépose de parquets bois y compris les lambourdes, plinthes ou stylobats : |  | -
B10101 | dépose soignée en vue de réemploi, stockage sur le lieu d'emploi | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B10102 | dépose en démolition y compris revêtement collé éventuel, évacuation en décharge agréée | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B10200 | Dépose de plafond suspendu comprenant : dépose du placage, des ossatures primaires et secondaires, des cornières de rive, des suspentes, etc.. |  | -
B10201 | dépose soignée en vue de réemploi, stockage au lieu d'emploi | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B10202 | dépose en démolition, évacuation en décharge agréée | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B10300 | Découpe au chalumeau oxyacétylénique d'anciennes ferrures, ancrages, tige de fixation, etc... y compris toutes les protections nécessaires pour éviter de détériorer les surfaces avoisinantes, l'évacuation de toutes les chutes, dégarnissage des ferrures | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
B10500 | Traitement de "déchets ultimes", classe II, en décharge agréée. | Tonne |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C00000 | CATÉGORIE C - TERRASSEMENTS |  | -
C10100 | Terrassements en pleine masse dans terrain de toute nature y compris terre végétale, exécutés à l'engin mécanique avec finition à la main, chargement des déblais, ou mise en stock et évacuation | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10200 | Terrassement en tranchée dans terrain de toute nature exécuté à l'engin mécanique avec finition à la main, remblai soigné compacté de la tranchée, évacuation des matériaux impropres au remblaiement et des excédents à la décharge |  | -
C10201 | volume inférieur à 25 m3 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10202 | volume égal et supérieur à 25 m3 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10300 | Terrassement en tranchée dito au prix C10200 mais pour travaux exécutés à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10400 | Terrassement en puits à l'engin mécanique dans terrain de toute nature, évacuation des excédents à la décharge, finition à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10500 | Terrassement en puits dito au prix C10400 pour travaux exécutés à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10600 | Fourniture et pose de blindage de fouilles en tranchée ou en puits compris toutes fournitures et pose de buttons, modifications nécessaires en cours d'exécution de chantier, dépose du blindage et toutes sujestions de remblaiement | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10700 | Démolition de maçonnerie de moëllons ou béton non armé rencontrés dans les fouilles y compris évacuation à la décharge agréée |  | -
C10701 | à l'aide d'un engin mécanique | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10702 | à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10800 | Démolition de béton armé ou granit rencontré dans les fouilles compris évacuation à la décharge agréée |  | -
C10801 | à l'aide d'un engin mécanique | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10802 | à la main | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C10900 | Démolition de rocher franc et compact à la pelle-marteau, découvert lors de fouilles en tranchées, en puits ou en pleine masse y compris toutes sujétions d'exécution, chargement, transport et évacuation en décharge agréée | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C11000 | Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de carrière y compris compactage |  | -
C11001 | tout-venant 0/31,5 à 0/40 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C11002 | pierre cassée 20/40 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C11003 | sable de carrière | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C11100 | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur plastique aux couleurs conventionnelles dans les tranchées posé sur fourreaux | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
C11200 | Sciage d'enrobé dense de toute épaisseur | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D00000 | CATÉGORIE D - BÉTONS - MAÇONNERIES |  | -
D10100 | Fourniture et mise en place dans tranchée existante ou scellement dans ouvrages béton, de conduites PVC série évacuation y compris façon de pente, parties en attente, façon de cunette, raccordement éventuel à la maçonnerie du regard existant |  | -
D10101 | Diamètre 50mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10102 | Diamètre 80mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10103 | Diamètre 100mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10104 | Diamètre 125mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10105 | Diamètre 150mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10200 | Fourniture et pose de treillis soudés dans ouvrages en béton armé |  | -
D10201 | quantités inférieures à 50 kg | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10202 | quantités égales et supérieures à 50 kg | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10300 | Fourniture et mise en place d'acier H.A. pour armatures soudable ou non, pour tout ouvrage en béton y compris toutes sujétions de façonnage, ligatures, transport et mise en oeuvre. |  | -
D10301 | quantités inférieures à 50 kg | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10302 | quantités égales et supérieures à 50 kg | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10400 | Coffrage pour " parement ordinaire " en bois ou métallique exécuté pour tous ouvrages en béton |  | -
D10401 | quantités inférieures à 20 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10402 | quantités égales et supérieures à 20 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10500 | Coffrage pour " parement soigné " en bois ou métallique exécuté pour tous ouvrages en béton |  | -
D10501 | quantités inférieures à 20 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10502 | quantités égales et supérieures à 20 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10600 | Identique au prix D10500 mais pour surfaces courbes | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10700 | Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté type BCS 150 0/20 - P - CLC 45PM - NFP 18305, en fond de fouille, y compris nivellement du fond de fouille | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10800 | Béton prêt à l'emploi pour ouvrages divers non armés - classe B20 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10900 | Béton prêt à l'emploi pour ouvrages divers en béton armé - classe B25 |  | -
D10901 | quantités inférieures ou égales à 6 m3 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D10902 | quantités supérieures à 6 m3 | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11000 | Construction de regard de branchement eaux usées ou eaux pluviales en béton de 0,60 x 0,60 m mini intérieures et 0,60 m mini de profondeur au fil d'eau avec joints d'étanchéité pour raccords et superposition comprenant tous les terrassements et l'évacuation | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11100 | Plus ou moins-value au prix D11000 par décimètre de profondeur en plus ou en moins des 0,60 m, ce prix comprend la paroi béton, les terrassements, et l'évacuation des déblais excédentaires correspondants | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11200 | Plus value au prix D11000 pour tampon étanche | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11300 | tampon fonte ductile classe 400 type PONT A MOUSSON ou équivalent pour regard y compris scellement | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11400 | tampon fonte ductile étanche classe 250 ou 400 type PONT A MOUSSON ou équivalent pour regard y compris scellement | kilogramme (kg) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11500 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de béton cellulaire montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux |  | -
D11501 | de 0,07 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11502 | de 0,10 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11503 | de 0,15 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11504 | de 0,20 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11600 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de parpaings creux montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux |  | -
D11601 | de 0,10 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11602 | de 0,15 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11603 | de 0,20 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11700 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de parpaings pleins montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux |  | -
D11701 | de 0,15 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11702 | de 0,20 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11800 | Plancher à poutrelles préfabriquées de portée maxi 6 m (fourni, posé, poutrelles et entrevous isolants, dalle de répartition y compris armatures) suivant surcharge d'exploitation en kg/m2 ci-après : |  | -
D11801 | de 150 kg/m², portée 6 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11802 | de 250 kg/m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11900 | Chape rapportée au mortier de ciment dosée à 450 kg de ciment, épaisseur 0,02/0,025, y compris application d'un produit d'accrochage type SIKALATEX, finition talochage soigné, bouchardage ou striage , et sujétions de joints de rupture éventuelle |  | -
D11901 | surface inf, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D11902 | surface sup, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12000 | Plus-value au prix D11900 par cm d'épaisseur supplémentaire |  | -
D12001 | surface inf, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12002 | surface sup, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12100 | Exécution de joints tirés au fer sur mur de maçonnerie ou moellon existant, y compris nettoyage préalable des joints et toute sujétion d'exécution | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12200 | Exécution de dégrossi sur mur en maçonnerie pour redressement du parement de 0,015 m d'épaisseur moyenne | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12300 | Fourniture et mise en place y compris fixations de grillage pour dégrossi ou enduit sur maçonneries. | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12400 | Enduit projeté monocouche finition taloché fin | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12500 | Enduit intérieur au mortier bâtard (2 couches) finition taloché fin ou lissage |  | -
D12501 | surface inf, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12502 | surface sup, à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12600 | Rebouchage de fissures au ciment y compris le dégradage pour travaux exécutés dans bâtiments | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12700 | incorporation d'adjuvant SIKA ou équivalent dans chape, dégrossi ou enduit (adhérence, farinage, étanchéité) | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12800 | Confection et mise en oeuvre de béton de masse volumique inférieure à 500 kg/m3 pour rattrapage de planéité de planchers anciens de toute nature y compris film d'étanchéité et toute sujétion de mise en oeuvre | mètre cube (m3) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D12900 | Fourniture et mise en place de feuille en Polyéthylène y compris le recouvrement (minimum 0,60m) | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13000 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC,de dimensions 0.20mx0.20m, y compris raccordement à la conduite d'évacuation et scellement tenant compte de la côte du sol fini | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13100 | Fourniture et pose de tuyau PVC en élévation, série évacuation, y compris coupes, collage entre tuyaux, accessoires de raccordement et tout système de fixation sur mur ou plafond |  | -
D13101 | Ø 80mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13102 | Ø 100mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13103 | Ø 160mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13104 | Ø 200mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13105 | Ø 250mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13200 | Fourniture et mise en oeuvre de revêtement époxydique à très haute résistance chimique, résistant aux hydrocarbures, de type SIKAFLOOR 380 ou équivalent, conformément aux recommandations de la fiche descriptive du fabricant SIKA | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13300 | Fourniture et mise en place de caniveau en béton, avec feuillure galvanisée et forme de pente vers évacuation et grille inox, y compris béton de pose et raccordements sur regard existant | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13400 | Fourniture et mise en oeuvre de produit SIKA 11 FC ou équivalent pour réalisation de joint de façade entre panneaux béton, y compris travaux préparatoires et pose de fond de joint | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13500 | Repiquage de béton, traitement des armatures de béton armé avec application d'un revêtement anti-corrosion de type SIKATOP ARMATEC 108 de chez SIKA ou équivalent et rebouchage des trous et épaufrures par mortiers compatibles avec le revêtement anti-corrosion | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13600 | Exécution de maçonnerie en brique plâtrière montée au mortier bâtard compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux |  | -
D13601 | de 0,05 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13602 | de 0,08 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13603 | de 0,10 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13604 | de 0,15 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13605 | de 0,20 m | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13606 | monomur de 0,30 m d'épais | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13700 | Exécution de maçonnerie de brique à parement décoratif vertical hourdée contre support au mortier dosé à 350kg de ciment et rejointoyées au mortier dosé à 500kg de ciment | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13800 | Fourniture et pose de pavés de verre 190 mmX190mmX 80mm pour paroi verticale, y compris calage, armatures, hourdage et jointoiement en mortier, joint résiliant en contact avec le gros œuvre | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D13900 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux isolant gamme XPS CW Arctic de chez EFYOS ou équivalent, en polystyrène extrudé, épaisseur 60mm, dimensions 2,50x0,60m, R=2,1m².K/W, y compris toutes sujestions de découpe et pose | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D14000 | Etanchéité sur soubassement enterré 2 couches de brai de pétrole | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
D14100 | Fourniture et mise en œuvre d’un appui maçonné en béton moulé dosé à 400kg/m3 avec armature légère et boisage, enduit au mortier de ciment dosé à 500kg/m3 ton gris, à rejingot et larmier, aspect lissé, ton naturel, épais. 6cm à 12cm en haut de rejingot | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E00000 | CATÉGORIE E - CARRELAGES - FAÏENCES |  | -
E10100 | Fourniture et pose de carrelage en grès cérame y compris mortier de pose, de |  | -
E10101 | 10 x 10 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10102 | 10 X 10 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10103 | 15 x 15 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10104 | 15 X 15 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10105 | 20 x 20 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10106 | 20 X 20 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10107 | 30 x 30 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10108 | 30 X 30 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10109 | 40 x 40 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10110 | 40 X 40 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10111 | 50 x 50 surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10112 | 50 X 50 surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10200 | Fourniture et pose de plinthes de 10 en grès cérame y compris mortier de pose |  | -
E10201 | longueur inférieure à 25 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10202 | longueur égale et supérieure à 25 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10300 | Plus-value au prix E10100 et E10200 pour surface antidérapante | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10400 | Plus-value aux prix E10100 et E10200 pour façon de revêtement d'escalier, avec nez de marche antidérapant (marche et contremarches) | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10500 | Pose de plinthes rampantes ou à crémaillères pour escaliers, en carreaux de grès cérame 100 x 100mm | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10600 | Fourniture et pose de faïence blanche ou ivoire (pose à la colle) dim. Maxi 300 x 300mm |  | -
E10601 | surface inférieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10602 | surface égale et supérieure à 25 m² | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10700 | Fourniture et pose de faïence couleur (pose à la colle) dim maxi 300 x 300 | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10800 | Fourniture et pose de plinthes à gorge 10x20 en grès cérame y compris éléments d'angle | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E10900 | Fourniture et pose de couvre joint à clipser INOX en élévation | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E11000 | Fourniture et pose de joint de dilatation INOX au sol | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E11100 | Plus value aux prix E10100 et E10200 et E10600 pour réalisation de joints à la résine époxy | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E11200 | Arrachage de revêtement de sol collé et évacuation | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E11300 | Réalisation de revêtement d'étanchéité en mortier à base de résines de synthèse, dans locaux humides | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
E11400 | Fourniture et pose d'éléments d'angle saillant ou rentrant, arrondis en grès émaillé | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F00000 | CATÉGORIE F - CLÔTURES |  | -
F10000 | Dépose de clôture existante comprenant : enlèvement du grillage et fils support ou des plaques béton, des réseaux barbelés sur bavolets, des poteaux en béton armé et évacuation à la décharge. | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10100 | Dépose de concertinas déroulés en pied de clôture, y compris végétation prise à l’intérieur et évacuation en décharge |  | -
F10101 | 1 rang | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10102 | 2 rangs superposés | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10200 | Fourniture et pose de 5 rangs de ronces artificielles galvanisées fixées sur bavolets y compris tendeurs galvanisés | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10300 | Fourniture et pose de concertina INOX type RW22 diamètre 700 mm en inox 304L porté par 2 fils INOX de diamètre 2.7 mm et un câble INOX de diamètre 5 mm placé à l'intérieur y compris tendeurs INOX. |  | -
F10301 | pour quantité inférieure à 50 m posée | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10302 | pour quantité comprise entre 50 et 150 m posée | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10303 | pour quantité supérieure à 150 m posée | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10400 | Mise en place de clôture provisoire réalisée en barrière Heras de 2 M Ht compris plots béton, colliers, jambe de force et de concertinas en tête | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10500 | Fourniture et pose de poteaux de clôture en béton armé, section 0,14 x 0,14, compris massif de fondation de 0.50x0.50x0.80 m |  | -
F10501 | de 2,00 m de hauteur hors sol quantité inférieure à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10502 | de 2,00 m de hauteur hors sol quantité supérieure à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10503 | de 2.50 m de hauteur hors sol, quantité inférieure à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10504 | de 2.50 m de hauteur hors sol, quantité supérieure ou égale à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10600 | Plus value au prix F10100 pour poteau équipé d'un bavolet de longueur 0.50 m |  | -
F10601 | pour quantité inférieure à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10602 | pour quantité supérieure ou égale à 50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10700 | Jambe de force pour poteau 0,14 x 0,14 y compris massif de fondation de 0.50x0.50x0.50 m | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10800 | Plus-value aux prix F10100 pour poteaux comportant des feuillures pouvant recevoir des dalles pleines | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F10900 | Fourniture et pose de plaques de béton préfabriquées pour clôtures pleines compris réglage, exécution des joints | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11000 | Fourniture et pose de profils de couronnement béton de plaques de clôture pleine | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11100 | Fourniture et pose de grillage simple torsion galvanisé plastifié, fil de diamètre 3.2 mm, à maille de 50 mm posé sur 5 ou 6 rangs de fils porteurs INOX, y compris raidisseur INOX et fixation par agrafes INOX |  | -
F11101 | de 2.00 mètres de hauteur quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11102 | de 2.00 mètres de hauteur quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11103 | de 2.50 mètres de hauteur, quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11104 | de 2,50 mètres de hauteur, quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11200 | Fourniture et pose de poteaux tube diam = 50mm pour grillage hauteur 2,00m hors sol, compris 5 linguets, l’ensemble galvanisé thermolaqué vert | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11300 | Fourniture et pose de jambe de force en tube diam = 50mm, longueur 2,50m, compris ensemble de fixation, l’ensemble galvanisé thermolaqué vert | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11500 | Fourniture et pose de clôture de type panneaux soudés de couleur blanche ou verte poteaux compris |  | -
F11501 | de 1,20 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11502 | de 1,20 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11503 | de 1,60 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11504 | de 1,60 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11505 | de 2,00 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11506 | de 2,00 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11507 | de 2,60 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11508 | de 2,60 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11509 | de 3,00 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11510 | de 3,00 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11600 | Fourniture et pose de bavolets sur poteaux de clôture en panneaux soudés | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11700 | Fourniture et pose de plaque de soubassement béton sur les clôtures type panneaux soudés | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11800 | Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides double fils 8/6/8mm électro-soudé, acier galvanisé Classe D, hauteur = 2,63m, type "KOLOSS 868 PREMIUM" avec bloqueurs XXL, y compris poteaux aluminium à double feuillure plastifié par thermolaquage électrostatique au polyester, type "KOLOSS 1000A" - Vert ou blanc | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F11900 | Fourniture et pose d'une clôture de 3 m de hauteur compris le bavolet – dalle de soubassement de 0,5m de haut – remplissage en panneaux de treillis soudés anti-escalade avec maille de prison 76x12,5 mm et de 1,94 m de haut – fil vert de 4 mm galvanisé et thermo laqué vert – poteau bavolet Koloss 1000A en aluminium thermo laqué vert espacé de 2,50 m scellés compris accessoires | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12000 | Fourniture et pose d'un portillon de 1,00 m de large pour clôture de type panneaux soudés de couleur blanche ou verte |  | -
F12001 | de 1,25 m de haut | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12002 | de 1,75 m de haut | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12003 | de 2,00 m de haut | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12100 | Fourniture et pose d'un portillon 1 vantail, dimensions L=2000 H=2100mm, y compris poteaux tube de 100x100, cadre en tube 60x60, barreaudage vertical en tube diam 26,9 espacés tous les 110mm, serrure avec ensemble béquille et canon européen 3 clés | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12200 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 3,00 m de large |  | -
F12201 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12202 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12203 | de 2,00 m de haut hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12300 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 3,50 m de large pour clôture de type panneaux soudés ou autres couleur blanche ou verte, Remplissage par maille carrée 50 X 50 mm |  | -
F12301 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12302 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12303 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12400 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 4,00 m de large |  | -
F12401 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12402 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12403 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12500 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 5,00 m de large |  | -
F12501 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12502 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12503 | de 2,00 m de haut hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12600 | Fourniture et pose d'un portail de 6 mètres de large galvanisé à deux vantaux égaux |  | -
F12601 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12602 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12603 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12700 | Fourniture et pose d'un portail galvanisé, grillagé de 1,75 m de haut par 2,50 m de large, les poteaux auront pour section 10 X 10 cm, deux vantaux de même largeur avec système de fermeture muni de trois clés, Bloquage d'un vantail par baionnette, | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12800 | Fourniture et pose d'un portail pivotant à deux vantaux égaux hauteur de 3 m compris le bavolet - passage de 3,50 m - cadre de 60x60 mm, remplissage barreaudage 40x27mm – Bavolet incliné vers l'extérieur supportant un rang de concertinas inox 304 L de 700 mm de diamètre – Poteaux à sceller 140x140 avec gonds réglables - verrou cadenassable – butée centrale scellée - arrêts de portail pour le maintien en position ouverte – l'ensemble galvanisé à chaud et thermo laqué vert. | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F12900 | Fourniture et pose d'un portail coulissant, longueur 3,30m, ht=2,15m, traverse basse en tube 100*60, montants en tube 60*60, remplissage en tôle en partie basse (h=400mm), barreaudage en tube diam 26,9mm espacés tous les 110mm, pointes de lance au-dessus de la traverse haute, butée d'arrêt caoutchouc, rail soudé sur fer plat. L'ensemble galvanisé à chaud, thermolaqué. Serrure par ouverture coulissante à serrure européen | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13000 | Fourniture et pose de clôture de 1.00 m de haut, de type SNCF, composée d'éléments béton de 2.00 m à barreaudage vertical et poteaux de soutien de 0.12 m x 0.12 m. | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13100 | Fourniture et pose d'une clôture type voiries autoroutières et ferroviaire de 2,50 m de haut y compris poteaux supports, Finition plastifié vert sur galvanisation, | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13200 | Fourniture et pose d'un garde-corps en acier galvanisé, ép de galvanisation 80 microns, de 1,10 m de hauteur muni d'une main courante Ø 42,4 mm, une lisse intermédiaire Ø 26,9 mm, une plinthe 150/5 mm, de poteaux Ø 42,4 mm équipés de platines espacés tous les 1,50 mètres fixées par 4 chevilles inox A4 | mètre (m) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13300 | Fourniture et pose de barreaudage de fenêtre constitué de barreaux verticaux et horizontaux pleins soudés diamètre 20 mm espacés au plus de 11 cm, fixés par scellement dans les tableaux | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13400 | Fourniture et pose de claustra galvanisé, thermolaqué de dimension 3200*1700, pourtour en tube et remplissage en tôle perforée épaisseur 2mm | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
F13500 | Fourniture et pose de filet câblé noué PE diamètre 2,5 mm MC 100 mm | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G00000 | CATÉGORIE G - DIVERS |  | -
G10100 | Réunion d'inspection de prévention préalable | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10200 | Mise à disposition de personnel ouvrier muni de son outillage pour travaux particuliers | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10300 | Etude menée par bureau d'étude spécialisé | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10400 | Essais d'étanchéité de réseau | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10500 | Mise à disposition pendant la durée de chantier, de signalisation, installation et repliement compris: |  | -
G10501 | Fléchage « Travaux » | Semaine |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10502 | barrières de chantier, hauteur 2m sur plots amovibles | Semaine |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10503 | Balises réfléchissants | Semaine |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10504 | chaînes en PVC de couleur rouge et blanche (25m) | Semaine |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10505 | Lanterne | Semaine |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10600 | Fourniture et mise à disposition pendant la durée du chantier, installation et repliement de protections |  | -
G10601 | toile sur plan vertical, horizontal ou incliné pour protection des ouvrages et des mobiliers y compris ossature et fixation | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10602 | film polyane 150μm fixé par bande adhésive ou autres suggestions | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10700 | Mise à disposition d'un engin de levage possibilité 2 tonnes hauteur 10 mètres compris conducteur et appareillage |  | -
G10701 | première heure y compris frais d'amenée au chantier | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10702 | heures suivantes | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10800 | Mise à disposition d'un camion 3,5 tonnes compris chauffeur |  | -
G10801 | première heure y compris frais d'amenée au chantier | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10802 | heures suivantes | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10900 | Location d'une nacelle avec chauffeur pouvant atteindre |  | -
G10901 | 17,00 m de hauteur | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10902 | 22,00 m de hauteur | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10903 | 28,00 m de hauteur | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G10904 | 40,00 m de hauteur | heure (h) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G11000 | Amenée et repli d'une nacelle en location avec chauffeur | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G11100 | Amenée et repli d'échafaudage | mètre carré (m²) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G11200 | Location échafaudage à la semaine réellement oeuvrée par m² | jour (j) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12000 | Location de baraquements de chantier |  | -
G12100 | Location d'un bungalow mobile isolé accouplable 15 m² dimensions 6,00 x 2,50 x ht 2,60 ml, poids = 1500 kg à skids inclus une porte hauteur 2,05 x 0,80 m, 2 fenêtres, chauffage, éclairage (transport CT4 non compris) | jour (j) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12101 | Location d'un bloc sanitaire autonome à 1 WC anglaise, 1 douche, 1 rampe de 5 robinets lavabo, 1 CE élec.50 L. ( 2,75 x 2,45 x hauteur 2,60 m, poids = 930 kg (transport CT3 non compris) | jour (j) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12102 | Location jour de mobilier d'aménagement intérieur, chaise ou table métallique.(transport CT1 non compris) | jour (j) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12103 | Location d'une cabine autonome de chantier de 1,20 x 0,90 m, poids 200 kg avec 1 WC chimique à la turque, 1 lave-mains et accessoires y compris vidange hebdomadaire par la société de location. (transport CT3 non compris) | jour (j) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12104 | Transport code CT1 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12105 | Transport code CT3 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
G12106 | Transport code CT4 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) |  | Prix Unitaire en € H.T. à compléter
H00000 | CATÉGORIE H - PRIX NOUVEAUX HORS BATIPRIX |  | -
H10100 | Coefficient peines et soins (Kps) (1) | Coefficient |  | Coefficient à compléter
I00000 | CATÉGORIE I - PRIX NOUVEAUX SUR CATALOGUE BATIPRIX |  | -
I10100 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par CN : ouvrages communs | Coefficient |  | Coefficient à compléter
I10200 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 01 : Gros-œuvre - Maçonnerie | Coefficient |  | Coefficient à compléter
I10300 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 17 : Charpente couverture métallique | Coefficient |  | Coefficient à compléter
I10400 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 43 : Métallerie | Coefficient |  | Coefficient à compléter
I10500 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 59 : Carrelage et revêtements muraux | Coefficient |  | Coefficient à compléter
-
| Rabais "R1" à reporter en valeur positive (i.e. pour un rabais de N%, inscrire le chiffre positif N) - 7500€ HT ≤ Montant commande < 25 000€ HT |  |  | Rabais à compléter
-
| Rabais "R2" à reporter en valeur positive (i.e. pour un rabais de N%, inscrire le chiffre positif N) - Montant commande ≥ 25 000€ HT |  |  | Rabais à compléter
-
| Majoration "M1" si Tvx dans locaux occupés, à reporter en valeur positive, |  |  | Majoration à compléter
-
| Majoration "M2" si Tvx dans sites spéciaux à sécurité renforcée, à reporter en valeur positive |  |  | Majoration à compléter
(1) Coefficients Kps et Kv : pour exemple :
Kps: | pour un coefficient de majoration = à +30%, inscrire la valeur 1,30
Kv: | pour un coefficient de majoration = à +5%, inscrire la valeur 1,05
pour un coefficient de minoration = à -15%, inscrire la valeur 0,85

## DE
DE - Détail Estimatif (non contractuel)
N° du Prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire € H.T. | Quantités estimées | Total estimatif € HT
A00000 | CATÉGORIE A - DÉMOLITIONS
A10100 | Démolition d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie de moëllons
A10101 | à l'aide d'engin mécanique | m3 | 0 | 10 | 0
A10102 | à la main | m3 | 0 | 30 | 0
A10200 | Démolition d'ouvrage en béton armé de toutes natures
A10201 | à l'aide d'engin mécanique | m3 | 0 | 200 | 0
A10202 | à la main | m3 | 0 | 100 | 0
A10300 | Refouillement dans mur, dalle en béton, maçonneries de granit ou moëllons de toutes natures : section inférieure à 900 cm²
A10301 | quantités inférieures à 4 dcm3 | dm3 | 0 | 20 | 0
A10302 | quantités supérieures ou égales à 4 dcm3 | dm3 | 0 | 1600 | 0
A10400 | Repiquage d'enduit sur une profondeur moyenne de 0,01 m au marteau à aiguilles | m² | 0 | 1200 | 0
A10500 | Repiquage à vif au marteau à aiguilles de parois d'ouvrage en béton sur une profondeur moyenne de 0,015 m | m² | 0 | 100 | 0
A10600 | Démolition de maçonneries granit exécutée en percement de mur comprenant exécution préalable de trous à la perforatrice sur parement pour limiter les arrachements | m3 | 0 | 10 | 0
A10700 | Démolition de revêtement de sol dur (chape ciment jusqu'à 5 cm d'épaisseur ), y compris toutes sujestions de protection des ouvrages avoisinants, sciage des euils, etc…
A10701 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 200 | 0
A10702 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 400 | 0
A10800 | Démolition de revêtement de faîence ou grès mural avec conservation du support, y compris toutes sujestions de protection des supports et revêtements conservés | m² | 0 | 1500 | 0
A10900 | Démolition d'enduits de toutes natures, dégradations des joints
A10901 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 10 | 0
A10902 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 100 | 0
A11000 | Sciage de béton armé ou non pour ouverture de baie dans voile béton comprenant découpe avec précautions de non détérioration d'ouvrages existants
A11001 | de 0.00 m à 0.10 m d'épaisseur | ml | 0 | 150 | 0
A11002 | de 0.10 m à 0.20 m d'épaisseur | ml | 0 | 600 | 0
A11003 | de 0.20 m à 0.40 m d'épaisseur | ml | 0 | 150 | 0
A11004 | de 0.40 m à 0.60 m d'épaisseur | ml | 0 | 20 | 0
A11100 | Même travail qu'au prix A11000 mais au sol, pour dalle ou dallage béton, armé ou non, jusqu'à 15 cm d'épaisseur
A11101 | 0.00 m < longueur < 40 m | ml | 0 | 300 | 0
A11102 | longueur > 40 m | ml | 0 | 10 | 0
A11200 | Carottage dans voile béton ou plancher jusque 15 cm d'épaisseur compris mise en position
A11201 | jusque 70 mm de diamètre | ml | 0 | 10 | 0
A11202 | de 71 à 100 mm de diamètre | ml | 0 | 30 | 0
A11203 | de 100 mm à 150 mm de diamètre | ml | 0 | 30 | 0
A11204 | de 150 mm à 200 mm de diamètre | ml | 0 | 30 | 0
A11205 | de 400 mm de diamètre | ml | 0 | 5 | 0
A11300 | Démolition de cloisons en briques, agglos enduits ou non, carreaux plâtre y compris les menuiseries éventuelles pour ouvrages jusque 8 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires
A11301 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 300 | 0
A11302 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 500 | 0
A11400 | Identique au prix A11300 mais pour cloison supérieure à 8 cm jusque 13 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires
A11401 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 100 | 0
A11402 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 150 | 0
A11500 | Identique au prix A11300 mais pour cloison supérieure à 13 cm et jusque 20 cm d'épaisseur, y compris protections nécessaires
A11501 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 150 | 0
A11502 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 60 | 0
A11600 | Idem A11300 avec peinture au plomb
A11601 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 10 | 0
A11602 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 160 | 0
A11700 | Idem A1140 avec peinture au plomb
A11701 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 5 | 0
A11702 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 5 | 0
A11800 | Idem A11500 avec peinture au plomb
A11801 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 5 | 0
A11802 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 5 | 0
A11900 | Sciage de cloisons telles que définies en A11300, A11400, et A11500 pour ouverture de baie comprenant découpe, évacuation des gravats, précautions de non détérioration d'ouvrages existants | ml | 0 | 150 | 0
A12000 | Démolition de plafond au plâtre y compris le lattage ou autre nature de support, l'arrachage des pointes et l'évacuation des gravats | m² | 0 | 20 | 0
A12100 | Idem A12000 avec peinture au plomb | m² | 0 | 5 | 0
B00000 | CATÉGORIE B - DÉPOSES |  |  |  | 0
B10100 | Dépose de parquets bois y compris les lambourdes, plinthes ou stylobats :
B10101 | dépose soignée en vue de réemploi, stockage sur le lieu d'emploi | m² | 0 | 10 | 0
B10102 | dépose en démolition y compris revêtement collé éventuel, évacuation en décharge agréée | m² | 0 | 40 | 0
B10200 | Dépose de plafond suspendu comprenant : dépose du placage, des ossatures primaires et secondaires, des cornières de rive, des suspentes, etc.. | m²
B10201 | dépose soignée en vue de réemploi, stockage au lieu d'emploi | m² | 0 | 100 | 0
B10202 | dépose en démolition, évacuation en décharge agréée | m² | 0 | 800 | 0
B10300 | Découpe au chalumeau oxyacétylénique d'anciennes ferrures, ancrages, tige de fixation, etc... y compris toutes les protections nécessaires pour éviter de détériorer les surfaces avoisinantes, l'évacuation de toutes les chutes, dégarnissage des ferrures | U | 0 | 200 | 0
B10500 | Traitement de "déchets ultimes", classe II, en décharge agréée. | T | 0 | 30 | 0
C00000 | CATÉGORIE C - TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
C10100 | Terrassements en pleine masse dans terrain de toute nature y compris terre végétale, exécutés à l'engin mécanique avec finition à la main, chargement des déblais, ou mise en stock et évacuation | m3 | 0 | 200 | 0
C10200 | Terrassement en tranchée dans terrain de toute nature exécuté à l'engin mécanique avec finition à la main, remblai soigné compacté de la tranchée, évacuation des matériaux impropres au remblaiement et des excédents à la décharge | m3
C10201 | volume inférieur à 25 m3 | m3 | 0 | 300 | 0
C10202 | volume égal et supérieur à 25 m3 | m3 | 0 | 100 | 0
C10300 | Terrassement en tranchée dito au prix C10200 mais pour travaux exécutés à la main | m3 | 0 | 60 | 0
C10400 | Terrassement en puits à l'engin mécanique dans terrain de toute nature, évacuation des excédents à la décharge, finition à la main | m3 | 0 | 60 | 0
C10500 | Terrassement en puits dito au prix C10400 pour travaux exécutés à la main | m3 | 0 | 60 | 0
C10600 | Fourniture et pose de blindage de fouilles en tranchée ou en puits compris toutes fournitures et pose de buttons, modifications nécessaires en cours d'exécution de chantier, dépose du blindage et toutes sujestions de remblaiement | m² | 0 | 10 | 0
C10700 | Démolition de maçonnerie de moëllons ou béton non armé rencontrés dans les fouilles y compris évacuation à la décharge agréée
C10701 | à l'aide d'un engin mécanique | m3 | 0 | 10 | 0
C10702 | à la main | m3 | 0 | 5 | 0
C10800 | Démolition de béton armé ou granit rencontré dans les fouilles compris évacuation à la décharge agréée
C10801 | à l'aide d'un engin mécanique | m3 | 0 | 5 | 0
C10802 | à la main | m3 | 0 | 5 | 0
C10900 | Démolition de rocher franc et compact à la pelle-marteau, découvert lors de fouilles en tranchées, en puits ou en pleine masse y compris toutes sujétions d'exécution, chargement, transport et évacuation en décharge agréée | m3 | 0 | 5 | 0
C11000 | Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de carrière y compris compactage
C11001 | tout-venant 0/31,5 à 0/40 | m3 | 0 | 300 | 0
C11002 | pierre cassée 20/40 | m3 | 0 | 50 | 0
C11003 | sable de carrière | m3 | 0 | 50 | 0
C11100 | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur plastique aux couleurs conventionnelles dans les tranchées posé sur fourreaux | ml | 0 | 50 | 0
C11200 | Sciage d'enrobé dense de toute épaisseur | ml | 0 | 300 | 0
D00000 | CATÉGORIE D - BÉTONS - MAÇONNERIES
D10100 | Fourniture et mise en place dans tranchée existante ou scellement dans ouvrages béton, de conduites PVC série évacuation y compris façon de pente, parties en attente, façon de cunette, raccordement éventuel à la maçonnerie du regard existant
D10101 | Diamètre 50mm | ml | 0 | 30 | 0
D10102 | Diamètre 80mm | ml | 0 | 30 | 0
D10103 | Diamètre 100mm | ml | 0 | 30 | 0
D10104 | Diamètre 125mm | ml | 0 | 30 | 0
D10105 | Diamètre 150mm | ml | 0 | 30 | 0
D10200 | Fourniture et pose de treillis soudés dans ouvrages en béton armé
D10201 | quantités inférieures à 50 kg | kg | 0 | 3000 | 0
D10202 | quantités égales et supérieures à 50 kg | kg | 0 | 20000 | 0
D10300 | Fourniture et mise en place d'acier H.A. pour armatures soudable ou non, pour tout ouvrage en béton y compris toutes sujétions de façonnage, ligatures, transport et mise en oeuvre. | kg
D10301 | quantités inférieures à 50 kg | kg | 0 | 7000 | 0
D10302 | quantités égales et supérieures à 50 kg | kg | 0 | 120000 | 0
D10400 | Coffrage pour " parement ordinaire " en bois ou métallique exécuté pour tous ouvrages en béton
D10401 | quantités inférieures à 20 m² | m² | 0 | 200 | 0
D10402 | quantités égales et supérieures à 20 m² | m² | 0 | 100 | 0
D10500 | Coffrage pour " parement soigné " en bois ou métallique exécuté pour tous ouvrages en béton | m²
D10501 | quantités inférieures à 20 m² | m² | 0 | 600 | 0
D10502 | quantités égales et supérieures à 20 m² | m² | 0 | 500 | 0
D10600 | Identique au prix D10500 mais pour surfaces courbes | m² | 0 | 60 | 0
D10700 | Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté type BCS 150 0/20 - P - CLC 45PM - NFP 18305, en fond de fouille, y compris nivellement du fond de fouille | m3 | 0 | 60 | 0
D10800 | Béton prêt à l'emploi pour ouvrages divers non armés - classe B20 | m3 | 0 | 20 | 0
D10900 | Béton prêt à l'emploi pour ouvrages divers en béton armé - classe B25 | m3
D10901 | quantités inférieures ou égales à 6 m3 | m3 | 0 | 250 | 0
D10902 | quantités supérieures à 6 m3 | m3 | 0 | 200 | 0
D11000 | Construction de regard de branchement eaux usées ou eaux pluviales en béton de 0,60 x 0,60 m mini intérieures et 0,60 m mini de profondeur au fil d'eau avec joints d'étanchéité pour raccords et superposition comprenant tous les terrassements et l'évacuation | U | 0 | 30 | 0
D11100 | Plus ou moins-value au prix D11000 par décimètre de profondeur en plus ou en moins des 0,60 m, ce prix comprend la paroi béton, les terrassements, et l'évacuation des déblais excédentaires correspondants | U | 0 | 30 | 0
D11200 | Plus value au prix D11000 pour tampon étanche | U | 0 | 10 | 0
D11300 | tampon fonte ductile classe 400 type PONT A MOUSSON ou équivalent pour regard y compris scellement | kg | 0 | 400 | 0
D11400 | tampon fonte ductile étanche classe 250 ou 400 type PONT A MOUSSON ou équivalent pour regard y compris scellement | kg | 0 | 200 | 0
D11500 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de béton cellulaire montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux
D11501 | de 0,07 m | m² | 0 | 50 | 0
D11502 | de 0,10 m | m² | 0 | 30 | 0
D11503 | de 0,15 m | m² | 0 | 30 | 0
D11504 | de 0,20 m | m² | 0 | 50 | 0
D11600 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de parpaings creux montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux | m²
D11601 | de 0,10 m | m² | 0 | 20 | 0
D11602 | de 0,15 m | m² | 0 | 20 | 0
D11603 | de 0,20 m | m² | 0 | 20 | 0
D11700 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en blocs de parpaings pleins montée au mortier spécial compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux | m²
D11701 | de 0,15 m | m² | 0 | 30 | 0
D11702 | de 0,20 m | m² | 0 | 200 | 0
D11800 | Plancher à poutrelles préfabriquées de portée maxi 6 m (fourni, posé, poutrelles et entrevous isolants, dalle de répartition y compris armatures) suivant surcharge d'exploitation en kg/m2 ci-après : | m²
D11801 | de 150 kg/m², portée 6 m | m² | 0 | 20 | 0
D11802 | de 250 kg/m² | m² | 0 | 20 | 0
D11900 | Chape rapportée au mortier de ciment dosée à 450 kg de ciment, épaisseur 0,02/0,025, y compris application d'un produit d'accrochage type SIKALATEX, finition talochage soigné, bouchardage ou striage , et sujétions de joints de rupture éventuelle | m²
D11901 | surface inf, à 25 m² | m² | 0 | 300 | 0
D11902 | surface sup, à 25 m² | m² | 0 | 300 | 0
D12000 | Plus-value au prix D11900 par cm d'épaisseur supplémentaire | m²
D12001 | surface inf, à 25 m² | m² | 0 | 100 | 0
D12002 | surface sup, à 25 m² | m² | 0 | 100 | 0
D12100 | Exécution de joints tirés au fer sur mur de maçonnerie ou moellon existant, y compris nettoyage préalable des joints et toute sujétion d'exécution | m² | 0 | 100 | 0
D12200 | Exécution de dégrossi sur mur en maçonnerie pour redressement du parement de 0,015 m d'épaisseur moyenne | m² | 0 | 100 | 0
D12300 | Fourniture et mise en place y compris fixations de grillage pour dégrossi ou enduit sur maçonneries. | m² | 0 | 100 | 0
D12400 | Enduit projeté monocouche finition taloché fin | m² | 0 | 1500 | 0
D12500 | Enduit intérieur au mortier bâtard (2 couches) finition taloché fin ou lissage | m²
D12501 | surface inf, à 25 m² | m² | 0 | 300 | 0
D12502 | surface sup, à 25 m² | m² | 0 | 300 | 0
D12600 | Rebouchage de fissures au ciment y compris le dégradage pour travaux exécutés dans bâtiments | ml | 0 | 600 | 0
D12700 | incorporation d'adjuvant SIKA ou équivalent dans chape, dégrossi ou enduit (adhérence, farinage, étanchéité) | m² | 0 | 3000 | 0
D12800 | Confection et mise en oeuvre de béton de masse volumique inférieure à 500 kg/m3 pour rattrapage de planéité de planchers anciens de toute nature y compris film d'étanchéité et toute sujétion de mise en oeuvre | m3 | 0 | 10 | 0
D12900 | Fourniture et mise en place de feuille en Polyéthylène y compris le recouvrement (minimum 0,60m) | m² | 0 | 300 | 0
D13000 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC,de dimensions 0.20mx0.20m, y compris raccordement à la conduite d'évacuation et scellement tenant compte de la côte du sol fini | U | 0 | 50 | 0
D13100 | Fourniture et pose de tuyau PVC en élévation, série évacuation, y compris coupes, collage entre tuyaux, accessoires de raccordement et tout système de fixation sur mur ou plafond
D13101 | Ø 80mm | ml | 0 | 20 | 0
D13102 | Ø 100mm | ml | 0 | 20 | 0
D13103 | Ø 160mm | ml | 0 | 20 | 0
D13104 | Ø 200mm | ml | 0 | 20 | 0
D13105 | Ø 250mm | ml | 0 | 20 | 0
D13200 | Fourniture et mise en oeuvre de revêtement époxydique à très haute résistance chimique, résistant aux hydrocarbures, de type SIKAFLOOR 380 ou équivalent, conformément aux recommandations de la fiche descriptive du fabricant SIKA | m² | 0 | 300 | 0
D13300 | Fourniture et mise en place de caniveau en béton, avec feuillure galvanisée et forme de pente vers évacuation et grille inox, y compris béton de pose et raccordements sur regard existant | ml | 0 | 50 | 0
D13400 | Fourniture et mise en oeuvre de produit SIKA 11 FC ou équivalent pour réalisation de joint de façade entre panneaux béton, y compris travaux préparatoires et pose de fond de joint | ml | 0 | 300 | 0
D13500 | Repiquage de béton, traitement des armatures de béton armé avec application d'un revêtement anti-corrosion de type SIKATOP ARMATEC 108 de chez SIKA ou équivalent et rebouchage des trous et épaufrures par mortiers compatibles avec le revêtement anti-corrosion | m² | 0 | 50 | 0
D13600 | Exécution de maçonnerie en brique plâtrière montée au mortier bâtard compris toutes fournitures et sujétions de réservations et / ou de passages de fourreaux
D13601 | de 0,05 m | m² | 0 | 10 | 0
D13602 | de 0,08 m | m² | 0 | 10 | 0
D13603 | de 0,10 m | m² | 0 | 10 | 0
D13604 | de 0,15 m | m² | 0 | 10 | 0
D13605 | de 0,20 m | m² | 0 | 10 | 0
D13606 | monomur de 0,30 m d'épais | m² | 0 | 10 | 0
D13700 | Exécution de maçonnerie de brique à parement décoratif vertical hourdée contre support au mortier dosé à 350kg de ciment et rejointoyées au mortier dosé à 500kg de ciment | m² | 0 | 10 | 0
D13800 | Fourniture et pose de pavés de verre 190 mmX190mmX 80mm pour paroi verticale, y compris calage, armatures, hourdage et jointoiement en mortier, joint résiliant en contact avec le gros œuvre | m² | 0 | 10 | 0
D13900 | Fourniture et mise en œuvre de panneaux isolant gamme XPS CW Arctic de chez EFYOS ou équivalent, en polystyrène extrudé, épaisseur 60mm, dimensions 2,50x0,60m, R=2,1m².K/W, y compris toutes sujestions de découpe et pose | m² | 0 | 10 | 0
D14000 | Etanchéité sur soubassement enterré 2 couches de brai de pétrole | m² | 0 | 10 | 0
D14100 | Fourniture et mise en œuvre d’un appui maçonné en béton moulé dosé à 400kg/m3 avec armature légère et boisage, enduit au mortier de ciment dosé à 500kg/m3 ton gris, à rejingot et larmier, aspect lissé, ton naturel, épais. 6cm à 12cm en haut de rejingot | ml | 0 | 100 | 0
E00000 | CATÉGORIE E - CARRELAGES - FAÏENCES
E10100 | Fourniture et pose de carrelage en grès cérame y compris mortier de pose, de
E10101 | 10 x 10 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 30 | 0
E10102 | 10 X 10 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 20 | 0
E10103 | 15 x 15 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 50 | 0
E10104 | 15 X 15 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 30 | 0
E10105 | 20 x 20 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 50 | 0
E10106 | 20 X 20 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 150 | 0
E10107 | 30 x 30 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 150 | 0
E10108 | 30 X 30 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 30 | 0
E10109 | 40 x 40 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 100 | 0
E10110 | 40 X 40 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 30 | 0
E10111 | 50 x 50 surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 50 | 0
E10112 | 50 X 50 surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 200 | 0
E10200 | Fourniture et pose de plinthes de 10 en grès cérame y compris mortier de pose
E10201 | longueur inférieure à 25 m | ml | 0 | 150 | 0
E10202 | longueur égale et supérieure à 25 m | ml | 0 | 150 | 0
E10300 | Plus-value au prix E10100 et E10200 pour surface antidérapante | m² | 0 | 300 | 0
E10400 | Plus-value aux prix E10100 et E10200 pour façon de revêtement d'escalier, avec nez de marche antidérapant (marche et contremarches) | m² | 0 | 20 | 0
E10500 | Pose de plinthes rampantes ou à crémaillères pour escaliers, en carreaux de grès cérame 100 x 100mm | ml | 0 | 10 | 0
E10600 | Fourniture et pose de faïence blanche ou ivoire (pose à la colle) dim. Maxi 300 x 300mm
E10601 | surface inférieure à 25 m² | m² | 0 | 1000 | 0
E10602 | surface égale et supérieure à 25 m² | m² | 0 | 150 | 0
E10700 | Fourniture et pose de faïence couleur (pose à la colle) dim maxi 300 x 300 | m² | 0 | 200 | 0
E10800 | Fourniture et pose de plinthes à gorge 10x20 en grès cérame y compris éléments d'angle | ml | 0 | 50 | 0
E10900 | Fourniture et pose de couvre joint à clipser INOX en élévation | ml | 0 | 20 | 0
E11000 | Fourniture et pose de joint de dilatation INOX au sol | ml | 0 | 150 | 0
E11100 | Plus value aux prix E10100 et E10200 et E10600 pour réalisation de joints à la résine époxy | m² | 0 | 1000 | 0
E11200 | Arrachage de revêtement de sol collé et évacuation | m² | 0 | 20 | 0
E11300 | Réalisation de revêtement d'étanchéité en mortier à base de résines de synthèse, dans locaux humides | m² | 0 | 2500 | 0
E11400 | Fourniture et pose d'éléments d'angle saillant ou rentrant, arrondis en grès émaillé | ml | 0 | 700 | 0
F00000 | CATÉGORIE F - CLÔTURES
F10000 | Dépose de clôture existante comprenant : enlèvement du grillage et fils support ou des plaques béton, des réseaux barbelés sur bavolets, des poteaux en béton armé et évacuation à la décharge. | ml | 0 | 1300 | 0
F10100 | Dépose de concertinas déroulés en pied de clôture, y compris végétation prise à l’intérieur et évacuation en décharge
F10101 | 1 rang | ml | 0 | 250 | 0
F10102 | 2 rangs superposés | ml | 0 | 100 | 0
F10200 | Fourniture et pose de 5 rangs de ronces artificielles galvanisées fixées sur bavolets y compris tendeurs galvanisés | ml | 0 | 100 | 0
F10300 | Fourniture et pose de concertina INOX type RW22 diamètre 700 mm en inox 304L porté par 2 fils INOX de diamètre 2.7 mm et un câble INOX de diamètre 5 mm placé à l'intérieur y compris tendeurs INOX.
F10301 | pour quantité inférieure à 50 m posée | ml | 0 | 150 | 0
F10302 | pour quantité comprise entre 50 et 150 m posée | ml | 0 | 200 | 0
F10303 | pour quantité supérieure à 150 m posée | ml | 0 | 200 | 0
F10400 | Mise en place de clôture provisoire réalisée en barrière Heras de 2 M Ht compris plots béton, colliers, jambe de force et de concertinas en tête | ml | 0 | 200 | 0
F10500 | Fourniture et pose de poteaux de clôture en béton armé, section 0,14 x 0,14, compris massif de fondation de 0.50x0.50x0.80 m
F10501 | de 2,00 m de hauteur hors sol quantité inférieure à 50 m | U | 0 | 5 | 0
F10502 | de 2,00 m de hauteur hors sol quantité supérieure à 50 m | U | 0 | 5 | 0
F10503 | de 2.50 m de hauteur hors sol, quantité inférieure à 50 m | U | 0 | 10 | 0
F10504 | de 2.50 m de hauteur hors sol, quantité supérieure ou égale à 50 m | U | 0 | 5 | 0
F10600 | Plus value au prix F10100 pour poteau équipé d'un bavolet de longueur 0.50 m
F10601 | pour quantité inférieure à 50 m | U | 0 | 20 | 0
F10602 | pour quantité supérieure ou égale à 50 m | U | 0 | 5 | 0
F10700 | Jambe de force pour poteau 0,14 x 0,14 y compris massif de fondation de 0.50x0.50x0.50 m | U | 0 | 5 | 0
F10800 | Plus-value aux prix F10100 pour poteaux comportant des feuillures pouvant recevoir des dalles pleines | U | 0 | 5 | 0
F10900 | Fourniture et pose de plaques de béton préfabriquées pour clôtures pleines compris réglage, exécution des joints | m² | 0 | 50 | 0
F11000 | Fourniture et pose de profils de couronnement béton de plaques de clôture pleine | ml | 0 | 5 | 0
F11100 | Fourniture et pose de grillage simple torsion galvanisé plastifié, fil de diamètre 3.2 mm, à maille de 50 mm posé sur 5 ou 6 rangs de fils porteurs INOX, y compris raidisseur INOX et fixation par agrafes INOX
F11101 | de 2.00 mètres de hauteur quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 100 | 0
F11102 | de 2.00 mètres de hauteur quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11103 | de 2.50 mètres de hauteur, quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 50 | 0
F11104 | de 2,50 mètres de hauteur, quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 50 | 0
F11200 | Fourniture et pose de poteaux tube diam = 50mm pour grillage hauteur 2,00m hors sol, compris 5 linguets, l’ensemble galvanisé thermolaqué vert | U | 0 | 30 | 0
F11300 | Fourniture et pose de jambe de force en tube diam = 50mm, longueur 2,50m, compris ensemble de fixation, l’ensemble galvanisé thermolaqué vert | U | 0 | 20 | 0
F11500 | Fourniture et pose de clôture de type panneaux soudés de couleur blanche ou verte poteaux compris
F11501 | de 1,20 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11502 | de 1,20 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11503 | de 1,60 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11504 | de 1,60 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 150 | 0
F11505 | de 2,00 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 60 | 0
F11506 | de 2,00 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 300 | 0
F11507 | de 2,60 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 100 | 0
F11508 | de 2,60 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11509 | de 3,00 m de haut pour quantité inférieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11510 | de 3,00 m de haut pour quantité supérieure à 50 m | ml | 0 | 10 | 0
F11600 | Fourniture et pose de bavolets sur poteaux de clôture en panneaux soudés | U | 0 | 30 | 0
F11700 | Fourniture et pose de plaque de soubassement béton sur les clôtures type panneaux soudés | U | 0 | 10 | 0
F11800 | Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides double fils 8/6/8mm électro-soudé, acier galvanisé Classe D, hauteur = 2,63m, type "KOLOSS 868 PREMIUM" avec bloqueurs XXL, y compris poteaux aluminium à double feuillure plastifié par thermolaquage électrostatique au polyester, type "KOLOSS 1000A" - Vert ou blanc | ml | 0 | 10 | 0
F11900 | Fourniture et pose d'une clôture de 3 m de hauteur compris le bavolet – dalle de soubassement de 0,5m de haut – remplissage en panneaux de treillis soudés anti-escalade avec maille de prison 76x12,5 mm et de 1,94 m de haut – fil vert de 4 mm galvanisé et thermo laqué vert – poteau bavolet Koloss 1000A en aluminium thermo laqué vert espacé de 2,50 m scellés compris accessoires | ml | 0 | 120 | 0
F12000 | Fourniture et pose d'un portillon de 1,00 m de large pour clôture de type panneaux soudés de couleur blanche ou verte
F12001 | de 1,25 m de haut | U | 0 | 1 | 0
F12002 | de 1,75 m de haut | U | 0 | 1 | 0
F12003 | de 2,00 m de haut | U | 0 | 10 | 0
F12100 | Fourniture et pose d'un portillon 1 vantail, dimensions L=2000 H=2100mm, y compris poteaux tube de 100x100, cadre en tube 60x60, barreaudage vertical en tube diam 26,9 espacés tous les 110mm, serrure avec ensemble béquille et canon européen 3 clés | U | 0 | 5 | 0
F12200 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 3,00 m de large
F12201 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | U | 0 | 5 | 0
F12202 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | U | 0 | 5 | 0
F12203 | de 2,00 m de haut hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | U | 0 | 5 | 0
F12300 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 3,50 m de large pour clôture de type panneaux soudés ou autres couleur blanche ou verte, Remplissage par maille carrée 50 X 50 mm
F12301 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12302 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | U | 0 | 5 | 0
F12303 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12400 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 4,00 m de large
F12401 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12402 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12403 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12500 | Fourniture et pose portail pivotant à 2 vantaux de 5,00 m de large
F12501 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12502 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12503 | de 2,00 m de haut hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12600 | Fourniture et pose d'un portail de 6 mètres de large galvanisé à deux vantaux égaux
F12601 | de 1,25 m de haut hors sol (section des poteaux 60 X 60 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12602 | de 1,50 m de haut hors sol (section des poteaux 80 X 80 mm) | U | 0 | 1 | 0
F12603 | de 2,00 m hors sol (section des poteaux 100 X 100 mm) | U | 0 | 5 | 0
F12700 | Fourniture et pose d'un portail galvanisé, grillagé de 1,75 m de haut par 2,50 m de large, les poteaux auront pour section 10 X 10 cm, deux vantaux de même largeur avec système de fermeture muni de trois clés, Bloquage d'un vantail par baionnette, | U | 0 | 1 | 0
F12800 | Fourniture et pose d'un portail pivotant à deux vantaux égaux hauteur de 3 m compris le bavolet - passage de 3,50 m - cadre de 60x60 mm, remplissage barreaudage 40x27mm – Bavolet incliné vers l'extérieur supportant un rang de concertinas inox 304 L de 700 mm de diamètre – Poteaux à sceller 140x140 avec gonds réglables - verrou cadenassable – butée centrale scellée - arrêts de portail pour le maintien en position ouverte – l'ensemble galvanisé à chaud et thermo laqué vert. | U | 0 | 1 | 0
F12900 | Fourniture et pose d'un portail coulissant, longueur 3,30m, ht=2,15m, traverse basse en tube 100*60, montants en tube 60*60, remplissage en tôle en partie basse (h=400mm), barreaudage en tube diam 26,9mm espacés tous les 110mm, pointes de lance au-dessus de la traverse haute, butée d'arrêt caoutchouc, rail soudé sur fer plat. L'ensemble galvanisé à chaud, thermolaqué. Serrure par ouverture coulissante à serrure européen | U | 0 | 10 | 0
F13000 | Fourniture et pose de clôture de 1.00 m de haut, de type SNCF, composée d'éléments béton de 2.00 m à barreaudage vertical et poteaux de soutien de 0.12 m x 0.12 m. | ml | 0 | 1 | 0
F13100 | Fourniture et pose d'une clôture type voiries autoroutières et ferroviaire de 2,50 m de haut y compris poteaux supports, Finition plastifié vert sur galvanisation, | ml | 0 | 1 | 0
F13200 | Fourniture et pose d'un garde-corps en acier galvanisé, ép de galvanisation 80 microns, de 1,10 m de hauteur muni d'une main courante Ø 42,4 mm, une lisse intermédiaire Ø 26,9 mm, une plinthe 150/5 mm, de poteaux Ø 42,4 mm équipés de platines espacés tous les 1,50 mètres fixées par 4 chevilles inox A4 | ml | 0 | 30 | 0
F13300 | Fourniture et pose de barreaudage de fenêtre constitué de barreaux verticaux et horizontaux pleins soudés diamètre 20 mm espacés au plus de 11 cm, fixés par scellement dans les tableaux | m² | 0 | 1 | 0
F13400 | Fourniture et pose de claustra galvanisé, thermolaqué de dimension 3200*1700, pourtour en tube et remplissage en tôle perforée épaisseur 2mm | U | 0 | 5 | 0
F13500 | Fourniture et pose de filet câblé noué PE diamètre 2,5 mm MC 100 mm | m² | 0 | 100 | 0
G00000 | CATÉGORIE G - DIVERS |  |  |  | 0
G10100 | Réunion d'inspection de prévention préalable | U | 0 | 200 | 0
G10200 | Mise à disposition de personnel ouvrier muni de son outillage pour travaux particuliers | H | 0 | 7000 | 0
G10300 | Etude menée par bureau d'étude spécialisé | H | 0 | 1000 | 0
G10400 | Essais d'étanchéité de réseau | U | 0 | 10 | 0
G10500 | Mise à disposition pendant la durée de chantier, de signalisation, installation et repliement compris:
G10501 | Fléchage « Travaux » | Semaine | 0 | 50 | 0
G10502 | barrières de chantier, hauteur 2m sur plots amovibles | Semaine | 0 | 400 | 0
G10503 | Balises réfléchissants | Semaine | 0 | 20 | 0
G10504 | chaînes en PVC de couleur rouge et blanche (25m) | Semaine | 0 | 10 | 0
G10505 | Lanterne | Semaine | 0 | 10 | 0
G10600 | Fourniture et mise à disposition pendant la durée du chantier, installation et repliement de protections
G10601 | toile sur plan vertical, horizontal ou incliné pour protection des ouvrages et des mobiliers y compris ossature et fixation | m² | 0 | 900 | 0
G10602 | film polyane 150μm fixé par bande adhésive ou autres suggestions | m² | 0 | 2000 | 0
G10700 | Mise à disposition d'un engin de levage possibilité 2 tonnes hauteur 10 mètres compris conducteur et appareillage
G10701 | première heure y compris frais d'amenée au chantier | H | 0 | 100 | 0
G10702 | heures suivantes | H | 0 | 1500 | 0
G10800 | Mise à disposition d'un camion 3,5 tonnes compris chauffeur | H
G10801 | première heure y compris frais d'amenée au chantier | H | 0 | 300 | 0
G10802 | heures suivantes | H | 0 | 1300 | 0
G10900 | Location d'une nacelle avec chauffeur pouvant atteindre | H
G10901 | 17,00 m de hauteur | H | 0 | 1000 | 0
G10902 | 22,00 m de hauteur | H | 0 | 250 | 0
G10903 | 28,00 m de hauteur | H | 0 | 30 | 0
G10904 | 40,00 m de hauteur | H | 0 | 10 | 0
G11000 | Amenée et repli d'une nacelle en location avec chauffeur | U | 0 | 30 | 0
G11100 | Amenée et repli d'échafaudage | m² | 0 | 1300 | 0
G11200 | Location échafaudage à la semaine réellement oeuvrée par m² | J | 0 | 11000 | 0
G12000 | Location de baraquements de chantier
G12100 | Location d'un bungalow mobile isolé accouplable 15 m² dimensions 6,00 x 2,50 x ht 2,60 ml, poids = 1500 kg à skids inclus une porte hauteur 2,05 x 0,80 m, 2 fenêtres, chauffage, éclairage (transport CT4 non compris) | jour (j) | 0 | 150 | 0
G12101 | Location d'un bloc sanitaire autonome à 1 WC anglaise, 1 douche, 1 rampe de 5 robinets lavabo, 1 CE élec.50 L. ( 2,75 x 2,45 x hauteur 2,60 m, poids = 930 kg (transport CT3 non compris) | jour (j) | 0 | 150 | 0
G12102 | Location de mobilier d'aménagement intérieur, chaise ou table métallique.(transport CT1 non compris) | jour (j) | 0 | 1500 | 0
G12103 | Location d'une cabine autonome de chantier de 1,20 x 0,90 m, poids 200 kg avec 1 WC chimique à la turque, 1 lave-mains et accessoires y compris vidange hebdomadaire par la société de location. (transport CT3 non compris) | jour (j) | 0 | 20 | 0
G12104 | Transport code CT1 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) | 0 | 5 | 0
G12105 | Transport code CT3 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) | 0 | 5 | 0
G12106 | Transport code CT4 par le loueur de matériel en aller ou en retour, compris chargement et déchargement | unité (u) | 0 | 5 | 0
|  |  |  | Sous-Total Prestations hors Prix Nouveaux | 0
H00000 | CATÉGORIE H - PRIX NOUVEAUX HORS BATIPRIX
H10100 | Coefficient peines et soins (Kps) (1) | Coeff | 0 | 30000 | 0
I00000 | CATÉGORIE I - PRIX NOUVEAUX SUR CATALOGUE BATIPRIX
I10100 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par CN : ouvrages communs | Coeff | 0 | 60000 | 0
I10200 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 01 : Gros-œuvre - Maçonnerie | Coeff | 0 | 60000 | 0
I10300 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 17 : Charpente couverture métallique | Coeff | 0 | 50000 | 0
I10400 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 43 : Métallerie | Coeff | 0 | 90000 | 0
I10500 | Coefficient Kv (1) - Code ouvrage BATIPRIX commençant par 59 : Carrelage et revêtements muraux | Coeff | 0 | 30000 | 0
|  |  |  | Sous-Total Prix Nouveaux | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
| Rabais "R1" à reporter en valeur positive (i.e. pour un rabais de N%, inscrire le chiffre positif N) - 7500€ HT ≤ Montant commande < 25 000€ HT |  | 0
| Rabais "R2" à reporter en valeur positive (i.e. pour un rabais de N%, inscrire le chiffre positif N) - Montant commande ≥ 25 000€ HT |  | 0
| Majoration "M1" si Tvx dans locaux occupés, à reporter en valeur positive, |  | 0
| Majoration "M2" si Tvx dans sites spéciaux à sécurité renforcée, à reporter en valeur positive |  | 0
| (1) Coefficients Kps et Kv : pour exemple : | TOTAL après application des coefficients R1, R2, M1 et M2 |  |  | 0
Kps: | pour un coefficient de majoration = à +30%, inscrire la valeur 1,30
Kv: | pour un coefficient de majoration = à +5%, inscrire la valeur 1,05
pour un coefficient de minoration = à -15%, inscrire la valeur 0,85