## dpgf LOT1 GO
Lot 01 GO/VRD
Installation chantier | Base vie
| Clôture | m | 80
| Branchements | FOR | 1
| Bureau | FOR | 1
| Vestiaires | FOR | 1
| Réfectoire | FOR | 1
| Bloc Sanitaires | FOR | 1
| Entretien extérieurs | FOR | 1
| Gestion des déchets | FOR | 1
| Nettoyages | FOR | 1
(Lot 2 désamiantage) | Amiante et plomb | FOR | 1
| Contraintes de sécurité particulières | PM | 0
| Moyens de levage | PM | 0
Sous total Installation | Echafaudages | PM | 0
0 | Sas de chantier | U | 55
VRD | Passage fourreau enterré (compris découpe d'enrobé, évacuation, terrassement/remblai, sable, grillage avertisseur, fourreaux, reprise d'enrobé) | m3 | 15
| Mise en œuvre d'une dalle en béton taloché fin y compris préparation du sol existant, pour réhaussement du niveau | m² | 380
| Rampe d'accès h>20 cm (compris terrassement/remblai, fondations, structure, tout-venant, gravillons, sable, géotextile, béton armé, chasse-roue, garde-corps métallique sur 1 côté) | m3 | 7
| Reprise complète enrobé (compris découpe et évacuation existant, couche de forme et grave bitume) | m² | 258.5
| Reprise avaloir EP | U | 2
| Pose et raccordement avaloir pour élévateur | U | 1
| Rehausse tampon | U | 7
| Traitement de seuil <4 cm | U | 2
| Peinture de sol pour matérialisation des cheminements piétons | m² | 18
| Peinture de sol pour matérialisation places de véhicules | ml | 30
| Bande d'éveil à la vigilance en résine | 60cm | 7
| Bande d'aide à l'orientation en résine | m | 9
Sous total VRD | Nez de marche antidérapant | m | 8
0 | DOE | FOR | 1
Gros œuvre | Curage des mobiliers et équipements existants non conservés | U | 4
| Démolition mur porteur | m² | 2
| Démolition mur non porteur | m² | 46.5
| Dépose cloison | m² | 204.8
| Création d'ouverture pour porte | U | 7
| Dépose porte et huisserie | U | 81
| Agrandissement de baie de porte | U | 46
| Démolition chape de douche | U | 4
| Dépose carrelage | m² | 10
| Dépose de chape | m² | 10
| Dépose faïence | m² | 7
| Dépose d'urinoir et renfort béton | u | 3
| Reprise ponctuelle de sol (ragréage) | m² | 127
| Réalisation de forme de pente pour douche | U | 3
| Plinthes | m | 102
| Faïence | m² | 32.5
| Terrassement pour fondations élévateur | Ens | 1
| Fondations pour élévateur | Ens | 1
| Puit infiltration | U | 2
| Gaine maçonnée élévateur | m | 9
| Couverture et étanchéité de gaine élévateur | Ens | 1
| Ouverture et reprises en façade pour élévateur | FOR | 1
| Etanchéité avec l'existant | Ens | 2
| Démolition escalier béton | U | 3
| Traitement des ressauts <2 cm | m | 0
| Traitement des ressauts <4 cm | m | 7
| Rampe < 50cm | U | 1
| Rampe < 200cm | U | 4
| Cloisonnement en parpaings pleins | m² | 108.75
| Cloisonnette de douche maçonnée | m² | 14
| Cloison modulaire | m² | 25
| Bouchement d'ouverture | U | 7
| Coffre et soffite | m | 0
| Enduit ciment | m² | 181.6
Sous total GO | Modifications sur menuiserie extérieure yc accessoires | FOR | 3
0 | DOE | FOR | 1
Aménagement int
| SEL pour sol de douche | m² | 7
| Peinture plafond | m² | 175
| Peinture murale | m² | 403
| Peinture ferronnerie | ens | 11
| Peinture boiseries | ens | 1
| Peinture tuyauteries | ens | 8
| Traitement acoustique | m² | 16
| Peinture portes | U | 56
Sous total Amén int | Reprises ponctuelles diverses | ens | 67
0
Signalétique | Signalétique verticale extérieure | U | 4
| Signalisation des ouvertures et passages | U | 36
| Première et dernière contremarches escaliers | FOR | 16
| Nez de marche | m | 180
Sous total signalétique | Bande d'éveil et de vigilance | 60cm | 16
0 | DOE | FOR | 1
Men intérieure | Bloc-porte âme pleine simple vantail | U | 38
| Bloc-porte âme pleine vitrée simple vantail | U | 7
| Bloc-porte métallique | U | 7
| Portes de type "western" | U | 2
| Bloc-porte de cellule | U | 2
| Bloc-porte plombé | U | 2
| Ferme-porte | U | 4
| Barre de tirage de porte | U | 4
| Main-courante | m | 29
| Boîte aux lettres | U | 1
Sous total Men int | Comptoir/guichet | FOR | 1
0 | DOE | FOR | 1
Mobilier pénitent | Lit pénitentiaire métallique | U | 2
| Chevet | U | 2
| Table 83 cm | U | 2
| Tableau d'affichage | U | 2
| patères de sécurité cellule | U | 5
| patère de sécurité sanitaire | U | 2
| Paillasse | m | 2
| Etagère murale | U | 2
| Casier à clé | U | 2
| Barre de relevage | U | 6
| Distributeur papier hygiénique | U | 8
| Tablette murale salle d'eau | U | 3
Sous total Mobilier | Miroir toute hauteur | U | 7
0 | DOE | FOR | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT LOT 01 GO VRD ETENDU: | 0
TVA 20%:
TOTAL TTC LOT 01 GO VRD ETENDU:

## dpgf LOT2 Métal
Lot 02 Métallerie | Dépose cloison barreaudée | m | 9
| Modification cloison barreaudée pour élargissement ouvrant | U | 31
| Cloison barreaudée neuve | m | 2
| Bloc-porte barreaudé | U | 6
| Garde-corps et main courante escaliers | U | 5
| Protection sous escaliers | U | 2
| Protection mécanique pour élévateur | FOR | 1
| Plateforme métallique complète dito plans | FOR | 1
| Hygiaphone | FOR | 1
| DOE | FOR | 1
TOTAL HT LOT 02 Métallerie:
TVA 20%:
TOTAL TTC LOT 02 métallerie:

## dpgf LOT3 CVC
Lot 03: CVP | Dépose + repose radiateur existant conservé | U | 5
| Dépose radiateur | U | 4
| Radiateur neuf | U | 7
VENTILATION | Bouche d'extraction | U | 7
| Réseau aéraulique | m | 10
| Aérateur local | U | 3
PLOMBERE SANITAIRE | Dépose appareils et équipements sanitaires non conservés | FOR | 8
| Déplacement appareils et équipements sanitaires conservés | U | 1
| Réseau EFS | m | 44
| Réseau ECS | m | 35
| Réseau EU/EV | m | 44
| Adaptation des réseaux (réseaux non réutilisé, bras morts,…) | FOR | 7
| Lavabo PMR | U | 4
| Lave-mains | U | 4
| Carottage | U | 7
| Douche | U | 2
| WC porcelaine | U | 7
| Urinoir | U | 1
| DOE | FOR | 1
TOTAL HT LOT 03 CVP:
TVA 20%:
TOTAL TTC LOT 03 CVP:

## dpgf LOT4 CFF
Lot 04 Electricité | Dépose des installations existantes | FOR | 13
| PC 10/16A 2P+T | U | 21
| Prise rasoir | U | 2
| Commande éclairage simple allumage | U | 16
| Commande éclairage VEV | U | 5
| Hublot étanche antivandalisme | U | 8
| Hublot antivandalisme | U | 11
| Liseuse antivandalisme | U | 2
| Applique lavabo antivandalisme | U | 3
| Réglette 1.20 m antivandalisme | U | 2
| déplacement projecteur et caméra extérieur | Ens | 1
| Protection et alimentation machine | FOR | 2
| Equipotentialité | FOR | 26
| Equipements biométrie | FOR | 1
| Déplacement installations et équipements existants | FOR | 28
| Déplacement système TV + radio + téléphone existant | FOR | 2
| Report cf pour élévateur | FOR | 2
| Modification éclairage de sécurité | FOR | 3
| Voyant lumineux sécurité incendie | U | 7
| DOE | FOR | 1
TOTAL HT LOT 04 CFF:
TVA 20%:
TOTAL TTC LOT 04 CFF:

## dpgf LOT5 Ascenseur
Lot 5 Ascenseur Elévateur | Elévateur h<1,2 m | FOR | 1
| Elévateur h<8 m | FOR | 1
| Transfert alarme | FOR | 3
| Contrat d'entretien et de maintenance | an | 2
| Fauteuils d'évacuation | U | 1
| DOE | FOR | 1
TOTAL HT LOT 05 Ascenseur:
TVA 20%:
TOTAL TTC LOT 05 Ascenseur: