******

**Marché de Prestations de Services**

***MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS***

**Annexe 2**

**LISTE DES BATIMENTS**

**Présentation des différents bâtiments du CH SAINT-DENIS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identification** | **Année de construction** | **Nombre de niveaux** | **Type** | **Catégorie** | **Catégorie SSI** |
| B.M.C | 1976 | 11 | **U**,  M, N | 1ère | A |
| Périnatalité | 2011 | 6 | U | 1ère | A |
| Administratif | 2011 | 4 | U | 1ère | A |
| Intermédiaire | 1998 | 3 | U | 1ère | A |
| CUISINE | 1991 | 2 | CDT |  | E |
| PARKING | 2013 | 2 | P-S |  | E |
| CRECHE | 1980 | 2 | R | 5ème | E |
| IFSI | 1977 | 3 | R | 3ème | A |
|  |  |  |  |  |  |
| Casanova PH1 | 1991 | 4 | U | 3ème | A |
| Casanova PH2 | 1994 | 4 | U | 3ème | A |
| U.S.P | 2011 | 2 | U | 5ème | A |
| Pavillons 3 |  | 1 | L | 5ème | E |
| Corbillon |  | 2 | U | 5ème | E |
| Poulain |  | 1 | U | 5ème | E |
| Merlin |  | 2 | U | 5ème | E |
| Franklin |  | 2 | U | 5ème | E |
| Bauer |  | 1 | U | 5ème | E |
| Maison des femmes |  | 1 | U | 5ème | E |

|  |  |
| --- | --- |
| Renseignements généraux | |
| BMC  Bâtiment Médico-chirurgicale  Site Delafontaine | Bâtiment de 1976 édifié sur 11 étages classé en 1ère catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique |
| Périnatalité  Site Delafontaine | Bâtiment de 2011 édifié sur 5 étages classé en 1ère catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique ensemble du bâtiment |
| Administratif  Site Delafontaine | Bâtiment de 2011 avec un atrium avec de la détection linéaire en 2003. Celui-ci est édifier sur 4 étages et est classé en 1ère catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique |
| Intermédiaire  Site Delafontaine | Bâtiment de 1998 édifié sur 2 niveaux, avec une extension en superposition classé en 1ère catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique |
| Maison de Retraite  PH2  Site Casanova | Bâtiment de 1994 édifié sur 4 étages classé en 3ème catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique |
| Unité de Soins Longue Durée  PH1  Site Casanova | Bâtiment de 1991 édifié sur 4 étages classé en 3ème catégorie de type U  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel et mécanique |
| Institut de Formation de Soins Infirmier  Site Delafontaine | Bâtiment de 1977 R+2 classé en 3ème catégorie de type R  SSI de catégorie A  Désenfumage naturel |
| Crèche  Site Delafontaine | Bâtiment RDC avec Sous-sol classé en 5ème catégorie de type R  Alarme de type 4  Désenfumage naturel |
| Parking | Parking avec extension en 2013 d’une capacité de 337 places |
| Unité de soins palliatifs | Bâtiment de 2011 RDC avec un local en Sous-sol |
| Pavillon 3 |  |
| Corbillon |  |
| Franklin |  |
| Bauer |  |

**U** : Etablissements de soins

**J** : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

**R** : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

**W** : Administrations, banques, bureaux

**L** : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

**V** : Etablissements cultes

**SO** : Sans Objet

**CT** : Code du Travail

**SSI** : Système de Sécurité Incendie

**ICPE** : Installation Classée Pour l’Environnement

**SSI A** : Système de Détection Incendie (SDI) et Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)

**SSI B** : Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)

**SSI E** : Equipement d’alarme de type 4