## Poste 1 PREST RECURRENTE
ANNEXE 1 à L'ATTRI1 (acte d'engagement) Réalisation de contrôles et vérifications périodiques obligatoires pour l'AIA de Bordeaux (département 33) et ses antennes (départements 40, 45, 51, 54, 70 et 84) Poste 1 : Bordereau de prix unitaires : Prestations récurrentes à bons de commande
N° de poste | Domaine concerné | Intitulé du poste | Site n° 1 : Floirac et Croix d'Hins | Site n° 2 : Orléans | Site n° 3 : Mont-de-Marsan | Site n° 4 : Saint-Dizier | Site n° 5 : Nancy | Site n° 6 : Orange | Site n° 7 : Luxeuil | Montant annuel HT | Montant annuel TTC
1 |  | Prestations récurrentes à bons de commande concernant la réalisation de contrôles périodiques
1.1 | DOMAINE 1 - Appareils et accessoires de levage | Contrôle général périodique : campagne accessoires de levage |  |  |  |  | sans objet |  | sans objet
1.2 |  | Contrôle général périodique : campagne chariots électriques, nacelles (PEMP), gerbeurs électriques, tables élévatrices en fosses. |  |  | sans objet |  | sans objet | sans objet | sans objet
1.3 |  | Contrôle général périodique : campagne grues atelier, tables élévatrices, gerbeurs manuels. |  |  | sans objet |  | sans objet | sans objet | sans objet
1.4 |  | Contrôle général périodique : campagne ponts, palans, portiques, potences, cobots |  |  |  |  | sans objet | sans objet | sans objet
2.2. | DOMAINE 2 - Equipements pour le travail en hauteur | Contrôle général périodique |  |  |  |  | sans objet | sans objet | sans objet
3.1 | DOMAINE 3 - Equipements de protection individuelle | Contrôle général périodique : système de protection individuelle contre les chutes de hauteur : harnais, systèmes antichute, longes |  |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
3.2 |  | Contrôle général périodique : cartouches filtrantes anti gaz pour appareils respiratoires |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
3.3 |  | Contrôle général périodique : gants d'électricien haute tension classe 3 |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
3.4 |  | Contrôle général périodique : EPI à adduction d'air |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
4.1 | DOMAINE 4 - Machines et équipements dangeureux | Contrôle général périodique : tours, perceuses, fraiseuses, poste à souder, cisailles, rectifieuses, presses mécanique et hydrauliques, centrifugeuses, massicots |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
5.1 | DOMAINE 5 - Ascenceurs, monte-charges et élévateurs de personnes | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
6.1 | DOMAINE 6 - Equipements sous pression dont les générateurs vapeurs | Contrôle général périodique : APG |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
6.2 |  | Contrôle général périodique : APV |  |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.1 | DOMAINE 7 - Installations électriques | Contrôle général périodique : installations électricité générale - Récepteur et prises de courant basse tension (annuelle) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.2 |  | Contrôle général périodique : installations électricité générale - Tableaux basse tension (annuelle) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.3 |  | Contrôle général périodique : Installations électricité générale - Installation électriques basse tension - Quadriennale |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.4 |  | Contrôle général périodique : Poste de transformation - Installation basse tension - Annuelle |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.5 |  | Contrôle général périodique : Poste de transformation - Installation haute tension - Annuelle |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.6 |  | Contrôle général périodique : Poste de transformation - Récepteurs et prises de courant haute tension - Annuelle |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.7 |  | Contrôle général périodique : Poste de transformation - Tableaux basse tension - Annuelle |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
7.8 |  | Contrôle général périodique : Poste de transformation - C.P.I. Basse tension - Postes HT (TGBT) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
8.1 | DOMAINE 8 - Sécurité incendie pour les bâtiments classées ERP | Contrôle général périodique des bâtiments ERP de l'AIA de Bordeaux : extincteurs, exutoires de fumées, systèmes d'alarme |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
9.1 | DOMAINE 9 - Protection contre la foudre | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
10.1 | DOMAINE 10 - Installations consommant de l'énergie thermique, installations de gaz et rejets associés | Contrôle général périodique : contrôle gaz |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
10.2 |  | Contrôle général périodique : efficacité énergétique et rejets |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
11.1 | DOMAINE 11 - Réservoirs et canalisations de liquides inflammables (détecteurs de fuites) | Contrôle général périodique : réservoirs et canalisations de liquides inflammables (détecteurs de fuites) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
12.1 | DOMAINE 12 - Aération et Installations de ventilation | Contrôle général périodique : tertiaire (bureaux, points rencontre…) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
12.2 |  | Contrôle général périodique : aérations techniques (ateliers) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
13.1 | DOMAINE 13 - Atmosphères de travail des travailleurs (VLEP) | Contrôle général périodique |  | sans objet
14.1 | DOMAINE 14 - Rejets industriels atmosphériques | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
15.1 | DOMAINE 15 - Réseau d’eau de distribution | Contrôle général périodique : campagne mesures D1 |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
15.2 |  | Contrôle général périodique : campagne contrôles légionnelles |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
16.1 | DOMAINE 16 - IOTA | Contrôle général périodique : IOTA (piézos) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
16.2 |  | Contrôle général périodique : ICPE (séparateurs) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
17.1 | DOMAINE 17 - Portes et portails | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
18.1 | DOMAINE 18 - Rayonnement | Contrôle général périodique : ROA |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
18.2 |  | Contrôle général périodique : Electromagnétiques non ionisants |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
18.3 |  | Contrôle général périodique : Ionisants (générateurs rayons X) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
18.4 |  | Contrôle général périodique : Ionisants (mesures et frottis) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
19.1 | DOMAINE 19 - Equitpements sportifs | Contrôle général périodique : Terrain de football(2 cages de but) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
19.2 |  | Contrôle général périodique : Gymnase (2 cages de futsal) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
19.3 |  | Contrôle général périodique : Aire de cross training (équipement d'entrainement physique de plein air) |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
20.1 | DOMAINE 20 - Emissions sonores | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
22.1 | DOMAINE 22 - Amiante | Contrôle général périodique |  | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
[6 empty] | MONTANT TOTAL ANNUEL : |  |  |  | 0 | 0

## Poste 2 PRESTA BDC
ANNEXE 1 à L'ATTRI1 (acte d'engagement) Réalisation de contrôles et vérifications périodiques obligatoires pour l'AIA de Bordeaux (département 33) et ses antennes (départements 40, 45, 51, 54, 70 et 84) Bordereaux de prix unitaires Poste 2 : contrôles initiaux, mise/remise en service et autres prestations hors prestations du poste 1
Domaines | Informations | Délai d'intervention en jour | Unité | Prix unitaires HT en €
1 - LEVAGE
Contrôle
Contrôle initial appareil de levage, contrôle adéquation et essais supportage | Tout appareil de levage mobile et fixe |  | Unité
Contrôle initial d'accessoire de levage, contrôle adéquation et essais supportage |  |  | Unité
Vérification de mise ou remise en service
Vérification avant la mise en service d'un appareil neuf, ou d'occasion | Tout appareil de levage mobile et fixe |  | Unité
Vérification en cas de changement de configuration d'un appareil de levage | Changement Site, conditions utilisation, travaux/modifications |  | Unité
Vérification pour remise en service d'accesoires d'un appareil de levage | Suite à remplacement, travaux |  | Unité
2 - TRAVAIL EN HAUTEUR
Contrôle initial, avant mise en service
Examen d'adéquation, de montage, d'installation et de l'état de conservation | Tout équipement de travail en hauteur |  | Unité
Contrôle initial de mise en service | Tout équipement de travail en hauteur |  | Unité
Contrôle après travaux, ou de remise en service
Examen d'adéquation, de montage, d'installation et de l'état de conservation | Tout équipement de travail en hauteur |  | Unité
Contrôle initial de mise en service | Tout équipement de travail en hauteur |  | Unité
3 - PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Contrôle à la demande
Systèmes protection individuelle contre les chutes de hauteur |  |  | Unité
Cartouches filtrantes anti gaz pour appareils respiratoires |  |  | Unité
Gants d’électricien |  |  | Unité
EPI à adduction d’air |  |  | Unité
4 - MACHINES ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL DANGEREUX (TOURS, PERCEUSES, FRAISEUSES, POSTE A SOUDER, CISAILLES, RECTIFIEUSES, MASSICOTS, PRESSES, COMPACTEURS…)
Contrôle à la demande
Vérification générale pour un equipement | Changement Site, conditions utilisation, travaux/modifications |  | Unité
5 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGE ET ELEVATEURS DE PERSONNES
Contrôle à la demande
Vérification générale pour un equipement | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement |  | Unité
6 - ESP (EQUIPEMENTS SOUS PRESSION, DONT LES GENERATEURS VAPEURS)
Contrôle à la demande
Rédaction, mise à jour, validation de plans d'inspections |  |  | Unité
Vérification générale pour un equipement | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement |  | Unité
7 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Y COMPRIS LES PRISES DE TERRE SUR ZONES DEPOTAGES)
Contrôle à la demande
Vérification initiale d'un équipement fixe | Suite à mise en service, ou après modification installation |  | Unité
Vérification initiale d'un équipement temporaire ou mobile | Besoin ponctuel |  | Unité
8 - SECURITE INCENDIE
Contrôle à la demande
Vérification générale pour conformité | Nouveau projet |  | Unité
Vérification générale pour un bâtiment | Suite à travaux |  | Unité
Vérification périodique de bâtiment soumis au code du travail |  |  | Unité
9 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Vérification avec examen de conformité, verification documentaire et des installations | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement |  | Unité
10 - INSTALLATIONS CONSOMMANT DE L’ENERGIE THERMIQUE, INSTALLATIONS DE GAZ, EFFICACITE ENERGETIQUE ET REJETS ASSOCIES | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Contrôle périodique de l'efficacité énergétique (conformité, émission, documentation..) | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement |  | Unité
11 - RESERVOIRS ET CANALISATIONS DE LIQUIDES INFLAMMABLES (DETECTEURS DE FUITES) | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Vérification générale pour conformité | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement |  | Unité
12 - AERATION ET INSTALLATIONS DE VENTILATIONS | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Mesures et contrôles pour conformité LPS | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement, toutes installations |  | Unité
Mesures et contrôles pour conformité LPNS | Suite à travaux/modifications, ou nouvel équipement, toutes installations |  | Unité
13 - VLEP (ATMOSPHERES DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS) | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Mesures/contrôles ponctuels | Suite à travaux/modifications, ou nouveau procédé |  | Unité
14 - REJETS INDUSTRIELS ATMOSPHERIQUES
Contrôle à la demande
Mesures/contrôles ponctuels | Suite à travaux/modifications, ou nouveau procédé |  | Unité
15 - RESEAU D’EAU DE DISTRIBUTION
Eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements et analyses d’eau D1 ponctuels | Suite à travaux/modifications |  | Unité
Eau chaude sanitaire
Prélèvements et analyses Légionnelles ponctuels | Suite à travaux/modifications, ou nouveau procédé |  | Unité
16 - IOTA | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Séparateurs hydrocarbures
Prélèvements et analyses ponctuels | Suite à travaux/modifications |  | Unité
Piézomètres
Prélèvements et analyses ponctuels | Suite à travaux/modifications |  | Unité
17 - PORTES ET PORTAILS | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Vérification de mise ou remise en service
Vérification ponctuelle avec examen et essai de bon fonctionnement | Suite à travaux/modifications |  | Unité
18 - RAYONNEMENTS | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Rayonnements ionisants
Vérification générale pour conformité | Suite à travaux/modifications |  | Unité
Rayonnements non-ionisants
Vérification générale pour conformité | Suite à travaux/modifications |  | Unité
19 - EQUIPEMENTS SPORTIFS (CAGES DE FOOTBALL, …) | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Vérification initiale
Vérification générale de première installation, mise ou remise en service | Nouvel équipement, ou suite à travaux |  | Unité
Audit de conformité
Vérification d'adéquation de conformité de l'équipement | Suite à travaux/modifications |  | Unité
20 - EMISSIONS SONORES | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Mesures/contrôles ponctuels | Suite à travaux/modifications, ou nouveau procédé |  | Unité
21 - ATMOSPHERE EXPLOSIVE | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Réalisation d'un zonage ATEX (analyse, identification, évaluation) | Suite à travaux/modifications, ou nouveau procédé, local |  | Unité
Mise à jour du document relatif à la protection contre les explosions |  |  | Unité
22 - AMIANTE | Info |  | Unité | Prix unitaires €HT
Contrôle à la demande
Demande de création d’un fichier de synthèse de l’ensemble des DTA, modifiable |  |  | Unité
Demande de création DTA ou DAPP |  |  | Unité
Examen visuel des surfaces traitées lors des travaux de retrait des matériaux des listes A & B |  |  | Unité
Mesures d’empoussièrements de l’air |  |  | Unité
Repérages amiante avant travaux (RAAT) au-delà du forfait |  |  | Unité

## Poste 3 PREST EXCEPT SUR DEVIS
ANNEXE 1 à L'ATTRI1 (acte d'engagement) Réalisation de contrôles et vérifications périodiques obligatoires pour l'AIA de Bordeaux (département 33) et ses antennes (départements 40, 45, 51, 54, 70 et 84) Bordereaux de prix unitaires : Elements constitutifs des devis Poste 3 : Prestations à caractère exceptionnel sur devis
N° Domaine | Coût d'unité d'œuvre (*) | Prix horaire HT en €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(*) Le candidat ajoute des lignes selon les catégories (technicien, ouvrier, etc) de personnels susceptibles d'œuvrer au titre des prestations attendues
Frais hors production (%)
Marge (%)
Frais d'approvisionnement (%)