| CCTP pour le ou les sites de (1) : AB BR BX CF CP DC  (1) cocher les cases correspondantes AB : Ambérieu-en-Bugey ; BR : Bretagne ; BX : Bordeaux ; CF : Clermont Ferrand ; CP : Cuers Pierre Feu ; DC : Direction Centrale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objet Le présent document définit les clauses techniques particulières à appliquer dans le cadre de la réalisation des contrôles et vérifications périodiques obligatoires pour l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Bordeaux (AIA) et ses antennes. Le présent CCTP définit les conditions de réalisation des prestations de contrôles et vérifications périodiques obligatoires (CVPO) pour l’AIA Bordeaux et ses antennes. Les prestations sont réparties en 3 postes : - Poste 1: Prestations récurrentes à prix unitaires pour les domaines identifiés. - Poste 2: Prestations à la demande, sur bordereau de prix unitaire, pour la réalisation des contrôles initiaux et des contrôles de mise ou de remise en service. - Poste 3 : Prestations à caractère exceptionnel sur devis. |  |  |
| Prescripteur : Références documentaires éventuelles : |  |  |
| Entité émettrice : GSG | Mots-clés : |  |
| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| Émetteur de Besoin AIA de Bordeaux (Nom - Date - Visa) | Assurance Qualité Fournisseurs AIA de Bordeaux (Nom - Date - Visa) | Direction AIA de Bordeaux (Nom - Date - Visa) |

| - SYNTHESE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | § Modifié | Nature de la modification | Rédacteur |
| 1 | 15/01/2025 | / | Edition de base |  |

SOMMAIRE

1 –	OBJET/CONTEXTE	4

1.1 –	Objet	4

1.2 –	Contexte	4

2 –	DOCUMENTS ET TERMINOLOGIE	6

2.1 –	Documents de référence	6

2.2 –	Terminologie	7

3 –	EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES	7

3.1 –	Nature et objectif de la prestation	7

3.1.1 –	Périmètre des prestations	7

3.1.2 –	Veille règlementaire, fonctions de conseiller et d'expert	10

3.1.3 –	Planification des prestations	10

3.1.4 –	Déroulement des contrôles	11

3.1.4.1	Déroulement d’un contrôle	11

3.1.4.2	Autocollant de vérification	12

3.1.4.3	Rapports de contrôle	13

3.1.5 –	Quantité détaillée et ISAO	14

3.2 –	Exigences particulieres	14

3.2.1 –	Zone d’intervention	14

3.2.2 –	Autorisation de conduite	14

3.2.3 –	Utilisation/prêt de matériel	15

3.2.4 –	Prévention des risques professionnels	15

3.2.4.1	Plan de prévention	15

3.2.4.2	Produits dangereux	15

3.2.4.3	Travail en hauteur	15

3.2.5 –	Protection de l’Environnement	15

3.2.5.1	Certification	15

3.2.5.2	Air, eau et sols	15

3.2.5.3	Economie d’énergie et des ressources	16

3.2.5.4	Utilisation des machines et substances dangereuses	16

3.2.5.5	Déchets	16

3.2.5.6	Sensibilisation, et formation	16

3.2.6 –	Consignes	16

3.3 –	Exigences d'assurance de résultats	17

3.4 –	Conditions de surveillance	17

3.5 –	Conditions de livraison	17

3.6 –	Conditions de garantie	17

4 –	EXIGENCES DE MANAGEMENT	17

4.1 –	Exigences relatives à la structuration de la prestation	17

4.2 –	Maitrise des coûts et des délais	17

4.3 –	Suivi Qualité	18

4.4 –	Système de management de la qualité	18

4.5 –	Accès au site	18

4.5.1 –	Dispositions générales	18

4.5.2 –	Informations des personnels concernés	18

4.5.3 –	Autorisation d’accès	18

4.5.4 –	Contrôles élémentaires	19

4.5.5 –	Récusation du personnel	20

5 –	EXIGENCES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ	20

5.1 –	Responsabilités, planification, communication	20

5.2 –	Management des ressources du titulaire	20

6 –	EXIGENCES DE MOYENS	21

7 –	CLAUSES DEFINISSANT LA COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET FOURNITURES	21

LISTE DES ANNEXES ET DES PIECES-JOINTES	24

# OBJET/CONTEXTE

  - Objet

Le présent CCTP a pour objet de définir l'ensemble des prestations à réaliser relatives aux CVPO (contrôles et vérifications périodiques obligatoires) qui seront à la charge du titulaire pour le compte de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux.

Afin de faciliter la lecture du présent document, le terme « contrôle » sera désormais utilisé comme un terme générique pour désigner l’ensemble des prestations relatives au CVPO. Il inclut à ce titre, entre autres, les notions de vérification, d’inspection, de contrôle visuel, d’épreuve, d’examen et d’essai. C’est la réglementation qui indiquera précisément le type d’opération qu’il convient d’effectuer.

  - Contexte

L'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux (AIA BX) est un établissement du Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé) qui a pour mission de procéder à la maintenance et à la réparation de moteurs d'aéronefs au profit des armées.

L’AIA est réparti sur 2 sites, distants de 30 kms :

| SITE | ADRESSE | HORAIRES |
| --- | --- | --- |
| Site principal AIA BX | 26, rue Emile Combes, 33270 FLOIRAC | 7h30 – 17h24 du lundi au vendredi |
| Annexe de CROIX D’HINS (CH) | ZI du pot-au-pin, 33610 CESTAS | 7h27 – 17h00 du lundi au jeudi |

L'établissement principal s’étend sur une superficie de 16,2 hectares dont 9,6 hectares de bâtiments. On y trouve également un ERP 3ème catégorie type X-L et un ERP 5ème catégorie type W. Le site est classé Seveso 3 seuil bas, vis-à-vis de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. L’ensemble des bâtiments est à usage de bureaux, d’ateliers, d’installations techniques, sportives, de stockage ou de services communs et administratifs.

Le site annexe représente une superficie de 30 hectares dont 2 hectares de bâtiments et regroupant essentiellement des bancs d'essais de turbomachines, des ateliers de production, des bâtiments techniques et administratifs. Le site est soumis à autorisation vis-à-vis de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’AIA comporte également des antennes, dont les sites de Orléans, Mont de Marsan, Saint-Dizier, Nancy, Luxeuil et Orange sont pris en compte dans le présent CCTP.

| SITE | ADRESSE | HORAIRES |
| --- | --- | --- |
| Antenne Orléans | BA 123 rue de la Base, 45140 Boulay-les-Barres | 08h00 – 17h00 du lundi au jeudi 08h00 – 15h00 le vendredi |
| Antenne Mont de Marsan | BA 118 1061 avenue du Colonel Rozanoff, 40118 Mont de Marsan | 08h10 – 17h05 du lundi au jeudi 08h10 – 15h30 le vendredi |
| Antenne Saint-Dizier | BA 113 route de Saint Dizier, 51100 Villiers-en-Lieu | 8h15 – 17H20 du lundi au jeudi 8h15 – 14H55 le vendredi |
| Antenne Nancy | BA 133 Ochey, 54170 Ochey | 8h10 – 17H15 du lundi au jeudi 8h10 – 15H00 le vendredi |
| Antenne Luxeuil | BA 116, Rue Georges Guynemer, 70300 Saint-Sauveur | 8h15 – 17H20 du lundi au jeudi 8h15 – 14H55 le vendredi |
| Antenne Orange | BA 115 Chemin de Bachaga Boualem, 84100 Orange | 8h00 – 17H00 du lundi au jeudi 8h00 – 15H00 le vendredi |

L’implantation géographique des différents sites est la suivante :

# DOCUMENTS ET TERMINOLOGIE

  - Documents de référence

Toutes les prestations du présent cahier des charges seront réalisées conformément à la règlementation en vigueur à la date des vérifications et contrôles.

Le présent document s’appuie notamment sur :

- Le Code du Travail et les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs,

- Les normes et les autres textes réglementaires divers applicables,

- La Directive n°476/ARM/CAB du 3 février 2021 relative à la mise en œuvre des CVPO des équipements de travail et moyens de protection des travailleurs dans les organismes du ministère des armées,

- L’Arrêté ministériel du 20 décembre 2019 portant autorisation d’exploiter des installations classées de l’AIA de Bordeaux au bénéfice du SIAé sur le territoire des communes de Bordeaux et Floirac (Gironde) et fixant de nouvelles prescriptions (par BE n°1D20002531/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D),

- L’Arrêté ministériel du 7 avril 2021 d’autorisation environnementale relative à l’exploitation des installations classées de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux sur le territoire de la commune de Cestas (par BE n°1D21007826/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D)

  - Terminologie

Liste des abréviations utilisées :

AEN	Groupe Administration Environnement

AFNOR	Association Française de Normalisation

AHS	Groupe Administration Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

AIA	Atelier Industriel de l'Aéronautique

APSAD	Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages

ATEX	ATmosphère EXplosive

BMR	Bureau Maîtrise des Risques (de l'AIA de Bordeaux)

CCR	Correspondant contrôle réglementaire

CCTP	Cahier des Clauses Techniques Particulières

CMR	Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique.

CVPO	Contrôles et vérifications périodiques obligatoires

DAPP	Dossier amiante des parties privatives

DTA	Dossier Technique Amiante

ERP	Etablissement recevant du public

ESP	Equipement sour Pression

GEH	Groupe d’Exposition Homogène

GES	Gaz à effet de serre

GSG	Groupe Gestion Soutien Général

ICPE	Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IOTA	Installations, Ouvrages, Travaux et Activités

ISAO	Inspection de sécurité assistée par ordinateur

LET	Locaux et Emplacements de Travail

OS	Officier de Sécurité

PCR	Personne Compétente en Radioprotection

RSC	Responsable du Suivi du Contrat (de l'AIA de Bordeaux)

RTEC	Responsable Technique de l'Entreprise Contractante

SIAé	Service Industriel de l’Aéronautique

SIRANO	Suivi des Inspections Réglementaires et des Anomalies

TAR	Tour Aéro-Réfrigérente

VLEP	Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

# EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES

  - Nature et objectif de la prestation

    - Périmètre des prestations

Les prestations concernent les équipements, installations et ambiances de travail des différents sites de l’établissement, réparties en 3 postes :

- Poste 1 (Poste Récurrent Annuel): prestations forfaitaires pour la réalisation des contrôles périodiques définies par la réglementation pour l’ensemble des domaines et sites de l’établissement.

Le poste 1 inclut également :

- Jusqu’à 15 contrôles de mises ou remises en service d’un équipement (tous domaines confondus) par an,

- Des tâches de veille règlementaire ainsi que de conseiller et d’expert auprès de l’AIA pour les contrôles et vérifications règlementaires.

Pour l’ensemble des prestations du poste 1, le titulaire prendra en compte toutes les contraintes liées au fonctionnement de l’établissement et mettra en place tous les moyens techniques et humains nécessaires au parfait achèvement des campagnes de contrôles.

- Poste 2 (Poste à bon de commande, sur bordereau de prix unitaire): prestations à la demande pour la réalisation des contrôles initiaux, et de contrôles de mise ou de remise en service au-delà du forfait de 15 contrôles dus au titre du poste 1.

Ces prestations concernent les contrôles initiaux, et de mise/remise en service (suite par exemple à un écart constaté lors d’un contrôlé réalisé dans le cadre du poste 1), ainsi que diverses prestations listées dans le bordereau de prix unitaire. Ces prestations font l’objet de bons de commande établi sur la base du bordereau de prix unitaires.

- Poste 3 (Prestations exceptionnelles sur devis) : prestations à la demande de contrôles ponctuels. Au titre du poste 3, l’AIA est susceptible de commander :

- des contrôles supplémentaires sur la totalité du périmètre des prestations décrites par le présent CCTP,

- des contrôles sur un périmètre nouveau,

- des prestations qui n’ont pas pu faire l’objet d’une inscription au catalogue (vérification de la conformité, analyse vibratoire, vérification des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs etc.),

- des prestations qui n’ont pas pu être définies avec précision au moment de la notification du présent marché et qui ne sont pas couvertes par les autres postes.

Ces prestations seront déclenchées à la demande du RSC et feront l’objet d’un bon de commande particulier, sur la base d’un devis fourni par le titulaire et validé par le RSC. Dès lors que le titulaire aura reçu du RSC une demande de devis, celui-ci aura 7 jours calendaires pour le soumettre au RSC.

A l’exception du complexe sportif classé ERP, tous les sites mentionnés dans le présent marché seront considérés comme des LET. La totalité des prestations demandées dans le cadre du présent contrat sera demandée pour le site principal et l’annexe de Croix d’Hins à Cestas. Les antennes ne comportent que les prestations relevant des domaines hors infrastructure. La liste des domaines identifiés est la suivante :

| N° | Domaines | AIA BX et annexe CH | Antennes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levage (moyen, appareils et accessoires de levage) | X | X pour les appareils et accessoires de levage (Hors Infra) |
| 2 | Travail en hauteur | X | X |
| 3 | Protection individuelle | X | X |
| 4 | Machines et équipements de travail dangereux (massicots, presses, compacteurs...) | X | X |
| 5 | Ascenseurs, monte-charge et élévateurs de personnes | X |  |
| 6 | ESP (Equipements sous pression, dont les générateurs vapeurs) | X |  |
| 7 | Installations électriques (notamment les prises de terre sur zones dépotages) | X |  |
| 8 | Sécurité incendie (extincteurs, exutoires de fumées, systèmes d’alarme,) pour les bâtiments classés ERP | X |  |
| 9 | Protection contre la foudre | X |  |
| 10 | Installations consommant de l’énergie thermique, installations de gaz et rejets associés | X |  |
| 11 | Réservoirs et canalisations de liquides inflammables (détecteurs de fuites) | X |  |
| 12 | Aération et installations de ventilations | X |  |
| 13 | VLEP (Atmosphères de travail des travailleurs) | X | X |
| 14 | Rejets industriels atmosphériques | X |  |
| 15 | Réseau d’eau de distribution | X | X |
| 16 | IOTA | X | X |
| 17 | Portes et portails | X |  |
| 18 | Rayonnements - Rayonnements électromagnétiques non-ionisants ; - Rayonnements ionisants ; - Rayonnements optiques artificiels. | X | X |
| 19 | Equipements sportifs - Terrain de football (2 cages de but) - Aire de cross training (équipements d’entrainement physique de plein air) - Gymnase (2 cages de futsal) | X | X |
| 20 | Émissions sonores | X | X |
| 21 | Atmosphère Explosive | X | X |
| 22 | Amiante | X | X pour les matériaux (Hors Infra) |

Nota : le détail de chaque domaine recensé ci-dessus fait l’objet de l’annexe 1. Par ailleurs, un état estimatif des quantités par sites et disponible en annexe 2.

    - Veille règlementaire, fonctions de conseiller et d'expert

Au titre du poste 1 et pendant toute la période de validité du marché, le titulaire s’engage à :

- notifier par écrit, à l’AIA, toute évolution de la règlementation,

- assurer des fonctions de conseiller et d’expert auprès de l’AIA pour les contrôles et vérifications règlementaires :

  - fourniture d’informations sur l’état de conformité d’un équipement, d’une installation ou d’une ambiance de travail vis-à-vis des obligations règlementaires,

  - bonnes pratiques en matière de réalisation des contrôles réglementaires,

  - répercussions concrètes d’éventuelles évolutions de la réglementation.

En cas de sollicitation de la part du RSC par le biais d’un courriel ou via un appel téléphonique, le titulaire disposera alors d’un délai maximum de 5 jours ouvrés pour répondre à la demande.

    - Planification des prestations

À la mise en place du marché, puis avant le 1er décembre de chaque année en suivant, une planification à la semaine des campagnes de contrôles sera établie par le titulaire puis transmis pour validation au RSC. Elle sera présentée sous la forme d’un tableau avec à minima les informations suivantes :

- Domaines de contrôle,

- Site concerné,

- Dates d’intervention

- Identités des intervenants.

Ce calendrier d’intervention optimisé au regard des sites à traiter devra impérativement être validé par l’AIA pour diffusion auprès des interlocuteurs internes avant le 15 décembre de chaque année. La validation du RSC sera faite par le biais d’un courriel adressé au RTEC du titulaire.

Nota : La non-remise du calendrier d’intervention dans les délais demandés, ou ne respectant pas l’organisation énoncée par le présent CCTP, entrainera des pénalités tel que prévu à l’article 5 du CCAP.

Une fois validé, le calendrier ne pourra évoluer que dans les conditions précisées ci-après :

- mise à jour trimestrielle lors d’une réunion entre le RTEC et le RSC afin de prendre en compte des contraintes techniques et/ou organisationnelles,

- demande de modification du calendrier d'intervention, émise par une des 2 parties et validée par écrit entre le RSC et le RTEC a minima 40 jours calendaires avant la date initiale prévue.

Nota : le non-respect de cette exigence entrainera l’application des pénalités prévues à l’article 5 du CCAP.

Chaque visite de contrôle devra faire l’objet d’un préavis minimum de 30 jours calendaires auprès du RSC. Ce préavis détaillera les contrôles planifiés au titre du poste 1, comme ceux fixés conjointement au titre du poste 2 ou 3.

Nota : le non-respect de cette exigence entrainera l’application des pénalités prévues à l’article 5 du CCAP.

    - Déroulement des contrôles

Les descriptions des contrôles et vérifications sont données à titre purement indicatif dans le présent CCTP.

Le titulaire du marché doit réaliser les différentes prestations dans le strict respect des textes réglementaires relatifs aux différents domaines, notamment en matière d’ICPE, de fréquence des contrôles, de typologie des équipements soumis à contrôle, ou de contenu. La règlementation, en vigueur au moment des prestations, sera prioritairement appliquée sauf indication écrite contraire donnée par le RSC.

Le titulaire ne pourra arguer d’une erreur, d’une omission ou d’une méconnaissance de l’AIA pour ne pas réaliser une ou plusieurs prestations, ni réclamer une plus-value sur le montant de celle-ci.

Les prestations de contrôles seront effectuées aux jours et heures ouvrés du site concerné.

Nota : Certaines prestations pourront être faites en période non-ouvrable (après 17h30 les jours ouvrés ou le samedi) afin de limiter les impacts sur le fonctionnement normal de l’établissement. Dans ces cas relativement rares, les dates seront choisies par l’AIA, et transmis par le RSC au titulaire.

Le titulaire veillera à éviter un changement de contrôleur durant la totalité de la campagne.

À l’issue de chaque campagne de contrôle, une mise à jour de la liste et du nombre de points de contrôle de l’établissement sera effectuée par le titulaire et transmise au RSC.

#### Déroulement d’un contrôle

Le déroulement d’un contrôle se fera comme suit, sauf indication écrite contraire donnée par le RSC.

#### Autocollant de vérification

Sur les appareils et installations soumis à contrôle obligatoire réglementaire, (avec ou sans observations), le contrôleur du titulaire doit apposer, sur une partie très visible de l’appareil et/ou de l’installation, un autocollant indélébile de vérification.

Il sera de couleur différente variant d’une année sur l’autre. Tous les autocollants signalant des dates de contrôles antérieurs à sa visite devront être enlevés par ses soins. En début d’année de contrôle, le titulaire proposera une couleur d’autocollant au RSC.

Cet autocollant dit ‘de vérification’ doit indiquer le nom de l’organisme agréé, le mois et l’année de la vérification et le domaine concerné du contrôle, et cela par un moyen lisible et immédiat. Il est fourni par le titulaire. Il doit être résistant aux UV, aux intempéries et aux hydrocarbures. Pour les appareils de levage, le titulaire doit enlever toute indentification de contrôle antérieur à 2025 (date de dernière année de l’ancien passage d’un contrôleur) et doit proposer un marquage durable ‘adapté aux conditions d’utilisation’ de ce type de matériel, pour chaque année couvrant la durée du marché du titulaire.

#### Rapports de contrôle

Les rapports de contrôles doivent présenter l’ensemble des points d’écart avec la réglementation, et en particulier les anomalies et non-conformités présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les rapports de contrôle définitifs devront être transmis au RSC au plus tard 30 jours calendaires après la visite.

Nota : le non-respect de ce délai induira l’application des pénalités prévues à l’article 5 du CCAP.

Chaque rapport de contrôle sera transmis sous format informatique PDF, et devra contenir au minimum les éléments suivants :

- Une page de garde qui devra faire apparaître :

  - Le domaine, la nature des contrôles (par poste), le site et les bâtiments concernés;

  - Les dates de réalisation des contrôles, d’établissement et de signature des rapports ;

  - La référence du rapport ;

  - Le nom, la qualité et la signature de l’intervenant ;

- Une page de synthèse qui devra faire apparaître :

  - L’identification des éléments contrôlés (nombre, localisation, référence, type, marque…) ;

  - Les anomalies et non-conformités constatées ainsi que leur comparaison avec les valeurs de référence fixées par la réglementation (valeurs d’exposition, seuils à ne pas dépasser, anomalie pouvant affecter la sécurité des biens ou des personnes, anomalie mineure…) ;

  - Les observations détaillées en cas de non contrôle ;

  - Le récapitulatif des actions à entreprendre suite aux contrôles effectués (ou un état néant en cas d’absence d’actions à entreprendre) ;

  - Le (s) texte (s) réglementaire(s) de référence.

- Le contenu détaillé des contrôles réalisés (objet, modalités, étendue, réglementation, description des installations, feuilles de calcul, détail des points vérifiés...) ainsi que des commentaires concernant toutes les anomalies et/ou non-conformités constatés ;

À la fin de chaque campagne, pour chaque domaine, et par bâtiment, un fichier de synthèse des résultats de contrôle sera fourni sous un format Excel en plus du rapport sous format PDF, au RSC, dans le même délai imparti.

Ce fichier contiendra les informations suivantes :

- Pour les domaines Levage, Installations électriques (y compris les prises de terre sur zones dépotages) et Portes et portails :

| Domaine de contrôle | Renseignées par l’AIA |
| --- | --- |
| N° ISAO |  |
| N° Equipement Coswin (si N° ISAO créé dans Coswin) |  |
| Désignation équipement |  |
| Localisation (respectant la nomenclature interne) |  |
| CCR ou Coordonnateur |  |
| Date de la visite | A Renseigner par le titulaire après contrôle |
| N° RAPPORT |  |
| Etat de Conformité - Conforme - Non conforme - Non vu |  |
| Déjà signalée sur campagnes précédentes |  |
| N° d'anomalie |  |
| Description Anomalie |  |
| Préconisation |  |
| Mise à l’arrêt préconisé - OUI - NON |  |
| Criticité |  |

- Pour le domaine Aération et installations de ventilations :

| Domaine de contrôle | Renseignées par l’AIA |
| --- | --- |
| N° ISAO |  |
| N° Equipement Coswin (si N° ISAO créé dans Coswin) |  |
| Désignation équipement |  |
| Localisation (respectant la nomenclature interne) |  |
| CCR ou Coordonnateur |  |
| hauteur | A Renseigner par le titulaire après contrôle |
| Volume |  |
| Pollution spécifique o/n |  |
| Effectif théorique |  |
| Nombre WC urinoir |  |
| Nombre Douches |  |
| Nombre Lavabos |  |
| Type Ventilation : - Naturelle - Mécanique - Naturelle + Mécanique - Absence |  |
| Débit réglementaire attendu (m3/h) |  |
| 2023 Air neuf : Débit mesuré (m3/h) |  |
| 2023 Air extrait :Débit mesuré (m3/h) |  |
| 2024 Air neuf :Débit mesuré (m3/h) |  |
| 2024 Air extrait :Débit mesuré (m3/h) |  |
| 2025 Air neuf Débit mesuré (m3/h) |  |
| 2025 Air extrait Débit mesuré (m3/h) |  |
| Date de la visite |  |
| N° RAPPORT |  |
| Etat de Conformité - Conforme - Non conforme - Non vu - Pas d'exigence réglementaire |  |

Nota : Une exception sera faite pour les campagnes de machines dangereuses et d’ascenseurs : dans ce cas, les rapports seront globaux.

    - Quantité détaillée et ISAO

Pour chaque domaine de contrôle, le nombre ainsi que la liste détaillée des points de contrôle seront fournis. Ces quantités sont susceptibles d’évoluer pendant toute la durée du marché. L’ISAO, Inspection de sécurité assistée par ordinateur, est un moyen de référencement des équipements/matériels.

Nota : À chaque nouvel équipement référencé sur l’un de nos sites (c’est-à-dire bénéficiant d’un nouveau n° ISAO), l’AIA sera responsable de la transmission au titulaire (par voie électronique prioritairement) du référencement de l’équipement, et de la mise à disposition de la documentation pour le bon déroulement du contrôle.

Cette documentation sera analysée par le titulaire et un retour d’information devra être fait au RSC sur l’état de complétude des documents en vue de la réalisation des contrôles réglementaires (inspections et requalifications).

Si cette évolution se situe dans une limite de +/- 5% de l’inventaire initial établi et signé par les deux parties, il n’y aura pas d’impact financier sur le contrat et les nouveaux équipements/points de contrôle seront intégrés au poste 1.

Au-delà de cette limite, les postes 2 ou 3 pourront être utilisés.

  - Exigences particulieres

    - Zone d’intervention

Les zones d'intervention sont obligatoirement balisées et interdites à la circulation du personnel autre que les intervenants du titulaire.

Les objets ou matériels aéronautiques entravant la réalisation des prestations sont déplacés par le personnel de l'AIA.

    - Autorisation de conduite

Lors de l'utilisation d'un chariot automoteur de manutention ou d'une nacelle élévatrice par l'entreprise intervenante, l'AIA se réserve le droit de vérifier que la personne chargée de le conduire est impérativement titulaire d'une autorisation conformément aux dispositions du Décret N°98-1084 du 2 décembre 1998.

Les engins thermiques sont interdits en atelier.

Pour les nacelles et plateformes élévatrices mobiles de personnel : le port d’un harnais sera demandé pour l’utilisation d’une nacelle à l’AIA. Le choix de la nacelle doit être réalisé en conséquence. Une deuxième personne du titulaire se trouvera au sol afin de sécuriser la zone de travail.

Dès le début du contrat, et lors de chaque recyclage, le titulaire devra fournir à l’AIA les copies des différents permis et autorisations de conduites détenues par ses personnels.

Le matériel utilisé doit être en bon état et conforme à la réglementation en vigueur. Le port des EPI adaptés est obligatoire.

    - Utilisation/prêt de matériel

Aucun moyen appartenant à l'AIA ne sera prêté à l'entreprise intervenante : le titulaire doit mettre en place l’intégralité des moyens nécessaires au bon déroulement des contrôles objet du présent marché.

    - Prévention des risques professionnels

#### Plan de prévention

À la notification du contrat et avant le début des interventions, le titulaire transmettra l’ouverture du chantier (annexe 3) : celle-ci permettra la réalisation d’un plan de prévention par l’AIA en présence du titulaire. Le titulaire s’assurera que tous les intervenants (du titulaire ou de ses sous-traitants) ont connaissance de ce plan de prévention. Pour cela il devra faire signer l’« Attestation de formation au plan de prévention » à tous ses personnels, ainsi qu’à ceux des sous-traitants, valable sur toute la durée du contrat (exemplaire fourni par l’AIA de Bordeaux lors de l’établissement du plan de prévention).

Dans ce plan de prévention, renouvelé annuellement, seront exposés les consignes générales de sécurité propres à l’établissement et celles spécifiques aux zones concernées par les prestations.

Le matériel utilisé par le titulaire doit être conforme à la réglementation en vigueur et en bon état.

#### Produits dangereux

L’emploi de produits dangereux (produits soumis à étiquetage obligatoire) est conditionné par l’acceptation préalable de l’AIA et au respect des précautions d’emploi définies par la Fiche de Données de Sécurité (FDS) des produits concernés. Aucun produit CMR qui présente un caractère nocif lors de sa mise en œuvre ou de son utilisation ultérieure, ne sera préconisé sans justification et sans l'accord de l’AIA.

Les FDS des produits utilisés sont à fournir lors de la réalisation du plan de prévention. Pour tout nouveau produit non répertorié, la FDS sera fournie en amont de toute intervention.

#### Travail en hauteur

Le titulaire s’assurera du besoin spécifique pour tout travail en hauteur. Aucun travail sur échelle ou moyen non-conforme n’est accepté. Le titulaire a à sa charge tous les moyens permettant les accès en hauteur.

    - Protection de l’Environnement

#### Certification

L'AIA est certifié ISO 14001. La politique de prévention des accidents majeurs et la plaquette sur le tri des déchets de l’établissement seront données lors du plan de prévention.

Le titulaire est responsable de tous les moyens et matériels qu’il met en œuvre pour l’exécution de la prestation. Toutes les précautions seront prises pour éviter de dégrader l’environnement. Il veillera notamment à limiter au maximum les risques de pollution vis-à-vis de l’eau, de l’air et du sol. En cas de risque de pollution, le titulaire, sur sa propre initiative, arrêtera immédiatement la prestation et informera aussitôt le maitre d’œuvre.

#### Air, eau et sols

L’air sera protégé par captation au maximum des poussières et vapeurs, utilisation des produits en quantité strictement nécessaire, fermeture à chaque fois que possible des pots de peinture et solvants, …

Dans le cadre de la protection des réseaux d’égout et d’eaux pluviales, le titulaire ne doit pas rejeter de produits dans ce milieu et doit stocker les produits sur bac de rétention.

Les matériels utilisés par le titulaire doivent être en parfait état et, ne présenter aucune fuite hydraulique. Les produits doivent être stockés sur bac de rétention.

#### Economie d’énergie et des ressources

Le titulaire doit limiter au strict nécessaire l’utilisation des installations techniques consommatrices d’énergies et de ressources.

Par exemple, le titulaire devra entre autres veiller à :

- À éteindre les lumières dans les bâtiments inoccupés et en fin de journée,

- À maintenir les portes et fenêtres fermées pendant l’utilisation des systèmes de chauffage ou climatisation,

- À arrêter les systèmes de ventilation si leur fonctionnement n’est pas nécessaire,

- À limiter la consommation d’eau au strict besoin.

#### Utilisation des machines et substances dangereuses

Seuls les produits et ingrédients spécifiés ou approuvés par l’AIA Bx doivent être utilisés par le titulaire.

Ils seront stockés sur rétention dans le respect de la réglementation sous la responsabilité du titulaire.

#### Déchets

Tous déchets issus des divers travaux ou prestations de ce CCTP, doivent être évacués par le titulaire, sauf accord éventuel de l’AIA de Bordeaux pour utiliser sa filière de gestion des déchets. Les consignes de tri devront être scrupuleusement respectées.

Les déchets évacués (dangereux ou non) feront l’objet d’un bordereau de suivi de déchets (BSD) émis via la plateforme ministérielle TRACKDECHETS (N°SIRET de l’établissement : 150 000 289 00028) et devront être traités selon la réglementation en vigueur.

#### Sensibilisation, et formation

Le titulaire doit communiquer la politique de prévention des accidents majeurs et la plaquette sur le tri des déchets de l’établissement à tout le personnel qu’il détache sur le site et lui permettre de participer aux séances de sensibilisation qui lui seraient proposées par l’établissement. La liste des différents personnels sensibilisés doit être disponible sur le site (avec émargement).

Le titulaire doit s’assurer que toute personne effectuant une tache qui a potentiellement un impact significatif sur l’environnement est compétente (par formation initiale, professionnelle ou expérience) et conserver les enregistrements associés.

    - Consignes

En cas d'anomalie, le titulaire doit :

- Prendre les mesures immédiates pour prévenir les conséquences que pourraient avoir l’anomalie,

- Prévenir le responsable du suivi du contrat.

En cas de pollution-accident, le titulaire doit :

- Prendre les premières mesures d’urgence locales,

- Alerter le service de sécurité interne de l’AIA de Bordeaux : 18 en interne sur un poste fixe, ou via un téléphone portable au 05 56 92 41 99 pour Floirac, et pour Croix d’Hins au 05 56 77 22 51),

- Prévenir le responsable du suivi du contrat.

  - Exigences d'assurance de résultats

Lors de la réalisation des prestations ayant fait l’objet d’un bon de commande, le RTEC du titulaire transmettra au RSC une attestation d’achèvement des prestations (annexe n°4), sous un délai de 5 jours ouvrés.

Cette attestation précise la date à laquelle le titulaire a terminé ses prestations, le numéro du bon de commande associé, afin de permettre le déclenchement de la procédure de réception. Le RSC joindra cette attestation lors de la rédaction du service fait.

Nota : Toute prestation non-conforme fera l’objet de pénalités dans les conditions prévues à l’article 5 du CCAP.

  - Conditions de surveillance

Le titulaire devra se soumettre à tout contrôle exercé par l’administration.

  - Conditions de livraison

Sans objet.

  - Conditions de garantie

Les clauses de garantie usuelles seront appliquées en restant conformes au CCAP.

# EXIGENCES DE MANAGEMENT

  - Exigences relatives à la structuration de la prestation

Le personnel du titulaire travaillera sous la seule autorité de sa propre entreprise, il ne recevra donc pas d’ordre direct de la part de l’AIA de Bordeaux.

A la notification du marché, le titulaire désignera par écrit son RTEC, ainsi que son suppléant, qui seront les interlocuteurs uniques du RSC.

Le RTEC ou son suppléant devront avoir les mêmes pouvoirs de décision, d’autorité sur le personnel du titulaire et de proposition de devis dans le cadre du poste. Ils devront être joignable à tout instant, être capable de répondre immédiatement à un appel et/ou à une sollicitation de réunion, de rencontre ou de correction, ou d’anomalies sur le site.

  - Maitrise des coûts et des délais

Au plus tard deux semaines après notification du marché, le titulaire organisera une réunion de lancement en présence du RSC.

Par ailleurs, sur convocation du RSC ou son représentant dans les différentes antennes, le RTEC est tenu d’assister aux diverses réunions techniques pouvant se dérouler sur le site d’intervention ou d’y déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision.

Le titulaire assurera la rédaction des comptes rendus et leur diffusion sous 48 heures.

Afin de permettre à l’administration le suivi des opérations, le titulaire fournira un bilan semestriel, qui détaillera les opérations réalisées sur la période avec les délais associés. Ce bilan doit dissocier les prestations du poste 1 (forfaitaire) et les prestations à bon de commande des postes 2 et 3 (à bon de commande).

  - Suivi Qualité

Le système qualité du titulaire doit garantir la mise en place et le suivi d’indicateurs de suivi et de performance.

  - Système de management de la qualité

Le titulaire devra mettre en place un système de management de la qualité de type ISO 9001 ou équivalent.

Ces documents doivent être gérés conformément aux règles qualité du titulaire.

Dans le cas d’une mise en redressement judiciaire ou d’un arrêt définitif de son activité, le titulaire transmet ces dossiers à l’AIA de Bordeaux pour archivage.

  - Accès au site

La réglementation des accès au site est mentionnée à l’article 13 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

# EXIGENCES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

  - Responsabilités, planification, communication

Pour assurer la réalisation des prestations, objet du présent CCTP, le titulaire devra assurer :

- L’encadrement direct de son personnel exécutant par un chef d’équipe ou un agent de maîtrise qualifié, faisant partie de son effectif.

- La fourniture de la totalité des outillages et moyens nécessaires à l’exécution des prestations (avec prise en compte des risques ATEX et VLEP),

- La fourniture des équipements nécessaires à l’exécution des travaux en toute sécurité (avec prise en compte du risque ATEX et VLEP),

- La fourniture des équipements de protection individuelle, tels que casques, gants, combinaisons, chaussures de sécurité et lunettes de protection (avec prise en compte du risque ATEX et VLEP),

- La fourniture des pièces détachées, matières premières, fournitures diverses (avec prise en compte du risque ATEX et VLEP),

- La fourniture des rapports de visites périodiques (étalonnages) réglementaires des matériels utilisés dans le cadre du contrat ;

- La réalisation des travaux par des personnels habilités.

De plus, l’AIA se réservera le droit de demander la présentation des documents officiels, tels que :

- Déclaration de conformité des matériels utilisés dans le cadre du contrat.

- Habilitations des personnes.

  - Management des ressources du titulaire

Une grille de compétences du personnel, tenue à jour, devra indiquer quelles sont les personnes aptes à réaliser et/ou contrôler chacune des phases de la prestation. Une procédure, ou un plan qualité, devra décrire l’élaboration et la tenue à jour de cette grille de compétences en cas d’écart avec les procédures qualité du titulaire.

# EXIGENCES DE MOYENS

Dans les ateliers de l’AIA l’usage de moyens à moteur thermique est interdit.

L’AIA a en charge, dans ses bâtiments, la fourniture d’eau et d’électricité nécessaires à l’exécution de la prestation.

Le titulaire a à sa charge tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achèvement des prestations décrites au présent CCTP (y compris les moyens permettant les accès en hauteur (type nacelle, PEMP etc..) et l’ensemble des EPI nécessaire à ses agents pour effectuer leurs contrôles.

# CLAUSES DEFINISSANT LA COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET FOURNITURES

| Poste | Description | Livrable | Délai | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Management, assurance qualité | - Désignation du RTEC et de son suppléant | - A la notification du marché | 1.11 – |
|  |  | - Compte rendu de la réunion de lancement | - Au plus tard deux semaines après notification du marché | 1.12 – |
|  |  | - Comptes rendus des réunions techniques | - 48h max après la réunion | 1.12 – |
|  |  | - Liste des personnels du titulaire transmise au responsable de chaque site | - 48h max après la notification | Error: Reference source not found |
|  |  | - Formulaire de contrôle élémentaire (« DCE») | - Au plus tard 2 mois avant le début des prestations | Error: Reference source not found |
|  |  | - Liste des personnels du titulaire remplaçant des personnels récusés | - 48h max après la notification de récusation | Error: Reference source not found |
|  |  | - Ouverture de chantier | - Délai 6 jours avant le début des prestations | 3.1.1.4 |
| Poste 1 | Prestations forfaitaires annuelles | - Calendrier d’intervention | - Avant le 15/12 de l’année n-1 | 1.5.3 – |
|  |  | - Respect d’un préavis de avant la visite de contrôle | - 30 jours calendaires minimum | 1.5.3 – |
|  |  | - Respect d’un préavis en cas de modification du planning | - 40 jours calendaires minimum | 1.5.3 – |
|  |  | - Réunion de mise à jour afin de prendre en compte des contraintes techniques et/ou organisationnelles | - Tous les trimestres | 1.5.3 – |
|  |  | -Information du RSC de toutes les anomalies ou défaillances constatées | - Immédiatement après la constatation des anomalies / défaillances | 3.1.1.1 |
|  |  | - Rapport provisoire journalier des contrôles effectués, uniquement pour le domaine "levage" | - A l'issue de chaque journée de contrôles | 3.1.1.3 |
|  |  | - Renseignement et signature du registre de sécurité et d’incendie ; | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Indication des équipements non identifiés | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Autocollant de vérification | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.2 |
|  |  | - Mise à jour de la liste et du nombre de points de contrôle de l'AIA BX | - A l'issue de chaque campagne de contrôles | 1.5.4 – |
|  |  | - Rapport définitif de contrôle | - 30 jours calendaires après la visite | 3.1.1.3 |
|  |  | - Un fichier de synthèse des résultats de contrôle pour chaque domaine | - 30 jours calendaires après la visite | 3.1.1.3 |
|  |  | - Devoir de conseil : réponse aux demandes du RSC | - 5 jours ouvrés après la demande | 1.5.2 – |
|  |  | - Bilan semestriel des opérations. | - Tous les semestres | 1.12 – |
| Poste 2 | Prestations sur bons de commande (BPU) | -Information du RSC de toutes les anomalies ou défaillances constatées | - Immédiatement après la constatation des anomalies / défaillances | 3.1.1.1 |
|  |  | - Rapport provisoire journalier des contrôles effectués, uniquement pour le domaine "levage" | - A l'issue de chaque journée de contrôles | 3.1.1.3 |
|  |  | - Renseignement et signature du registre de sécurité et d’incendie ; | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Indication des équipements non identifiés | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Autocollant de vérification | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.2 |
|  |  | - Mise à jour de ce la liste et du nombre de points de contrôle de l'AIA BX | - A l'issue de chaque campagne de contrôles | 1.5.4 – |
|  |  | - Rapport définitif de contrôle | - 30 jours ouvrés après la visite | 3.1.1.3 |
| Poste 3 | Prestations à caractère exceptionnel sur devis | - Devis | - 7 jours calendaires à l'issue de la demande de devis | 1.5.1 – |
|  |  | -Information du RSC de toutes les anomalies ou défaillances constatées | - Immédiatement après la constatation des anomalies / défaillances | 3.1.1.1 |
|  |  | - Rapport provisoire journalier des contrôles effectués, uniquement pour le domaine "levage" | - A l'issue de chaque journée de contrôles | 3.1.1.3 |
|  |  | - Renseignement et signature du registre de sécurité et d’incendie ; | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Indication des équipements non identifiés | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.1 |
|  |  | - Autocollant de vérification | - A l'issue de chaque visite de contrôles | 3.1.1.2 |
|  |  | - Mise à jour de ce la liste et du nombre de points de contrôle de l'AIA BX | - A l'issue de chaque campagne de contrôles | 1.5.4 – |
|  |  | - Rapport définitif de contrôle | - 30 jours ouvrés après la visite | 3.1.1.3 |
| 3 | Finalisation | - Attestation d’achèvement des prestations (annexe 4) à transmettre | - 5 jours ouvrés après la fin de la prestation | 1.7 – |

# LISTE DES ANNEXES ET DES PIECES-JOINTES

Annexe 1 – Descriptif des domaines recensés

Annexe 2 – Estimation quantitative du patrimoine à contrôler

Annexe 3 – Ouverture de Chantier

Annexe 4 – Attestation d’achèvement des prestations