## TRAME BILAN ANNUEL
|  |  | PROVISOIRE (CONSULTATION) |  |  |  | DATE :
BILAN ANNUEL D'ACTIVITE / Inventaire des portes, grilles, rideaux, portails, barrières et bornes de l'UCA
OBLIGATOIRE | [5 empty] | FACULTATIF | OBLIGATOIRE |  | ESTIMATION | OBLIGATOIRE
Code | Site | Code | Bâtiment | Désignation équipement | Localisation | Marque | Précisions équipement (cf liste) | Code équipement (cf liste) | Année de mise en service (+/- 5 ans) | N° du LOT marché | Date visite préventive 1 | Date visite préventive 2 | Précisions équipement | Code équipement
| Cézeaux "Tous" | [11 empty] | Porte Automatique Battante à 1 Vantail | PAB1V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte Automatique Battante à 2 Vantaux | PAB2V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte Automatique Coulissante à 1 Vantail | PAC1V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte Automatique Coulissante à 2 Vantaux | PAC2V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte Automatique Levante ou sectionnelle de Hauteur < 3M | PAL0
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte Automatique Levante ou sectionnelle de Hauteur > 3M | PAL3
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Grille à Enroulement ou rideau métallique de hauteur < 3M | GE0
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Grille à Enroulement ou rideau métallique de hauteur > 3M | GE3
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Portes Automatiques Coulissantes Cintrées (SAS) | PACC4S
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Tambour type Tourniquet 2 vantaux | PT2V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Tambour type Tourniquet 3 ou 4 vantaux | PT4V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Portail Battant à 1 vantail | POB1V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Portail Battant à 2 vantaux | POB2V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Portail Coulissant à 1 vantail | POC1V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Portail Coulissant à 2 vantaux | POC2V
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Porte de garage basculante | PG
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Barrière levante | BL
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1 |  |  | Borne escamotable | BE
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1
|  |  | Cézeaux "Tous" | Barrière levante |  | LA BARRIERE AUTOMATIQUE |  |  |  | 1
E01 | Cézeaux Pascal
|  | 1A01 | Crèche Les Pascaloups
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Cafétéria |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Cafétéria |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Barrière | parking Bloc Central |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Patio |  |  |  |  | 1
|  | 1A02 | Bloc central | Porte | Patio |  |  |  |  | 1
|  | 1A03 | Informatique et R&T | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A03 | Informatique et R&T | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A04 | Génie Biologique | Barrière | parking |  |  |  |  | 1
|  | 1A04 | Génie Biologique | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A05 | Atelier technique
|  | 1A06 | Mesures physiques | Barrière | parking |  |  |  |  | 1
|  | 1A06 | Mesures physiques | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A06 | Mesures physiques | Porte | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 1A07 | Halle Technologique
|  | 1A08 | Amphithéâtre A
|  | 1A09 | Amphithéâtre B
|  | 1A10 | Logement A 1 et 2
|  | 1A11 | Logement B 3 et 4
|  | 1A12 | GIM
|  | 1A13 | Local produits chimiques
|  | 1A14 | Pôle Commun Rochefeuille
|  | 1A15 | Turing
|  | 1A16 | Accueil campus / PC sécurité
|  | 1A17 | Serre 3
|  | 1A18 | CASIMIR
| INP pour mémoire | 1A20 | POLYTECH | Porte sectionnelle | EOGRAFI BOIS | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A21 | Halle Génie Civil | Porte sectionnelle | ECOGRAFI / HALL GC | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A21 | Halle Génie Civil | Porte sectionnelle | HALL GC | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A20 | POLYTECH | Rideau métallique | GARAGE 01 | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A20 | POLYTECH | Rideau métallique | GARAGE 02 | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A20 | POLYTECH | Rideau métallique | GARAGE 03 | LA TOULOUSAINE
| INP pour mémoire | 1A20 | POLYTECH | Porte sectionnelle | HALL GB | CLEVER CRAWFORD
| INP pour mémoire | 1A21 | Halle Génie Civil | Rideau télescopique | HALL GC LOCAL TP BETON | NOVOFERM
|  | 1A22 | PPIO
|  | 1A23 | LMV
|  | 1A24 | Maison de l'Innovation
|  | 1A25 | PME | Porte | [5 empty] | 1
|  | 1A25 | PME | Porte | [5 empty] | 1
|  | 1A25 | PME | Porte | [5 empty] | 1
|  | 1A25 | PME | Porte | [5 empty] | 1
|  | 1A26 | Atelier de maintenance
|  | 1A27 | Chaufferie
|  | 1A28 | Serre 1
|  | 1A29 | Serre 2
|  | 1A30 | Espace de répétition
E02 | Cézeaux Vasarely
|  | 2B01 | PAC
|  | 2B02 | Mathématiques
|  | 2B03 | BCU Sciences
|  | 2B04 | MVU | Porte | [5 empty] | 1
|  | 2B04 | MVU | Porte | [5 empty] | 1
|  | 2B05 | Epicerie Solidaire
E03 | Cézeaux Murat
|  | 3C01 | Soutes produits chimiques
|  | 3C02 | Biologie A
|  | 3C03 | Biologie Végétale Enseignement
|  | 3C04 | Biologie B
|  | 3C05 | Pôle Chimie
|  | 3C06 | Amphithéatres
E04 | Cézeaux Chebarde
| INP pour mémoire | 4D01 | Institut d'Informatique | Porte | Est | RECORD
| INP pour mémoire | 4D01 | Institut d'Informatique | Porte | Ouest | RECORD
| INP pour mémoire | 4D02 | Pôle Commun
|  | 4D03 | PAVIN | Porte sectionnelle | [5 empty] | 1
|  | 4D03 | PAVIN | Porte sectionnelle | [5 empty] | 1
|  | 4D04 | STAPS | Porte | [5 empty] | 1
|  | 4D05 | ECO PAVIN
E05 | Cézeaux autre
|  | 5E01 | Château d'eau
|  | 5E02 | Villa des herbiers
|  | 5E03 | Poste de livraison
|  | 5E04 | Logements
E06 | Clermont Centre
|  | 6F01 | Blatin
|  | 6F02 | Morand | Porte télescopique simple |  | DIVAL |  |  |  | 1
|  | 6F02 | Morand | Porte | Garage |  |  |  |  | 1
|  | 6F03 | IADT | Porte | [5 empty] | 1
|  | 6F04 | Mitterrand | Rideau | Côté Viaduc St Jacques |  |  |  |  | 1
|  | 6F04 | Mitterrand | Porte télescopique 2 vantaux | Entrée | DIVAL |  |  |  | 1
|  | 6F04 | Mitterrand | Porte télescopique 2 vantaux | Sortie | DIVAL |  |  |  | 1
|  | 6F04 | Mitterrand | Grille | Parking |  |  |  |  | 1
|  | 6F05 | Gergovia | Barrière | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 6F05 | Gergovia | Barrière | Sortie |  |  |  |  | 1
|  | 6F05 | Gergovia | Porte | [5 empty] | 1
|  | 6F05 | Gergovia | Porte | [5 empty] | 1
|  | 6F06 | La Serre
|  | 6F07 | Rotonde | Porte télescopique latérale | [5 empty] | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Grille la Toulousaine | [5 empty] | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Grille la Toulousaine | [5 empty] | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Porte accès hand FP elec | [5 empty] | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Borne escamotable | entrée |  |  |  |  | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Borne escamotable | sortie |  |  |  |  | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Portail coulissant | entrée |  |  |  |  | 1
|  | 6F07 | Rotonde | Portail coulissant | sortie |  |  |  |  | 1
|  | 6F08 | Ledru
|  | 6F09 | Kessler
|  | 6F10 | Poncillon A | Porte sectionnelle | [5 empty] | 1
|  | 6F11 | Poncillon B | Porte sectionnelle | [5 empty] | 1
|  | 6F10 | Poncillon A | Portail coulissant | accès site |  |  |  |  | 1
|  | 6F12 | Poncillon C
|  | 6F13 | Poncillon D
|  | 6F14 | Poncillon E
|  | 6F15 | Jaude | Barrière | [5 empty] | 1
|  | 6F16 | Centre d'affaires Gergovia
|  | 6F17 | Carnot | Barrière | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 6F17 | Carnot | Barrière | Sortie |  |  |  |  | 1
|  | 6F18 | Angle Collomp
|  | 6F19 | Paul Collomp
|  | 6F20 | Manège | Porte pietonne | Entrée |  |  |  |  | 1
|  | 6F21 | Amboise | Porte | Entrée | BOON EDAM |  |  |  | 1
|  | 6F22 | Lafayette
|  | 6F23 | Cratère
|  | 6F24 | Château
|  | 6F25 | Jaurès | Barrière levante | entrée J Jaurès Amphi E | LBA 6 (16/05/2022) |  |  |  | 1
|  | 6F25 | Jaurès | Barrière levante | entrée J Jaurès accueil | BCA |  |  |  | 1
|  | 6F25 | Jaurès | Barrière levante | accès château | CAME |  |  |  | 1
|  | 6F25 | Jaurès | Barrière levante | entrée Galoubies | LBA 86 (20/04/2023) |  |  |  | 1
|  | 6F26 | Dolet | Porte coulissante telescopique 2 vantaux | Entrée principale (op 1035) |  |  |  |  | 1
|  | 6F27 | Les Herbiers Lafayette
|  | 6F28 | MIU
E07 | Henri Dunant
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment R1 |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment C2 |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment R3 |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment R2 |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | SAS entrée |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | SAS entrée |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment C1 SAS pharmacie |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte | Bâtiment C3 |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Barrière | Entrée côté CHU |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Barrière | Sortie côté CHU |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Barrière | Sortie côté CRBC |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Barrière | entrée côté CRBC |  |  |  |  | 1
|  | 7G01 | Dunant | Porte pietonne | [5 empty] | 1
|  | 7G02 | CRBC | Porte | RDC face CBRV |  |  |  |  | 1
|  | 7G03 | CBRV
|  | 7G04 | Montalembert | Barrière | [5 empty] | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Salle TP | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Salle TP | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Salle TP | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Salle TP | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Reorue | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Labo | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Labo | DORMA (ACL150) |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Labo L3 |  |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Porte | Labo L3 |  |  |  |  | 1
|  | 7G05 | 3C | Barrière | Côté CHU |  |  |  |  | 1
|  | 7G06 | Soute à solvants
|  | 7G07 | Local stockage gaz
|  | 7G08 | Local livraison HT BT
E08 | Estaing
|  | 8H01 | Estaing
E09 | Cebazat
|  | 9I01 | Louise Michel
E10 | Besse
|  | 10J01 | Station Verrier
E11 | Puy de Dôme
|  | 11K01 | Chalet Puy de Dôme
E12 | Montluçon
|  | 12L01 | Admin / A2Ex | Porte sectionnelle |  | LA TOULOUSAINE |  |  |  | 2
|  | 12L01 | Admin / A2Ex | Porte sectionnelle |  | LA TOULOUSAINE |  |  |  | 2
|  | 12L01 | Admin / A2Ex | Barrière | [5 empty] | 2
|  | 12L01 | Admin / A2Ex | Barrière | [5 empty] | 2
|  | 12L02 | GMP | Porte sectionnelle | atelier GMP | HOORMANN |  |  |  | 2
|  | 12L03 | GEII
|  | 12L04 | GLT/TC/GTE
|  | 12L05 | Logements
E13 | Vichy
|  | 13M01 | Lardy
E14 | Moulin
|  | 14N01 | Moulins | Portail coulissant | entrée administration |  |  |  |  | 2
E15 | Simone Veil
|  | 15O01 | Aurillac A
|  | 15O02 | Aurillac B | Porte | entrée bâtiment B | DORMAT |  |  |  | 3
|  | 15O02 | Aurillac B | Rideau automatique | [5 empty] | 3
|  | 15O02 | Aurillac B | Rideau automatique | [5 empty] | 3
|  | 15O02 | Aurillac B | Porte sectionnelle motorisée | [5 empty] | 3
|  | 15O03 | Aurillac C
E16 | Le Puy
|  | 16P01 | #N/A | Porte 2 vantaux | Accueil |  |  |  |  | 4
|  | 16P01 | #N/A | Porte basculante | Garage | HORMAN |  |  |  | 4
|  | 16P01 | #N/A | Porte basculante | [5 empty] | 4
|  | 16P01 | #N/A | Portail 4 panneaux | [5 empty] | 4
|  | 16P02 | #N/A
|  | 16P03 | #N/A
E17 | Opme | 17Q01 | Préfabriqués