## CFO_CFA_LOT N°05
Hôpital Saint Antoine MTI et UPTM
LOT 05 COURANT FORT - COURANT FAIBLE - SSI
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
Q
COURANT FORT
4.3 | Installation de chantier
| Tableau de chantier | ens
| Eclairage de chantier | ens
4.4 | Dépose et repose
| Les déposes/reposes de faux-plafonds | ens
4.7 | Réseau général de protection
| Liaison équipotentielle | ens
| Mise à la terre de toutes masses métalliques , CDC, ossatures de faux plafonds,… | ens
4.8 | Armoires électriques
4.8.1 | Tableau divisionnaires R+2 « Normale/Remplacement » zone 1
| Remaniement de l'armoire existantes (protection, contact SD,…) | ens
| Repérage et étiquettage AED | ens
| Raccordements électriques | ens
| Câblages | ens
4.8.2 | Tableau divisionnaires R+2 « Normale/Remplacement » zone 2
| Remaniement de l'armoire existantes (protection, contact SD,…) | ens
| Repérage et étiquettage AED | ens
| Raccordements électriques | ens
| Câblages | ens
4.8.3 | Tableau ondulée zone 1 et 2
| Remaniement de l'armoire existantes zone 1 (protection, contact SD,…) | ens
| Remaniement de l'armoire existantes zone 2 (protection, contact SD,…) | ens
| Repérage et étiquettage AED ( zone 1 et 2 ) | ens
| Raccordements électriques ( zone 1 et 2 ) | ens
| Câblages ( zone 1 et 2 ) | ens
4.8.4 | Tableaux spécifiques
| TD Local Congélateur (MTI-UPTM) ( y compris departs, contact SD, …) | ens
| TD Laboratoire (UPTM) ( y compris departs, contact SD, …) | ens
| TD Laboratoire (MTI) ( y compris departs, contact SD, …) | ens
| TD Local stockage (MTI-UPTM) ( y compris departs, contact SD, …) | ens
| TD Local technique (DMU) ( y compris departs, contact SD, …) | ens
| Repérage et étiquettage AED ( 5 TD spécifiques ) | ens
| Raccordements électriques ( 5 TD spécifiques ) | ens
| Câblages ( 5 TD spécifiques ) | ens
4.10 | Distribution électrique
| Câblage force | ens
| Câblage lumière | ens
| Goulotte double compartiments | ml
| Chemins de câbles courant fort | ml
| Chemins de câbles courant faible | ml
4.11 | Appareillage
| Prise de courant service | u
| Prise de courant normale "Blanche" | u
| Prise de courant " Rouge" | u
| Prise de courant Prise double USB de type A | u
| Prise de courant Prise double USB de type C | u
4.12 | Alimentations bout de fil autres corps d'état
Alimentation bout de fil Store
| Alimentation bout de fil contrôle d'accès | u
| Alimentation bout de fil porte à ouverture automatique | u
| Alimentation bout de fil asservissement | u
| Alimentation bout de fil ventilo-convecteur | u
| Alimentation bout de fil Sorbonnes | u
| Alimentation bout de fil armoire de traitement d'air | u
| Alimentation bout de fil nanomètre y compris transformateur 230-24V | u
Alimentation bout de fil passe plats
Alimentation bout de fil dry shipper
u
4.13 | Coffret de coupure
| Coffret de coupure ventilation, y compris câblage et asservissement | u
| Coffret de coupure electrique, y compris câblage et asservissement | u
4.14 | Eclairage
| Interrupteur | u
| Bouton poussoir | u
| Détecteur de présence | u
| Eclairage de type 1 | u
| Eclairage de type 2 | u
| Eclairage de type 3 | u
| Eclairage de type 4 | u
| Eclairage de type 5 | u
4.15 | Eclairage de sécurité
| Eclairage de sécurité y compris étiquettes réglementaires | u
| Télécommande de mise à l'état de repose dans les TD | u
| Câblage des éclairages de sécurité ( câbles, raccordement, accessoires de raccordement, …) | ens
| Mise en service, essais | ens
4.16 | Commande Store
| Bouton de commande | u
| Raccordement | ens
4.17 | Terre
| Raccordements de toutes les installations | ens
Courant faible
5.3 | Dépose et repose
| Les déposes/reposes de faux-plafonds | ens
5.10 | FTTO
| Liaisons Fibre optique fibre en OS2 1 brin depuis les distributeurs de zone (BDZ) situés en circulation | ml
| Switches compacts Ethernet Full Gigiabit Robustes Nexans GigaSwitch V5 SFP- 2VI 48/54VDC IND y compris bloc d'alimentation. | u
| Raccordements | ens
5.11, 5.12,5.13,5.14 | Distribution catégorie 6A
| Distribution catégorie 6A | ml
| Prises réseaux | u
| Repérage et identification | ens
| Recette | ens
5.19 | HDMI
| Câble HDMI ( y compris connecteur HDMI) | ml
5.20 | PEROXYDE | ens
Centrale de detection de peroxyde
Detecteur de gaz
Déclencheur sonores
Déclencheur visuels
Surveillance
5.21 | Contrôle d'accès
| Lecteur de Badge | u
Bouton de sortie
| BBG vert | u
| Câblages | ens
| Programmation, paramétrage, essais | ens
5.22 | Porte automatique
| Organne de commande ( radars,boutons ,lecteurs de badges) | u
| Alimentation a bout de fil motorisation et asservissement | u
| Raccordement | ens
| Mise en service, essais | ens
5.23 | Asservissement
| Organne de commande ( radars,boutons ,lecteurs de badges) | u
| Alimentation a bout de fil motorisation et asservissement | u
| Raccordement | ens
| Mise en service, essais | ens
5.24 | BBG vert
| BBG vert | u
5.25 | GTC
| GTC | u
5.26 | Système de sécurité incendie
| Avertisseur sonnores | u
| Detecteur automatique d'incendie | u
| Indicateur d'action | u
| Flash | u
| Déclencheurs manuels | u
| Bouton de réarmement | u
| module deporté | u
| Chemins de câbles | ml
| Alimentation a bout de fil SSI | u
| Câblages | ens
Programmation, paramétrage, essais
Divers
| Percements, y compris bouchements et calfeutrements | ens
| Equipements de supportage | ens
| Etanchéité et siliconnage | ens
| Mise à l'épreuve, essais et réglages | ens
| Etiquettage et repérage | ens
| Nettoyage chantier | ens
| Attestation de conformité | ens
| Etudes/Plans d'exécution | ens
| DOE | ens
TOTAL OFFRE (H.T.)
TVA 20 %
TOTAL OFFRE (T.T.C.)