## Urologie
Annexe n° 1.1 du PTD Bâtiment n°13 - NIVEAU 1
| SU | Qté | SU | Commentaires
| unitaire |  | TOTALE
Consultations Urologie |  |  | 360
Hall d'entrée | 10 | 1 | 10
Accueil - Secrétariat | 25 | 1 | 25 | 1 accueil du public (guichet vitré PMR), 1 poste de travail sortie de consultation, 1 poste de travail non accessible au public = 3 postes dont 2 avec visu sur salles d'attente et hall + visiophone
Salle d'attente patients valides | 23 | 1 | 23 | 20 personnes
Salle d'attente patients couchés | 12 | 1 | 12 | 2 emplacements patients couchés plutôt "côté prise en charge" et avec visu depuis secrétariat
WC connecté | 5 | 1 | 5 | sanitaire PMR à positionner à proximité de la salle d'attente
Sanitaire personnel | 3 | 1 | 3 | sanitaire à positionner à proximité de l'accueil
Salle bilan urodynamique | 15 | 1 | 15 | à positionner à proiximité de la salle d'attente
Bureau de consultation - Salle d'examen | 22 | 3 | 66
Bureau de consultation - Salle de soins IDE | 22 | 1 | 22
Bureau IDE TAS | 10 | 1 | 10
Salle d'endoscopie | 30 | 1 | 30 | ISO 8
Salle d'endoscopie | 35 | 1 | 35 | forme la plus carré possible, plombée, ISO 8,
Vestiaire patient endoscopie | 4 | 2 | 8 | déshabilloir en communication avec salle endoscopie
Vestiaire personnel endoscopie | 6 | 1 | 6
Arsenal | 5 | 1 | 5 | ISO 8 ; en communication ou proximité immédiate avec les salles d'endoscopie
Salle de débimétrie | 6 | 1 | 6 | à positionner à proximité de l'hôpital de jour
Hopital de jour | 15 | 1 | 15 | permet d'accueillir 3 patients sur fauteuil en même temps
Pharmacie | 15 | 1 | 15 | local commun possible (pharmacie - stock matériel avec 20 m² mini)
Local stock matériel | 8 | 1 | 8 | local commun possible (pharmacie - stock matériel avec 20 m² mini)
Local pré-désinfection | 13 | 1 | 13 | ISO 8 ; Paillasse humide
Local désinfection | 13 | 1 | 13 | ISO 8
Local déchets | 8 | 1 | 8
Local ménage | 3 | 1 | 3
Office | 14 | 1 | 14 | possibilité équipement type kitchenette
Total surfaces utiles |  |  | 360
ratio SDO / SU |  |  | 1.4
Total surfaces dans œuvre |  |  | 504
|  | SDO existant : | 430 | m²
|  | SDO à créer : | 74 | m²
|  | SDO dispo théorique (extension) : | 75 | m²
|  | SDO dispo théorique restant (extension) : | 1 | m²