## DPGF lot n°5
LOT N°5 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE
| Désignation des ouvrages | U | Quantités MOE | Quantités | P.U. (€ H.T.) | Montants (€ H.T.)
Cadre de D.P.G.F. à remplir obligatoirement par l'entreprise en respectant la décomposition des articles du C.C.T.P. ; les cellules à renseigner sont grisées en gris clair, les lignes de chiffrage complémentaires ne sont pas admises
Tous les chiffres indiqués doivent être à 2 décimales, tous les résultats de calcul sont à arrondir à 2 chiffres après la virgule
| 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| 3.1 PREAMBULE | PM |  |  |  | 0
0
| 3.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE ET PAREMENT PLAQUES DE PLATRE |  |  |  |  | 0
| 3.2.1 Généralités |  |  |  |  | 0
0
| 3.2.2 Cloisons de distribution en plaques de plâtre et fibres de cellulose - EI 120 | m² |  |  |  | 0
0
| 3.2.3 Cloisons de doublage thermique et coupe-feu en plaques de plâtre et fibres de cellulose - EI 120 | m² |  |  |  | 0
0
| 3.3 DOUBLAGES DE REDRESSEMENT EN PLAQUES DE PLATRE |  |  |  |  | 0
0
| 3.3.1 doublages d'ébrasements intérieurs de baies en tableaux |  |  |  |  | 0
| Doublage des tableaux de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l’alignement de la façade créée (doublage dans l’épaisseur de la façade existante): |  |  |  |  | 0
| au R+1 : baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+2 : baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+3 : baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
0
| Doublage sur 3 faces du prolongement des 2 meneaux de la baie sur bureau 306 suite au réhaussement du linteau, suivant plans du maître d’œuvre | m² |  |  |  | 0
0
| Provision pour surface de doublage complémentaire sur parois des bureaux n°312, 313 et 314 au 3ème étage du bâtiment Pouchet côté façade, pour reprises du parement intérieur après remplacement des menuiseries inscrites dans la façade 5 du patio ; prévoir une quantité de 20 m² supplémentaires à régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement mise en œuvre | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.3.2 doublages d'ébrasements intérieurs de baies en voussures |  |  |  |  | 0
| Doublage des voussures de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l’alignement de la façade créée (doublage dans l’épaisseur de la façade existante) : |  |  |  |  | 0
| au R+1 : baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+2 : baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+3 : baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
0
| 3.3.3 doublages d'ébrasements intérieurs de baies sur appuis (tablettes) |  |  |  |  | 0
| Habillage des appuis de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l'alignement de la façade créée (doublage dans l'épaisseur de la façade existante) : |  |  |  |  | 0
| au R+1 : baies sur bureaux n°100, 101, 102, 103, 105 et 107, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+2 : baies sur bureaux n°218, 222, 223, 224, 225 et 226, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
| au R+3 : baies sur bureaux n°303bis, 304, 305, 306, 307 et 308, baie sur dégagement – escalier | m² |  |  |  | 0
0
0
0
0
| 3.4 OUVRAGES DE FAUX-PLAFONDS - TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.1 Dépose partielle de faux-plafonds coupe-feu existants |  |  |  |  | 0
0
| Dépose d’une surface partielle de faux-plafond coupe-feu sous forme de 2 « saignées » dans dégagement et parking du niveau sous-sol du bâtiment Pouchet pour passage de la liaison chauffage CPCU et liaison sous-station CTA par le lot CHAUFFAGE – VENTILATION – GTB, suivant repérage sur plan du maître d’œuvre ; prévoir en provision une surface de 10 m² (20 ml de saignée sur 0,50 m de largeur) | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.4.2 Reconstitution de faux-plafonds coupe-feu en raccord |  |  |  |  | 0
| Reconstitution d’une surface partielle de faux-plafond coupe-feu découlant des déposes décrites à l’article n° 3.4.1 | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.4.3 Trappes coupe-feu |  |  |  |  | 0
| trappes EI60 de 0,60 x 0,60 m | u |  |  |  | 0
0
| 3.4.4 Faux-plafond neuf en plaque de plâtre en raccord |  |  |  |  | 0
| Création d’un faux-plafond neuf dans le couloir du sous-sol à prévoir dans la zone située au droit de l’ascenseur 1 et de l’escalier sur une surface d’environ 6 m² (dépose préalable d’un faux-plafond en brique de terre cuite et plâtre par le lot MENUS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE) | m² prov |  |  |  | 0
| Jouée de fermeture en BA13 au droit de l’escalier sur 1,00 m | ml |  |  |  | 0
0
| 3.4.5 Dépose - repose de faux-plafonds en dalles démontables (provision) |  |  |  |  | 0
| provision pour dépose – repose de dalles de faux-plafonds existants, prévoir une surface de 48 m² répartie en 6 zones, à régulariser en fonction de la quantité réellement exécutée en fin de chantier | m² |  |  |  | 0
| provision pour fourniture de dalles neuves sur 30% de la surface concernée | m² |  |  |  | 0
| provision pour fourniture et pose d’ossatures neuves sur 30 % de la surface concernée | m² |  |  |  | 0
0
| 3.4.6 Création de défoncés dans faux-plafond existants des bureaux 226 et 306 |  |  |  |  | 0
0
| Défoncé ou gorge à prévoir sur toute la longueur du bureau 226 au R+2, au droit du mur de façade côté rue Pouchet pour permettre le débattement de l'ouvrant pompier | ens |  |  |  | 0
| Défoncé ou gorge à prévoir sur toute la longueur du bureau 306 au R+3, au droit du mur de façade côté rue Pouchet pour permettre le débattement de l'ouvrant pompier | ens |  |  |  | 0
0
| 3.5 PEINTURE - TRAVAUX INTERIEURS |  |  |  |  | 0
0
| 3.5.1 Peinture acrylique en phase aqueuse (famille I - classe 7b2), mate, finition A |  |  |  |  | 0
0
| Peinture sur doublage des tableaux de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l'alignement de la façade créée (doublage dans l'épaisseur de la façade existante) | m² |  |  |  | 0
| Peinture sur doublage des voussures de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l'alignement de la façade créée (doublage dans l'épaisseur de la façade existante) | m² |  |  |  | 0
| Peinture sur habillage des appuis de baies de la façade rue Pouchet, entre les menuiseries existantes conservées et les menuiseries neuves implantées dans l'alignement de la façade créée (doublage dans l'épaisseur de la façade existante) | m² |  |  |  | 0
| Peinture sur doublage sur 3 faces du prolongement des 2 meneaux de la baie sur bureau 306 suite au réhaussement du linteau, suivant plans du maître d’œuvre | m² |  |  |  | 0
| Provision pour peinture sur parement existant en plâtre (parois), prévoir une surface de 20 m² à régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement exécutée, notamment sur paroi des bureaux 312, 313 et 314 au niveau R+3 côté façade | m² prov |  |  |  | 0
| Provision pour peinture sur parement neuf en plaque de plâtre (ouvrages de faux-plafond ou parois), prévoir une surface de 30 m² à régulariser en fin de chantier en fonction de la quantité réellement exécutée, notamment : |  |  |  |  | 0
| sur faux-plafond créé au sous-sol | m² prov |  |  |  | 0
| sur défoncés créés dans les bureaux 226 et 306 | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.5.2 Peinture acrylique en phase aqueuse (famille I - classe 7b2) satinée - Finition C |  |  |  |  | 0
0
| Peinture sur toutes faces des cloisons de distribution neuves pour l'aménagement du futur local CPCU dans la hauteur du sous-sol du bâtiment Berzélius, se reporter à l'article n°3.2.2 | m² |  |  |  | 0
0
| Peinture sur parement des cloisons de doublage neuves pour l'aménagement du futur local CPCU dans la hauteur du sous-sol du bâtiment Berzélius, se reporter à l'article n°3.2.3 | m² |  |  |  | 0
0
| Peinture sur la surface des faux-plafonds coupe-feu reconstitués au sous-sol | m² |  |  |  | 0
0
| 3.5.3 Peinture sur métaux et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Peinture sur les blocs-portes neufs prévus pour l'aménagement du local CPCU dans la hauteur du sous-sol du bâtiment Berzélius, se reporter au CCTP du lot n°2 | m² |  |  |  | 0
0
| 3.5.4 Nettoyage de fin de chantier | ens |  |  |  | 0
0
| Provision pour frais de compte prorata 1,5 % | ens |  |  |  | 0
0
| Nota : toutes remarques et notes complémentaires de l'entrepreneur au sujet du C.C.T.P. et des documents graphiques sont à faire figurer dans le mémoire technique |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Date, cachet et signature de l'entrepreneur |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Montant total des travaux (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant total des travaux (€ T.T.C.) |  |  |  |  | 0