## DPGF lot n°4
LOT N°4 - MENUS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE - MAÇONNERIE
| Désignation des ouvrages | U | Quantités MOE | Quantités | P.U. (€ H.T.) | Montants (€ H.T.)
Cadre de D.P.G.F. à remplir obligatoirement par l'entreprise en respectant la décomposition des articles du C.C.T.P. ; les cellules à renseigner sont grisées en gris clair, les lignes de chiffrage complémentaires ne sont pas admises
Tous les chiffres indiqués doivent être à 2 décimales, tous les résultats de calcul sont à arrondir à 2 chiffres après la virgule
| 3. DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
| 3.1 PREAMBULE | PM |  |  |  | 0
0
| 3.2 INSTALLATIONS PROVISOIRES POUR LES TRAVAUX INTERIEURS |  |  |  |  | 0
0
| 3.2.1.1 Alimentation électrique provisoire de chantier pour les zones de travaux intérieures | ens |  |  |  | 0
0
| 3.2.1.2 Eclairage règlementaire de chantier pour les zones de travaux intérieures | ens |  |  |  | 0
0
| 3.2.1.3 Nettoyage des zones chantier | ens |  |  |  | 0
0
0
| 3.3 TRAVAUX POUR MISE A DISPOSITION DU FUTUR LOCAL CPCU AU SOUS-SOL |  |  |  |  | 0
0
| 3.3.1 Préparations sur dallage existant | ens |  |  |  | 0
0
| 3.3.2 Travaux pour création d'un puisard |  |  |  |  | 0
| Travaux pour implantation d’un puisard pour le relevage du local CPCU : |  |  |  |  | 0
| canalisation d’évacuation entre siphon de sol du poste de livraison et le puisard | ens |  |  |  | 0
| puisard implanté dans la réserve contigüe | ens |  |  |  | 0
0
| 3.3.3 Chape forme de pente | m² |  |  |  | 0
0
| 3.3.4 Siphon de sol | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.5 Talonnettes BA | ml |  |  |  | 0
| Marche BA entre sas et local | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.6 Cristallisation | m² |  |  |  | 0
0
| 3.3.7 Socle pour équipements techniques | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.8 Percement de baie | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.9 Carottages et percements divers |  |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude alimentation CTA existante, Ø 20mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 8 percements dans murs maçonnés creux de 10 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
| provision de 4 percements dans murs maçonnés creux de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées verticales du réseau eau chaude alimentation CTA existante, Ø 20mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 2 percements dans plancher de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude vers chaufferie R+4, Ø 80mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 4 percements dans murs maçonnés creux de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées horizontales du réseau eau chaude alimentation CPCU, Ø 100mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 8 percements dans murs maçonnés creux ou cloison de 10 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
| provision de 4 percements dans murs maçonnés creux de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
0
| Pour les traversées horizontales des gaines d’extraction et d’amenée d’air, section 400 x 200 mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 4 percements dans murs maçonnés creux ou cloison de 10 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées verticales de la gaine d’extraction d’air, section 400 x 200 mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 2 créations de trémies dans plancher de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées horizontales du câble de liaison GTB, Ø 50mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 12 percements dans murs maçonnés creux ou cloison de 10 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
| provision de 5 percements dans murs maçonnés creux de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Pour les traversées verticales du câble de liaison GTB, Ø 50mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 7 percements dans plancher de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| Percements complémentaires, Ø 100mm : |  |  |  |  | 0
| provision de 5 percements dans murs maçonnés de 20 cm d’épaisseur | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.10 Encoffrements coupe-feu de conduits aérauliques carolifugés |  |  |  |  | 0
| Encoffrements de conduits verticaux et horizontaux pour amenée et extraction d'air dans le local CPCU, sur la base d’une section de conduits de 400 x 200 mm, suivant parcours définis sur les plans du maître d’œuvre et sur les plans du BET fluides ; prévoir les provisions suivantes, quantités à régulariser en fin de chantier en fonction des travaux réellement exécutés : |  |  |  |  | 0
| provision de 10 m² d’encoffrement de conduits verticaux | m² prov |  |  |  | 0
| provision de 32 m² d’encoffrement de conduits horizontaux | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.3.11 Reprises de flocage | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.3.12 Travaux divers au sous-sol |  |  |  |  | 0
0
| 3.3.12.1 Démolitions complémentaires |  |  |  |  | 0
| Démolition d’une gaine de ventilation dans l’emprise de l’atelier au sous-sol | ens |  |  |  | 0
| Démolition d’un faux-plafond ancien après investigations du lot CHAUFFAGE – VENTILATION – GTB dans l’emprise du couloir d’accès à la sous-station pour permettre le passage des liaisons d chauffage | ens |  |  |  | 0
0
| 3.3.12.2 Bouchement de baie | u |  |  |  | 0
0
| 3.3.12.3 Reprises de flocage | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.4 TRAVAUX DIVERS EN FAÇADE |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.1 Travaux sur façade rue Pouchet |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.1.1 Modification de baies au niveau R+3 (baies sur bureau n° 306) | ens |  |  |  | 0
0
| 3.4.2 Travaux sur façades du patio |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.2.1 Traitement anticorrosion sur profilés de charpente métallique mis à nu |  |  |  |  | 0
| façade n°4, prévoir une quantité provisionnelle de 30 m² | m² prov |  |  |  | 0
| façade n°5, prévoir une quantité provisionnelle de 20 m² | m² prov |  |  |  | 0
0
| 3.4.2.2 Provision pour renforcements de profilés de charpente métallique | kg |  |  |  | 0
0
0
0
0
| 3.4.2.3 Reconstitution de rejingot (prix unitaire seul) | ml |  | 0,00 |  | 0,00
0
0
| Provision pour frais de compte prorata 1,5 % | ens |  |  |  | 0
0
| Nota : toutes remarques et notes complémentaires de l'entrepreneur au sujet du C.C.T.P. et des documents graphiques sont à faire figurer dans le mémoire technique |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Date, cachet et signature de l'entrepreneur |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Montant total des travaux (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant total des travaux (€ T.T.C.) |  |  |  |  | 0