## FT BPU accessoires sanitaires
Les équipements proposés devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes ( dimensions, puissances, robustesse, esthétique, etc, ) à ceux existants, dont les fiches techniques sont annexées au présent marché
Les fiches techniques des produits proposés au BPU devront être présentées à l'appui du mémoire technique
Materiel | prix unitaire HT
FT 01 - Cuvette WC - Zone Exposition.pdf
FT 02 - Cuvette WC PMR - Zone Exposition.pdf
FT 03 - Urinoir - Zone Exposition.pdf
FT 04 Ind B - Plaque de déclenchement - Zone Exposition.pdf
FT 05 Ind A - WC Enfant - Zone Exposition.pdf
FT 06 - Vasque - Zone Exposition.pdf
FT 08 - Lave mains PMR - Zone Exposition.pdf
FT 09 Ind A - Robinet Electronique - Zone Exposition.pdf
FT 10 - Distributeur de savon liquide - Zone Exposition.pdf
FT 11 - Sèche mains automatique - Zone Exposition.pdf
FT 11 Ind A - Sèche mains automatique - Zone Exposition.pdf
FT 12 - Distributeur de papier hygiénique - Zone Exposition.pdf
FT 13 - Patère de bain double - Zone Exposition.pdf
FT 14 - Barre d_appui - Zone Exposition.pdf
FT 15 - Poubelle 30L - Zone Exposition.pdf
FT 16 - Ensemble porte brosse WC et balayette - Zone Exposition.pdf
FT 17 Ind A - Cuvette WC - Zone Administration.pdf
FT 18 Ind A - Cuvette WC PMR - Zone Administration.pdf
FT 19 Ind A - Plaque de déclenchement - Zone Administration.pdf
FT 20 Ind A - Urinoir - Zone Administration.pdf
FT 21 - Vasque double - Zone Administration.pdf
FT 22 - Vasque simple - Zone Administration.pdf
FT 23 - Vasque à encastrer - Zone Administration.pdf
FT 23 Ind B - Vasque à encastrer - Paillasse change bébé.pdf
FT 24 Ind A - Lave mains - Zone Administration.pdf
FT 25 - Lavabo pour enfants - Zone Administration.pdf
FT 26 Ind A - Robinet electronique - Zone Administration.pdf
FT 27 - Receveur de douche - Zone Administration.pdf
FT 28 Ind A - Receveur de douche PMR - Zone Administration.pdf
FT 29- Mitigeur de douche - Zone Administration.pdf
FT 30 - Douchette - Zone Administration.pdf
FT 31 - Vidoir - Zone Administration.pdf
FT 33 Ind A - Paillasse logistique Muséographique - Zone Administration.pdf
FT 34 Ind A - Distributeur de savon - Zone Administration.pdf
FT 35 Ind B - Sèche mains électronique - Zone Administration.pdf
FT 36 Ind A - Distributeur de papier - Zone Administration.pdf
FT 37 Ind A - Poubelle à papier - Zone Administration.pdf
FT 38 Ind A - Barre de relevement - Zone Administration.pdf
FT 39 Ind A - Barre de douche - Zone Administration.pdf
FT 40 - Siège de douche - Zone Administration.pdf
FT 41 Ind A - Distributeur de papier toilette - Zone Administration.pdf
FT 41 Ind B - Distributeur de papier toilette - Zone Administration.pdf
FT 42 Ind A - Patère - Zone Administration.pdf
FT 43 - Porte balayette inox et balayette - Zone Administration.pdf
FT 43 Ind A - Porte balayette et balayette - Zone Administration.pdf
FT 44 Ind A - Séparation d_urinoir - Zone Administration.pdf
FT 45 Ind A- Bâti support Zone Admin.pdf
FT 47 - Siphon de sol en Fonte.pdf
FT 48 - Mitigeur Evier.pdf
FT 49 - Bâti support Zone Expo.pdf
FT 50 - Bâti Support pour Urinoir.pdf
FT 51 - Siphon de sol Inox ( sans panier ).pdf
FT 52 - Siphon de sol Inox ( avec panier ).pdf
FT 54 - Surpresseur Eau Froide.pdf
FT 55 - Abattant WC non PMR ( Zone administration).pdf
FT 55 Ind A - Abattant WC non PMR ( Zone administration).pdf
FT 56 - Lunette WC PMR ( Zone administration).pdf
FT 57 - Dosseret souple.pdf
FT 57 Ind A - Dosseret souple.pdf
FT 58 - Mitigeur pour vidoir.pdf
FT 59 - Paroi de douche pour receveur non PMR.pdf
FT 60 - Paroi de douche pour receveur PMR.pdf
FT 61 - Mitigeur pour lavabo enfants.pdf
FT 63 - Abattant pour WC Inox - Zone Exposition.pdf
FT 63 Ind A - Abattant pour WC non PMR Inox - Zone Exposition.pdf
FT 64 - Bâti support Enfant - Zone exposition.pdf
FT 65 - Plaque de déclenchement pour Bâti support enfant - Zone exposition.pdf
FT 66 - Ballon ECS 15L.pdf
FT 67 - Ballon ECS 30L.pdf
FT 68 - Ballon ECS 50L.pdf
FT 69 - Abattant WC PMR Inox.pdf

## FBASE (hidden)
Plaque de déclenchement | Zone Exposition
Distributeur de savon liquide | Zone Exposition
Sèche mains automatique | Zone Exposition
Sèche mains automatique | Zone Exposition
Distributeur de papier hygiénique | Zone Exposition
Patère de bain double | Zone Exposition
Barre d_appui | Zone Exposition
Poubelle 30L | Zone Exposition
Ensemble porte brosse WC et balayette | Zone Exposition
Plaque de déclenchement | Zone Administration
Douchette | Zone Administration
Distributeur de savon | Zone Administration
Sèche mains électronique | Zone Administration
Distributeur de papier | Zone Administration
Poubelle à papier | Zone Administration
Barre de relevement | Zone Administration
Barre de douche | Zone Administration
Distributeur de papier toilette | Zone Administration
Distributeur de papier toilette | Zone Administration
Patère | Zone Administration
Porte balayette inox et balayette | Zone Administration
Porte balayette et balayette | Zone Administration
Séparation d_urinoir | Zone Administration
Abattant WC non PMR ( Zone administration)
Abattant WC non PMR ( Zone administration)
Lunette WC PMR ( Zone administration)
Dosseret souple
Dosseret souple
Paroi de douche pour receveur non PMR
Paroi de douche pour receveur PMR
Abattant pour WC Inox | Zone Exposition
Abattant pour WC non PMR Inox | Zone Exposition
Plaque de déclenchement pour Bâti support enfant | Zone exposition
Abattant WC PMR Inox

## FT BPU Quincaillerie portes
Les équipements proposés devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes ( dimensions, puissances, robustesse, esthétique, etc, ) à ceux existants, dont les fiches techniques sont annexées au présent marché
Les fiches techniques des produits proposés au BPU devront être présentées à l'appui du mémoire technique
Materiel | prix unitaire HT
1V EI60 DAS - FERME-PORTE COMPAS GROOM
2V EI60 - ACOUSTIQUE THERMIQUE
2V EI60 DAS - FERME-PORTE COMPAS GROOM
2V EI60 M602L MTF-090
Anti-panique à barre 1 pt - MALER-70006
Blocs porte Doortal RDC 24-25 & 31
Bouton poussoir de fermeture-MALER-70126
Butée de sol-MALER-70055
Béquilles et rosaces HERACLES
Coffre fort
Contact à bille 10405-MALER-60087
Crémone Pompier
Crémone à poignée rotative FEU - MALER-70147
Cylindre à profil européen 40+40-MALER-70035
Cylindre à profil européen avec bouton 40+40-MALER-70037
FERME PORTE DORMA G96 GCR EMF 48 VOLT
Ferme-porte bras compas force 4 - MALER-70001
Ferme-porte bras compas force 5 - MALER-70014
Fiche technique caillebotis pressé
FRANCE-EQUIPEMENT
Grille murale 425
Kit serrure électrique ABLOY KEL560 - MALER-70029
Kit serrure électrique ABLOY KN650 avec Barreur-MALER-70033
POIGNEE DE TIRAGE PMR HERACLES
Poignée extérieure pour anti-panique avec cylindre-MALER-70010
Push bar anti-panique PORTE TYPE 6
Rosaces HERACLES
Serrure electrique monopoint KEL 564 & 565
Topakustik 2-2-0
Trappe de visite EI30
Verrou HZ

## FT BPU sureté
Les équipements proposés devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes ( dimensions, puissances, robustesse, esthétique, etc, ) à ceux existants, dont les fiches techniques sont annexées au présent marché
Les fiches techniques des produits proposés au BPU devront être présentées à l'appui du mémoire technique
Materiel | prix unitaire HT
UGCIS Verrou motorisé 1 et 2 vantaux
UGCIS CLAS 3 PDG
UGCIS Gestionnaire BUAYA 16
Balise radio mBASE - Protection des Oeuvres
Emetteur radio toutes œuvres
Emetteur radio pour vitrine
Caméra mini-dôme saillie 4MP
Caméra extérieur
Détecteur Volumétrique Marché
Variante 1 Lecteur de badge
Lecteur de badges extérieur
Lecteur de badges ascenseur
Variante Caméra mini-dôme Encastrée
Détecteur Volumétrique Variante 2
Variante Caméra dôme coffre fort
Alimentation secourue pour balise PRO
Déclencheur Manuel Vert Contrôle d'accès
Boîte de raccordement
Caméra midi-dôme discrète saillie 2MPX variante
Caméra dôme PTRZ 5MPX
Caméra dôme PTZ 6MPX
Bloc alimentation mBASE
Détecteur d'ouverture de vitrine
PC Supervision PRO
Détecteur d'ouverture magnétique anti-intrusion
Switch passif
Switch POE 185W
Switch POE 370W
Switch Fibre Optique
Module SFP Multimode
Centrale Galaxy intrusion
Smart Rio
Rio F
Contrôleur de porte AP7803
Module de porte AP7003
Alimentation contrôle d'accès
BP sans contact
Poste Chef
Interphone EAS
Interphone ASC
Centrale interphonie
Poste Maître
Poste Semi-Maître
Videoportier IP
Serveur IP Videophonie
Imprimante de badge
Encodeur de badge
PC contrôle d'accès-intrusion
Ecran moniteur vidéosurveillance + mur d'images 43''
Ecran moniteur contrôle d'accès-intrusion 22''
Serveur DELL R430
Serveur HPE DL380 GEN10 PLUS
Serveur DELL EMC POWEREDGE R540
Serveur contrôle d'accès
Clavier intrusion
BP antipanique

## FT BPU CFA _CFO
Les équipements proposés devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes ( dimensions, puissances, robustesse, esthétique, etc, ) à ceux existants, dont les fiches techniques sont annexées au présent marché
Les fiches techniques des produits proposés au BPU devront être présentées à l'appui du mémoire technique
Materiel | prix unitaire HT
Diffuseurs sonores et lumineux FNIf75A.pdf
Ruban LED Salle animation.pdf
Prise de courant.pdf
PA2 Nourrice CFO CFA.pdf
Goulotte 3 compartiments.pdf
FT Boite de dérivation 960°.pdf
FT Boite de dérivation 960° grande taille.pdf
FT BAES Etanche.pdf
FT LSC ambiance Zones nobles.pdf
FT BAES évacuation Zone Non Noble.pdf
FT BAES évacuation Zone ERT CFO.pdf
FT BS évacuation Pavillon de tete.pdf
FT LSC ambiance Lot 18.pdf
FT LSC évacuation Zone Noble Plafond.pdf
FT BAES Ambiant Zone ERT CFO.pdf
FT BAES Ambiant Zone ERP CFO.pdf
FT BAES évacuation mural affleurant CFO.pdf
FT BAES Saillie Zone ERT.pdf
FT RL (Rail Loopi).pdf
FT Voyant présence.pdf
FT Hublot Sylvania (escalier 7).pdf
FT BAES Saillie noble.pdf
FT LSC Saillie Auditorium.pdf
FT Luminaire ESC3(Esc. Historique).pdf
FT Rail Universel triphasé RE CFO.pdf
FT Rail Universel triphasé RS CFO.pdf
FT Interrupteur Locaux Techniques CFO .pdf
FT Interrupteur Zones noble Jung.pdf
FT enrouleur PC pour atelier.pdf
FT PC 32A.pdf
FT PA4.pdf
FT Prise de courant ménage.pdf
FT Prise rail triphasé.pdf
FT Goulotte 2 compartiments.pdf
FT Goulotte en moulure 40x16.pdf
FT Appareillage saillie pour moulure.pdf
FT Bouton poussoir gradable espace snoezelen.pdf
FT Détecteur présence 360.pdf
FT Détecteur présence saillie.pdf
FT Détecteur présence DALI.pdf
FT Embase pour Détecteur DALI saillie.pdf
FT Détecteur mouvement 360° saillie.pdf
FT télécommande luminaire DALI.pdf
FT Bases motorola.pdf
FT Antenne CXL.pdf
FT Chargeur 6 positions.pdf
FT Portatifs.pdf
FT Relais HYTERIA.pdf
FT Baie Radio.pdf
FT amplificateur.pdf
FT Haut parleur.pdf
FT Lecteur audio.pdf
FT Pupitre pompier.pdf
FT Pupitre.pdf
FT Variante Haut parleur pour structure.pdf
FT AES pour aspiration.pdf
FT Aspirant.pdf
Parafoudre Type 2.pdf
Parafoudre Type 1.pdf
FT Détecteur optique.pdf
FT Détecteur linéaire.pdf
FT Déclencheur manuel.pdf
FT Diffuseur S et ou L.pdf
FT Cahier matériel VDI.pdf
FT Prise RJ45 Apparente WIFI.pdf
FT Prise RJ45 Encastrée WIFI.pdf
FT Interface entrée sortie.pdf
FT DIC.pdf
FT BAPI.pdf

## main d'oeuvre
Les taux horaires qui suivent sont à prendre en compte pour les interventions hors forfait.
Ils correspondent à des prix de ventes hors taxes et sont réputés comprendre :
- les salaires, les primes, les indemnités de toutes natures, les taxes et charges diverses,
- les frais de déplacement,
- les majorations éventuelles pour heures supplémentaires,
- les charges salariales,
- les petits matériels courants divers ainsi que les frais éventuels de consommation,
- les frais généraux y compris avances de fonds et assurances contre les accidents de toutes natures au personnel et aux tiers,
- les marges pour aléas et bénéfices.
Qualifications | Semaine jour HT | Dimanche jour HT | Férié jour HT | Semaine nuit HT | Dimanche nuit HT | Férié nuit HT | Dimanche jour HT | dimanche férié nuit HT
Responsable d'affaires
Responsable de site - Chef de site
Ingénieur Méthodes/Qualité
Technicien de maintenance CVC-Plomberie
Chauffagiste, monteur/soudeur
Electro-mécanicien
Frigoriste - Metteur au point spécialisé
Plombier
Spécialiste Constructeur Groupes Frigorifiques
Technicien de maintenance courants forts
Electricien courants forts (Basse Tension)
Electricien courants forts (Basse Tension & Haute Tension)
Spécialiste Constructeur Onduleurs
Spécialiste Constructeur Groupe Electrogène
Spécialiste Constructeur Installations HT
Technicien GTC
Technicien GTC (constructeur)
Technicien SSI
Technicien SSI (constructeur)
Technicien de maintenance courants faibles
Electricien courants faibles
Technicien de maintenance portes automatiques
Technicien polyvalent second œuvre
Menuisier
Spécialiste serrurier
Peintre
Manutentionnaire, déménageur
Technicien de maintenance clos et couvert
Ouvrier qualifié étanchéité terrasse
Technicien ascensoriste
Travaux - Ingénieur travaux
Travaux - Maître d'œuvre / Suivi de travaux
Travaux - Métreur
Travaux - Dessinateur projeteur
Electricien courants forts (Basse Tension) - permanence évenementielle

## coefficient de majoration
Les prestations de maintenance corrective nécessitant l'achat de materiel non décrit au présent BPU pourront faire l'objet d'un bon de commande
celui-ci distinguera
> le coût d'achat dudit materiel qui sera justifié par la présentation du prix catalogue et/ou de la facture d'achat
> le coût de main d'œuvre, sur la base du présent BPU
le coût d'achat du materiel pourra faire l'objet d'un coefficient de majoration , à préciser ci-dessous
Coefficient de majoration en %