## DPGF
IUT Nantes - Site de la Fleuriaye - Carquefou Création d'une plateforme de supervision et remplacement des automatismes
§ CCTP | N° | Base (B) ou Option (O) | Chapitre | Localisation/Equipement | Libellé | Tâche | Catégorie | Qu | U | Prix unitaire HT | Prix HT
1.9 | 1 | BASE | Contraintes liées au projet | Tout le site | Prise en compte des contraintes liées au site, lot unique, contrainte d’accès aux locaux, contrainte de planning, protection des locaux… | Divers | Généralités | 1 | Ens | 0 | 0
1.10 | 1 | BASE | Préparation des travaux | Tout le site | Fourniture PPSPS | Documentation | Généralités | 1 | Ens | 0 | 0
1.10 | 2 | BASE | Préparation des travaux | Tout le site | Dossier d’exécution | Documentation | Généralités | 1 | Ens | 0 | 0
3.0 | 1 | BASE | Normes et réglementation | Tout le site | Application de la NF EN ISO 16484, NF EN ISO 52120 classe B, des décrets 2020-887, 2023-259 et l'arrêté TREL2233681 du 07/04/2023 | Divers | Généralités | 1 | Ens | 0 | 0
3.0 | 2 | BASE | Normes et réglementation | Tout le site | Application des chartes et directives de la maitrise d’ouvrage ansi que l'analyse fonctionne générale fournies en annexe au DCE | Divers | Généralités | 1 | Ens | 0 | 0
4.1 | 1 | BASE | Réseaux et télécommunication | Tout le site | Dépose des anciennes liaisons non réutilisées | Dépose | Extension VDI | 1 | Ens | 0 | 0
4.1 | 2 | BASE | Réseaux et télécommunication | Rez-de-chaussée | Liaisons Ethernet depuis sous répartiteur LT001 | Cablage | Extension VDI | 6 | Ens | 0 | 0
4.1 | 4 | BASE | Réseaux et télécommunication | Rez-de-chaussée | Liaisons Ethernet depuis sous répartiteur salle H004 | Cablage | Extension VDI | 14 | Ens | 0 | 0
4.1 | 5 | BASE | Réseaux et télécommunication | Tout le site | Repérage par étiquettes gravées | Documentation | Extension VDI | 1 | Ens | 0 | 0
4.1 | 6 | BASE | Réseaux et télécommunication | Tout le site | Recette validant la conformité des liaisons de base | Documentation | Extension VDI | 1 | Ens | 0 | 0
4.2 | 1 | BASE | Sonde d'ambiance LoRa | Tout le site | Mise en oeuvre d’un récepteur/passerelle LoRaWan/BACnet | Matériel | LoRaWan | 1 | Ens | 0 | 0
4.2 | 2 | BASE | Sonde d'ambiance LoRa | Tout le site | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | LoRaWan | 1 | Ens | 0 | 0
4.2 | 3 | BASE | Sonde d'ambiance LoRa | Tout le site | Prise en compte des suggestions de cybersécurité | Ingenierie | LoRaWan | 1 | Ens | 0 | 0
4.2 | 4 | BASE | Sonde d'ambiance LoRa | Tout le site | Ajout des capteurs de température LoRa | Matériel | LoRaWan | 25 | Ens | 0 | 0
4.2 | 5 | BASE | Sonde d'ambiance LoRa | Tout le site | Intégration à la supervision | Ingenierie | LoRaWan | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 1 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 2 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 3 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 4 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 5 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 2 | Ens | 0 | 0
4.4 | 6 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Remplacement/ajout de vanne 2 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 7 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 2 | Ens | 0 | 0
4.4 | 8 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 9 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Ajout de compteurs thermiques | Matériel | Compteur | 4 | Ens | 0 | 0
4.4 | 10 | BASE | Automatismes | Sous station RCU | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.4 | 11 | TO1 | Automatismes | Sous station RCU | Mise en place de variateur de pompe | Matériel | Automate | 2 | Ens | 0 | 0
4.5 | 1 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 2 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 3 | TO2 | Automatismes | Sous-station 1.4 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 4 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 5 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 6 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 7 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 8 | BASE | Automatismes | Sous-station 1.4 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 9 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 10 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 11 | TO2 | Automatismes | Sous-station 2 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 12 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 13 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 14 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 4 | Ens | 0 | 0
4.5 | 15 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 16 | BASE | Automatismes | Sous-station 2 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 17 | TO1 | Automatismes | Sous-station 2 | Mise en place d'une bouteille de découplage | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 18 | TO1 | Automatismes | Sous-station 2 | Séparation des collecteurs | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 19 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 20 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 21 | TO2 | Automatismes | Sous-station 3 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 22 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 23 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 24 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Remplacement/ajout de vanne 2 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 25 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 3 | Ens | 0 | 0
4.5 | 26 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 27 | BASE | Automatismes | Sous-station 3 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 28 | TO1 | Automatismes | Sous-station 3 | Mise en place d'une bouteille de découplage | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 29 | TO1 | Automatismes | Sous-station 3 | Séparation des collecteurs | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 30 | TO1 | Automatismes | Sous-station 3 | Mise en oeuvre de pompes doubles electroniques sur les départs non équipés de pompes | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 31 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 32 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 33 | TO2 | Automatismes | Sous-station 4 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 34 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 35 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 36 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Remplacement/ajout de vanne 2 voies | Matériel | Automate | 2 | Ens | 0 | 0
4.5 | 37 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 5 | Ens | 0 | 0
4.5 | 38 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 39 | BASE | Automatismes | Sous-station 4 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 40 | TO1 | Automatismes | Sous-station 4 | Mise en place d'une bouteille de découplage | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 41 | TO1 | Automatismes | Sous-station 4 | Séparation des collecteurs | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 42 | TO1 | Automatismes | Sous-station 4 | Mise en oeuvre de pompes doubles electroniques sur les départs non équipés de pompes | Ingenierie | Automate | 6 | Ens | 0 | 0
4.5 | 43 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 44 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 45 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 46 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 47 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 48 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 49 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.1 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 50 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 51 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 52 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 53 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 54 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 55 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.2 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 56 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 57 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 58 | TO2 | Automatismes | Sous-station 5.3 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 59 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 60 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 61 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 62 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Ajout de vannes d'isolement | Matériel | Auomate | 4 | Ens | 0 | 0
4.5 | 63 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 64 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.3 | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 65 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 66 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 67 | TO2 | Automatismes | Sous-station 5.4 | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 68 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 69 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 70 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.5 | 71 | BASE | Automatismes | Sous-station 5.4 | Remplacement des armoires de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 1 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation (prévu dans sous station RCU) | Dépose | Automate |  | PM | 0 | 0
4.6 | 2 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate |  | PM | 0 | 0
4.6 | 4 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 5 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 3 | Ens | 0 | 0
4.6 | 6 | TO4 | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Remplacement du ventilateur par un ventilateur à commutation électronique | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 7 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Ajout d'une armoire de puissance et de commande | Matériel | Auomate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 8 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Halle d'essai | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 9 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Dépose des anciens systèmes non réutilisés et évacuation | Dépose | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 10 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 11 | TO2 | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Mise en œuvre d'un IHM local en façade d'armoir suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 12 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 13 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 3 | Ens | 0 | 0
4.6 | 14 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Ajout de capteur de CO2 | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.6 | 15 | BASE | Automatismes | Armoire ventilation Amphithéâtre | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.7 | 1 | BASE | Automatismes | Aérothermes | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.7 | 2 | BASE | Automatismes | Aérothermes | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.7 | 3 | BASE | Automatismes | Aérothermes | Remplacement/ajout des capteurs de température | Matériel | Automate | 6 | Ens | 0 | 0
4.7 | 4 | BASE | Automatismes | Aérothermes | Remplacement/ajout de vanne 3 voies | Matériel | Automate | 3 | Ens | 0 | 0
4.7 | 5 | BASE | Automatismes | Aérothermes | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.8 | 1 | BASE | Automatismes | Déstratification halle d'essai | Mise en place de destratificateur | Matériel | Automate | 4 | Ens | 0 | 0
4.8 | 2 | BASE | Automatismes | Déstratification halle d'essai | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.9 | 1 | BASE | Automatismes | Ventilation | Adaptation de la commande électrique, du retour de marche, du défaut disocrdance | Cablage | Extracteur | 9 | Ens | 0 | 0
4.9 | 2 | BASE | Automatismes | Ventilation | Mise en place de programme horaire d'autorisation de marche | Ingenierie | Extracteur | 9 | Ens | 0 | 0
4.9 | 3 | BASE | Automatismes | Ventilation | Intégration du pilotage extracteur | Ingenierie | Extracteur | 9 | Ens | 0 | 0
4.10 | 1 | BASE | Automatismes | Ventilo-convecteurs | Mise en œuvre d'une passerelle KNX/BACnet | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.10 | 2 | BASE | Automatismes | Ventilo-convecteurs | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.11 | 1 | BASE | Pompes de relevage | Vide sanitaire | Mise en place d'un détecteur de fuite LoRaWan | Matériel | Pompes de relevage | 1 | Ens | 0 | 0
4.11 | 2 | BASE | Pompes de relevage | Vide sanitaire | Intégration à la supervision | Ingenierie | Pompes de relevage | 1 | Ens | 0 | 0
4.12 | 1 | BASE | Comptage électrique | Tout le site | Compteur d’énergie électrique, compris tores et accessoires | Matériel | Compteurs | 4 | Ens | 0 | 0
4.12 | 2 | BASE | Comptage électrique | Tout le site | Passerelle MBus/BACnet | Matériel | Compteurs | 1 | Ens | 0 | 0
4.12 | 3 | BASE | Comptage électrique | Tout le site | Câblage Bus Mbus | Cablage | Compteurs | 1 | Ens | 0 | 0
4.12 | 4 | BASE | Comptage électrique | Tout le site | Commissionnement bus MBus | Ingenierie | Compteurs | 1 | Ens | 0 | 0
4.12 | 5 | BASE | Comptage électrique | Tout le site | Intégration à la supervision | Ingenierie | Compteurs | 1 | Ens | 0 | 0
4.13 | 1 | BASE | Equilibrage | Tout le site | Equilibrage des réseaux | Ingenierie |  | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 1 | TO3 | Automatismes | Hall d'acueil | Liaisons depuis automate sous station 4 | Cablage | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 2 | TO3 | Automatismes | Hall d'acueil | Ensemble d’automatisme natif Bacnet suivant spécifications | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 3 | TO3 | Automatismes | Hall d'acueil | Ajout d'une enveloppe dans le local LT001 | Matériel | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 4 | TO3 | Automatismes | Circulation Labo | Ajout d'un détecteur de pluie | Matériel | LoRaWan | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 6 | TO3 | Automatismes | Hall d'acueil | Paramétrage et mise en service | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
4.14 | 7 | TO3 | Automatismes | Hall d'acueil | Ingénierie, développement programmes suivant AFG | Ingenierie | Automate | 1 | Ens | 0 | 0
|  | BASE | Automatismes | Tout le site | Schémas électriques de toutes les armoires et coffrets d’automatisme (y compris câblage existant) | Documentation | Régulateur | 1 | Ens | 0 | 0
|  | BASE | Généralités | Tout le site | Essais, régalges, mise en service, Dossier d'Ouvrage Exécuté, Opération Préalable à la Réception, réception, levée des réserves, Garantie de Parfait Achèvement | Réception |  | 1 | Ens | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL BASE | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0
|  | TO1 | Séparation collecteurs, ajout bouteilles de découplage, ajout de pompes électroniques sur les départs n'en possédant pas |  | TOTAL TO1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0
|  | TO2 | Ajout des IHM dans toutes les sous stations + CTA Amphi |  | TOTAL TO2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0
|  | TO3 | Attente pour projet de rénovation énergétique |  | TOTAL TO3 | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0
|  | TO4 | Remplacement du ventilateur de la CTA Halle d'essais par modèle à commutation électronique |  | TOTAL TO4 | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL HT | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA (20%) | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## Récapitulatif
Récapitulatif
| Descriptif travaux | Montant €HT | Montant €TTC
Base |  | 0 | 0
TO1 | Séparation collecteurs, ajout bouteilles de découplage, ajout de pompes électroniques sur les départs n'en possédant pas | 0 | 0
TO2 | Ajout des IHM dans toutes les sous station + CTA Amphi | 0 | 0
TO3 | Attente pour projet de rénovation énergétique | 0 | 0
TO4 | Remplacement du ventilateur de la CTA Halle d'essais par modèle à commutation électronique | 0 | 0