## Montfort sur Meu
Annexe 2 au CCTP: Inventaire parc Lot 2
Nom de l'établissement:
CENTRE HOSPITALIER MONTFORT SUR MEU
INVENTAIRE Extincteurs et RIA
Points à contrôler :
1 Accessibilité 2 Etat gén. 3 Etiquette 4 Plomb. 5 Fixation 6 Emplacement 7 Sparcklette 8 remplacé à neuf
Légende :
Niv. : Niveau N° : Numéro extincteur An. : Année Rép. : Réprouvé Tro. : Tromblon Déporté M. : Marque
Site | BAT. | Niv. | Emplacement | N° | Type | Année | Rép | M | Observations C.H.U. | Observations Entreprise Vérificatrice | Type extincteurs | Quantitatif
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 253 | 4247082 | EP 06L | 0 9 |  | SICLI |  |  | P50kg | 0
CH | Hôpital | 0 | ENTREE BUREAUX | 4247272 | EP 06L | 0 9 |  | SICLI |  |  | P9Kg | 2
CH | Hôpital | 0 | CHAUFFERIE | 4247275 | P 6 KG | 0 9 |  | SICLI |  |  | P6Kg | 11
CH | Hôpital | 1 | COULOIR | 4247276 | EP 06L | 0 9 |  | SICLI |  |  | Eau6L | 69
CH | Hôpital | 0 | EXTERIEUR GROUPE ELECTROGENE | 4247277 | P 6 KG | 0 9 |  | SICLI |  |  | Co²2 kg | 34
CH | UVSA | 0 | COULOIR BUREAU INFIRMIER | 9816521 | EP 06L | 10 |  | SICLI |  |  | Co²5kg | 6
CH | UVSA | 0 | COULOIR CH 6 | 9816522 | EP 06L | 10 |  | SICLI |  |  | Nombre Total d'extincteurs | 122
CH | UVSA | 0 | COULOIR ASCENCEUR | 9816523 | EP 06L | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR CH 18 | 9816524 | EP 06L | 10 |  | SICLI |  |  | Nombre total RIA | 8
CH | UVSA | 1 | COULOIR CH 21 | 9816525 | EP 06L | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR BUREAU MEDECIN | 9816526 | EP 06L | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 0 | COULOIR SALLE REUNION | 9816527 | EP 06L | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR CH 11 | 9816528 | EP 06L | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR SALLE TELE | 9816530 | CO2 2KG | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 0 | SALLE A MANGER | 9816532 | CO2 2KG | 10 |  | SICLI
CH | UVSA | 0 | S/STATION | 1009219708 | CO2 5KG | 10 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | LOCAL OXYGENE | 1009220236 | CO2 5KG | 10 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | OFFICE | 1101450270 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | OFFICE | 1101450272 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | MACHINERIE ASCENSEUR | 1101450274 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | MACHINERIE ASCENSEUR | 1101450276 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | HALL D ACCUEIL - TGBT | 1101450278 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | LOCAL TGBT | 1101450279 | CO2 5KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | SOUS-STATION | 1101450280 | CO2 5KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | OFFICE | 1101450282 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 4 | COULOIR - FACE ASCENSEUR | 1101450289 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR PORTE 329 MACHINERIE | 1101450290 | CO2 2KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR SALLE ANIMATION | 1101450364 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE A MANGER | 1101450365 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR MAGASIN | 1101450366 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CUISINE | 1101450367 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE A MANGER | 1101450368 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE A MANGER | 1101450369 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | MAGASIN | 1101450370 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE ANIMATION | 1101450373 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 234 | 1101450374 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 229 | 1101450375 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE ANIMATION | 1101450376 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 239 | 1101450377 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | MAGASIN | 1101800134 | CO2 2KG | 11 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | PHARMACIE | 1101800135 | CO2 2KG | 11 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | LOCAL INFORMATIQUE | 1101800137 | CO2 2KG | 11 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | ONDULEUR ADMINISTRATION | 1101800138 | CO2 2KG | 11 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR LOCAL ASCENCEUR | 1101800211 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | LOCAL OXYGENE | 1101800212 | P 9KG | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR SORTIE SECOURS | 1101800213 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR BALNEO | 1101800214 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR ACCUEIL | 1101800215 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 334 | 1101800216 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR LIEU CULTE | 1101800217 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR ACCEUIL | 1101800218 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR HALL ACCEUIL | 1101800219 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR HALL ACCEUIL | 1101800220 | EP 06L | 12 |  | SICLI
CH | Sce technique | 0 | RESERVE EXTINCTEUR ATELIER | 1101801267 | EP 06L | 0 6 |  | SICLI
CH | Sce technique | 1 | BUREAU | 1101801268 | CO2 2KG | 14 |  | SICLI
CH | Sce technique | 0 | ATELIER GARAGE | 1104088531 | CO2 2KG | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital |  | MAGASIN STOCK | 1104088532 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | COULOIR BUANDERIE | 1104088533 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CUISINE | 1104088534 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | ST/STATION POMPES A VIDE | 1104088535 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RESERVE | 1104088538 | P 6 KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | EXTERIEUR CHAUFFERIE | 1104088539 | P 6 KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | EXTERIEUR CHAUFFERIE | 1104088540 | P 6 KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 201 | 1104088542 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 212 | 1104088543 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH 225 | 1104088544 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 349 | 1104088545 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | COULOIR PALIER ASCENCEUR | 1104088546 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 325 | 1104088547 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 312 | 1104088548 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | FACE ASCENSEUR | 1104088549 | CO2 2KG | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | FACE ASCENSEUR | 1104088550 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 305 | 1104088551 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 4 | COULOIR FACE ACENCEUR | 1104088552 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 4 | COULOIR CH 401 | 1104088553 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | UVSA | 0 | COULOIR CH 01 | 1104088555 | CO2 2KG | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 4 | COULOIR CH 424 | 1104088556 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | EXTERIEUR LOCAL OXYGENE | 1104088557 | P 9KG | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR SALLE MORTUAIRE | 1104088715 | CO2 2KG | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CH 103 | 1104088716 | EP 06L | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 4 | COULOIR CH 411 | 1104088717 | EP 06L | 16 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR BUREAUX | 1104109412 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR BUREAUX | 1104109413 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR ENTREE BUREAUX | 1104109414 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH354 | 1104109415 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | ARCHIVES BUREAUX | 1104109416 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CH108 | 1104109417 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CH118 | 1104109418 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR ASCENCEURS | 1104109419 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CH122 | 1104109420 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR PHARMACIE | 1104109421 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR CH249 | 1104109422 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR ASCENCEURS | 1104109423 | EP 06L | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | POSTE TRANSFO | 1104109424 | P 6 KG | 13 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE DE SOINS | 2013855971 | CO2 2KG | 15 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | SALLE SERVEUR | 2013855972 | CO2 2KG | 15 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | SALLE SERVEUR | 2013855973 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | SOUS STATION | 2013855974 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | SOUS STATION | 2013855975 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | TGBTS | 2013855976 | CO2 5KG | 15 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | SOUS STATION STOCKS | 2013855978 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 4 | MACHINERIE MONTE MALADE/ECHELLE LOCAL DECHETS/ | 2013855979 | CO2 2KG | 15 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 329 | 2018428662 | EP 06L | 17 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR CH 21 | 2018429308 | CO2 2KG | 17 |  | SICLI
CH | Sce technique | 0 | ATELIER | 2018429471 | EP 06L | 17 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CH 339 | 2018429473 | EP 06L | 17 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | SALLE DE SOINS | 2019338103 | CO2 2KG | 18 |  | SICLI
CH | UVSA | 0 | SALLE DE REUNION | 2019338126 | CO2 2KG | 18 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | SALLE DE SOINS | 2019338127 | CO2 2KG | 18 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR - FACE ASCENSEUR | 2019338128 | CO2 2KG | 18 |  | SICLI
CH | Sce technique | 0 | RESERVE EXTINCTEUR | 2019338218 | EP 06L | 18 |  | SICLI
CH | UVSA | 1 | COULOIR MOTRICITE | 2019338226 | EP 06L | 18 |  | SICLI
CH | Sce technique | 0 | RESERVE EXTINCTEUR | 2019338227 | EP 06L | 18 |  | SICLI
CH | SSIAD | 0 | COULOIR | 2019338228 | EP 06L | 18 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | BUANDERIE | 2022375292 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | LOCAL SERVEUR | 2022375293 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | SALLE ANIMATION - TGBT | 2022375294 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | CUISINE | 2022375295 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | LOCAL OXYGENE | 2022375296 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | COULOIR KINE | 2022375298 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | UVSA | 0 | SALLE A MANGER ALZAIMER | 2022375305 | CO2 2KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 0 | S/STATION | 2022375306 | CO2 5KG | 19 |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CUISINE - AVEC EXTINCTEUR 44 |  | RIA |  |  | SICLI
CH | Hôpital | 1 | COULOIR CUISINE |  | RIA | 2016 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR PROCHE CHAMBRE 201 |  | RIA | 2016 |  | SICLI
CH | Hôpital | 2 | COULOIR PROCHE CHAMBRE 212 |  | RIA | 2002 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR FACE BUREAU CADRE DE S |  | RIA | 2004 |  | SICLI
CH | Hôpital | 3 | COULOIR CHAMBRE 312 |  | RIA | 2004 |  | SICLI
CH | Hôpital | 4 | FACE CHAMBRE 401 |  | RIA | 2004 |  | SICLI
CH | Hôpital | 4 | COULOIR FACE CHAMBRE 412 |  | RIA | 2004 |  | SICLI

## St Méen Le Grand
Annexe 2 au CCTP: Inventaire parc Lot 2
Nom de l'établissement:
CENTRE HOSPITALIER SAINT MEEN LE GRAND
INVENTAIRE Extincteurs
Points à contrôler :
1 Accessibilité 2 Etat gén. 3 Etiquette 4 Plomb. 5 Fixation 6 Emplacement 7 Sparcklette 8 remplacé à neuf
Légende :
Niv. : Niveau N° : Numéro extincteur An. : Année Rép. : Réprouvé Tro. : Tromblon Déporté M. : Marque
Site | BAT. | Niv. | Emplacement | N° | Type | Année | Rép | M | Observations C.H.U. | Observations Entreprise Vérificatrice | Type extincteurs | Quantitatif
CH | Hôpital | 3 | LOCAL ASCENSEUR TOIT | 001 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL |  |  | P50kg | 0
CH | V5 | 0 | LOGEMENT | 004 | EP 06L | 19 |  | DESAUTEL |  |  | P6Kg | 10
CH | Hôpital | -1 | LOCAL OXYGENE | 003 | P 9 KG | 16 |  | DESAUTEL |  |  | P9Kg | 2
CH | Hôpital | -1 | LOCAL TRANSFO | 002 | CO2 5KG | 16 |  | ANDRIEU |  |  | Eau6L | 56
CH | Hôpital | -1 | S/SOL BLANCHISSERIE | 005 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL |  |  | Co²2 kg | 16
CH | Hôpital | -1 | S/SOL BLANCHISSERIE | 006 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL |  |  | Co²5kg | 29
CH | Hôpital | -1 | S/SOL BLANCHISSERIE | 007 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL |  |  | Nombre Total d'extincteurs | 113
CH | Hôpital | -1 | S/SOL BLANCHISSERIE COULOIR | 008 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL CUISINE | 009 | CO2 5KG | 15 |  | DESAUTEL |  |  | Nombre total RIA | 9
CH | Hôpital | -1 | S/SOL BUREAU CUISINE | 010 | CO2 5KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL CUISINE | 011 | CO2 5KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL CUISINE | 012 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL ENTREE LIVRAISON | 013 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL LOCAL POUBELLE | 014 | CO2 5KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL LOCAL CHAUFFERIE | 015 | P 6 KG | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL LOCAL CHAUFFERIE | 016 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL ATELIER | 017 | CO2 5KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL ATELIER | 018 | P 6 KG | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL LOCAL GROUPE ELECTROGENE | 019 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR | 020 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR | 021 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR LIVRAISON | 022 | P 6 KG | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR | 023 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR | 024 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR | 025 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | S/SOL COULOIR ASCENSEUR CUISINE | 026 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC GRANDE SALLE | 027 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR CHAPELLE | 028 | CO2 2KG | 14 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR CHAPELLE | 029 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR ACCUEIL | 030 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC BUREAU ACCUEIL | 031 | CO2 2KG | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 032 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 033 | EP 06L | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 034 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 035 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC PHARMACIE | 035B | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 036 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 037 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC COULOIR | 038 | EP 06L | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 109/121 | 039 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 101/108 | 040 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR | 041 | CO2 2KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR | 042 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR | 043 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR | 044 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 127 | 045 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 127 | 046 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 124 | 047 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE COULOIR CH 224 | 048 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR CH 214 | 049 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR CH 205 | 050 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR | 051 | CO2 2KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR | 052 | EP 06L | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR CH 244 | 053 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR | 054 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR CH 226 | 055 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR CH 225 | 056 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR | 057 | CO2 5KG | 17 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE COULOIR | 058 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 059 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 060 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 061 | CO2 5KG | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 062 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 063 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 064 | CO2 5KG | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE COULOIR | 065 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | LOCAL ASCENSEUR 3EME | 066 | CO2 2KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | STOCK | 067 | P 6 KG | 15 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | STOCK | 068 | P 6 KG | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | STOCK | 069 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 3 | 3EME ETAGE CH 317 | 070 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 2 | 2EME ETAGE CH 240 | 071 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 1 | 1ER ETAGE CH 142 | 072 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | 0 | RDC LOCAL SSI | 073 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC ENTREE | 001 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC ACCUEIL TE | 002 | CO2 2KG | 18 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC SALLE D'ATTENTE | 003 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC SALLE ANIMATION | 004 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC SALLE ANIMATION | 005 | CO2 2KG | 20 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC COULOIR DROIT | 006 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC COULOIR DROIT | 007 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC ACCUEIL RESTAURANT | 008 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 0 | RDC COULOIR CHAMBRE | 009 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE NEUF ASCENCEUR | 012 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE NEUF ASCENCEUR | 013 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE CHAMBRE 105 | 014 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE CHAMBRE 111 | 015 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE CH 302 COTE ROSIER | 016 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE CH 306 COTE ROSIER | 017 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 1 | 1ER ETAGE COTE ROSIER | 018 | CO2 2KG | 20 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 2 | 2EME ETAGE ASCENCEUR | 022 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 2 | 2EME ETAGE ASCENCEUR | 023 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 2 | 2EME ETAGE CHAMBRE 205 | 024 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 2 | 2EME ETAGE CHAMBRE 212 | 025 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 3 | 3EME ETAGE VIA ESCALIER | 026 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 3 | 2EME ETAGE COTE ROSIER | 027 | CO2 2KG | 20 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 3 | 2EME ETAGE CH 403 COTE ROSIER | 028 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 3 | 2EME ETAGE CH 402 COTE ROSIER | 029 | EP 06L | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | 2 | 2EME ETAGE COMBLES | 030 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | S/SOL LOCAL TECHNIQUE | 040 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | SOUS SOL LOCAL POUBELLE | 041 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | SOUS SOL LOCAL POUBELLE | 042 | CO2 5KG | 19 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | CHAUFFERIE | 043 | P 9 KG | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | CHAUFFERIE | 044 | CO2 2KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | TGBT | 045 | CO2 5KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | S SOL | 046 | EP 06L | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | MACHINERIE ASCENSEUR S/SOL | 047 | CO2 5KG | 18 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | GARAGE | 048 | P 6 KG | 13 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | GARAGE | 049 | P 6 KG | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | GARAGE | 050 | CO2 2KG | 14 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | S SOL TGBT | 051 | EP 06L | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | EHPAD | -1 | S SOL TGBT | 052 | CO2 5KG | 16 |  | DESAUTEL
EHPAD VILLE | Chapelle | 0 | CHAPELLE | 053 | EP 06L | 18 |  | DESAUTEL
CH | Hôpital | -1 | CIRCULATION SERVICE TECH |  | RIA |  |  | PONS
CH | Hôpital | 0 | CIRCULATION SSIAD |  | RIA
CH | Hôpital | 0 | CIRCULATION KINE |  | RIA
CH | Hôpital | 1 | CIRCULATION CHAMBRE 137 |  | RIA
CH | Hôpital | 1 | CIRCULATION LOCAL SNOEZELEN |  | RIA
CH | Hôpital | 2 | CIRCULATION CHAMBRE 235 |  | RIA
CH | Hôpital | 2 | CIRCULATION CHAMBRE 221 |  | RIA
CH | Hôpital | 3 | CIRCULATION OFFICE |  | RIA
CH | Hôpital | 3 | CIRCULATION CHAMBRE 316 |  | RIA