## BP 8 IFSI
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
19 CHANGE
|  | IFSI |  | INTERVENTION N° |  |  | BP 8 |  |  | 2025
N° EXT | NIVEAU | LIEU | ANNEE | MARQUE | TYPE | DATE CONTRÔLE |  | E/S où N
1 | RDC BAS | circulation près de la salle de cours n° 002B | 2022 | DESAUTEL | EP 6
2 |  | circulation près du local technique n° 015B | 2023 | EVOLITE | CO2
3 |  | circulation près de la salle de travaux prat. n° 019B | 2021 | DESAUTEL | EP 6
4 |  | circulation près de la salle de cours n° 021B | 2006 | DESAUTEL | EP 6
5 |  | circulation près du local TGBT n° 031B | 2018 | DESAUTEL | CO5
6 |  |  | 2022 | DESAUTEL | EP 6
7 |  | dans le local chaufferie gaz n° 032B | 2020 | DESAUTEL | CO5
8 |  |  | 2020 | DESAUTEL | CO5
9 | RDC HAUT | circulation près du bureau n° 047H | 2022 | DESAUTEL | EP 6
10 |  | circulation près du local entretien n° 035H | 2024 | ANDRIEU | CO2
11 |  |  | 2020 | DESAUTEL | EP 6
12 |  | dans l'amphithéatre n° 037H | 2017 | DESAUTEL | CO2
13 |  |  | 2022 | DESAUTEL | EP 6
14 |  | circulation près de la salle de cours n° 002H | 2021 | DESAUTEL | EP 6
15 |  | circulation près du bureau n° 019H | 2022 | DESAUTEL | EP 6
16 |  | circulation près de la salle de cours n° 025H | 2022 | DESAUTEL | EP 6
17 | ETAGE | circulation près du bureau n° 135 | 2020 | DESAUTEL | EP 6
18 |  | circulation près de la salle de cours n° 101 | 2021 | DESAUTEL | EP 6
19 |  | circulation près des sanitaires n° 112 | 2015 | DESAUTEL | CO2
20 |  |  | 2020 | DESAUTEL | EP 6
21 |  | circulation près de la salle de réunion personnels n° 120 | 2020 | DESAUTEL | EP 6
[9 empty] | NB EXT | 21
EP 6 | 13
CO2 | 5
CO5 | 3
[9 empty] | TOTAL | 21
|  | Charge effectuées Sparklettes CO2 | 0
|  | Charge effectuées ADDITIFS | 0
|  | Echange standart où Neuf extincteur CO2 - CO5 | 0
|  | Echange standart où Neuf extincteur EP | 0

## BP 8 IFSI BUNGALOW
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
|  | IFSI BUNGALOW |  | INTERVENTION N° |  |  | BP 8 |  |  | 2025
N° EXT | NIVEAU | LIEU | ANNEE | MARQUE | TYPE | DATE CONTRÔLE |  | E/S où N
1 | RDC BAS | circulation près de la salle de cours n° 002B | 2023 | SPIT | EP 6
2 |  | circulation près du local technique n° 015B | 2023 | SPIT | EP 6
3 |  | circulation près de la salle de travaux prat. n° 019B | 2023 | ABDRIEU | CO2
[9 empty] | NB EXT | 3
EP 6 | 2
CO2 | 1
[9 empty] | TOTAL | 3
|  | Charge effectuées Sparklettes CO2 | 0
|  | Charge effectuées ADDITIFS | 0
|  | Echange standart où Neuf extincteur CO2 - CO5 | 0
|  | Echange standart où Neuf extincteur EP | 0

## TOTAL EXTINCTEURS
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
IFSI | NB EXTINCTEURS
IFSI | 21
IFSI BUNGALOW | 3
TOTAUX | 24
TOTAL IFSI |  |  | 24
TYPE D'APPAREIL | NOMBRE
I VERIFICATION ANNUELLE
1/ extincteur à eau pulvérisée 6 litres | 15
5/ extincteur à dioxyde de carbone 2 kg | 6
6/ extincteur à dioxyde de carbone 5 kg | 3
TOTAL | #VALUE!
Charge effectuées Sparklettes CO2 |  | 0
Charge effectuées ADDITIFS |  | 0
Echange standart où Neuf extincteur CO2 - CO5 |  | 0
Echange standart où Neuf extincteur EP |  | 0