## SP 20 USLD SITE PRINCIPAL
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
1--4--5--10--12--20--21--29--34 CHANGES | [5 empty] | INTERVENTION N°
|  | USLD |  | SP 20 |  |  |  | 2025
N° EXT. | NIVEAU | LIEU | ANNEE | MARQUE | TYPE | DATE CONTRÔLE | E/S
1 | RDC BAS | dans le local technique n° 069 | 2014 | DESAUTEL | CO2
2 |  | circulation près des vestiaires douches n° 053 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
3 |  | circulation près des vestiaires du personnel n° 061 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
4 |  | dans la machinerie ascenceur n° 078 | 2012 | DESAUTEL | CO2
5 |  | dans la machinerie ascenceur n° 077 | 2015 | DESAUTEL | CO2
6 |  | circulation près de l'entrée nord n° 019 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
7 |  | circulation près du local rangement n° 030 | 2021 | DESAUTEL | EP 6
8 |  | circulation près de l'entrée mortuaire n° 031 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
9 |  | dans le local oxygène n° 074 | 2009 | EUROFEU | EP 6
10 |  | dans le TGBT n° 072 | 2012 | DESAUTEL | CO2
11 |  | dans atelier cuisine n° 015 | 2017 | DESAUTEL | CO2
12 |  | dans le local culino n° 010 | 2015 | DESAUTEL | CO2
13 |  | dans la salle de séjour n° 006 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
14 |  | circulation dans la salle d'attente n° 038 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
15 |  | dans le hall d'accueil près du secrétariat n° 002 | 2021 | DESAUTEL | EP 6
16 | ETAGE 1 | circulation près de la chambre n° 107 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
17 |  | dans le local linge sale n° 140 | 2013 | DESAUTEL | EP 6
18 |  | circulation près de l'ascenceur n° 133 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
19 |  | circulation près du monte charge n° 147 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
20 |  | circulation près du local pharmacie n° 156 | 2012 | DESAUTEL | CO2
21 |  | circulation près de l'office n° 146 | 2014 | DESAUTEL | CO2
22 |  | circulation près de la chambre n° 116 | 2006 | DESAUTEL | EP 6
23 |  | circulation près de la chambre n° 123 | 2022 | DESAUTEL | EP 6
24 | ETAGE 2 | circulation près de la chambre n° 211 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
25 |  | circulation près de la chambre n° 215 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
26 |  | circulation près de l'ascenceur n° 233 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
27 |  | circulation près du monte charge n° 247 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
28 |  | circulation près du local pharmacie n° 256 | 2018 | EUROFEU | CO2
29 |  | circulation près de l'office n° 246 | 2014 | DESAUTEL | CO2
30 |  | circulation près de la chambre n° 216 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
31 |  | circulation près de la chambre n° 223 | 2012 | DESAUTEL | EP 6
32 | COMBLES | près de la porte d'entrée combles | 2012 | DESAUTEL | EP 6
33 |  |  | 2012 | DESAUTEL | EP 6
34 |  |  | 2013 | DESAUTEL | CO2
[8 empty] | NB EXT | 34
EP 6 | 23
CO2 | 11
POU 6 | 0
[8 empty] | TOTAL | 34
|  | Charge effectuées desautel CO2 | 0
|  | Charge effectuées ADDITIFS | 0
|  | Echange standart extincteur EP | 0
|  | Echange standart extincteur CO2 - CO5 | 0

## TOTAL EXTINCTEURS
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
SP--USLD | NB EXTINCTEURS
SP 20 | 34
TOTAUX | 34
TOTAL SP20 - USLD |  |  | 34
TYPE D'APPAREIL | NOMBRE
I VERIFICATION ANNUELLE
1/ extincteur à eau pulvérisée 6 litres | 23
2/ extincteur à poudre ABC 6 kg | 0
3/ extincteur à poudre ABC 9 kg automatique | 0
4/ extincteur à poudre ABC 10 kg automatique | 0
5/ extincteur à dioxyde de carbone 2 kg | 11 | Charge effectuées Sparklettes CO2 |  | 0
6/ extincteur à dioxyde de carbone 5 kg | 0 | Charge effectuées ADDITIF |  | 0
7/ extincteur à poudre 2 kg avec manomètre | 0 | Echange standar ou neuf extincteur CO2 - CO5 |  | 0
8/ extincteur à poudre 1 Kg avec manomètre | 0 | Echange standar ou neuf extincteur EP |  | 0
9/ extincteur 50 kg poudre sur roues | 0
TOTAL | 34
Charge effectuées desautel CO2 | 0
Charge effectuées ADDITIFS | 0
Echange standart extincteur EP | 0
Echange standart extincteur CO2 - CO5 | 0