## SP 9 ALCOOLOGIE
FAIT | LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
SP9 b |  | ALCOOLOGIE | N° RAPPORT INTERV. |  |  | 2025
|  |  | N° RAPPORT RAPPORT. |  |  | 25-35-05-01537
487693
N° EXT | NIVEAU | LIEU | ANNEE | MARQUE | TYPE | DATE CONTRÔLE | E/S
1 | RDC | entrée principal n° 001 | 2024 | ANDRIEU | CO2 | 2025-05-14
2 |  |  | 2015 | DESAUTEL | EP 6 | 2025-05-14
3 | ETAGE 1 | circulation près du bureau n° 106 | 2021 | DESAUTEL | EP 6 | 2025-05-14
[8 empty] | NB EXT | 3
EP 6 | 2
CO2 | 1 | [6 empty] | TOTAL | 3
|  | Charge effectuées desautel CO2 | 0
|  | Charge effectuées ADDITIFS | 0
|  | Echange standart extincteur EP | 0
|  | Echange standart extincteur CO2 - CO5 | 0

## SP 19 L'ENVOL
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
|  | L'ENVOL |  | SP19 |  |  |  |  | 2025
N° INTERVENTION
N° EXT | NIVEAU | LIEU | ANNEE | MARQUE | TYPE | DATE CONTRÔLE |  | E/S
1 | RDC | circulation à coté des toilettes n° 017 | 2006 | DESAUTEL | EP 6
2 |  | dans le secrétariat n° 012 | 2023 | ANDRIEU | CO2
3 |  | circulation près de la salle d'attente n° 002 | 2006 | DESAUTEL | EP 6
4 |  | circulation près du local ménage n° 044 | 2014 | DESAUTEL | EP 6
5 |  | circulation près du bureau n° 037 | 2017 | DESAUTEL | EP 6
6 |  | circulation près du bureau n° 052 | 2018 | DESAUTEL | EP 6
[9 empty] | NB EXT | 6
EP 6 | 5
CO2 | 1 | [7 empty] | TOTAL | 6
|  | Charge effectuées desautel CO2 | 0
|  | Charge effectuées ADDITIFS | 0
|  | Echange standart extincteur EP | 0
|  | Echange standart extincteur CO2 - CO5 | 0

## TOPTAL EXTINCTEURS
LISTE DES EXTINCTEURS CENTRE HOSPITALIER DE GUILLAUME REGNIER
SP | NB EXTINCTEURS
SP9 | 3
SP19 | 6
TOTAUX | 9
TOTAL SP - 9 ET 19 |  | 9
TYPE D'APPAREIL | NOMBRE
I VERIFICATION ANNUELLE
1/ extincteur à eau pulvérisée 6 litres | 7
2/ extincteur à poudre ABC 6 kg | 0
3/ extincteur à poudre ABC 9 kg automatique | 0
4/ extincteur à poudre ABC 10 kg automatique | 0
5/ extincteur à dioxyde de carbone 2 kg | 2
6/ extincteur à dioxyde de carbone 5 kg | 0
7/ extincteur à poudre 2 kg avec manomètre | 0
8/ extincteur à poudre 1 Kg avec manomètre | 0
9/ extincteur 50 kg poudre sur roues | 0
TOTAL | 9
Charge effectuées desautel CO2 | 0
Charge effectuées ADDITIFS | 0
Echange standart extincteur EP | 0
Echange standart extincteur CO2 - CO5 | 0