## 02 ÉLECTRICITÉ COURANT FORT
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
21 0366 - RdC Relocalisation Tertiaire E
OPERATION 21 0366 RELOCALISATION TERTIAIRE E
02. ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI | [7 empty] | 2025
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI
02.1 |  | PRESCRIPTIONS GENERALES
02.1.1 |  | GENERALITES
02.1.3 |  | CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
02.1.4 |  | PLAN DE SITUATION
02.1.7 |  | DOSSIER DE CONSULTATION
02.1.8 |  | LIMITES DE PRESTATION
02.1.9 |  | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
02.1.9.2 |  | ETUDES D'EXECUTION
02.1.9.2.1 |  | Études EXE Courants Forts | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.9.2.2 |  | Études EXE Courants Faibles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES D'EXECUTION | [7 empty] | 0
02.1.9.3 |  | SYNTHESE TECHNIQUE
02.1.9.4 |  | RECEPTION
02.1.9.4.1 |  | Essais et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.9.4.2 |  | DOE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.9.4.3 |  | Thermographie | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RECEPTION | [7 empty] | 0
02.1.9.5 |  | BASE DE DONNEES PACK’ELEC
02.1.9.5.1 |  | PACK’ELEC | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de BASE DE DONNEES PACK’ELEC | [7 empty] | 0
02.1.10 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
02.1.10.1 |  | Installation de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS GENERALES | [7 empty] | 0
02.2 |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
02.2.1 |  | CONSISTANCE DES TRAVAUX
02.2.5 |  | DESCRIPTION DETAILLEE
02.2.5.2 |  | RESEAU DE TERRE
02.2.5.2.1 |  | DESCRIPTION
02.2.5.2.1.1 |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
02.2.5.2.1.1.1 |  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2.1.2 |  | MALT DES CHEMINS DE CABLES
Sous-Total HT de RESEAU DE TERRE | [7 empty] | 0
02.2.5.3 |  | CHEMIMENENTS
02.2.5.3.1 |  | CHEMIN DE CABLES |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.1.1 |  | CHEMINS DE CABLES CFO | ml | 80 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.2 |  | GOULOTTE DE DISTRIBUTION
02.2.5.3.2.1 |  | Goulotte PVC double compartiment | ml | 160 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CHEMIMENENTS | [7 empty] | 0
02.2.5.4 |  | ARMOIRE ELECTRIQUE
02.2.5.4.1 |  | TABLEAUX GENEREAUX
02.2.5.4.1.1 |  | CARACTERISTIQUE DE MATERIEL
02.2.5.4.1.2 |  | TGBT
|  | Fourniture et pose d'un tiroir équipé d'un disjoncteur NSX 100 A 4P4D Micrologique 5.2E + contact SD dans L'AGBT | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Heures de nuit ou weekend pour travail en horaires décalés | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.1.3 |  | TGO |  | PM
02.2.5.4.1.4 |  | TGS |  | PM
02.2.5.4.2 |  | TABLEAUX SECONDAIRES "NORMAL"
02.2.5.4.2.1 |  | CARACTERISTIQUE DE MATERIEL
02.2.5.4.2.2 |  | AGE-HEH-P-00-6 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.2.3 |  | AGE-HEH-P-00-4 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ARMOIRE ELECTRIQUE | [7 empty] | 0
02.2.5.7 |  | ECLAIRAGE
02.2.5.7.1 |  | DESCRIPTION
02.2.5.7.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
02.2.5.7.2.1 |  | Type A1 - Pavé LED Saillie 600x600 DALI | u | 26 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.2 |  | Type A2 - Pavé LED encastré 600x600 DALI | u | 53 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.3 |  | Type B - Pavé LED encastré 1200x300 | u | 27 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.4 |  | Type C - Luminaire Linéaire LED suspendu 2246x50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.5 |  | Type D - Suspension décorative + Ampoule LED déco E27 4W | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.6 |  | Type E1 - Downlight LED Saillie diamètre 150 | u | PM |  | 1
02.2.5.7.2.7 |  | Type E2 - Downlight LED encastré diamètre 150 | u | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.8 |  | Type E3 - Downlight LED Saillie diamètre 150 DALI | u | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.9 |  | Type E4 - Downlight LED encastré diamètre 150 DALI | u | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.10 |  | Type F1 - Downlight LED Saillie diamètre 100 | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.11 |  | Type F2 - Downlight LED encastré diamètre 100 | u | 16 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.12 |  | Type G - Tubulaire LED 725x75 | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.13 |  | Ruban LED | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.14 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G1.5 | ml | 750 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.15 |  | Câbles FR-N1X1G1 5G1.5 | ml | 1300 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3 |  | COMMANDE ECLAIRAGE
02.2.5.7.3.1 |  | Bouton Poussoir | u | 29 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.2 |  | Interrupteur | u | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.3 |  | Détecteur de présence | u | 25 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.4 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G1.5 | ml | 300 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.5 |  | Câbles FR-N1X1G1 5G1.5 | ml | 300 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE | [7 empty] | 0
02.2.5.8 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
02.2.5.8.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
02.2.5.8.2.2 |  | BAES | u | 13 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.2.3 |  | Télécommande BAES | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.2.4 |  | Câbles FR-N1X1G1 5G1.5 | ml | 250 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
02.2.5.9 |  | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
02.2.5.9.1 |  | DESCRIPTION
02.2.5.9.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
02.2.5.9.2.1 |  | Prise de Courant 16A MONO "Blanche" | u | 234 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.2.2 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G2.5 | ml | 2350 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3 |  | PETITES FORCES
02.2.5.9.3.1 |  | Alim. AGE-BaP-00-6 : CR1 5G16 | ml | 90 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3.2 |  | Alim. AGE-BaP-00-4 : CR1 5G16 | ml | 70 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3.3 |  | Alim. "Chauffe eau 150L" | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3.4 |  | Alim. "Chauffe eau 30L" | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3.5 |  | Alim. "VR" | ens | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3.6 |  | Commande Volet Roulant | ens | 20 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES | [7 empty] | 0
02.2.5.10 |  | GTC/GTB
02.2.5.10.1 |  | LISTE DES POINTS
02.2.5.10.1.1 |  | GTC Elec (Coffret, Carte ext, Modules, etc). | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.10.1.2 |  | Programmation, essais et mise en service GTC | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.10.1.3 |  | Câbles SYT CCA xxP0.9 | ml | 200 |  | 1 |  | 0
02.2.5.10.1.4 |  | Câbles Belden CCA RS485 | ml | 200 |  | 1 |  | 0
02.2.5.10.2 |  | INTERLOCUTEUR / INTEGRATEUR GTC
Sous-Total HT de GTC/GTB | [7 empty] | 0
Taux Horaire
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Taux Horaire | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
02.3Cfa |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES
02.3Cfa.1 |  | GÉNÉRALITÉ
02.3Cfa.1.2 |  | INFRASTRUCTURE DE CABLAGE
02.3Cfa.1.2.4 |  | RECETTE DE L’INSTALLATION CUIVRE
02.3Cfa.1.2.4.1 |  | Recette de câblage cuivre | u | 112 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5 |  | LES COMPOSANTS POUR LA REALISATION DE LIAISON CUIVRE
02.3Cfa.1.2.5.1 |  | LE FICHIER VDI
02.3Cfa.1.2.5.1.1 |  | Remplissage du fichier VDI | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.2 |  | LES CONNECTEURS RJ45
02.3Cfa.1.2.5.2.1 |  | Connecteurs RJ45 | u | 224 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.2.2 |  | Connecteurs RJ45 suppression, débrassage, décablage côté LCB | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.3 |  | LES PANNEAUX DE BRASSAGE RJ45
02.3Cfa.1.2.5.3.1 |  | Panneaux de brassage 1U 24 ports | u | 5 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.3.2 |  | Guide cordons 1U vertical | u | 5 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.3.3 |  | Étiquetage des Noyaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.4 |  | LES POINTS D’ACCES CÔTÉ UTILISATEURS
02.3Cfa.1.2.5.5 |  | LES CABLES CUIVRES INFORMATIQUES 4 PAIRES
02.3Cfa.1.2.5.5.1 |  | Câble Ethernet F/FTP Euroclasse Cca | ml | 8176 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.5.2 |  | Chemin de câbles acier galvanisé | ml | 85 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.5.3 |  | Mise à la terre des liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.6 |  | BRASSAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
02.3Cfa.1.2.5.6.1 |  | Cordons de brassage | u | 112 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.1.2.5.6.2 |  | Brassage des baies informatiques | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INFRASTRUCTURE DE CABLAGE | [7 empty] | 0
02.3Cfa.2 |  | APPLICATIONS COURANTS FAIBLES
02.3Cfa.2.2 |  | DECT
02.3Cfa.2.2.2 |  | Pose des bornes DECT | u | 4 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DECT | [7 empty] | 0
02.3Cfa.2.3 |  | WIFI
02.3Cfa.2.3.2 |  | Pose des bornes WIFI | u | 4 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de WIFI | [7 empty] | 0
02.3Cfa.2.4 |  | VISIOPHONIE
02.3Cfa.2.4.2 |  | Visiophones IP POE + câblage 2 paires jusqu'à la serrure | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.2.4.3 |  | Récepteur vidéo physique IP POE | u | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de VISIOPHONIE | [7 empty] | 0
02.3Cfa.2.5 |  | LE CONTROLE D’ACCES
02.3Cfa.2.5.2 |  | Pré-câblage UTL vers Module des portes | ml | 490 |  | 1 |  | 0
02.3Cfa.2.5.3 |  | Pré-câblage entre Module de porte et accessoires de porte | ml | 70 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LE CONTROLE D’ACCES | [7 empty] | 0
02.3Cfa.3.4 |  | Taux Horaire
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Taux Horaire | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
02.4SSI |  | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
02.4SSI.5 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER
02.4SSI.5.1 |  | PRÉPARATION DU CHANTIER
|  | Préparation de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRÉPARATION DU CHANTIER | [7 empty] | 0
02.4SSI.5.2 |  | REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE
|  | Repérage, isolement, modification des réseaux existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose et évacuation des installations (dont recyclage des détecteurs) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Modification et adaptation des réseaux afin d'avoir une DI à minima pendant les travaux. | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE | [7 empty] | 0
02.4SSI.5.3 |  | TRAVAUX DE CÂBLAGE
|  | Percement et rebouchage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Chemin de câble 200*50 | ml | 77 |  | 1 |  | 0
|  | Goulotte PVC ton blanc pour passage en apparent | ml | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Câble 9/10 CR1 | ml | 100 |  | 1 |  | 0
|  | Câble 9/10 SYS (BUS DI) | ml | 492 |  | 1 |  | 0
|  | Câble 9/10 SYS (BUS CMSI) | u | 187 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CÂBLAGE | [7 empty] | 0
02.4SSI.5.4 |  | ÉQUIPEMENTS
02.4SSI.5.4.1 |  | DETECTEURS AUTOMATIQUES D'INCENDIE
|  | Détecteur optique de fumée | u | 40 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.2 |  | INDICATEURS D'ACTION
|  | indicateur d'action | u | 32 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.3 |  | DECLENCHEURS MANUELS D'ALARME
|  | Déclencheur manuel par membrane déformable | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.4 |  | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET SIGNALISATION (ECS)
|  | Équipement de Contrôle et Signalisation | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Carte d'extension ECS | u | 0 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.5 |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)
|  | Centralisateur de Mise en Sécurité | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Carte d'extension CMSI | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Satellite de commande DAS | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.6 |  | ALARME SONORE
|  | Alarme Générale Sélective | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Alarme Générale | u | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Avertisseur visuel | u | 4 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.7 |  | TABLEAU RÉPÉTITEUR
|  | Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8 |  | DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE (D.A.S.)
02.4SSI.5.4.8.1 |  | PORTE DE CLOISONNEMENT COUPE-FEU
|  | Asservissement porte coupe feu | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Paire de ventouses de maintient porte ouverte + alimentation | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Bouton poussoir de déverrouillage des ventouses + câblage | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.2 |  | ISSUES DE SECOURS
|  | Asservissement des issues de secours | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.3 |  | SERRURE DAS
|  | Asservissement des boîtier DAS de la serrure sous contrôle d'accès | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.4 |  | CLAPETS COUPE-FEU
|  | Asservissement des clapets coupe-feu | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Boutons de réarmement des clapets coupe feu | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.5 |  | VOLETS DE DÉSENFUMAGE
|  | Asservissement des volets de désenfumage | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouton de réarmement des volets de désenfumage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.6 |  | EXTRACTEUR DE DÉSENFUMAGE
|  | Asservissement extracteur de désenfumage | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.7 |  | ASCENSEUR
|  | Asservissement non-stop ascenceur | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.5.4.8.8 |  | ARRET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ÉQUIPEMENTS | [7 empty] | 0
02.4SSI.6 |  | MISE EN SERVICE, ESSAIS PAR L'ENTREPRISE ET CONSTRUCTEUR
|  | Essai, programmation, mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.7 |  | ESSAIS AVEC LE COORDINATEUR SSI
|  | Essai fonctionnel des chambres de détection | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Foyer de contrôle d'efficacité | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.8 |  | DOCUMENTS À FOURNIR
|  | Document de Réception des Ouvrages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.4SSI.9 |  | TAUX HORAIRE
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI | [7 empty] | 0

## Total de l_affaire
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
21 0366 - RdC Relocalisation Tertiaire E
OPERATION 21 0366 RELOCALISATION TERTIAIRE E
02. ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI | 2025
TOTAL HT | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TTC | 0