## GENERAL
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
Groupement hospitalier Centre - Hôpital Edouard Herriot
Pavillon P
OPÉRATION N° 21 0366
Pavillon P/ Relocalisation tertiaire Pav E
MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
16/06/2025

## 01 - CVC
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
21 0366 - RELOCALISATION TERTIAIRE pavE
OPERATION 21 0366 HEH -pav P - RELOCALISATION TERTIAIRE pavE
MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | CVC-DESENFUMAGE
01.2 |  | DESCRIPTION DES ETUDES
01.2.1 |  | OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION : ETAT DES LIEUX ET SECURITE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2 |  | LES DOCUMENTS D’EXECUTION (EXE) | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2.2 |  | Etude Thermique
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ETUDES | [7 empty] | 0
01.3 |  | DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
01.3.3 |  | MATERIELS DE VENTILATION
01.3.3.1 |  | Gaines aerauliques
01.3.3.1.1 |  | Gaines aérauliques circulaires de type spirale en tôle galvanisée
01.3.3.1.1.1 |  | ø 125, fourniture et pose | ml | 59 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.1.2 |  | ø 160, fourniture et pose | ml | 10 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.1.3 |  | ø 250, fourniture et pose | ml | 15 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.2 |  | Gaines souple
01.3.3.1.2.1 |  | ø 125 mm, fourniture et pose | ml | 20 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.2.2 |  | ø 160 mm, fourniture et pose | ml | 4 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.2.3 |  | ø 250 mm, fourniture et pose | ml | 4 |  | 2 |  | 0
01.3.3.1.3 |  | Fourreaux | PM | 0 |  | 2 | 0 | 0
01.3.3.1.4 |  | Supportage des conduits d'air | PM | 0 |  | 2 | 0 | 0
Sous-Total HT de Gaines aerauliques | [7 empty] | 0
01.3.3.2 |  | Diffuseur
01.3.3.2.1 |  | 300 m³/h | ens | 8 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Diffuseur | [7 empty] | 0
01.3.3.3 |  | Grille de reprise
01.3.3.3.1 |  | 300 m³/h | ens | 8 |  | 2 |  | 0
01.3.3.3.2 |  | 660 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Grille de reprise | [7 empty] | 0
01.3.3.4 |  | Bouche d’extraction auto-réglable
01.3.3.4.1 |  | 30 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.3.4.2 |  | 45 m³/h | ens | 5 |  | 2 |  | 0
01.3.3.4.3 |  | 60 m³/h | ens | 8 |  | 2 |  | 0
01.3.3.4.4 |  | 75 m³/h | ens | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.3.4.5 |  | 90 m³/h | ens | 3 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche d’extraction auto-réglable | [7 empty] | 0
01.3.3.5 |  | Modules de régulation
01.3.3.5.1 |  | 660 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Modules de régulation | [7 empty] | 0
01.3.3.6 |  | Entrée d’air
01.3.3.6.1 |  | 45 m³/h | ens | 27 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Entrée d’air | [7 empty] | 0
01.3.4 |  | MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
01.3.4.1 |  | Radiateurs
01.3.4.1.1 |  | 800 W | ens | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.4.1.2 |  | 1100 W | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.1.3 |  | 1500 W | ens | 13 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Radiateurs | [7 empty] | 0
01.3.4.2 |  | Robinet thermostatique | ens | 27 |  | 2 |  | 0
01.3.4.3 |  | Tuyauteries
01.3.4.3.1 |  | 15/21 | ml | 50 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauteries | [7 empty] | 0
01.3.4.4 |  | Calorifuge
01.3.4.4.1 |  | Calorifuge reseau chaud /laine de roche + pvc
01.3.4.4.1.1 |  | Calorifuge DN 15, fourniture et pose | ml | 20 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DE LA FOURNITURE | [7 empty] | 0
01.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.4.5 |  | LES TRAVAUX
01.4.5.1 |  | Dépose des installations existantes
01.4.5.1.1 |  | Dépose des anciens matériels | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des installations existantes | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
01.5 |  | DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE
01.5.1 |  | ESSAIS DE FONCTIONNEMENT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.2 |  | ESSAIS ACOUSTIQUES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.3 |  | LES DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) ET LA FORMATION DU PERSONNEL | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - CVC | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - CVC | [7 empty] | 0

## 02 - PLOMBERIE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
21 0366 - RdC Relocalisation Tertiaire E
MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Globale | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | PLOMBERIE SANITAIRES
1,2,2 |  | Préalable aux travaux.
|  | PER alimentation chantier - base vie DN 20 | ml | 20 | 20% |  | 0
|  | PER évacuation chantier - base vie | ml | 20 |  |  | 0
|  | dépose / repose de faux plafond niv inf 150 m2 | ens | 1 | 20% |  | 0
1,2,4 |  | Insertion sur colonne | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de Préalable aux travaux. | [6 empty] | 0
01,3 |  | Description des études | ens | 1 | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Description des études | [6 empty] | 0
1,4,5 |  | Lavabo Lave Main | u | 4 | 20% |  | 0
1,4,8 |  | WC sur pied | u | 3 |  |  | 0
1,4,8 |  | WC suspendu | u | 1 | 20% |  | 0
1,4,15 |  | Robinetterie de douche | u | 2 | 20% |  | 0
1,4,16 |  | Bac à douche | u | 2 | 20% |  | 0
1,4,4 |  | Evier sur meuble | u | 2 |  |  | 0
1,4,17 |  | Robinetterie pour evier EF-ECS | u | 2 |  |  | 0
1,2,10 |  | cumulus douche 150 L sur pied | u | 2 |  |  | 0
1,2,10 |  | chauffe eau evier 30 L | u | 2 |  |  | 0
1,4,17 |  | Robinetterie eau froide | u | 4 | 20% |  | 0
Sous-Total HT | [6 empty] | 0
1,4,18 |  | Tuyauteries sanitaires - TUY-S
|  | MC DN 42/50 | SO | SO | 20%
|  | MC DN 33/40 | ml | 20 | 20% |  | 0
|  | MC DN 26/32 | ml | 100 | 20% |  | 0
|  | MC DN 20/26 | ml | 50 | 20% |  | 0
|  | MC DN 16/20 | ml | 50 | 20% |  | 0
|  | MC DN 12/16 | ml | 50 | 20% |  | 0 |  | é
Sous-Total HT de Tuyauteries sanitaires - TUY-S | [6 empty] | 0
1,4,19 |  | Tuyauteries d’évacuations - TUY-E
|  | Fonte DN 100 | ml | 10 | 20% |  | 0
|  | PVC DN 100 | ens | 30 | 20% |  | 0
|  | PVC DN 50 | ml | 20 | 20% |  | 0
|  | PVC DN 40 | ml | 2 | 20% |  | 0
|  | PVC DN 32 | ml | 20 | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauteries d’évacuations - TUY-E | [6 empty] | 0
1,4,20 |  | Calorifuge – CAL S
|  | Calorifuge 25 mm MC 42/50 | SO | SO | 20%
|  | Calorifuge 25 mm MC 33/40 | ml | 20 | 20% |  | 0
|  | Calorifuge 25 mm MC 26/32 | ml | 100 | 20% |  | 0
|  | Calorifuge 25 mm MC 20/26 | ml | 50 | 20% |  | 0
|  | Calorifuge 25 mm MC 16/20 | ml | 50 | 20% |  | 0
|  | Calorifuge 25 mm MC 12/16 | ml | 50 | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge – CAL S | [6 empty] | 0
1,4,22 |  | Vanne de sectionnement
|  | Vanne générale | u | 10 | 20% |  | 0
|  | Vanne terminales | u | 20 | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Vanne de sectionnement | [6 empty] | 0
1,4,23 |  | Clapet anti retour de type EA – CLA | u | 2 | 20% |  | 0
1,4,26 |  | Autres éléments | ens | 1 | 20% |  | 0
1,4,27 |  | Étiquetage – référence ETQ | ens | 1 | 20% |  | 0
1,5,10 |  | Percement rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT | [6 empty] | 0
1,5 |  | Description des essais
Mise en eau et maintien de la qualité de l’eau du réseau d’eau sanitaires.
Désinfection liée au présent projet.
|  | Analyse eau avant travaux | ens | 1 | 20% |  | 0
|  | Désinfection | ens | 1 | 20% |  | 0
|  | Analyse après travaux | ens | 1 | 20% |  | 0
|  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | ens | 1 | 20% |  | 0
|  | Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel | ens | 1 | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Description des essais | [6 empty] | 0
MONTANT HT - PLOMBERIE SANITAIRES | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - PLOMBERIE SANITAIRES | [6 empty] | 0

## Total de l_affaire
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
21 0366 - RELOCALISATION TERTIAIRE pavE
OPERATION 21 0366 HEH -pav P - RELOCALISATION TERTIAIRE pavE
MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE
TOTAL HT - MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TTC - MACRO LOT N°03 - LOTS CVC PLOMBERIE | 0