## LOT 3
Les prix du bordereau tiennent compte : - sauf indications contraires, du coût de la main d’œuvre associé au coût de location de matériel, aux heures légales du travail pendant heures et jours ouvrés - des fournitures nécessaires, majorées des frais de transport et de manutention pour livraison sur le chantier, - de l’occupation et de l’encombrement des locaux - du coltinage à l’intérieur des bâtiments avec montage ou descente à toute hauteur - de la location, de l’amortissement et de la manutention du matériel et de l’outillage nécessaire à l’exécution des ouvrages - de l’enlèvement compris montage, descente et coltinage des déchets des matériaux mis en œuvre - du nettoyage des lieux, accès et abords en cours et en fin de travaux ou de leur protection au moyen de bâches ou de toiles - de l’exécution à la lumière artificielle et en espace restreint - des mesures de protection contre l’incendie adaptées à la nature et au lieu de réalisation des travaux.
AVERTISSEMENT : SEULES LES CASES JAUNES SONT A REMPLIR. LE BPU DOIT ETRE COMPLETE DANS SON INTEGRALITE. LA TRAME DE CE FICHIER NE DOIT PAS ETRE MODIFIEEE
Dossier n° MX25-010 Réalisation de travaux tous corps d'état pour l'Ecole polytechnique et l'Institut Polytechnique
ENTREPRISE
LOT 3 : réalisation de travaux de désamiantage et déplombage Bordereau de prix unitaires
N° Bordereau |  |  |  |  | Prestations | unité | P.U. € HT (en chiffres)
3 | 1 |  |  |  | Travaux communs
3 | 1 | 1 |  |  | Documents d'étude
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 0 et 20 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 20 001 et 50 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 50 001 et 100 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 100 001 et 150 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 150 001 et 200 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation 200 001 et 250 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux supérieur à 250 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 0 et 20 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 20 001 et 50 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 50 001 et 100 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 100 001 et 150 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 150 001 et 200 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 200 001 et 250 000 € | fo
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux supérieur à 250 000 € | fo
3 | 1 | 2 |  |  | Travaux à l'heure
3 | 1 | 2 | 1 |  | Main d'œuvre (S'APPLIQUE UNIQUEMENT POUR LES PRESTATIONS NON IDENTIFIEES AU BPU)
3 | 1 | 2 | 1 | 15 | Intervention heures ouvrées | he
3 | 1 | 2 | 1 | 16 | Intervention hors heures ouvrées | he
3 | 1 | 2 | 1 | 17 | Intervention le week-end, jours férié | he
3 | 1 | 3 |  |  | Travaux préparatoires
3 | 1 | 3 | 1 |  | Installations de chantier
3 | 1 | 3 | 1 | 18 | Installation et repliement d'une baraque de chantier de type caravane | un
3 | 1 | 3 | 1 | 19 | Location journalière de baraque de chantier | un
3 | 1 | 3 | 1 | 20 | Installation et repliement panneau de chantier type permis de construire 80x80cm environ | un
3 | 1 | 3 | 1 | 21 | Installation et repliement d'une clôture de chantier poteaux et grillage Ht mini 2,00 m | ml
3 | 1 | 3 | 1 | 22 | Branchement électrique de chantier, tout compris avec démarches auprès sociétés concessionnaires | un
3 | 1 | 3 | 2 |  | Signalisation
3 | 1 | 3 | 2 | 23 | Panneau de signalisation amovible" travaux" | un
3 | 1 | 3 | 2 | 24 | Barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante | un
3 | 1 | 3 | 2 | 25 | Lampe de signalisation | un
3 | 1 | 3 | 3 |  | Protections et préparations diverses
3 | 1 | 3 | 3 | 26 | Protection de baie par polyane sur ossature bois | m2
3 | 1 | 3 | 3 | 27 | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m2
3 | 1 | 3 | 3 | 28 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de mini 1,10 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m2
3 | 1 | 4 |  |  | Échafaudages et nacelles
3 | 1 | 4 | 1 |  | Échafaudage roulant
3 | 1 | 4 | 1 | 29 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant | ml
3 | 1 | 4 | 2 |  | Échafaudage
3 | 1 | 4 | 2 | 30 | Installation et repliement d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes | ml
3 | 1 | 4 | 3 |  | Nacelle de 15 m
3 | 1 | 4 | 3 | 31 | Location journalière avec chauffeur pour une nacelle de 15 m | un
3 | 1 | 4 | 4 |  | Nacelle de 20 m
3 | 1 | 4 | 4 | 32 | Location journalière avec chauffeur pour une nacelle de 20 m | un
3 | 1 | 4 | 5 |  | Nacelle de 25 m
3 | 1 | 4 | 5 | 33 | Location journalière avec chauffeur pour une nacelle de 25 m | un
3 | 2 |  |  |  | Désamiantage
3 | 2 | 1 |  |  | Installation
3 | 2 | 1 | 1 |  | Installation de confinement
3 | 2 | 1 | 1 | 34 | Installation et repliement d'un sas personnel à 3 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre | un
3 | 2 | 1 | 1 | 35 | Installation et repliement d'un sas personnel à 5 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre | un
3 | 2 | 1 | 1 | 36 | Installation et repliement d'un sas déchets à 2 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre (situation exceptionnelle) | un
3 | 2 | 1 | 1 | 37 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane simple peau y compris sujétions sur murs existants | m²
3 | 2 | 1 | 1 | 38 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane simple peau y compris sujétions sous plafond ou faux-plafond | m²
3 | 2 | 1 | 1 | 39 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polypropylène soudé y compris sujétions sur sol | m²
3 | 2 | 1 | 1 | 40 | Installation et désinstallation des extracteurs d'air - montant pour 1 extracteur | un
3 | 2 | 1 | 1 | 41 | Test d'étanchéité à la fumée | un
3 | 2 | 2 |  |  | Travaux de désamiantage
3 | 2 | 2 | 1 |  | Retrait d'éléments
3 | 2 | 2 | 1 | 42 | Retrait de dalles de sol | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 43 | Retrait de dalles de sol + colle amiantée | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 44 | Retrait de colles amiantées | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 45 | Retrait de colle à carrelage (faïence murale) | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 46 | Retrait de nez de marches | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 47 | Retrait de gaines fibrociment diamètre jusqu'à 250 ml | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 48 | Retrait de gaines fibrociment diamètre sup. à 250 ml | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 49 | Retrait de canalisation fibrociment en VS | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 50 | Retrait de canalisation fibrociment enterrées (profondeur + 1,00m) | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 51 | Retrait de cloisons hors PICAL et tresses | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 52 | Retrait de dalles de faux-plafond fibrociment | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 53 | Retrait de porte coupe-feu sans tresse | un
3 | 2 | 2 | 1 | 54 | Retrait de trappe coupe-feu sans tresse | un
3 | 2 | 2 | 1 | 55 | Retrait de flocage (surface inf. à 50m² développée) | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 56 | Retrait de l'enduit de façade extérieure | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 57 | Retrait de peinture de sol | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 58 | Retrait de peinture murale | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 59 | Retrait en enveloppe extérieure calorifuge | ml
3 | 2 | 2 | 1 | 60 | Retrait d'éléments de couverture en fibrociment sur toiture | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 61 | Retrait d'éléments de couverture en fibrociment déjà déposés | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 62 | Retrait d'éléments de dalles de caniveau en fibrociment | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 63 | Retrait de fourreaux en amiante de pénétration en plancher | un
3 | 2 | 2 | 1 | 64 | Retrait de pénétrations en amiante ciment dans voiles béton | un
3 | 2 | 2 | 1 | 65 | Retrait d'éléments de bardages de façade en amiante ciment | m²
3 | 2 | 2 | 1 | 66 | Retrait de freins machineries ascenseurs | Ens
3 | 2 | 2 | 1 | 67 | Retrait de joints de brides tous conduits | Ens
3 | 2 | 2 | 1 | 68 | Prestations dues au titre de l'examen visuel réglementaire des surfaces traitées | un
3 | 2 | 2 | 2 |  | Métrologie - Contrôle environnemental
3 | 2 | 2 | 2 | 69 | Analyse MOLP | un
3 | 2 | 2 | 2 | 70 | Analyse MET point zéro | un
3 | 2 | 2 | 2 | 71 | Analyse MET environnementale | un
3 | 2 | 2 | 2 | 72 | Analyse MET en zone d'intervention | un
3 | 2 | 2 | 2 | 73 | Analyse MET libératoire | un
3 | 2 | 2 | 3 |  | Traitement des déchets
3 | 2 | 2 | 3 | 74 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 1 | m3
3 | 2 | 2 | 3 | 75 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 2 | m3
3 | 2 | 2 | 3 | 76 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 3 | m3
3 | 2 | 2 | 3 | 77 | Traitement des déchets de classe 1 compris chargement des porteurs | kg
3 | 2 | 2 | 3 | 78 | Traitement des déchets de classe 2 compris chargement des porteurs | kg
3 | 2 | 2 | 3 | 79 | Traitement des déchets de classe 3 compris chargement des porteurs | kg
3 | 2 | 2 | 3 | 80 | Collecte et traitement des déchets vrac, forfait pour une quantité de 100 kg | un
3 | 2 | 2 | 4 |  | Documents
3 | 2 | 2 | 4 | 81 | Etablissement du plan de retrait et présentation aux organismes | un
3 | 2 | 2 | 4 | 82 | Dossiers des ouvrages exécutés (x 3 exemplaires papier + 1 exemplaire numérique) | un
3 | 3 |  |  |  | Retrait du plomb - Curetage, nettoyage
3 | 3 | 1 |  |  | Retrait du plomb
3 | 3 | 1 | 1 |  | Peintures au plomb
3 | 3 | 1 | 1 | 83 | Forfait grattage et analyse d'échantillon de peinture | un
3 | 3 | 1 | 1 | 84 | Retrait de peinture a base de plomb sur surface verticale : piquage,grattage,ponçage,curage et nettoyage mur inférieur à 3 ml de hauteur | m²
3 | 3 | 1 | 1 | 85 | Retrait de peinture a base de plomb sur surface verticale : piquage,grattage,ponçage,curage et nettoyage mur de 3 a 6 ml de hauteur | m²
3 | 3 | 1 | 1 | 86 | Retrait de peinture a base de plomb sur surface horizontale sous face, plafonds piquage,grattage,ponçage,curage et nettoyage | m²
3 | 3 | 1 | 2 |  | Canalisations en plomb
3 | 3 | 1 | 2 | 87 | Retrait de canalisations apparentes | ml
3 | 3 | 1 | 2 | 88 | Retrait de canalisations sous coffrage (bois - plâtre) | ml
3 | 3 | 1 | 2 | 89 | Retrait de canalisations enterrées | ml
3 | 3 | 2 |  |  | Curetage - Nettoyage
3 | 3 | 2 | 1 |  | Curetage - Nettoyage
3 | 3 | 2 | 1 | 90 | Mettre à nu les éléments de construction verticaux jusqu’à 3 métres de hauteur | m²
3 | 3 | 2 | 1 | 91 | Mettre à nu les éléments de construction verticaux a plus de 3 métres de hauteur | m²
3 | 3 | 2 | 1 | 92 | Mettre à nu les éléments de construction horizontaux en partie basse (sol) | m²
3 | 3 | 2 | 1 | 93 | Retrait de faux plafonds (tous types) | m²
3 | 3 | 2 | 1 | 94 | Mettre à nu les éléments de construction horizontaux en partie haute (plafond et sous face de plancher haut) | m²
3 | 3 | 2 | 1 | 95 | Mettre à nu les éléments de construction rempants (escaliers/ cages d'escaliers) | m²
3 | 3 | 1 | 1 | 96 | Nettoyage des parties mises à nu | m²
3 | 4 |  |  |  | Déconstruction de site après retrait de l'amiante et du plomb
3 | 4 | 1 |  |  | Travaux préparatoires
3 | 4 | 1 | 1 |  | Implantation, piquetage et sondage
3 | 4 | 1 | 1 | 97 | Implantation, balisage des ouvrages à déconstruire | ml
3 | 4 | 1 | 1 | 98 | Piquetage des réseaux enterrés | ml
3 | 4 | 1 | 1 | 99 | Réalisation d'une fouille de terre à la main pour rechercher les réseaux | m3
3 | 4 | 1 | 1 | 100 | Réalisation d'une fouille de terre par engin mécanique pour rechercher les réseaux. | m3
3 | 4 | 1 | 1 | 101 | Mise en place de blindage de fouille. | ml
3 | 4 | 1 | 1 | 102 | Mise en œuvre et compactage de remblais. | m3
3 | 4 | 1 | 1 | 103 | Chargement, transport, déchargement et frais de prise en charge des terres excédentaires. | m3
3 | 4 | 2 |  |  | Dépose - Evacuation - Espaces verts
3 | 4 | 2 | 1 |  | Dépose et évacuation de réseaux existants
3 | 4 | 2 | 1 | 104 | Dépose des réseaux enterrés hors assainissement quel que soit la profondeur y compris les terrassements et remblais, l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate et frais de prise en charge. | ml
3 | 4 | 2 | 1 | 105 | Dépose des réseaux aériens y compris potences et systèmes d'accrochages, les remblais, l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate et frais de prise en charge. | ml
3 | 4 | 2 | 1 | 106 | Dépose d'une chambre de tirage ou d'un regard de visite y compris son système de fermeture quelles que soient la nature, les dimensions et la profondeur, les terrassements et remblais, l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate, les frais de prise en charge. | un
3 | 4 | 2 | 1 | 107 | Dépose et évacuation de réseau d'assainissement y compris quelles que soient la nature, les dimensions et la profondeur, les terrassements et remblais, l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate, les frais de prise en charge. | ml
3 | 4 | 2 | 1 | 108 | Dépose et évacuation d'installations liées aux réseaux y compris quelles que soient la nature, les dimensions et la profondeur, les terrassements et remblais, l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate, les frais de prise en charge. | m3
3 | 4 | 2 | 2 |  | Espaces verts
3 | 4 | 2 | 2 | 109 | Abattage d'arbre y compris l'essouchage, le débitage, le terrassement lié aux travaux, le remblais des terres excavées et l'évacuation des déchets végétaux. | un
3 | 4 | 2 | 2 | 110 | Protection d'un arbre de diamètre inférieur ou égal à 0,50m à 1,30m du sol. Ce prix rémunère la protection par habillage de planches de sapin [épaisseur : 30mm, hauteur : 2m ] y compris toutes sujétions et enlèvement en fin de chantier. | un
3 | 4 | 3 |  |  | Travaux de démolition et de déconstruction
3 | 4 | 3 | 1 |  | Démolition de voirie et ouvrages divers y compris l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate
3 | 4 | 3 | 1 | 111 | Démolition et évacuation de voirie en enrobé et structure quelle que soit l'épaisseur et y compris les terrassements et remblais. | m3
3 | 4 | 3 | 1 | 112 | Démolition et évacuation de bordures ou caniveaux quelle que soit l'épaisseur et y compris les terrassements et remblais. | ml
3 | 4 | 3 | 1 | 113 | Démolition et évacuation de dalles de béton armé ou non armé quelle que soit l'épaisseur et y compris les terrassements et remblais. | m3
3 | 4 | 3 | 1 | 114 | Travaux de démolition de niveaux en rez-de-chaussée y compris les terrassement, le tri et l'évacuation des déchets vers un centre de tri de classe adéquate Il sera rémunéré suivant le nombre de mètres carrés au sol. | m²
3 | 4 | 3 | 1 | 115 | Dépose en démolition d'appareils sanitaires (prix moyen pour n'importe quel appareil). | un
3 | 4 | 3 | 1 | 116 | Dépose et vidange de chauffe-eau (prix moyen pour n'importe quel appareil). | un
3 | 4 | 3 | 1 | 117 | Dépose et évacuation de cuve à hydrocarbure ou à gaz y compris le dégazage et quelles que soient la nature, les dimensions et la profondeur, les terrassements et remblais. | un
3 | 4 | 3 | 1 | 118 | Dépose et évacuation d'un poste de transformation électrique (EDF ou autre fournisseur) y compris les équipements liés au génie civil. | un
3 | 4 | 3 | 1 | 119 | Démolition de clôtures ou obstacles divers quelle que soit la hauteur des panneaux ou éléments métalliques ou bois. | ml
3 | 4 | 3 | 1 | 120 | Démolition de clôtures en béton armé ou non armé, maçonné quelle que soit la hauteur des panneaux ou éléments. | ml
3 | 4 | 3 | 1 | 121 | Nettoyage final du site avec évacuation de déchets ménagers et autres non traités précédemment, y compris les chargements, les transports en centre de tri adéquat, déchargements et frais de prise en charge. | m3