## LOT VRD
DCE |  |  |  | Juin 2025
LOT 01 VRD
MAITRE D'OUVRAGE: | CH BAPAUME
MAITRE D'ŒUVRE | Aèlia Environnement et Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7, 452 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
AFFAIRE : | Rénovation de l'EHPAD HENRI GUIDET - CH Bapaume pour le Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
TRANCHE FERME
3. | DESCRIPTION DE TERRASSEMENTS - TRANCHE FERME
3.2 | Travaux de démolitions d'ouvrages et réseaux enterrés
| Installations de chantier propres au lot | ENS |  |  | 0
| Découpage d’enrobés | ENS |  |  | 0
| Démolition de dallage béton | ENS |  |  | 0
| Dépose bouches d’égout, avaloirs, siphons de sol, … | ENS |  |  | 0
| Suppression des réseaux enterrés non conservés | ENS |  |  | 0
| Dépose des couronnements de regards avec tampon | ENS |  |  | 0
| Dépose éclairage extérieur | ENS |  |  | 0
| Suppression de la végétation | ENS |  |  | 0
| Protection des têtes de regards et des canalisations conservés | ENS |  |  | 0
| Evacuation des gravats | ENS |  |  | 0
| Sous-total Travaux de démolitions d'ouvrages et réseaux enterrés |  |  |  | 0
3.3 | Terrassements
| Décapage et stockage des terres végétales | M3 |  |  | 0
| Renapage en terre végétale des zones remaniées | M3 |  |  | 0
| Déblais | M3 |  |  | 0
| Remblais en matériaux du site | M3 |  |  | 0
| Remblais en matériaux d'apport | M3 |  |  | 0
| Evacuation des déblais excédentaires | M3 |  |  | 0
| Talutage, préparation et modelage | M3 |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total Travaux de terrassements |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS - TRANCHE FERME
Tranchées
| Implantation et piquetage | ENS |  |  | 0
| Fouilles en tranchées / Terrassement pour réseaux divers | ML |  |  | 0
| Lit de pose et enrobage | M3 |  |  | 0
| Grillage avertisseur | ML |  |  | 0
| Drainage | ENS |  |  | 0
| Essais et contrôles | ENS |  |  | 0
| Evacuations des terres | ENS |  |  | 0
| Massifs et butées | ENS |  |  | 0
| Plans de recolement | ENS |  |  | 0
| Sous-total Tranchées |  |  |  | 0
4.5 | Réseau EP
Fourniture et poses canalisations
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Regards de visite avec couvercle béton | U |  |  | 0
| Regards de visite avec couvercle fonte | U |  |  | 0
| Echelles, échelons de descente, crosses | U |  |  | 0
| Culottes de branchement | U |  |  | 0
| Avaloirs à grille | U |  |  | 0
| Caniveau à grille | ML |  |  | 0
| Ouvrage de tamponnement et d'infiltration | ENS |  |  | 0
| Dispositif de rejet vers réseau de ville avec débit de fuite | ENS |  |  | 0
| Rejet sur réseau existant se rejetant dans le bassin de tamponnement | ENS |  |  | 0
| Raccordements divers | ENS |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total Réseau EP |  |  |  | 0
4.6 | Réseau EU EV
Fourniture et poses canalisations
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Regards de visite avec couvercle béton | U |  |  | 0
| Regards de visite avec couvercle fonte | U |  |  | 0
| Bac à graisse | U |  |  | 0
| Echelles, échelons de descente, crosses | U |  |  | 0
| Culottes de branchement | U |  |  | 0
| Raccordements divers | ENS |  |  | 0
| Sous-total Réseau EU EV |  |  |  | 0
4.7 | Réseau fibre optique
| Fourniture et poses fourreaux pour fibre optique (diamètre à détailler) | ML |  |  | 0
| Chambres de tirage FO | U |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total Réseaux FO |  |  |  | 0
4.8 | Réseau CFO
| Fourniture et poses fourreaux CFO pour éclairage extérieurs (diamètre à détailler) | ML |  |  | 0
| Chambres de tirage CFO | U |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total Réseaux CFO |  |  |  | 0
4.9 | Réseaux existants conservés
| Repérage des réseaux existants | ENS |  |  | 0
| Protections des réseaux conservés | ENS |  |  | 0
| Déplacement ou remplacement de regards | ENS |  |  | 0
| Rehausse de regard | ENS |  |  | 0
| Ajout de trappe d'accès aux chambres de tirage | ENS |  |  | 0
| Sous-total Réseaux existants conservés |  |  |  | 0
5. | TRAVAUX DE VOIRIES - TRANCHE FERME
5.1 | Voiries lourde en enrobé (Création de zone enrobé ou Réfection complète au niveau des tranchée, etc)
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Plateforme PF2 | M2 |  |  | 0
| Couche de base en grave bitume GB3 0/20 | M2 |  |  | 0
| Couche de roulement en enrobé fin | M2 |  |  | 0
| Raccords au droit des existants | ENS |  |  | 0
| Réfection de la couche de finition | M2 |  |  | 0
| Borduration | ML |  |  | 0
| Reprise du cheminement en enrobé, enlèvement / adaptation des bordures (Place PMR) | M2 |  |  | 0
| Relevé en rives avec chasses roues (Place PMR) | ML |  |  | 0
| Sous-total Voiries lourde en enrobé |  |  |  | 0
5.2 | Voiries légères en enrobé (Remplacement de la couche de finition sur l'emprise travaux hors tranché et place PMR)
| Réfection de la couche de finition | M2 |  |  | 0
| Raccords au droit des existants | ENS |  |  | 0
| Borduration | ML |  |  | 0
| Sous-total Voiries légère en enrobé |  |  |  | 0
5.3 | Bordures et accessoires de voiries
| Borduration type T2 | ML |  |  | 0
| Borduration type P1 | ML |  |  | 0
| Borduration type P3 | ML |  |  | 0
| Borduration type CC1 | ML |  |  | 0
| Bande de guidage PMR | ML |  |  | 0
| Bande d'alerte podotactile | U |  |  | 0
| Sous-total Bordures et accessoires de voiries |  |  |  | 0
5.4 | Signalisation
5.4.1 | Place PMR
| Signalisation au sol | ENS |  |  | 0
| Signalisation verticale | U |  |  | 0
5.4.2 | Pompiers
| Signalisation au sol | ENS |  |  | 0
| Signalisation verticale | U |  |  | 0
| Sous-total Signalisation |  |  |  | 0
6. | TRAVAUX DE REVETEMENTS / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
6.2 | Revêtement en sable de marquise stabilisé
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Support lit de sable + géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de finition stabilisé | M2 |  |  | 0
| Sous-total Zone en schiste stabilisé |  |  |  | 0
6.3 | Zone en schiste
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Support lit de sable + géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de finition en schiste | M2 |  |  | 0
| Sous-total Zone en schiste |  |  |  | 0
6.4 | Béton armé (Escaliers extérieurs)
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de base en GNT 0/315 | M2 |  |  | 0
| Dallage BA | M2 |  |  | 0
| Finition béton brut | M2 |  |  | 0
| Nez de marche | ML |  |  | 0
| Mains courante | ML |  |  | 0
| Chasses roues | ML |  |  | 0
| Sous-total BA |  |  |  | 0
6.5 | Béton désactivé
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de base en GNT 0/315 | M2 |  |  | 0
| Dallage BA | M2 |  |  | 0
| Finition béton désactivé | M2 |  |  | 0
| Sous-total Béton désactivé |  |  |  | 0
6.6 | Murets de soutènement en béton
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Murets de soutènement en L (compris semelle) | M3 |  |  | 0
| Béton de propreté | M3 |  |  | 0
| Remblai | M3 |  |  | 0
| Sous-total Soutènement |  |  |  | 0
6.7 | Espaces verts
6.7.1 | Régalage définitif du terrain
| Préparation des sols | M2 |  |  | 0
| Engazonnement | M2 |  |  | 0
6.7.2 | Plantations | ENS |  |  | 0
6.7.3 | Mobilier urbain | ENS |  |  | 0
| Sous-total Espaces verts |  |  |  | 0
6.8 | Clôture
| Clotures | ML |  |  | 0
| Portail | U |  |  | 0
| Sous-total Espaces verts |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME T.T.C. En Euros |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE
3. | DESCRIPTION DE TERRASSEMENTS - TRANCHE CONDITIONNELLE
3.2 | Travaux de démolitions d'ouvrages et réseaux enterrés
| Installations de chantier propres au lot | ENS |  |  | 0
| Découpage d’enrobés | ENS |  |  | 0
| Démolition de dallage béton | ENS |  |  | 0
| Dépose bouches d’égout, avaloirs, siphons de sol, … | ENS |  |  | 0
| Suppression des réseaux enterrés non conservés | ENS |  |  | 0
| Dépose des couronnements de regards avec tampon | ENS |  |  | 0
| Dépose éclairage extérieur | ENS |  |  | 0
| Suppression de la végétation | ENS |  |  | 0
| Protection des têtes de regards et des canalisations conservés | ENS |  |  | 0
| Evacuation des gravats | ENS |  |  | 0
| Sous-total travaux |  |  |  | 0
3.3 | Terrassements
| Décapage et stockage des terres végétales | M3 |  |  | 0
| Renapage en terre végétale des zones remaniées | M3 |  |  | 0
| Déblais | M3 |  |  | 0
| Remblais en matériaux du site | M3 |  |  | 0
| Remblais en matériaux d'apport | M3 |  |  | 0
| Evacuation des déblais excédentaires | M3 |  |  | 0
| Talutage, préparation et modelage | M3 |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total travaux |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS - TRANCHE CONDITIONNELLE
Tranchées
| Implantation et piquetage | ENS |  |  | 0
| Fouilles en tranchées / Terrassement pour réseaux divers | ML |  |  | 0
| Lit de pose et enrobage | M3 |  |  | 0
| Grillage avertisseur | ML |  |  | 0
| Drainage | ENS |  |  | 0
| Essais et contrôles | ENS |  |  | 0
| Evacuations des terres | ENS |  |  | 0
| Massifs et butées | ENS |  |  | 0
| Plans de recolement | ENS |  |  | 0
| Sous-total travaux |  |  |  | 0
4.8 | Réseau CFO
| Fourniture et poses fourreaux CFO pour éclairage extérieurs (diamètre à détailler) | ML |  |  | 0
| Chambres de tirage CFO | U |  |  | 0
| Essais et contrôle | ENS |  |  | 0
| Sous-total travaux |  |  |  | 0
4.9 | Réseaux existants conservés
| Repérage des réseaux existants | ENS |  |  | 0
| Protections des réseaux conservés | ENS |  |  | 0
| Déplacement ou remplacement de regards | ENS |  |  | 0
| Rehausse de regard | ENS |  |  | 0
| Ajout de trappe d'accès aux chambres de tirage | ENS |  |  | 0
| Sous-total travaux |  |  |  | 0
5. | TRAVAUX DE VOIRIES - TRANCHE CONDITIONNELLE
5.3 | Bordures et accessoires de voiries
| Borduration type T2 | ML |  |  | 0
| Borduration type P1 | ML |  |  | 0
| Borduration type P3 | ML |  |  | 0
| Borduration type CC1 | ML |  |  | 0
| Bande de guidage PMR | ML |  |  | 0
| Bande d'alerte podotactile | U |  |  | 0
| Sous-total Bordures et accessoires de voiries |  |  |  | 0
6. | TRAVAUX DE REVETEMENTS / AMENAGEMENTS EXTERIEURS - TRANCHE CONDITIONNELLE
6.2 | Zone en schiste stabilisé
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Support lit de sable + géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de finition en schiste stabilisé | M2 |  |  | 0
| Inclus surface en moins value de la tranche ferme | PM |  |  | 0
| Sous-total Zone en schiste stabilisé |  |  |  | 0
6.3 | Zone en schiste
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Support lit de sable + géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de finition en schiste | M2 |  |  | 0
| Inclus surface en moins value de la tranche ferme | PM |  |  | 0
| Sous-total Zone en schiste |  |  |  | 0
6.4 | Béton armé (Escaliers extérieurs)
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de base en GNT 0/315 | M2 |  |  | 0
| Dallage BA | M2 |  |  | 0
| Finition béton brut | M2 |  |  | 0
| Nez de marche | ML |  |  | 0
| Mains courante | ML |  |  | 0
| Chasses roues | ML |  |  | 0
| Sous-total BA |  |  |  | 0
6.5 | Béton désactivé
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Géotextile | M2 |  |  | 0
| Couche de base en GNT 0/315 | M2 |  |  | 0
| Dallage BA | M2 |  |  | 0
| Finition béton désactivé | M2 |  |  | 0
| Sous-total Béton désactivé |  |  |  | 0
6.6 | Murets de soutènement en béton
| Terrassement et évacuation des excédants | M3 |  |  | 0
| Murets de soutènement en L (compris semelle) | M3 |  |  | 0
| Béton de propreté | M3 |  |  | 0
| Remblai | M3 |  |  | 0
| Sous-total Soutènement |  |  |  | 0
6.7 | Espaces verts
6.7.1 | Régalage définitif du terrain
| Préparation des sols | M2 |  |  | 0
| Engazonnement | M2 |  |  | 0
| Inclus surface en moins value de la tranche ferme | PM |  |  | 0
6.7.2 | Plantations | ENS |  |  | 0
6.7.3 | Mobilier urbain | ENS |  |  | 0
| Sous-total Espaces verts |  |  |  | 0
6.8 | Clôture
Clôture
| Clôture compris poteaux, grilles en panneaux rigides et massifs | ML |  |  | 0
| Portails 2 vantaux | U |  |  | 0
| Sous-total Clôture |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE T.T.C. En Euros |  |  |  | 0